## Specificaţii tehnice (F4.1) Lotul 6 - Reactivi pentru analizator biochimic automat Respons 910, sistem închis (Diasis, Germania)

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1610692561262 din 15.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul 6 - Reactivi pentru analizator biochimic automat Respons 910, sistem închis (Diasis, Germania) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HbA1c net FS |  |  |  | Reactiv pentru determinarea cantitativă a hemoglobinei glicate (Hb1Ac) din singe integral cu hemoliza automată la bordul analizatorului. Metoda de determinare: Enzimatică. Reagenţi: lishid stabil, gata de folosire,bireagent. Impachetare: flacoane 4*200 teste în ambalaj original de la producător cu codul de bare compatibil cu Respons 910. Loturile propuse se vor găsi în lista curentă de metode şi reactive certificate de către NGSP. |  | Certificat CE |
|  | HbA1c net Hemolysing Solution |  |  |  | Solitie de lizare Hb1Ac pentru prepararea probelor de singe integral, calibratori si controale. Solutie gata de utilizare in flacoane originale de la producatoru cu coduri de bare ce se introduc direct in rotorul de reactiv compatibil cu Respons 910. Impachetare: 4x200 teste. |  | Certificat CE |
|  | TruCal HbA1c net |  |  |  | Calibrator leofilizat bazat pe material din singe uman. Set 2x0,3 ml in ambalaj original de la aceslasi producator cu reactivul pentru Hb1Ac. Loturile propuse se vor gasi in lista curenta de metode si reactivi certificate de catre NGSP |  | Certificat CE |
|  | TruLab HbA1c net Level 1 |  |  |  | Material de control leofilizat bazat pe material din singe uman, pentru verificarea valorilor normale de hb1 Ac. Flacon 1 ml in ambalaj original de la aceslasi producator cu reactivul pentru Hb1Ac. |  | Certificat CE |
|  | TruLab HbA1c net Level 2 |  |  |  | Material de control leofilizat bazat pe material din singe uman, pentru verificarea valorilor patologice de hb1 Ac. Flacon 1 ml in ambalaj original de la aceslasi producator cu reactivul pentru Hb1Ac. |  | Certificat CE |
|  | Mini cup adapter |  |  |  | Adaptoare pentru eprubeta de 5 ml în ambalaj original de la producător, compatibile cu Respons 910. Amblaj:1 set 10 adaptoare |  | Certificat CE |
|  | Cleaner A |  |  |  | Solutie de spalare compatibil cu analizatorul Respons 910. Ambalaj: 4x60 ml |  | Certificat CE |
|  | Cleaner B |  |  |  | Solutie de spalare compatibil cu analizatorul Respons 910. Ambalaj: 4x60 ml |  | Certificat CE |
|  | Cuvette Sector |  |  |  | Cuve de reactie compatibile cu analizatorul Respons 910, in ambalaj original de la producator. Set a cite 256 segmente |  | Certificat CE |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

## Specificaţii de preţ (F4.2) Lotul 6 - Reactivi pentru analizator biochimic automat Respons 910, sistem închis (Diasis, Germania)

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1610692561262 din 15.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lotul 6 - Reactivi pentru analizator biochimic automat Respons 910, sistem închis (Diasis, Germania) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | 6.1. HbA1c net FS | set | 9 |  |  |  |  | anul 2021 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 6.2. HbA1c net Hemolysing Solution | set | 9 |  |  |  |  | anul 2021 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 6.3. TruCal HbA1c net | set | 4 |  |  |  |  | anul 2021 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 6.4. TruLab HbA1c net Level 1 | ml | 6 |  |  |  |  | anul 2021 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 6.5. TruLab HbA1c net Level 2 | ml | 6 |  |  |  |  | anul 2021 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 6.6. Mini cup adapter | set | 1 |  |  |  |  | anul 2021 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 6.7. Cleaner A | set | 4 |  |  |  |  | anul 2021 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 6.8. Cleaner B | set | 4 |  |  |  |  | anul 2021 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 6.9. Cuvette Sector | set | 4 |  |  |  |  | anul 2021 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |