	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, str. Sucevita 43
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-22 PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine

	kg
	
	120,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,096

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,12

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,36

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,60

	2
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	530,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	137,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	137,80

	3
	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla /  Demontare blocuri de sticla

	m2
	
	31,320



	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,3300
	41,656

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,157

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,626

	4
	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj pietonal

	m2
	
	602,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	108,36

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	108,36

	5
	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare suprafata pavata

	m2
	
	80,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	14,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	14,40

	6
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare pereu din beton

	m3
	
	17,160



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	36,036

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	22,651

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,858

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	4,976

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	4,976

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	2,574

	7
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,887



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	5,34

	8
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	137,330



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	35,431

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Carosabil asfaltat



	9
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm

	m2
	
	592,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	20,661

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	18,944

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	10,774

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	10,774

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	10,774

	10
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,296



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	1,782

	11
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	66,600



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	17,183

	12
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	
	592,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	29,60

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	29,60

	13
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,414



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,426

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,124

	14
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm

	m2
	
	592,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	88,80

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	69,56

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	2,22

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	8,14

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	8,436

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carosabil asfaltat
	

	3. Pavaj pietoni



	15
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	6,250



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	56,438

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	6,25

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	8,75

	16
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	93,750



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	92,812

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	107,812

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	9,375

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	19,688

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	39,375

	17
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	625,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	362,625

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	9,875

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	634,375

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	1 000,00

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	4 918,75

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	3,125

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	26,75

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	12,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	4. Tartan tip 1



	18
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,750



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	6,772

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,75

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,05

	19
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	7,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	7,425

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	8,625

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,75

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,575

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	3,15

	20
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,030



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,031

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,009

	21
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	75,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	9,00

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	8,812

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,281

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,031

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,069

	22
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	75,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	9,00

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	18,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,75

	23
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	75,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	50,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	6,00

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	420,00

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	600,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	184,50

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	3,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 1
	

	5. Tartan tip 2



	24
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,250



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	2,258

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,25

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,35

	25
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	2,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	2,475

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	2,875

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,25

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,525

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	1,05

	26
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,010



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,01

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,003

	27
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	25,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	3,00

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	2,938

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,094

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	0,344

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	0,356

	28
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	25,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	3,00

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	6,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,25

	29
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	25,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	16,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	2,00

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	140,00

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	200,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	61,50

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 2
	

	6. Tartan tip 3



	30
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,490



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	4,425

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,49

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,686

	31
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	4,900



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	4,851

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	5,635

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,49

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,029

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	2,058

	32
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,020



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,021

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,006

	33
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	49,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	5,88

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	5,758

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,184

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	0,674

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	0,698

	34
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	49,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	5,88

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	12,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,45

	35
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	49,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	32,83

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	3,92

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	274,40

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	392,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	120,54

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	1,96

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 3
	

	7. Borduri



	36
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	180,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	27,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	79,20

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	8,10

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	525,60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	1,44

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	180,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	1,08

	37
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	40,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	4,80

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	7,20

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	1,92

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	40,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,12

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	40,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,12

	38
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	400,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	48,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	72,00

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	19,20

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	408,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	1,20

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	402,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	1,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	8. Suprafata inverzita



	39
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	0,991



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	2,23

	40
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	168,470



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	43,465

	41
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	0,991



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,357

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,004

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,396

	42
	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime

	m2
	
	991,000



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	109,01

	43
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	
	9,910



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	47,766

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	39,244

	44
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	
	9,910



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	6,541

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	9,91

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	3,825

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Suprafata inverzita
	

	9. Mobilier urban



	45
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	15,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	28,50

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	6,75

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	72,75

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	15,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,54

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	2,25

	46
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	15,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	9,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	6,75

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	72,75

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	15,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	1,26

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	2,25

	47
	TsH91A
	Instalarea Uscator rufe pe beton C12/15

	buc
	
	4,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	7,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	1,80

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	19,40

	
	25132066214620
	Uscator rufe
	buc
	1,0000
	4,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,144

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,60

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	10. Intrare in blocuri



	10.1. Scari/Rampe



	48
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	57,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	8,55

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	48,45

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,285

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	17,10

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	17,10

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,71

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,71

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	7,41

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,057

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,057

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	6,84

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	1,14

	49
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	987,200



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	57,258

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	2,962

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	1 011,88

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	9,872

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	276,416

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,987

	50
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25

	m3
	
	11,300



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	54,805

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	5,085

	
	26631021000048
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	11,93

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	1,746

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	6,78

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	3,164

	51
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm

	m2
	
	25,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	96,375

	
	26701122020550
	Placi pavaj gr.=20mm
	m2
	1,0200
	25,50

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	145,00

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	3,75

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	5,00

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,50

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,125

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	8,575

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,90

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,18

	52
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	22,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	19,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,30

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	7,70

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	22,66

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	22,66

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	2,75

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	126,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	0,44

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,132

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,66

	53
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj tactil gr.=60mm

	m2
	
	1,500



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	5,783

	
	26701122020552
	Placi pavaj tactil gr.=60mm
	m2
	1,0200
	1,53

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	8,70

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	0,225

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	0,30

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,03

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,008

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	0,515

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,054

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,011

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	10.2. Balustrada



	54
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	38,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	1,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	8,36

	55
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250

	buc
	
	38,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	7,60

	
	2874136313354
	Bulon M16x250 
	buc
	1,0000
	38,00

	56
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	38,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	12,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	12,54

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,038

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,004

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,228

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,38

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,57

	57
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada

	kg
	
	82,460



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	15,667

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,825

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,825

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	82,46

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,412

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,66

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	0,825

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	1,649

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	1,649

	58
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,082



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,597

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,984

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,492

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,069

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,246

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,123

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	10.3. Tamplarii



	59
	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1200x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	2,520



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,7400
	9,425

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	1,134

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	0,479

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	0,68

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000
	2,52

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2700
	0,68

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1350
	0,34

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3600
	3,427

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,01

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	1,26

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7500
	1,89

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,003

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,05

	60
	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv / Fereastra PVC cu 5 camere si geam termopan, F1 1000x2250(h) - 12 buc

	m2
	
	27,000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6600
	17,82

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	1,89

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000
	27,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	108,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,4700
	12,69

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1650
	4,455

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	10,80

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,8000
	21,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,54

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	10.4. Fatada/Copertina



	61
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	12,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	1,44

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	4,98

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,60

	62
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata 60x30cm

	m2
	
	12,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	26,40

	
	26701122020557
	Gresie portelanata 60x30cm
	m2
	1,0200
	12,362

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	72,72

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	4,727

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,036

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	0,377

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	0,182

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	0,547

	63
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	43,800



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	5,256

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	18,177

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,19

	64
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	43,800



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	53,436

	
	265310210083322
	Tink 
	kg
	2,3000
	100,74

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,175

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,263

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada/Copertina
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrare in blocuri
	

	11. Fragment fatada



	65
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	13,580



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	20,18

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	4,074

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	198,404

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,152

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,073

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,402

	66
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	13,580



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,407

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,037

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,679

	67
	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"

	m2
	
	13,580



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6800
	9,234

	
	2430116104842
	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"
	kg
	1,1100
	15,074

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,5000
	6,79

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,679

	68
	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3

	m2
	
	6,790



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,3940
	16,255

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,5290
	3,592

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	27,432

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	34,29

	
	2521302602909187
	Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3
	m2
	1,0700
	7,338

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,2700
	8,71

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	54,863

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	0,17

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,023

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,3000
	2,037

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	0,143

	69
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	6,790



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,204

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,019

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,34

	70
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	6,790



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	8,284

	
	265310210083322
	Tink 
	kg
	2,3000
	15,617

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,027

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,041

	71
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	13,950



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	1,674

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	5,789

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,698

	72
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi cheramogranit

	m2
	
	13,950



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	30,69

	
	267011220205570
	Placi cheramogranit
	m2
	1,0200
	14,371

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	84,537

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	5,495

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,042

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	0,438

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	0,212

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	0,636

	73
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=120 mm

	m
	
	28,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	8,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	2,24

	
	274312354902692
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=120 mm
	m
	1,0000
	28,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	112,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,28

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fragment fatada
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


