|  |
| --- |
| APROBAT  prin Ordinul  Ministerului Finanțelor  nr. 173 din 05 octombrie 2018  **DOCUMENTAŢIA STANDARD**  **pentru realizarea achiziţiilor publice**  **de bunuri**  Obiectul achiziţiei:Articole parafarmaceutice anul 2022  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cod CPV:33100000-1  Autoritarea Contractantă: IMSP Institutul de Cardiologie  Procedura achiziţiei: LP |
|  |

|  |
| --- |
| CAPITOLUL IINSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) *[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]* |
| Secțiunea 1. Dispoziții generale |
| Scopul procedurii de achiziție  * 1. Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare **FDA**).  Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: libera concurenţă;eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante;transparenţa;tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;protecția mediului;respectarea ordinii de drept;confidenţialitatea;asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică.Sursa de finanţare  * 1. În **FDA** va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit.   2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.  Participanţii la licitaţie  * 1. Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice.   2. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale.  Cheltuielile de participare la procedura de achiziție  * 1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie.   2. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.   3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.  Limba de comunicare în cadrul licitaţiei  * 1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare **DUAE**), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.   2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în **FDA** posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.  Secţiunile Documentelor de atribuire  * 1. Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8.   CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi  CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei  CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei  CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț.  CAPITOLUL V. Formularul de contract Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire  * 1. Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare**.** Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.   2. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial.   3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.  Practicile de corupere şi alte practici interzise  * 1. Autoritățile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică.   2. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:  va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sauva întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015.  * 1. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4**,** va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.   2. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acţiuni:  promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi;orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.  * 1. Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice. |
| Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare |
| Criterii generale  * 1. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta **DUAE**, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.   2. Prezentarea oricărui alt formular **DUAE** decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.      * 1. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:  1. eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 2. capacitatea de exercitare a activității profesionale; 3. capacitatea economică şi financiară; 4. capacitatea tehnică şi/sau profesională; 5. standarde de asigurare a calității; 6. standarde de protecţie a mediului.  Eligibilitatea ofertantului sau candidatului  * 1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică.   2. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.   3. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii:  1. se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; 2. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; 3. a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; 4. prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; 5. a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; 6. se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; 7. a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; 8. se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; 9. este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.    1. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.    2. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.    3. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.    4. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.    5. Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.    6. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.  Capacitatea de exercitare a activității profesionale  * 1. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit  Capacitatea economică şi financiară  * 1. În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:  1. declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; 2. rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; 3. declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială.    1. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor.    2. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.    3. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului.    4. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.    5. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.    6. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctulIPO11.2șipunctulIPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.    7. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.  Capacitate tehnică și/sau profesională  * 1. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:  1. o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; 2. o declarație referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; 3. informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; 4. certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; 5. mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienţei specifice în livrarea bunurilor; 6. capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională    1. Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă.    2. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.    3. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctulIPO11.2șipunctulIPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.    4. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.  Standarde de asigurare a calităţii.  * 1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.   2. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.  Standarde de protecție a mediului.  * 1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:   a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS);  b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.   * 1. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.  Calificarea candidaților în cazul asocierii  * 1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii. |
| Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor |
| Documentele ce constituie oferta  * 1. Oferta va cuprinde următoarele:  1. propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; 2. propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă; 3. Documentul unic de achiziții european;    1. Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea 131/2015.  Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor  * 1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV.   2. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice **(F4.1)** și Specificaţii de preț **(F4.2)**. De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz.  Oferte alternative  * 1. Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în **FDA** punctul **3.1** că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.  Garanţia pentru ofertă  * 1. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă **(F3.2)**, după cum este specificat în **FDA** punctul **3.2**.   2. Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în **FDA** punctul **3.3**, în lei moldoveneşti, şi va fi:  1. în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau 2. transfer pe contul autorităţii contractante; sau 3. alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în **FDA** punctul **3.2**.    1. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.    2. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente:   a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă;  b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire;  c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice;  d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.   * 1. Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă:  1. ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau 2. ofertantul cîştigător refuză:  * să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; * să semneze contractul conform punctului IPO43.   1. Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta.  Preţuri  * 1. Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei **(F3.1)** şi în Specificaţiile de preț **(F4.2)** se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22.   2. Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice **(F4.1) și** Specificațiile de preț **(F4.2).**   3. Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA.   4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în **FDA** punctul **3.4**.   5. Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț **(F4.2)**.   6. Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în **FDA** punctul **3.7**.  Termenul de valabilitate a ofertelor  * 1. Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în **FDA** punctul **3.8.** de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.   2. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele.  Valuta ofertei  * 1. Preţurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care **FDA** punctul **3.9.** prevede altfel.  Formatul ofertei  * 1. Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. |
| Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor |
| Depunerea ofertelor  * 1. Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA “RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a **DUAE** și a garanției pentru ofertă.   2. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.  Termenul limită de depunere a ofertelor  * 1. Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în **FDA** punctul **4.2**. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7.  Oferte întîrziate  * 1. SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.   2. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.  Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor  * 1. În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.  Deschiderea ofertelor  * 1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în **FDA** punctul **4.2**.   2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”. |
| Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor |
| Confidenţialitate  * 1. SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.  Clarificarea ofertelor  * 1. Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33.   2. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.   3. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia.  Determinarea conformităţii ofertelor  * 1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei.   2. Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:  1. nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor specificate în contract; 2. nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; 3. nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor.    1. Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.  Neconformităţi, erori şi omiteri  * 1. Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.   2. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge.  Evaluarea ofertelor  * 1. Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.   2. Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.  Calificarea ofertantului  * 1. Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul.   2. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului.   3. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului.  Descalificarea ofertantului  * 1. Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.   2. Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică.   3. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate.   4. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice.   5. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate.   6. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.   7. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.  Anularea procedurii  * 1. Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării. |
| Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului |
| Criteriul de adjudecare  * 1. Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în **FDA** punctul **6.1.** acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.  Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării  * 1. La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire.  Înştiinţarea de adjudecare  * 1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat.   2. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora.   3. Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.  Garanţia de bună execuţie  * 1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de **FDA** punctul **6.2.**, folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie **(F3.3)**, inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului **(F3.3)**.   2. Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.  Semnarea contractului  * 1. O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului **(F5.1)** completat şi toate celelalte documente componente ale contratului.   2. Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în **FDA** punctul **6.5**.  Dreptul de contestare  * 1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.   2. Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.   3. Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.   4. Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL IIFIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) | | | | | |
| Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I.  *Instrucţiunile pentru completarea* ***Fişei de Date a Achiziţiei*** *sînt oferite cu litere cursive.* | | | | | |
| Dispoziții generale  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nr.** | **Rubrica** | **Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii** | | | 1.1. | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: | ***IMSP Institutul de Cardiologie***  ***1003600150613*** | | | 1.2. | Obiectul achiziției: | ***Articole parafarmaceutice pentru anul 2022*** | | | 1.3. | Numărul și tipul procedurii de achiziție: | ***Nr.:Conform SIA RSAP***  ***Tipul procedurii de achiziție: LP*** | | | 1.4. | Tipul obiectului de achiziţie: | ***[bunuri ]*** | | | 1.5. | Codul CPV: | 33100000-1 | | | 1.6. | Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: | ***CNAM - 2022*** | | | 1.7. | Administratorul alocațiilor bugetare: | ***IMSP Institutul de Cardiologie*** | | | 1.8. | Partenerul de dezvoltare (după caz): | ***N/A*** | | | 1.9. | Denumirea cumpărătorului, IDNO: | ***IMSP Institutul de Cardiologie***  ***1003600150613*** | | | 1.10. | Destinatarul bunurilor, IDNO: | ***IMSP Institutul de Cardiologie***  ***1003600150613*** | | | 1.11. | Limba de comunicare: | ***[limba de stat]*** | | | 1.12. | Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire |  |  | | ***se indică locul/modalitatea*** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | 1.13. | Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate | ***[Da]*** | | | 1.14. | Tipul contractului: | ***[Vînzare-cumpărare]*** | | | 1.15. | Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului **(**neobligatoriu**):** | ***[indicaţi sau nu se aplică]*** | | | | | | | |
| Listă bunurilor și specificații tehnice: | | | | | |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumire bunurilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă** |
|  |  | *[Bunurile necesare]* |  |  |  |
| **Conform anexei 1 (din anuntul de participare)** | | | | | |

## Pregătirea ofertelor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Oferte alternative: | ***[vor fi acceptate] /[nu vor fi acceptate]*** | | | |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | ***[forma garanției a/b/c]***   1. *Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei*   *Sau*   1. *Beneficiarul plăţii: IMSP ”INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE”*   *Denumirea Băncii: BEÂC ”MOLDINCONBANK” S.A. FIL 8 CHISINAU*  *Codul fiscal:1003600150613*  *Contul de decontare: MD98ML000000002251902161*  *Contul trezorerial:*  *Contul bancar:*  *Trezoreria teritorială:* | | | |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | ***\_\_\_1\_\_\_\_\_%*** *din valoarea ofertei fără TVA.* | | | |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | ***\_\_2011\_\_\_\_ [ediția aplicabilă]*** | | | |
| 3.5. | Termenul de livraree: | ***Din 01 ianuarie 2022, timp de 3 zile de la solicitare*** | | | |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | ***Testimițanu 29/1, Farmacia*** | | | |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | **Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare.**  *ÎN DECURS DE 30 ZILE DUPĂ PREZENTAREA ACTULUI DE PREDARE-PRIMIRE ȘI FACTURII FISCALE* | | | |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | *[ 60 zile]* | | | |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | ***[nu se acceptă]*** | | | |
| Depunerea și deschiderea ofertelor | | | | | |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de **depunerea ofertelor**, este: |  | |  |
| SIA „RSAP | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | | | |
|  | |  |
| 4.2. | **Termenul limită** de depunere a ofertelor este: | *Conform BAP* | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). |  | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” | | |
| Evaluarea și compararea ofertelor | | | | | |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | ***[lei MD]*** | | | |
| Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | ***NU SE ACCEPTA OFERTE IN VALUTE STRAINE*** | | | |
| Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | ***NU SE ACCEPTA OFERTE IN VALUTE STRAINE*** | | | |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | ***Evaluarea va fi efectuată pe: [indicaţi: pe loturi sau pe poziții. Dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi (art. 372)].*** | | | |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | ***[CORESPUNDEREA OFERTELOR CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ȘI DE CALITATE RAPORTATE LA CEL MAI MIC PRET FARA TVA]*** | | | |
| Adjudecarea contractului | | | | | |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | **Se va aplica criteriul de avaluare:**  ***cel mai mic preș fără TVA*** | | | |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | ***\_10\_%*** | | | |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | ***[forma garanției de bună execuție a/b/c]***   1. *Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau* 2. *Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:*   *Beneficiarul plăţii: IMSP ”INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE”*  *Denumirea Băncii: BC ”MOLDINCONBANK” S.A. FIL 8 CHISINAU*  *Codul fiscal:1003600150613*  *Contul de decontare: MD98ML000000002251902161*  *Contul trezorerial:*  *Contul bancar:*  *cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”*  *sau*   1. *Alte forme ale garanției de bună execuție acceptate de autoritatea contractantă.* | | | |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | ***[indicaţi una din formele de mai jos]*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*   1. Societate pe acţiuni 2. Societate cu răspundere limitată   Altele \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | *[\_\_\_\_\_\_5\_\_\_\_\_\_\_ numărul de zile]* | | | |

**Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

**Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI | |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. | |
|  | |
| **Formular** | **Denumirea** |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

|  |
| --- |
| Formularul ofertei (F3.1) |
| *[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]*  Data depunerii ofertei: “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_  Procedura de achiziție Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Anunț de participare Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Către: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [numele deplin al autorităţii contractante]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ declară că:  [denumirea ofertantului]   1. Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.   [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc]   1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ se angajează să   [denumirea ofertantului]  furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  [introduceţi o descriere succintă a bunurilor]   1. Suma totală a ofertei fără TVA constituie:   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective]   1. Suma totală a ofertei cu TVA constituie:   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective]   1. Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; 2. În cazul acceptării prezentei oferte, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   [denumirea ofertantului]  se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică.   1. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. 2. Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.   Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]  Nume:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data: “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ |
| Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2) |
| *[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.]*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente]  **Beneficiar:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [numele şi adresa autorităţii contractante]  **Data:** “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_  **GARANŢIE DE OFERTĂ Nr.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a fost informată că  [denumirea băncii]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (numit în continuare „Ofertant”)  [numele ofertantului]  urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [obiectul achiziţiei]  conform anunțului de participare nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_.  La cererea Ofertantului, noi, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,prin prezenta,  [denumirea băncii]  ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  [suma în cifre] ([suma în cuvinte])  la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume:   * 1. şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau   2. fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie.   Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.  Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_.  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  [semnătura autorizată a băncii] |

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Garanţie de bună execuţie (F3.3) |
| *[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.]*  Data: “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_  Procedura de achiziție publică Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Oficiul Băncii**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *[introduceţi numele complet al garantului]*  **Beneficiar**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *[introduceţi numele complet al autorităţii contractante]*  **GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE**  **Nr.** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  Noi, *[introduceţi numele legal şi adresa băncii],* am fost informaţi că firmei *[introduceţi numele deplin al Furnizorului]* (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile*] conform invitaţiei la procedura de achiziție publică nr. din \_\_\_\_\_\_\_\_\_. 201\_ [*numărul şi data procedurii de achiziție publică*] (numit în continuare „Contract”).  Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire.  În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte *[introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.  Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de *[introduceţi numărul]* de la data de *[introduceţi luna]* *[introduceţi anul]*,*[[1]](#footnote-1)* şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.  *[semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului]*   |  |  | | --- | --- | | CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ | | | Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. | | |  | | | **Formular** | **Denumirea** | | F4.1 | Specificaţii tehnice | | F4.2 | Specificații de preț | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) | | | | | | | |
|  |  | |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]* | | | | | | | | |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Denumirea procedurii de achiziție: | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  | | |
| **Cod CPV** |  | **Denumirea bunurilor** | **Modelul articolului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** | |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | 1 | Ac cu filtru Mini-Spike Standart p/u colectarea solutiilor |  |  |  | Dimensiunea filtrului:0.45-5.0 mkm Efect bactericid a filtrului de aer Steril, Posibilitatea de folosire multipla Pastrarea solutiilor sterile24 oreCertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentruprodusul dat. | |  |  | |
|  | 2 | Acumulatoare p/u ECG EDAN SE-1201 |  |  |  | Acumulatoare p/u ECG EDAN SE-1201 | |  |  | |
|  | 3 | Anticorpi monoclonali |  |  |  | Anti A,Anti B, Anti AB (ambalaj 100 doze, 10ml , p/u determinarea grupei sanguine pe placa si sticla) set 3fl.x10ml | |  |  | |
|  | 4 | Aparat de ras dubla lama jetabil (razor) |  |  |  | Aparat de ras dubla lama jetabil (razor) | |  |  | |
|  | 5 | Bahile inalte de unica folosinta, perechi |  |  |  | Impermiabile (HDPE, LDPE, CPE) ~ 20-40 µm 2.Mărime universală ~ 41\*15cm 3.Dotate cu bandă elastică 4.De unică folosință.\* | |  |  | |
|  | 6 | Bandă adezivă ( emplastru) 1cm/5m |  |  |  | Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | |  |  | |
|  | 7 | Bandă adezivă ( emplastru) 3cm/5m |  |  |  | Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa | |  |  | |
|  | 8 | Cablu si electrozi ECG cu 3 canale |  |  |  | Cablu EKG cu 3 canale produse consumabile pentru cardiologie. diverse tipuri de aparate, electrozi | |  |  | |
|  | 9 | **Cablu si electrozi ECG cu 6 canale** |  |  |  | Cablu si electrozi ECG cu 6 canale | |  |  | |
|  | 10 | **Cabluri ECG p/u FX-7202** |  |  |  | CABLURI ECG compatibile cu aparat ECG tip FX-7202 ; electrozi EKG de unica folosinta, electrozi EKG pentru membre tip clema si electrozi EKG precordiali tip ventuza\* | |  |  | |
|  | 11 | Canule nazale |  |  |  | NAZALE -pentru maturi -lungimea 200cm -abordare nazala-indoit Prezentarea de mostre obligatoriu | |  |  | |
|  | 12 | **Casoleta KSK-3** |  |  |  | Casoleta KSK-3 | |  |  | |
|  | 13 | **Casolete-KSK-6** |  |  |  | Casolete-KSK-6 | |  |  | |
|  | 14 | Cearsaf de unica folosinta in rulouri 200mx80cm |  |  |  | CEARSAF DE UNICA FOLOSINTA IN RULOURI 200MX90CM; material SMS;20-40 g/m.p. culoare albastra. Unitate de măsura rulou | |  |  | |
|  | 15 | **Colac contra escarelor** |  |  |  | Colac contra escarelor din cauciuc 45cm | |  |  | |
|  | 16 | **Compl.de electrozi ECG p/u Holtermonitoring** |  |  |  | Compl.de electrozi ECG compatibile cu Holtermonitoring | |  |  | |
|  | 17 | **Compres mater.absorb.50/60 10X10 2str.steril N1** |  |  |  | Compres material absorent .50-60 g/m.p. dimensiuni 10X10; 2straturi steril | |  |  | |
|  | 18 | **Compres mater.absorb.50/60 20X10 2str.steril N1** |  |  |  | Compres material absorent .50-60 g/m.p. dimensiuni 20X10; 2straturi steril | |  |  | |
|  | 19 | **Compres steril, absorbant 8\*4 cm, 1 strat, nr. 10 buc. in set** |  |  |  | Compres steril, absorbant 8\*4 cm, 1 strat, nr. 10 buc. in set | |  |  | |
|  | 20 | **Container p/u transportarea eprubetelor** |  |  |  | Container p/u transportarea eprubetelor. marimi 350x225x270mm,nr.de eprubete 40, din poliester, termolabile | |  |  | |
|  | 21 | **Cortang 20 - 25cm** |  |  |  | Cortang 20 - 25cm | |  |  | |
|  | 22 | **Cutie de carton p/u colectarea deseurilor Bucată 8000.00 medicale 15 l.** |  |  |  | Cutie de carton p/u colectarea deseurilor med. Infectioase prevazute cu saci din polietilena densitate inalta grosimea 50-70 u.. 15 l Pictograma ”Pericol biologic” | |  |  | |
|  | 23 | **Cutie de carton p/u colectarea deseurilor med. infect. 7.5L** |  |  |  | Cutie de carton p/u colectarea deseurilor medicale Infectioase prevazute cu saci din polietilena densitate inalta grosimea 50-70 u.. 7.5l Pictograma ”Pericol biologic”\* | |  |  | |
|  | 24 | **Cuva reniforma inox 26 cm** |  |  |  | Cuva reniforma inox 26 cm | |  |  | |
|  | 25 | **Cuve plastic p/u trans medicamente** |  |  |  | Cuve plastic p/u transportarea medicamentelor lătime 30 cm;lungime-40 cm;inalţime 7,5 cm\* | |  |  | |
|  | 26 | Degetare de unică folosinţă nr.100 buc |  |  |  | Degetare de unică folosinţă nr.100 buc | |  |  | |
|  | 27 | Dispozitiv pu exercitii respiratorii RESPIPROGRAM LUNG EXERCISER |  |  |  | Material termoplastic; termostabil; -Filtru aerian p/protectie respiratorie -Antrenează inspirul și expirul -Camere transparente bine calibrate, cite o sfera(bila), p/aprecierea precisaCertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat | |  |  | |
|  | 28 | Dispozitiv (sistema p/u respiratie artificiala manuala) sac AMBU |  |  |  | Balon resuscitare AMBU adulți "Balon resuscitare AMBU adulți Cod 110430 Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienţii cu lipsă de respiraţie sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificaţie Material silicon Volum, ml ~1600 Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve da Intubare da Rezervor oxigen da Mască facială da Marime mască 4 sau 5 Articulaţie mobilă da Colector da Risc de contaminare scăzut Geantă de transport | |  |  | |
|  | 29 | Electrod electrochirurgical lama L-5.5cm autoclavabil |  |  |  | Electrod electrochirurgical lama L5.5cm autoclavabil | |  |  | |
|  | 30 | Electrod transvenos temporar ( cu generator de puls extern) cu introdiuser cu supapa |  |  |  | Steril - De unica folosinta | |  |  | |
|  | 31 | Electrozi multifunctionali Stat-padz II (compatibeli cu defibrilatorul Mindray |  |  |  | Electrod autoadeziv de calitate unalta pentru procedurile de defibrilare si stimulare cardiaca. De unica folosinta. | |  |  | |
|  | 32 | ELECTROZI NEUTRI CU LIPICI |  |  |  | ELECTROZI NEUTRI CU LIPICI | |  |  | |
|  | 33 | Eprubete cu ansa sterile |  |  |  | Eprubete cu ansa sterile lungime 17,5 cm | |  |  | |
|  | 34 | Filtru respirator antiviral/antibacterian |  |  |  | pentru testarea fucției pulmonare A -182 -300- 004, de unică folosință, compatibil cu Stress sistem cardiopulmonar cu cicloergometru model : Quark (original) | |  |  | |
|  | 35 | Filtre bacteriene p/u ventilatoare |  |  |  | Efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99% Tipul filtrarii Mecaninic Durata utilizarii 24 ore Sterilizare cu etilenoxid Obligator Transparent Obligator Volumul minimal la inspire 200 ml | |  |  | |
|  | 36 | Filtru p/u aspirator chirurgical GIMA clinic+ |  |  |  | Filtru compatibil cu aspiratorul chirurgical Bucată 100.00 GIMA clinic+ (aflat în dotare) | |  |  | |
|  | 37 | Foarfece chirurgicale 15cm cu virf drept ascutit |  |  |  | Foarfece chirurgicale 15cm cu virf drept ascutit | |  |  | |
|  | 38 | Garou medical p/u emisii de singe latex |  |  |  | Garou medical p/u emisii de singe latex | |  |  | |
|  | 39 | Ghid pentru tub endotraheal |  |  |  | Ghid pentru tub endotraheal | |  |  | |
|  | 40 | Glucometru |  |  |  | Cu titlu gratuit Componenţa setului: 1.1. Descrierea glucometrului: a.Dispozitiv portativ pentru determinarea nivelului de glicemie; b. Toate accesoriile şi consumabilele dispozitivului trebuie să fie compatibile; c. EcranLCD; d. Proces automat de măsurare; e. Proba: sînge capilar,venos, Volumul probei ≤4μl; f.Diapazonul de măsurare: 0,6mmol/l - 33,3mmol/l; g.Indicatorul nivelulului de baterie şi alarma baterie descărcată; h. Timpul de măsurare ≤ 10 secunde; i. Memoria 300-500 teste; j. Autonomie bateriei ≥1000 teste; k. Calibrare automată; l. Greutate mică; m. Alimentat de la baterie (tip AAA, AA sau CR); 1.2. Dispozitiv de înţepare cu nivel reglabil de străpungere; 1.3. Geanta de transport pentru glucometru şi accesorii (ace, dispozitiv de înţepare, teste) | |  |  | |
|  | 41 | Hirtie ECG 600G 110mm\*20m\*43mm |  |  |  | Hirtie ECG 600G 110mm\*20m\*43mm | |  |  | |
|  | 42 | Hirtie ECG SE1201 p/u aparatul EDAN 210x140 |  |  |  | Hirtie ECG SE1201 p/u aparatul EDAN 210x140 | |  |  | |
|  | 43 | Hârtie pentru ECG MAC 2000 cu dimensiunea 210×297mm (dimensiunea standard pentru hârtia A4), in formă de carte , termo |  |  |  | Hârtie pentru ECG MAC 2000 cu dimensiunea 210×297mm (dimensiunea standard pentru hârtia A4), in formă de carte , termo | |  |  | |
|  | 44 | Kit pentru sterilizare cu 100% Etilen Oxid |  |  |  | Kit pentru sterilizare cu 100% Etilen Oxid set Kit-ul va continecartridge de sterilizare cu 100% Etilen Oxid de 11 gr, punga pentru sterilizare cu dimensiunile 22in x 36in (55.88cm x 91.44cm), chip pentru umiditate, dozimetru 34. | |  |  | |
|  | 45 | Lame sterile p/u bisturiu nr.11 |  |  |  | Lame sterile p/u bisturiu nr.11 | |  |  | |
|  | 46 | Lame sterile p/u bisturiu nr.22 |  |  |  | Lame sterile p/u bisturiu nr.22 | |  |  | |
|  | 47 | Lanteta sterila pentru glucometru |  |  |  | compatilibil cu glucometru oferite cu titlu gratuit Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul | |  |  | |
|  | 48 | Mandren pentru sonde gastro-duodenale 12-21Fr. |  |  |  | Sa fie flexibil Steril | |  |  | |
|  | 49 | Manjeta p/u cardiomonitor |  |  |  | Manjeta p/u cardiomonitor | |  |  | |
|  | 50 | Manusa AQUA TOTAL HYGIENE pre-imbibata cu lotiune hipoalergica |  |  |  | Manusa AQUA TOTAL HYGIENE pre-imbibata cu lotiune hipoalergica | |  |  | |
|  | 51 | Masca de față din seria Hans Rudolph 7450 |  |  |  | V2 medium, realizată din cauciuc siliconic moale, multifuncțională, compatibilă cu Stress sistem cardiopulmonar cu cicloergometru model : Quark (original) | |  |  | |
|  | 52 | Masca de oxigen |  |  |  | PVC transparent netoxic -nu contine latex -tub lung 210cm cu conectori universali -rezervor de Oxigen 1000ml -conector cu supape de silicon -unica folosinta -ambalate individual | |  |  | |
|  | 53 | Masca de Oxigen pu adulti cu Nebulizator XL |  |  |  | orma anatomica maturi compusa din 3 piese -masca cu sistem de fixare elastic -rezervor cu capacitate de 8-10ml -transparent pentru substanta medicamentoasa -racord flexibil, 200cm cu conector standart -steril -ambalate individual | |  |  | |
|  | 54 | Musama medicala 1m x 0.9m |  |  |  | Musama medicala 1m x 0.9m | |  |  | |
|  | 55 | Paharute gradate getabile p/u med.din polister |  |  |  | Paharute gradate.de la 2,5 ml-30 ml, getabile p/u med.din polister | |  |  | |
|  | 56 | Pansament adeziv cu fisie de tifon steril 35x10cm |  |  |  | Pansament adeziv cu fisie de tifon steril 35x10cm | |  |  | |
|  | 57 | Pense anatomice 150-160mm |  |  |  | Pense anatomice 150-160mm | |  |  | |
|  | 58 | Pipa orofaringiana Guedel marimea 4,5,6 |  |  |  | Pipa orofaringiana Guedel marimea 4,5,6 | |  |  | |
|  | 59 | Plasturi sterili autoadezivi 8 cm/ 6 cm |  |  |  | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele | |  |  | |
|  | 60 | Plasturi sterili autoadezivi 15 cm/8 cm |  |  |  | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele | |  |  | |
|  | 61 | Plasturi sterili autoadezivi 20 cm/10 cm |  |  |  | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele 50un – 1 cut, cantitatea este pentru cutii. | |  |  | |
|  | 62 | Plasturi sterili autoadezivi 25 cm/10 cm |  |  |  | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnathidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele | |  |  | |
|  | 63 | Plasturi sterili autoadezivi 30cm/10cm |  |  |  | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele | |  |  | |
|  | 64 | Plasturi sterili autoadezivi 10 cm/ 8 cm |  |  |  | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele | |  |  | |
|  | 65 | Plasture steril fixare branule 6X8 cm |  |  |  | Plasture steril fixare branule 6X8 cm | |  |  | |
|  | 66 | Plosca Medicala GT 139-100 |  |  |  | Plosca Medicala Plostile confectionată din material plastic non-toxic, de culoare alba, cu forma anatomica, model unisex. ambalate individual in pungi de plastic transparent. | |  |  | |
|  | 67 | Plosca urinara cu capac gradata |  |  |  | Plosca urinară unisex. Este indicata pentru acele persoane care sunt in imposibilitatea de a merge la toaletapentru a urina Aceasta ploscaunisex este din material plastic, are capacitate maxima de 800 ml-1000 ml, forma anatomica si scala gradata. De asemenea este dotat cu capac pentru o maxima igiena si siguranta. Materil rezistent. Dimensiuni cu accesoriu: (L x H xP) 10 x 15 x 31 cm cca.. | |  |  | |
|  | 68 | Prelungitoare compatibil seringi “Perfuzor compact” |  |  |  | Transparente Lungime1,5-2,0 m Tip “male-female” Diametrul intern 1,5 mm Rezistent la compusii medicamentosi Rezistente la contactul cu antiseptici Ttransparent inclusiv si locusul conexiunilor Polivinilclorid (PVC) Steril ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | |  |  | |
|  | 69 | Pleuracan B- set complet pentru drenaj continu pleural si toracic |  |  |  | ac cu bizou scurt 3,35 x 78 mm pentru puncţionare; • seringă de unică folosinţă PVC free şi Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock ; • robinet cu trei căi de culoare albă prevăzut cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock ; • pungă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm, pentru colectare; • valvă unidirecţională; • cateter de drenaj din poliuretan, diametru 2,7 mm, lungime 450 mm, radioopac, prevăzut cu înveliş deprotecţie din PVC; • sterilizare cu EO; | |  |  | |
|  | 70 | Prelungitor pentru tubul endotraheal (Cateter Maunt) |  |  |  | Prelungitor pentru tubul endotraheal (cateter maunt Cu conexiunele mobile a unghiului Cu port suplimentar de 9,5 mm si capac pentru aspiratie Durata termenului de valabilitate Sterilizat cu etilenoxid Pentru adulţi | |  |  | |
|  | 71 | Pulsoximetru cu cablu p/u cardiomonitorul iM12 |  |  |  | Pulsoximetru cu cablu p/u cardiomonitorul iM12 | |  |  | |
|  | 72 | Pulsoximetru portabil p/u adulti |  |  |  | Determinarea saturației de oxigen (SpO2) și a ratei pulsului; | |  |  | |
|  | 73 | Punga p/u gheata ,volum 0,5 -1 litru |  |  |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ştampila umedă | |  |  | |
|  | 74 | Punga p/u voma, de unica folosinta |  |  |  | PUNGA PENTRU VOMA CU BANDA ABSORBANTA,Punga igienica pentru voma cu banda GelMax super absorbanta a fost special conceputa pentru a inlocui recipientele de voma traditionale si poate fi folosita atat de adulti, cat si de catre copii,punga absoarbe voma in cateva secunde si limiteaza mirosurile. Dupa ce este legata, punga se poate arunca, eliminand etapele de curatare, spalare si dezinfectare ale recipientelor de voma clasice. Volum-1000 ml | |  |  | |
|  | 75 | Punga p/u plosca 450ml,de unica folosinta |  |  |  | Cu substanță praf care în momentul utilizării se transformă în gel și nu provoacă mirosuri neplăcute | |  |  | |
|  | 76 | Pungi p/u impachetare 100mmx200m |  |  |  | Pungi p/u impachetare materialului pentu pansament şi a instrumentarului medical 100mmx200m. UNITATE DE MĂSURA RULOU. | |  |  | |
|  | 77 | Pungi p/u impachetare 150mmx200m |  |  |  | Pungi p/u impachetare materialului pentu pansament şi a instrumentarului medical 150mmx200m UNITATE DE MĂSURA RULOU | |  |  | |
|  | 78 | Pungi p/u impachetare 250mmx200m |  |  |  | Pungi p/u impachetare materialului pentu pansament şi a instrumentarului medical 250mmx200m UNITATE DE MĂSURA RULOU | |  |  | |
|  | 79 | Pungi p/u impachetare 300mmx200m |  |  |  | Pungi p/u impachetare materialului pentu pansament şi a instrumentarului medical 300mmx200m UNITATE DE MĂSURA RULOU | |  |  | |
|  | 80 | Pungi p/u impachetare 50mmx200m |  |  |  | Pungi p/u impachetare pentu pansament şI a instrumentarului medical 50mmx200m UNITATE DE MĂSURA RULOU | |  |  | |
|  | 81 | Pungi p/u sterilizare cu etilenoxid 30x50 |  |  |  | Pungi p/u sterilizare cu etilenoxid 30x50 | |  |  | |
|  | 82 | Recipient deseuri intepatoare-taitoare 0.3- 0.5L |  |  |  | Recipient deseuri intepatoare-taitoare 0.3- 0.5L | |  |  | |
|  | 83 | Robinete 3-directionale |  |  |  | Rezistentla influenta chimica a medicamentelor, la dezinfectant pe baza de alcool, rotatie robinetului 360 grade, rezistent la presiune, steril; | |  |  | |
|  | 84 | Robinete 3-directionale cu prelungitor Transparent |  |  |  | steril, mostre obligator Robinete 3- directionale Rezistent la influenta chimica a medicamentelor; Rezistent la dezinfectie pe baza de alcool. | |  |  | |
|  | 85 | **Saci cu pictograma "Pericol biologic"** |  |  |  | Saci cu pictograma "Pericol biologic", volum 120-150 L, grosime ≥ 50 | |  |  | |
|  | 86 | **Saci cu pictograma "Pericol biologic"** |  |  |  | Saci cu pictograma "Pericol biologic", volum 200 L, grosime ≥ 50 | |  |  | |
|  | 87 | Saltea antiescarica |  |  |  | Saltea antiescarica:materialhipoalergenic de clorură de polivinil și are o structură de tip fagure sub formă de faguri de albine. Compresorul este conectat la saltea, care pompează aerul. Fiecare celulă are o formă de cupolă ;marimea 2000 X 900 X 63mm | |  |  | |
|  | 88 | Scutec absorbant 60x60cm |  |  |  | Scutec absorbant 60x60cm Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | |  |  | |
|  | 89 | Scutece pina la 100kg |  |  |  | Scutec absorbant 60x60cm Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătoriiautohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsuldat. | |  |  | |
|  | 90 | Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”, 20 ml |  |  |  | Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”compatibil aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” Steril | |  |  | |
|  | 91 | Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”- 5 ml |  |  |  | Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”compatibil aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” Steril | |  |  | |
|  | 92 | Servetel mater.netes.29/35 40x40cm nesteril |  |  |  | Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”compatibil aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”,“Perfuzor fm” Steril | |  |  | |
|  | 93 | Servetel mater.netes.29/35 40\*40cm steril |  |  |  | Servetel mater.netes.29-35 g/m.p marimi :40x40cm Certificat CE/ Declarație de conformitate saucertificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | |  |  | |
|  | 94 | Servetel mater.netes.29/35 (camp chirurgical) 55x70cm steril |  |  |  | Servetel mater.netes.29-35 g/m.p marimi :55x70cm Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | |  |  | |
|  | 95 | **Set clisma de unica utilizare** |  |  |  | Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat | |  |  | |
|  | 96 | **Set de electrozi ECG cu 6 canale** |  |  |  | Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat | |  |  | |
|  | 97 | Set de pelicole autoadezive pu decontaminare 90x60 Nr.30 |  |  |  | Set de pelicole autoadezive pu decontaminare 90x60 Nr.30 Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | |  |  | |
|  | 98 | Seturi de tuburi pentru ventilare artificiala de unica folosinta pentru adulti |  |  |  | CalitatiTransparent, gofrat, tip”inspire-expir” Completarea cu: 1) sac de rezerva 2 l, 2)cu conector unghiular Lungime 180 cm Steril | |  |  | |
|  | 99 | Seturi de tuburi compatibile cu Ventilatoarele Contururi |  |  |  | Circuit de respiratie Flextube 22 mm cu doua fire de incalzire cu umidificator, cu camera de auou mplere si furtun suplimentar Calitati: Transparent, gofrat, tip”inspire expir”, Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l 2)cu conector ungiular Lungime 150-180 cm Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir: Steril | |  |  | |
|  | 100 | Set jetabil personal |  |  |  | Set jetabil personal 5 buc.: Tampon absorbant 5x5 cm 5 buc.: Tampon absorbant 10x10 cm 1 buc.: Câmp steril 40x50 cm 1 buc.: Forceps 13 cm 1 buc: Koher forceps 14 cm 1 buc.: Aplicator 12 cm 1 buc.: Blister 22x20 cm cu 5 cavități | |  |  | |
|  | 101 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-20-22-22 L=13 cm |  |  |  | Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” Certificat CE/ | |  |  | |
|  | 102 | **Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-18-18 L=15 cm** |  |  |  | Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” Certificat CE/ | |  |  | |
|  | 103 | **Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-12-12 L=15 cm** |  |  |  | Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” Certificat CE/ | |  |  | |
|  | 104 | **Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 L=15 cm** |  |  |  | Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” Certificat CE/ | |  |  | |
|  | 105 | Set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F |  |  |  | et p/u cateterizarea venelor magistrale 7F Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | |  |  | |
|  | 106 | Set p/u punctie si cateterizare arteriala G20 |  |  |  | Set p/u punctie si cateterizare arteriala G20 Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan L-5cm, D extern- 0,7-0,8mm, Rentghenocontrast cu aripioare p/u fixare, ac p/u punctie, Ghid (conductor)metalic drept, steril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | |  |  | |
|  | 107 | Set p/u punctie si cateterizare arteriala G22 |  |  |  | Set p/u punctie si cateterizare arteriala G22 Material; Polytetrafluorethylen sau poliuretan L-5cm, D extern- 0,7-0,8mm, Rentghenocontrast cu aripioare p/u fixare, ac p/u punctie, Ghid (conductor)metalic drept, steril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pe Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | |  |  | |
|  | 108 | Set steril getabil subclavian p/u adulti |  |  |  | Set steril getabil subclavian; Bisturiu G11 - 1buc., Forceps 13cm - 2buc., Koher forceps 14cm - 1buc., Camp steril 40x45cm, aperture 8cm - 1buc., Camp steril 40x45 - 1buc., Tampon absorbant 5x5cm - 10buc.,Tampon absorbant 8x8cm - 10buc., Aplicator 12cm - 2buc., Bol 50ml din polipropilen, gradat, transparent - 2buc., Ac 18G 70cm - 1buc., Blister 22x13cm cu 3 cavitati - 1 buc. cateter subclavian | |  |  | |
|  | 109 | **sistem p/u aspiratie in set cu tub aspirator, canula yankauer** |  |  |  | sistem p/u aspiratie in set cu tub aspirator, canula yankauer | |  |  | |
|  | 110 | Sonde gastro-duodenale 14Fr - 16Fr |  |  |  | Transparent Cu linie Rg-contrast Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Orificii laterale(14-16Fr) 4 Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8- 10Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Lungimea: 75 cm Lungimea 125cm Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Sonde (14-16Fr) - gastro duodenale Cupa mica la extremitatea proximala Steril | |  |  | |
|  | 111 | Sonde pentru aspiraţie traheală 10Fr |  |  |  | Sonde 8Fr lungime38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala | |  |  | |
|  | 112 | Sonde pentru aspiraţie traheală 12Fr |  |  |  | Sonde 8Fr lungime38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala | |  |  | |
|  | 113 | Sonde pentru aspiraţie traheală 14 Fr |  |  |  | Sonde 8Fr lungime38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala | |  |  | |
|  | 114 | Sonde pentru aspiraţie traheală 16Fr |  |  |  | Sonde 8Fr lungime38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala | |  |  | |
|  | 115 | Sonde pentru aspiraţie traheală 18 Fr |  |  |  | Sonde 8Fr lungime38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala | |  |  | |
|  | 116 | Sort protectie polietilena 125cm |  |  |  | Sort protectie polietilena 125cm . Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat | |  |  | |
|  | 117 | Stetoscop |  |  |  | Sensibilitate 200-500 Hz Diametrul membranei 44 mm Lungimea tubului 56 cm 3 perechi de vârfuri moi și membrană suplimentară inclusă Acesta nu conține latex. | |  |  | |
|  | 118 | Sutura sterila Poliglicolic acid absorbabila |  |  |  | USP 2/0 L-75cm, 1 ac 3/8circle 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | |  |  | |
|  | 119 | Sutura sterile cu ac atraumatica non absorbabile |  |  |  | USP 0 L-75cm, 1 ac 3/8circle 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | |  |  | |
|  | 120 | Taietor de pastile |  |  |  | \*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. | |  |  | |
|  | 121 | Tampon /bumbac absorbabil 7,5cm\*7,5cm,steril |  |  |  | \*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. | |  |  | |
|  | 122 | Tampon absorbant 10cmx10cm steril |  |  |  | În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | |  |  | |
|  | 123 | Termometru infrarosu non-contact NC150 |  |  |  | \* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe | |  |  | |
|  | 124 | Termometru medical pu corp fara mercur |  |  |  | Termometru medical pu corp fara mercur. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. \*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ştampila umedă. \*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta următoarele documente: a)Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoriaprodusului). \*Toate specificaţiile sus-menionate obligatoriu să fieconfirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu ştampila umedă. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. Instrucţiunea se utilizare a produsului, în una din limbile de circulaţie internaţională inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu ştampila umedă a participantului. | |  |  | |
|  | 125 | Termometru p/u frigider |  |  |  | Termometru p/u frigider .Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de | |  |  | |
|  | 126 | teste pentru glucometru |  |  |  | compatilibil cu glucometru oferite cu titlu gratuit Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ştampila umedă. | |  |  | |
|  | 127 | Tonometru cu fonendoscop,manjeta universala (standart) 22-42cm |  |  |  | Tonometru cu fonendoscop,manjeta universala (standart) 22-42cm. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | |  |  | |
|  | 128 | Tonometru electronic |  |  |  | Tonometru electronic Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | |  |  | |
|  | 129 | truse p/u drenaj toracic complet cu valva hemlich si sistem de colectare |  |  |  | truse p/u drenaj toracic complet cu valva hemlich si sistem de colectare. Certificat CE/ Declarațiede conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | |  |  | |
|  | 130 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 6,5 |  |  |  | Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrasta Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxidertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | |  |  | |
|  | 131 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 7,0 |  |  |  | Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrasta Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | |  |  | |
|  | 132 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 7,5 |  |  |  | Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrasta Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | |  |  | |
|  | 133 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 8,0 |  |  |  | Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrasta Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | |  |  | |
|  | 134 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 8,5 |  |  |  | Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrasta Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | |  |  | |
|  | 135 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 9 |  |  |  | Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrasta Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxidertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | |  |  | |
|  | 136 | Umedificatoare pentru oxygen tip |  |  |  | Fowmeter DIN, standard oxygen02,0-15L/min, PLUG-UNIT cu umidificator ce permite conectarea la sursa de oxigen centralizat. | |  |  | |
|  | 137 | Urocultor 2.5L; 24 ore cu gradatie |  |  |  |  | |  |  | |
|  | 138 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”,compatibil cu monitor ePM 15 Mindray |  |  |  | Cu 2 linii a. Diapazonul de masurare  b. Sensibilitatea    c. Protecţie de impulsul defibrilatorului   b.suport pentru amplasarea si fixarea   sennzorilor de presiune arteriala si  venoasa  Prezentarea de mostre la momentul licitatiei 50 mmHg - 300 mmHg  5mv/v/mmHg±1% min 4,0 kV | |  |  | |
|  | 139 | Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive pentru monitoarele MINDRAY compatibile cu sistemele pentru masurarea presiunii arteriale directe |  |  |  | Protectie de impulsuri electrice   Lungimea cablului 275 – 300 cm | |  |  | |
|  | 140 | Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat |  |  |  | Sistema Intrafix Material: poliuretan  Cu reglator al vitezei de perfuzie de la  0 pina la -250 ml/ora Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare Steril Transparent Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | |  |  | |
|  | 141 | Dop universal |  |  |  | Pentru sisteme de iinfuzie, perfuzie şi catetere Tip male-female  Steril:  Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | |  |  | |
|  | 142 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget  (SpO2)Pentru adulţi >30 kg |  |  |  | Fără latex  Cu pelicula adeziva  Să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.  Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | |  |  | |
|  | 143 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga tip”NOVOVAC” |  |  |  | Sistem de vacuum mic (cu presiune negativa mica in recipient) Set compus din:  Transparent Steril Capacitatea colectorului Presiune de aspiratie joasa Posibilitate de conectare la drenuri1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formeaza si mentine vacuumul 2. Tub de conexiune – drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat innivele 250 ml Sa nu traumeze tesuturile In diapazonul Ch 6-Ch 18 | |  |  | |
|  | 144 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice |  |  |  | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal”, Tub de conexiune la sitema de vacuum Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradaiţie în mlcu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 1200 ml   Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | |  |  | |
|  | 145 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice |  |  |  | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal”, Tub de conexiune la sitema de vacuum Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradaţie în mlcu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Capacitatea colectorului de acumulare 500 ml  Prezentarea de mostrela momentul licitatiei | |  |  | |
|  | 146 | Colectoare de vacum pentru aspiratorul “FazziniF-30” ( consumabil ) |  |  |  | Ref:05.0002 (Makrolon jar 2000 ml ) ori echivalent  Capacitate: 2000 Material: plastic transparent  Cu marcaj: obligatoriu Reusabile:obligatoriu Cu capac detaşabil: Cu posibilitate de resterilizare Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | |  |  | |
|  | 147 | Sisteme de infuzie a lichidelor pînă la 48 h compatibile cu Infuzomat Compact Plus |  |  |  | Sisteme de infuzie a lichidelor pînă la 48 h compatibile cu Infuzomat Compact Plus, tub calibrat din silicon -nu conține latex Rezistent la presiune (4 bari) Lungimea tubului 300cm | |  |  | |
|  | 148 | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene pentru cardio-monitoare (Mindray) |  |  |  | Protecţie de impulsul defibrilatorului: Diametrul Lungimea Rezistente la prelucrarea cu antiseptice Pina la 3.8 mm  180-250 cm  Pentru adulţi | |  |  | |
|  | 149 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 12 FR |  |  |  | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda REF 22714186-5 | |  |  | |
|  | 150 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 14 FR |  |  |  | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda REF 22714186-5 | |  |  | |
|  | 151 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 16 FR |  |  |  | Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda  REF 22714186-5 | |  |  | |
|  | 152 | Mandren tip Bougie |  |  |  | Mandren tip Bougi.e 5.0mm /700 mm., FR 15 Pentru localizarea traheei si amplasarea ulterioara a tubului endotraheal in cazul cailor respiratorii greu de intubat | |  |  | |
|  | 153 | Mandren tip Bougie |  |  |  | Mandren tip Bougie 3.3 mm/700 FR 10 Pentru localizarea traheei si amplasarea ulterioara a tubului endotraheal in cazul cailor respiratorii greu de intubat | |  |  | |
|  | 154 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 7,5 |  |  |  | Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O | |  |  | |
|  | 155 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”,8,0 |  |  |  | Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O | |  |  | |
|  | 156 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 8,5 |  |  |  | Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O | |  |  | |
|  | 157 | Trusa Traheostomica Percutanata cu Forceps 7.0 |  |  |  | Bisturiu Ac introducator 14G Seringa 10ml Fir de ghidaj cu dispozitiv de introducere Dilatator Forceps de dilatare cu ghidaj tub (canula) traheostomie si obturator tubular | |  |  | |
|  | 158 | Trusa Traheostomica Percutanata cu Forceps 8,0 |  |  |  | Bisturiu Ac introducator 14G Seringa 10ml Fir de ghidaj cu dispozitiv de introducere Dilatator Forceps de dilatare cu ghidaj tub (canula) traheostomie si obturator tubular | |  |  | |
|  | 159 | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S |  |  |  | -pentru maturi -unica folosinta M3D | |  |  | |
|  | 160 | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, tip IEC compatibil cu monitor ePM 15 Mindray |  |  |  | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, tip IEC compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | |  |  | |
|  | 161 | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray |  |  |  | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray | |  |  | |
|  | 162 | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray |  |  |  | 25-35cm, Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | |  |  | |
|  | 163 | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray |  |  |  | 33-45cm, Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | |  |  | |
|  | 164 | Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray |  |  |  | 10 buc/cutie, Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | |  |  | |
|  | 165 | Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray |  |  |  | 25buc/cutie, Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | |  |  | |
|  | 166 | Hirtie terminca pentru printer 50mm x 15 m compatibil cu monitor ePM 15 Mindray |  |  |  | Hirtie terminca pentru printer 50mm x 15 m compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | |  |  | |
|  | 167 | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray |  |  |  | Determinarea FiO2in circuitul respirator a ventilatorului Mindray Limitele determinarii concentratiei oxigenului 21-100% | |  |  | |
|  | 168 | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray |  |  |  | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray | |  |  | |
|  | 169 | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray |  |  |  | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray | |  |  | |
|  | 170 | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray |  |  |  | 25-35cm, Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray | |  |  | |
|  | 171 | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 600 Mindray |  |  |  | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 600 Mindray | |  |  | |
|  | 172 | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 600 Mindray |  |  |  | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 600 Mindray | |  |  | |
|  | 173 | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray |  |  |  | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | |  |  | |
|  | 174 | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 300 Mindray |  |  |  | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 300 Mindray | |  |  | |
|  | 175 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392 |  |  |  | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392, Lungime mai mare de 3 metri | |  |  | |
|  | 176 | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392 |  |  |  | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392 | |  |  | |
|  |  | **TOTAL** |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Specificații de preț (F4.2) | | | | | | | | | | | | | | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]* | | | | | | | | | | | | | | | Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Denumirea procedurii de achiziție: | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor** | | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma**  **fără**  **TVA** | **Suma**  **cu TVA** | **Termenul de**  **livrare** | | | **Clasificație bugetară (IBAN)** | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | |  | Ac cu filtru Mini-Spike Standart p/u colectarea solutiilor | | buc | 3000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Acumulatoare p/u ECG EDAN SE-1201 | | buc | 2 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Anticorpi monoclonali | | buc | 20 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Aparat de ras dubla lama jetabil (razor) | | buc | 3000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Bahile inalte de unica folosinta, perechi | | buc | 1000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Bandă adezivă ( emplastru) 1cm/5m | | buc | 50 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Bandă adezivă ( emplastru) 3cm/5m | | buc | 300 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Cablu si electrozi ECG cu 3 canale | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Cablu si electrozi ECG cu 6 canale** | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Cabluri ECG p/u FX-7202** | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Canule nazale | | buc | 300 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Casoleta KSK-3** | | buc | 4 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Casolete-KSK-6** | | buc | 2 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Cearsaf de unica folosinta in rulouri 200mx80cm | | buc | 100 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Colac contra escarelor** | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Compl.de electrozi ECG p/u Holtermonitoring** | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Compres mater.absorb.50/60 10X10 2str.steril N1** | | buc | 15000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Compres mater.absorb.50/60 20X10 2str.steril N1** | | buc | 20000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Compres steril, absorbant 8\*4 cm, 1 strat, nr. 10 buc. in set** | | buc | 5000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Container p/u transportarea eprubetelor** | | buc | 12 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Cortang 20 - 25cm** | | buc | 30 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Cutie de carton p/u colectarea deseurilor Bucată 8000.00 medicale 15 l.** | | buc | 4000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Cutie de carton p/u colectarea deseurilor med. infect. 7.5L** | | buc | 4000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Cuva reniforma inox 26 cm** | | buc | 10 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Cuve plastic p/u trans medicamente** | | buc | 20 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Degetare de unică folosinţă nr.100 buc | | buc | 10 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Dispozitiv pu exercitii respiratorii RESPIPROGRAM LUNG EXERCISER | | buc | 50 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Dispozitiv (sistema p/u respiratie artificiala manuala) sac AMBU | | buc | 4 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Electrod electrochirurgical lama L-5.5cm autoclavabil | | buc | 10 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Electrod transvenos temporar ( cu generator de puls extern) cu introdiuser cu supapa | | buc | 10 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Electrozi multifunctionali Stat-padz II (compatibeli cu defibrilatorul Mindray | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | ELECTROZI NEUTRI CU LIPICI | | buc | 150 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Eprubete cu ansa sterile | | buc | 500 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Filtru respirator antiviral/antibacterian | | buc | 100 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Filtre bacteriene p/u ventilatoare | | buc | 2000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Filtru p/u aspirator chirurgical GIMA clinic+ | | buc | 100 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Foarfece chirurgicale 15cm cu virf drept ascutit | | buc | 15 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Garou medical p/u emisii de singe latex | | buc | 250 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Ghid pentru tub endotraheal | | buc | 10 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Glucometru | | buc | 20 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Hirtie ECG 600G 110mm\*20m\*43mm | | buc | 100 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Hirtie ECG SE1201 p/u aparatul EDAN 210x140 | | buc | 2000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Hârtie pentru ECG MAC 2000 cu dimensiunea 210×297mm (dimensiunea standard pentru hârtia A4), in formă de carte , termo | | buc | 50 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Kit pentru sterilizare cu 100% Etilen Oxid | | buc | 200 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Lame sterile p/u bisturiu nr.11 | | buc | 300 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Lame sterile p/u bisturiu nr.22 | | buc | 2000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Lanteta sterila pentru glucometru | | buc | 5000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Mandren pentru sonde gastro-duodenale 12-21Fr. | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Manjeta p/u cardiomonitor | | buc | 30 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Manusa AQUA TOTAL HYGIENE pre-imbibata cu lotiune hipoalergica | | buc | 1000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Masca de față din seria Hans Rudolph 7450 | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Masca de oxigen | | buc | 1000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Masca de Oxigen pu adulti cu Nebulizator XL | | buc | 70 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Musama medicala 1m x 0.9m | | buc | 50 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Paharute gradate getabile p/u med.din polister | | buc | 2000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Pansament adeziv cu fisie de tifon steril 35x10cm | | buc | 5000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Pense anatomice 150-160mm | | buc | 10 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Pipa orofaringiana Guedel marimea 4,5,6 | | buc | 6 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Plasturi sterili autoadezivi 8 cm/ 6 cm | | buc | 2000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Plasturi sterili autoadezivi 15 cm/8 cm | | buc | 2000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Plasturi sterili autoadezivi 20 cm/10 cm | | buc | 2000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Plasturi sterili autoadezivi 25 cm/10 cm | | buc | 2000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Plasturi sterili autoadezivi 30cm/10cm | | buc | 2000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Plasturi sterili autoadezivi 10 cm/ 8 cm | | buc | 2000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Plasture steril fixare branule 6X8 cm | | buc | 5000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Plosca Medicala GT 139-100 | | buc | 10 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Plosca urinara cu capac gradata | | buc | 20 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Prelungitoare compatibil seringi “Perfuzor compact” | | buc | 5000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Pleuracan B- set complet pentru drenaj continu pleural si toracic | | buc | 20 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Prelungitor pentru tubul endotraheal (Cateter Maunt) | | buc | 600 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Pulsoximetru cu cablu p/u cardiomonitorul iM12 | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Pulsoximetru portabil p/u adulti | | buc | 50 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Punga p/u gheata ,volum 0,5 -1 litru | | buc | 20 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Punga p/u voma, de unica folosinta | | buc | 500 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Punga p/u plosca 450ml,de unica folosinta | | buc | 1000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Pungi p/u impachetare 100mmx200m | | buc | 20 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Pungi p/u impachetare 150mmx200m | | buc | 30 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Pungi p/u impachetare 250mmx200m | | buc | 15 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Pungi p/u impachetare 300mmx200m | | buc | 10 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Pungi p/u impachetare 50mmx200m | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Pungi p/u sterilizare cu etilenoxid 30x50 | | buc | 2000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Recipient deseuri intepatoare-taitoare 0.3- 0.5L | | buc | 9000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Robinete 3-directionale | | buc | 3000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Robinete 3-directionale cu prelungitor Transparent | | buc | 200 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Saci cu pictograma "Pericol biologic"** | | buc | 3000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Saci cu pictograma "Pericol biologic"** | | buc | 1000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Saltea antiescarica | | buc | 2 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Scutec absorbant 60x60cm | | buc | 3000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Scutece pina la 100kg | | buc | 3000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”, 20 ml | | buc | 600 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”- 5 ml | | buc | 500 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Servetel mater.netes.29/35 40x40cm nesteril | | buc | 7000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Servetel mater.netes.29/35 40\*40cm steril | | buc | 10000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Servetel mater.netes.29/35 (camp chirurgical) 55x70cm steril | | buc | 2000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Set clisma de unica utilizare** | | buc | 100 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Set de electrozi ECG cu 6 canale** | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Set de pelicole autoadezive pu decontaminare 90x60 Nr.30 | | buc | 100 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Seturi de tuburi pentru ventilare artificiala de unica folosinta pentru adulti | | buc | 400 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Seturi de tuburi compatibile cu Ventilatoarele Contururi | | buc | 25 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Set jetabil personal | | buc | 300 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-20-22-22 L=13 cm | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-18-18 L=15 cm** | | buc | 100 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-12-12 L=15 cm** | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 L=15 cm** | | buc | 150 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F | | buc | 70 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Set p/u punctie si cateterizare arteriala G20 | | buc | 150 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Set p/u punctie si cateterizare arteriala G22 | | buc | 200 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Set steril getabil subclavian p/u adulti | | buc | 400 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **sistem p/u aspiratie in set cu tub aspirator, canula yankauer** | | buc | 200 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Sonde gastro-duodenale 14Fr - 16Fr | | buc | 60 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Sonde pentru aspiraţie traheală 10Fr | | buc | 50 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Sonde pentru aspiraţie traheală 12Fr | | buc | 50 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Sonde pentru aspiraţie traheală 14 Fr | | buc | 500 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Sonde pentru aspiraţie traheală 16Fr | | buc | 500 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Sonde pentru aspiraţie traheală 18 Fr | | buc | 100 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Sort protectie polietilena 125cm | | buc | 2000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Stetoscop | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Sutura sterila Poliglicolic acid absorbabila | | buc | 600 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Sutura sterile cu ac atraumatica non absorbabile | | buc | 1200 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Taietor de pastile | | buc | 20 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Tampon /bumbac absorbabil 7,5cm\*7,5cm,steril | | buc | 5000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Tampon absorbant 10cmx10cm steril | | buc | 1000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Termometru infrarosu non-contact NC150 | | buc | 50 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Termometru medical pu corp fara mercur | | buc | 200 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Termometru p/u frigider | | buc | 15 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | teste pentru glucometru | | buc | 5000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Tonometru cu fonendoscop,manjeta universala (standart) 22-42cm | | buc | 30 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Tonometru electronic | | buc | 10 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | truse p/u drenaj toracic complet cu valva hemlich si sistem de colectare | | buc | 30 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 6,5 | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 7,0 | | buc | 10 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 7,5 | | buc | 100 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 8,0 | | buc | 200 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 8,5 | | buc | 50 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 9 | | buc | 10 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Umedificatoare pentru oxygen tip | | buc | 10 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Urocultor 2.5L; 24 ore cu gradatie | | buc | 10 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”,compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | | buc | 350 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive pentru monitoarele MINDRAY compatibile cu sistemele pentru masurarea presiunii arteriale directe | | buc | 6 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat | | buc | 400 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Dop universal | | buc | 2000 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget  (SpO2)Pentru adulţi >30 kg | | buc | 20 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga tip”NOVOVAC” | | buc | 100 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | | buc | 350 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | | buc | 50 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Colectoare de vacum pentru aspiratorul “FazziniF-30” ( consumabil ) | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Sisteme de infuzie a lichidelor pînă la 48 h compatibile cu Infuzomat Compact Plus | | buc | 1200 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene pentru cardio-monitoare (Mindray) | | buc | 2 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 12 FR | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 14 FR | | buc | 40 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 16 FR | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Mandren tip Bougie | | buc | 3 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Mandren tip Bougie | | buc | 2 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 7,5 | | buc | 1 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”,8,0 | | buc | 1 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 8,5 | | buc | 1 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Trusa Traheostomica Percutanata cu Forceps 7.0 | | buc | 1 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Trusa Traheostomica Percutanata cu Forceps 8,0 | | buc | 1 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S | | buc | 50 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, tip IEC compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | | buc | 4 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | | buc | 2 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | | buc | 1 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | | buc | 1 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Hirtie terminca pentru printer 50mm x 15 m compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | | buc | 10 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | | buc | 1 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray | | buc | 1 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray | | buc | 1 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray | | buc | 1 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 600 Mindray | | buc | 3 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 600 Mindray | | buc | 3 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | | buc | 1 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 300 Mindray | | buc | 1 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392 | | buc | 10 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392 | | buc | 5 |  |  |  |  | 3 zile de la solicitare | | |  | | | |  | **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT | |
|  | |
| **Formular** | **Denumirea** |
| F5.1 | Contract-model |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contract-model (F5.1) | | |
| ACHIZIŢII PUBLICE | | |
|  | | |
| **Contract Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **de achiziţionare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Cod CPV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(localitataea)* | | |
| **Furnizorul de bunuri** | **Autoritatea contractantă** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)*  reprezentată prin **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(funcţia, numele, prenumele)*  care acţionează în baza **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(statut, regulament, hotărîre etc.)*  denumit(a) în continuare *Vînzător*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)*  pe de o parte, | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)*  reprezentată prin **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(funcţia, numele, prenumele)*  care acţionează în baza **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(statut, regulament, hotărîre etc.)*  denumit(a) în continuare *Cumpărător*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)*  pe de altă parte, | |
|  | | |
| ambii (denumiţi(te) în continuare *Părţi*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:   * 1. Achiziţionarea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,   *(denumirea bunului)*  denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr.\_\_\_\_\_\_\_ din\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din  „\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_.   * 1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:  1. Specificaţia tehnică; 2. Specificația de preț; 3. *[adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.]*    1. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.    2. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.      * 1. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. | | |
| 1. **Obiectul Contractului** | | |
| * 1. Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.   2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile de Vînzător.   3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.   4. Termenele de garanţie *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor sînt indicate în Specificaţie. | | |
| 1. **Termeni şi condiţii de livrare** | | |
| * 1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.   2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include:   *[Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.]*   * 1. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. | | |
| 1. **Preţul şi condiţii de plată** | | |
| * 1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.   2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lei MD.   *(suma cu cifre şi litere)*   * 1. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti.   2. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi:   *30 zile din momentul prezrentarii facturii fiscale si a actului de predare primire*   * 1. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. | | |
| 1. **Condiţii de predare-primire** | | |
| * 1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:  1. cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; 2. calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; 3. ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.    1. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. | | |
| 1. **Standarde** | | |
| * 1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.   2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. | | |
| 1. **Obligaţiile părţilor** | | |
| * 1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:  1. să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; 2. să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de \_\_\_\_ zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; 3. să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 4. să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].    1. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: 5. să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 6. să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. | | |
| 1. **Forţa majoră** | | |
| * 1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).   2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră.   3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. | | |
| 1. **Rezilierea** | | |
| * 1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.   2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:  1. Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; 2. Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; 3. Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; 4. Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.    1. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de \_\_\_ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.    2. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de \_\_\_ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. | | |
| 1. **Reclamaţii** | | |
| * 1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.   2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de \_\_\_ zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.   3. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de \_\_\_ zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.   4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de \_\_\_ zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.   5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.   6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.  1. **Sancţiuni**    1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în cuantum de 10 % din valoarea contractului.    2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 10\_\_\_% *[indicați procentajul]* din suma totală a contractului.    3. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,5 % din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de \_\_10\_ % *[indicați procentajul]* din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește \_\_\_3\_\_\_\_ zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.    4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% din suma facturilor neachitate. | | |
| 1. **Drepturi de proprietate intelectuală** | | |
| * 1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:  1. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 2. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. | | |
| 1. **Dispoziţii finale** | | |
| * 1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.   2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea.   3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.   4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.   5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător.   6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.   7. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2022.   8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.   9. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. | | |
| 1. **Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor** | | |
|  | | |
| **Furnizorul de bunuri** | **Autoritatea contractantă** | |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: | |
| Telefon: | Telefon: | |
| Cont de decontare: | Cont de decontare: | |
| Banca: | Banca: | |
| Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii: | |
| Cod: | Cod: | |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: | |
|  | | |
| 1. **Semnăturile părţilor** | | |
| **Furnizorul de bunuri** | **Autoritatea contractantă** | |
| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: | |
| L.Ș. | L.Ș. | |
|  | Contabil: | |
|  | Înregistrat Nr.: | |
|  | Trezoreria: | |
|  | Data: | |

1. *Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf: „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”* [↑](#footnote-ref-1)