Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Obiectul achiziției: Echipamente de laborator – Sterilizator și Hotă chimică

Proiect: Algae4FishRo-Md, JeMS code – ROMD00586

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Sterilizator |  |  |  | Sterilizator tip Oven Uscare; Convecție de aer forțată; Capacitate 100–125 litri; Gama de temperatură 70°C – 250°C; Fluctuație temperatură ±1°C; Rezoluție temperatură 1°C; Senzor Fe-Const; Material: Exterior: placă de oțel acoperită cu pulbere electrostatică; Interior: oțel inoxidabil; Afișaj: digital, iluminat; Funcții: funcție de timer; număr de rafturi: 2 incluse / maximum 10 rafturi; timer 1 minut – 99,9 ore, cu mod standby; Accesorii incluse: 2 rafturi; Dimensiuni interne (L×l×h): 500 × 450 × 500 mm; Dimensiuni externe (L×l×h): 785 × 665 × 680 mm; Accesorii opționale: suport de raft – două suporturi trebuie comandate pentru fiecare raft (K 23 040); raft tip plasă (R 01 111). Termen de livrare: cel mult 10 zile de la semnarea contractului |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Hotă chimică |  |  |  | Dimensiunile Hotei: Lățimea - 1840 mm Adâncimea - 800 mm Înălțimea - 2200 mm Realizată din profile metalice de 40×60 mm și tablă metalică, sudate în mediu de argon și vopsite în câmp electrostatic (RAL 7035). Suprafața interioară este tratată cu polimeri pentru a crește rezistența la factorii chimici. Echipamente standard: Suprafața de lucru: granit polisat, cu grosimea de 30 mm; Sistem de ventilație: echipat cu ventilator și orificii de evacuare pentru substanțe volatile (debit 1025 m³/h); Panou frontal: ușă cu fereastră din sticlă, cu deschidere verticală; Panou lateral: cu 3 prize de 220V, 2 siguranțe electrice, comutator pentru iluminare, comutator pentru sistemul de ventilație etc. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:	Numele, Prenumele:		În calitate de: 	 Ofertantul: 		Adresa: