FIȘA TEHNICĂ

Convector electric pentru încălzire

| Denumirea caracteristicilor | Parametrii tehnici solicitați | Parametrii tehnice propuse de ofertant |
| --- | --- | --- |
| Model: |  |  |
| Producător: |  |  |
| Caracteristici generale |  |  |
| Tip: | cu fixarea pe perete |  |
| Volumul încăperii încălzite (m3): |  |  |
| Suprafața de încălzire (m²): |  |  |
| Tip control: | electronic |  |
| Element de încălzire instalat: |  |  |
| Temperatura maxima de încălzire a suprafeței (°C): | 40 |  |
| Materiale si design |  |  |
| Culoare: |  |  |
| Alimentare si putere |  |  |
| Puterea elementului de încălzire (W): | 1800 - 2000 |  |
| Tensiunea nominală (V): | 220/240 |  |
| Funcții si specificații |  |  |
| Funcții: | cu posibilitate de reglare a temperaturii, |  |
| Diapazon de reglare a temperaturii (°C): | 5 ÷ 30 |  |
| Specificații: | cu termostat |  |
| Protecție: | de la umiditate, la supraîncălzire |  |
| Dimensiuni si greutate |  |  |
| Lățime (mm): |  |  |
| Înălțime (mm): |  |  |
| Adâncime (mm): |  |  |
| Greutate (kg): |  |  |