Anexa nr.1

Geantă (rucsac)  medical:

| Nr. d/o | Denumire | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1. | Branule (cateter i/v cu valve) | 12 buc. |
| 2. | Soluție Clorură de Na 0,9% 500 ml. | 1 buc. |
| 3. | Soluție Glucoză 5% 500 ml. | 1 buc. |
| 4. | Soluție Voluven 60 gr./ 1000 ml. 500 ml. | 1 buc. |
| 5. | Soluție Ringer 500 ml. | 1 buc. |
| 6. | Laringoscop (complet): | 1 buc. |
| a) | Lamele curbe | 3 buc. |
| b) | Lamele drepte | 2 buc. |
| c) | Mâner laringoscop | 1 buc. |
| d) | Mandrenă | 1 buc. |
| 7. | Aparat Ambu (maturi) | 1 buc. |
| 8. | Sac rezervor pentru aparat Ambu (maturi) | 2 buc. |
| 9. | Măști pentru Ambu (maturi) | 2 buc. |
| 10. | Măști pentru Ambu (copii) | 4 buc. |
| 11. | Masca Pocket | 1 buc. |
| 12. | Valve pentru oxigen ieșire | 3 buc. |
| 13. | Valve oxigen intrare | 3 buc. |
| 14. | Sac rezervor mic pentru Ambu (copii) | 1 buc. |
| 15. | Electrozi monitorizare | 1 set. |
| 16. | Garou universal | 1 buc. |
| 17. | Pipe Guedel (mărimi diferite) | 10 buc. |
| 18. | Pensă magiile | 2 buc. |
| 19. | Lanternă medicala | 1 buc. |
| 20. | Feșe sterile umede pentru arsuri 20 x 20 | 2 buc. |
| 21. | Feșe sterile umede pentru arsuri 10 x 10 | 4 buc. |
| 22. | Plic-Geluri mici pentru arsuri 3,5 gr. | 19 buc. |
| 23. | Spray pentru arsuri 118 ml. | 1 buc. |
| 24. | Folii izoterme | 2 buc. |
| 25. | Tifon mic elastic pentru arsuri | 6 buc. |
| 26. | Compresii sterile din tifon 10 x 10 | 5 buc. |
| 27. | Fașă de tifon 5 x 10 | 4 buc. |
| 28. | Comprese aluderm | 6 buc. |
| 29. | Fașă de tifon 7 x 14 | 3 buc. |
| 30. | Tifon elastic pentru plăgi | 2 buc. |
| 31. | Plasă pentru cap elastică | 1 buc. |
| 32. | Leucoplast 3x500 cm | 1 buc. |
| 33. | Mănuși nesterile de unică folosință | 30 buc. |
| 34. | Vată nesterilă | 11 buc. |
| 35. | Truse medicale (albastră, oranj, verde, roșie) | 4 buc. |
| 36. | Glucometru (complet): | 1 buc. |
| a) | Aparat glucometru | 1 buc. |
| b) | Ace de înțepat | 1 set. |
| c) | Înțepător automat | 1 buc. |
| d) | Teste pentru glucometrie | 1 set. |
| Nr. d/o | Denumire | Cantitate |
| 37. | Protectoare pentru termometru electric auricular | 1 set. |
| 38. | Tensiometru mecanic | 1 set |
| 39. | Ace pentru seringă | 10 buc. |
| 40. | Seringi 5 ml. | 3 buc. |
| 41. | Seringi 2 ml. | 3 buc. |
| 42. | Seringi 20 ml. | 2 buc. |
| 43. | Seringă 50 ml. (pentru injectomat) | 1 buc. |
| 44. | Termometru | 1 buc. |