# „Aprob”

# Director al IMSP SCTO

# ____________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

PENTRU  PROCEDURA DE VALOARE MICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat    IMSP SCTO

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  IMSP SCTO

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reabilitare a retelelor de canalizare exterioara din cadrul IMSP SCTO

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | RpDC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  | m | 293,000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 108,410 |
|  | 2881116002721 |  | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 |  | buc | 1,056 |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 12,072 |
|  | 2940520007684 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP |  | h-ut | 108,410 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 108,410 |
| 2 | RpDB37B |  | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece |  | m2 | 59,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,910 |
| 3 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (transeia si caminele) |  | 100 m3 | 1,560 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 3,198 |
| 4 | TsA03E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu (revizuirea manuala) |  | m3 | 8,500 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 11,475 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,845 |
| 5 | TsA04E1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, in pamint cu umeditatea naturala , adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu (extinderea la camine) |  | m3 | 11,750 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 33,017 |
|  | 2010102900888 |  | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 |  | m3 | 0,007 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,047 |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 |  | kg | 0,175 |
|  | 2010102914229 |  | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689 |  | m3 | 0,001 |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 | 0,014 |
| 6 | TsC59A |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (incarcarea in autovehicul) |  | 100 m3 | 0,640 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,963 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 6,976 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 1,888 |
| 7 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 102,400 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 26,419 |
| 8 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 | 20,250 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 12,352 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 20,756 |
| 9 | TsD02B1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (umplerea santului) |  | 100 m3 | 1,130 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,949 |
| 10 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 1,130 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,967 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 10,656 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |
|  |  |  | 2. Conducte |  |  |  |
| 11 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm |  | m | 37,500 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 11,250 |
|  | 25212167005001 |  | Teava din PVC SN 4M d=160 mm |  | m | 39,000 |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc | 4,312 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,037 |
| 12 | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm |  | m | 149,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 58,110 |
|  | 25212167005002 |  | Teava din PVC SN 4M d=200 mm |  | m | 155,705 |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc | 17,284 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,298 |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |
|  |  |  | 3. Camine |  |  |  |
| 13 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 15,700 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 152,447 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 65,312 |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 | 6,501 |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 2,061 |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 1,221 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 2,537 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 12,686 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 29,673 |
| 14 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-10 |  | buc | 10,000 |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc | 10,000 |
| 15 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-10-9 |  | buc | 20,000 |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc | 20,000 |
| 16 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1 |  | buc | 10,000 |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  | buc | 10,000 |
| 17 | AcF02A |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton |  | m | 15,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,100 |
|  | 2811236305660 |  | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz |  | kg | 225,000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 12,750 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,030 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,015 |
| 18 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 0,160 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 1,030 |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 1,248 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 0,624 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,088 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,312 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,156 |
| 19 | RCsB31S |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm |  | buc | 26,000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 22,854 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 9,802 |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,400 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,757 |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 15,860 |
| 20 | AcD22B |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m (Beton B15) |  | m3 | 1,410 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 11,872 |
|  | 266310210001 |  | Beton B15 |  | m3 | 1,467 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,142 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,493 |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  | h-ut | 0,458 |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  | h-ut | 0,846 |
| 21 | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta D600 EN124 C250 sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa tip T |  | buc | 10,000 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 8,200 |
|  | 28752742000001 |  | Capac cu rama D600 EN124 C250 |  | buc | 10,200 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 137,700 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,530 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,133 |
| 22 | IzF05D1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine construite suprateran, construite in terenuri fara ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (se exclude:filer de calcar, lemn de foc,) |  | m2 | 7,850 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,706 |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 9,027 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 11,775 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,102 |
| 23 | IzF05E1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine construite suprateran, construiti pe terenuri fara ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti (se exclude:filer de calcar, lemn de foc,) |  | m2 | 62,800 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 10,048 |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 70,964 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 100,480 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,942 |
|  |  |  |  | Total Camine |  |  |
|  |  |  | 4. Restabilirea drumului |  |  |  |
| 24 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 11,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,890 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 12,650 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,100 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 2,310 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 4,620 |
| 25 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 |  | t | 0,065 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,067 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,019 |
| 26 | DB16H k=1.5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr.=6 cm) |  | m2 | 108,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 8,100 |
|  | 1111000101311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  | t | 15,228 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,486 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 1,782 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,859 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,859 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 0,859 |
|  |  |  |  | Total Restabilirea drumului |  |  |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 20 zile

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2024.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcție.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; | da |
|  | GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR | Completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | DECLARAȚIE privind experienţa similară | Completată conform anexei nr. 12 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; | da |
|  | DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Completată conform anexei nr. 13 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | - DECLARAŢIE privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Completată conform anexei nr. 14 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | DECLARAŢIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Completată conform anexei nr. 15 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |
|  | Avizul Inspecției de Stat în Construcție | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Devizile | Formularul nr. 3,5,7 | da |
|  | Certificat de conformitate a principalelor material utilizate | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii economici la solicitare vor prezenta clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Termenul de garanție a  lucrăriilor sau serviciilor - minim 36  luni din momentul semnării actului de recepție finală a lucrărilor.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Persoană de contact: 078913550

- Alte informații relevante:

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

Morozova Violeta  - membru, șef serviciul bioinginerie.

Darii Irina - membru, asistent medicală- şefă.

Caraman Natalia – membru, șef depozite

Gabriela Doagă - secretar, contabil șef.

Pereverzeva Tatiana - membru, economist principal.