# Caiet de sarcini

# UPS și cabluri electrice

| Nr. lot | Denumire | Specificații tehnice | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | UPS 3000VA | Topologie UPS: Line interactive; Tip undă: sinusoidală; Puterea: 3000 VA; Voltaj nominal de ieșire: 230V, 50 Hz; Voltaj nominal de intrare: 230V, 50/60 Hz; Eficiență ≥ 96; Regulator de tensiune AVR (≤160V - ≥293V); Variație frecvență: 47-53 Hz; Conector de alimentare: 1x Euro plug C20; Prize de ieșire: ≥ 8 C13 și 2 C19; Timp de transfer ≤ 4ms; Placa de monitoring: da; Montare: rack mount 2U; Nivel zgomot la 1 metru: ≤ 55 dB; Dimensiuni mm (h,w,d): 90x485x685) ; Certificare: IEC 62040-1, 62040-2, 62040-3; Greutate: ≤ 50kg; Baterii incluse: da; | 4buc |
| 2.1 | Cablu electric 3x2,5mm | Secțiune: 3x2,5 mm; Tip: monofilar; Material: cupru; Categorie :NYM; Izolație: triplă. | 100m |
| 2.2 | Cablu electric 3x1,5mm | Secțiune: 3x1,5 mm; Tip: monofilar; Material: cupru; Categorie :NYM; Izolație: triplă | 100m |
| 3. | Cablu SF/UTP Cat5e, 4x2x0,5 | Material conductor- cupru, diametru conductor 0,5mm, protecție interioară – folie de aluminiu, împletitură metalică, 305m/bobină.. | 10980m |

Livrarea în decurs de 30 de zile din momentul înregistrării contractului.