| Nr. | Parametri tehnici minim solicitați | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 45W, reflector opal, flux luminos 3550Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V (595mmx595mm). | 461 buc. |
| 2 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta, modul LED 45W, reflector opal, flux luminos 3550Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V(600mmx600mm – +-25mm). | 8 buc. |
| 3 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare aparenta, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 2000Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V (600mmx200mm). | 3 buc. |
| 4 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior rotund 225mm, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 19W, reflector opal, flux luminos 1450Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V, lungime – 225 mm. | 62 buc. |
| 5 | Corp de iluminat pentru i luminatul general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1650Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V, lungimea – 390 mm. | 9 buc. |