|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |
| Numărul procedurii de achiziție: ______ din _______ |
| Denumirea licitaţiei: Achiziţie de valoare mică |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39717200-3 | Aparat de aer condiționat Capacitatea - 9000BTU | Tip de aer condiționat - split pe perete Capacitate 9000BTU Suprafața recomandată 25m2 Agent frigorific – R4l0A - R32 Putere consumată 800 - 1100W Nivel de zgomot – < 31dB Regimul racire - Da Regimul încalzire - Da Regim uscare – Da Regimul ventilare - Da Regim automat - Da Regim noapte - Da Regim de răcire rapidă - Da Regim "Autorestart" - Da Reglarea directiei de aer – Da Filtru de aer - Da Auto-decongelare a blocului intern - Da Indicarea Pornirii - Da lndicare regimului de functionare - Da lndicarea disfuncționalității -Da Semnal sonor - Da Telecomanda - Da Prețul ofertei include montarea climatizatoarelor și materialele necesare Garanție - 24 luni |  | Conform standardelor în vigoare |
| 39717200-3 | Aparat de aer condiționat Capacitatea - 12000BTU | Tip de aer condiționat - split pe perete Capacitate 12000BTU Supr. recomandata 35m2 Agent frigorific - R4l0A - R32 Putere consumata 800 - 1100W Nivel de zgomot – < 31dB Regimul racire - Da Regimul încălzire - Da Regim uscare – Da Regimul ventilare - Da Regim automat - Da Regim noapte - Da Regim de răcire rapidă - Da Regim "Autorestart" - Da Reglarea direcției de aer – Da Filtru de aer - Da Auto-decongelare a blocului intem - Da Indicarea Pornirii - Da lndicare regimului de functionare - Da lndicarea disfuncționalității -Da Semnal sonor - Da Telecomanda - Da Pretul ofertei include livrarea montarea climatizatoarelor și materialele necesare Garantie - 24 luni |  | Conform standardelor în vigoare |
|  | TOTAL |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

| Specificații de preț (F4.2) |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Denumirea procedurii de achiziție: Valoare mică |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 39717200-3 | Aparat de aer condiționat Capacitatea - 9000BTU | Bucată | 9 |  |  |  |  | Până la 15 august 2021 |  |
| 39717200-3 | Aparat de aer condiționat Capacitatea - 12000BTU | Bucată | 1 |  |  |  |  | Până la 15 august 2021 |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |