| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. Specificaţii tehnice |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din 03/03/2026 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Climatizoare |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunuluii | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| Climatizor inverter | Omega CF25YR04G | China | Hisense | 1.Climatizor inverter 9000BTU-Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-9000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 2600W; Capacitatea de încălzire min.- 2600W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; Eficiența energetică clasa minim -A; Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m Administrare: Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 42 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni. Chitul de montare și materiale necesare precum ăi intalarea inclusă în prețul fiecărui climatizor. | 1.Climatizor inverter 9000BTU-Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-9000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 1000W; max. - 3000W; Capacitatea de încălzire min.- 1000W; max.- 3000W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-680/850W; Eficiența energetică clasa minim - A+; Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m Administrare: Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 39 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM. R 32.); Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 24 luni. Chitul de montare și materiale necesare precum ăi intalarea inclusă în prețul fiecărui climatizor. |  |
| Climatizor inverter | Omega CF35MR04G | China | Hisense | 2.Climatizor inverter 12000BTU-Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-12000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 3100W; Capacitatea de încălzire min.- 3100W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; Eficiența energetică clasa minim -A; Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m Administrare: Telecomanda-Da; On/Off Timer - Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 44 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor. | 2.Climatizor inverter 12000BTU-Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-12000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 1000W; max – 4000W; Capacitatea de încălzire min.- 1000W; max.- 4200W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-1025W/1140W; Eficiența energetică clasa minim -A+; Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m Administrare: Telecomanda-Da; On/Off Timer - Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 39-24 dB; Tipul de agent frigorific - ( R 32 ) Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 24 luni Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor. |  |
| Climatizor inverter | Omega CF50BS04G | China | Hisense | 3.Climatizor inverter 18000BTU-Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-18000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 4700W; Capacitatea de încălzire min.- 4700W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-1400W; Eficiența energetică clasa minim -A; Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț -10 m Administrare: Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 48 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni. Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor. | 3.Climatizor inverter 18000BTU-Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-18000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 1000W; max – 6000W; Capacitatea de încălzire min.- 1000W; max.- 6250W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-1550W; Eficiența energetică clasa minim -A+; Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț -10 m Administrare: Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 44-31 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM (R 32); Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 24 luni. Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor. |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Formuzal Vladimir În calitate de: Beneficiar efectiv

Ofertantul: TEHNOFORMAT S.R.L.”  Adresa (sediul): mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 17/1, ap. 3

E-mail: sales@tehnoformat.md Telefon (fix şi mobil): +373 604 000 49