| Constructia acoperisului sarpant cu onvelitoaredin tigla metalica la gradinita de copii din s.Sculeni, r-ul Ungheni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1(Actualizare)

Deviz-oferta № 2-1-1(Actualizare)

Lucrari de constructie- acoperis

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. ACOPERIS |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bloc "A" |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolarea |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 476,15 |  |  |
| 2 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 0,51 |  |  |
| 3 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, ) | m3 | 5,63 |  |  |
| 4 | CE41AK0.5 | Demontarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 8,70 |  |  |
| 5 | RpCL22E | Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte | kg | 37,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Centura beton armat si stilp |  |  |  |  |
| 6 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (A-4) | buc | 78,00 |  |  |
| 7 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm ad.=18cm | buc | 78,00 |  |  |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Ancher A-4 | kg | 35,00 |  |  |
| 9 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 7,60 |  |  |
| 10 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile 28*1.04+30=64.94 | m2 | 64,94 |  |  |
| 11 | CC02C2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante) | kg | 125,00 |  |  |
| 12 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 457,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Acoperis |  |  |  |  |
| 13 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 | 1,25 |  |  |
| 14 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 8,42 |  |  |
| 15 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (применить балки и доски из разобранной кровли) | m3 | 2,23 |  |  |
| 16 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 11,90 |  |  |
| 17 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea =0,0124м3 | m2 | 510,70 |  |  |
| 18 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100 m2 | 5,11 |  |  |
| 19 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic Карниз | m3 | 1,24 |  |  |
| 20 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100 m2 | 0,60 |  |  |
| 21 | CK28Bf | Tavane suspendate executate pe santier din Профнастил Карниз (исключить PFL; Включить профнастил т.0,5мм) | m2 | 60,00 |  |  |
| 22 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 510,70 |  |  |
| 23 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 510,70 |  |  |
| 24 | CK26Bf | Opritori de zapada | m | 52,00 |  |  |
| 25 | CK35A | Surub SW 4.8*28 | buc | 130,00 |  |  |
| 26 | CK35A | Surub SL2 4.8*20 | buc | 130,00 |  |  |
| 27 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: Костыль | kg | 51,66 |  |  |
| 28 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=190mm | m | 96,00 |  |  |
| 29 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120mm | m | 92,40 |  |  |
| 30 | CL10A | Parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi - MOK, MOK2 | t | 0,25 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Утепление по чердаку |  |  |  |  |
| 31 | CE17A | Strat suplimentar polimeric-"BUTFOL" | m2 | 376,00 |  |  |
| 32 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL (exludere: filer, bitum, lemne,topitor bitum) | m2 | 376,00 |  |  |
| 33 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 376,00 |  |  |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 376,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Вентшахта |  |  |  |  |
| 35 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic | m3 | 2,00 |  |  |
| 36 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade | m3 | 2,00 |  |  |
| 37 | IzF13C | Strat termoizolant -Плиты минераловатные т.50мм | m2 | 150,00 |  |  |
| 38 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la ВШ1-ВШ7 cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (жесть оцинкованная т.0,5мм) | m2 | 235,00 |  |  |
| 39 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la ВШ1-ВШ7 cu tabla de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (жесть крашеная т.0,5мм) | m2 | 100,00 |  |  |
| 40 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei- крепление жести | m2 | 335,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Scara din lemn |  |  |  |  |
| 41 | CE40Bf | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic -Устройство деревянной лестницы) | m3 | 0,08 |  |  |
| 42 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,08 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Пожарная лестница |  |  |  |  |
| 43 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, | kg | 153,67 |  |  |
| 44 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 8,00 |  |  |
| 45 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 1,96 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.8. Слуховое окно- ЛАЗ |  |  |  |  |
| 46 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ЛАЗ (лист 9) | m2 | 1,06 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.9. Слуховое окно СО-4 2шт (жалюзи+остекление) |  |  |  |  |
| 47 | CE42A | Executarea lucarnelor (Se exlus:lemn dulapuri gr.44mm, dulapuri) Norma dulapuri=0.074m3 | buc | 2,00 |  |  |
| 48 | CM01B1 | Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie | m2 | 2,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.10. Обшивка слухового окна |  |  |  |  |
| 49 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Профнастил) | m2 | 10,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Bloc "В" |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demolarea |  |  |  |  |
| 50 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 511,25 |  |  |
| 51 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 0,51 |  |  |
| 52 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, ) | m3 | 35,30 |  |  |
| 53 | CE41AK0.5 | Demontarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 8,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Centura beton armat si stilp |  |  |  |  |
| 54 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (A-4) | buc | 56,00 |  |  |
| 55 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm ad.=18cm | buc | 56,00 |  |  |
| 56 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Ancher A-4 | kg | 25,00 |  |  |
| 57 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 11,50 |  |  |
| 58 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile 28*1.04+30=64.94 | m2 | 102,20 |  |  |
| 59 | CC02C2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante) | kg | 208,50 |  |  |
| 60 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 722,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Acoperis |  |  |  |  |
| 61 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,70 |  |  |
| 62 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 7,62 |  |  |
| 63 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (применить балки и доски из разобранной кровли) | m3 | 1,87 |  |  |
| 64 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 11,19 |  |  |
| 65 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea =0,0124м3 | m2 | 482,30 |  |  |
| 66 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100 m2 | 4,82 |  |  |
| 67 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic Карниз | m3 | 1,58 |  |  |
| 68 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100 m2 | 0,64 |  |  |
| 69 | CK28Bf | Tavane suspendate executate pe santier din Профнастил Карниз (исключить PFL; Включить профнастил т.0,5мм) | m2 | 63,70 |  |  |
| 70 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 482,30 |  |  |
| 71 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 482,30 |  |  |
| 72 | CK26Bf | Opritori de zapada | m | 70,00 |  |  |
| 73 | CK35A | Surub SW 4.8*28 | buc | 175,00 |  |  |
| 74 | CK35A | Surub SL2 4.8*20 | buc | 175,00 |  |  |
| 75 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: Костыль | kg | 63,00 |  |  |
| 76 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=190mm | m | 106,00 |  |  |
| 77 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120mm | m | 97,20 |  |  |
| 78 | CL10A | Parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi - MOK, MOK2 | t | 0,17 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Утепление по чердаку |  |  |  |  |
| 79 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL (exludere: filer, bitum, lemne,topitor bitum) | m2 | 368,50 |  |  |
| 80 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 368,50 |  |  |
| 81 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 368,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Вентшахта |  |  |  |  |
| 82 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic | m3 | 1,80 |  |  |
| 83 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade | m3 | 1,80 |  |  |
| 84 | IzF13C | Strat termoizolant -Плиты минераловатные т.50мм | m2 | 153,00 |  |  |
| 85 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la ВШ1-ВШ7 cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (жесть оцинкованная т.0,5мм) | m2 | 216,00 |  |  |
| 86 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la ВШ1-ВШ7 cu tabla de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (жесть крашеная т.0,5мм) | m2 | 95,00 |  |  |
| 87 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei -крепление жести | m2 | 311,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Scara din lemn |  |  |  |  |
| 88 | CE40Bf | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic -Устройство деревянной лестницы) | m3 | 0,16 |  |  |
| 89 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,16 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Слуховое окно СО1(лаз) |  |  |  |  |
| 90 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ЛАЗ | m2 | 1,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.8. Слуховое окно СО-2 -3шт (жалюзи деревянные) |  |  |  |  |
| 91 | CE42A | Executarea lucarnelor (Se exlus:lemn dulapuri gr.44mm, dulapuri) Norma dulapuri=0.071m3 | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.9. Слуховое окно СО-3 - 3шт ( остекление) |  |  |  |  |
| 92 | CE42A | Executarea lucarnelor (Se exlus:lemn dulapuri gr.44mm, dulapuri) Norma dulapuri=0.011m3 | buc | 3,00 |  |  |
| 93 | CM01B1 | Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie | m2 | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.10. Слуховое окно СО-5,СО-6 - 2шт ( остекление) |  |  |  |  |
| 94 | CE42A | Executarea lucarnelor (Se exlus:lemn dulapuri gr.44mm, dulapuri) Norma dulapuri=0.048m3 | buc | 2,00 |  |  |
| 95 | CM01B1 | Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie | m2 | 1,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.11. Обшивка слухового окна |  |  |  |  |
| 96 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Профнастил) | m2 | 20,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Bloc "C" |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demolarea |  |  |  |  |
| 97 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 476,15 |  |  |
| 98 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 0,51 |  |  |
| 99 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, ) | m3 | 5,63 |  |  |
| 100 | CE41AK0.5 | Demontarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 8,70 |  |  |
| 101 | RpCL22E | Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte | kg | 37,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Centura beton armat si stilp |  |  |  |  |
| 102 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (A-4) | buc | 78,00 |  |  |
| 103 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm ad.=18cm | buc | 78,00 |  |  |
| 104 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Ancher A-4 | kg | 35,00 |  |  |
| 105 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 7,60 |  |  |
| 106 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile 28*1.04+30=64.94 | m2 | 64,94 |  |  |
| 107 | CC02C2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante) | kg | 125,00 |  |  |
| 108 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 457,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Acoperis |  |  |  |  |
| 109 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 | 1,25 |  |  |
| 110 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 8,42 |  |  |
| 111 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (применить балки и доски из разобранной кровли) | m3 | 2,23 |  |  |
| 112 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 11,90 |  |  |
| 113 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea =0,0124м3 | m2 | 510,70 |  |  |
| 114 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100 m2 | 5,11 |  |  |
| 115 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic Карниз | m3 | 1,24 |  |  |
| 116 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100 m2 | 0,60 |  |  |
| 117 | CK28Bf | Tavane suspendate executate pe santier din Профнастил Карниз (исключить PFL; Включить профнастил т.0,5мм) | m2 | 60,00 |  |  |
| 118 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 510,70 |  |  |
| 119 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 510,70 |  |  |
| 120 | CK26Bf | Opritori de zapada | m | 52,00 |  |  |
| 121 | CK35A | Surub SW 4.8*28 | buc | 130,00 |  |  |
| 122 | CK35A | Surub SL2 4.8*20 | buc | 130,00 |  |  |
| 123 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: Костыль | kg | 51,66 |  |  |
| 124 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=190mm | m | 96,00 |  |  |
| 125 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120mm | m | 92,40 |  |  |
| 126 | CL10A | Parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi - MOK, MOK2 | t | 0,25 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Утепление по чердаку |  |  |  |  |
| 127 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL (exludere: filer, bitum, lemne,topitor bitum) | m2 | 376,00 |  |  |
| 128 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 376,00 |  |  |
| 129 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 376,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Вентшахта |  |  |  |  |
| 130 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic | m3 | 2,00 |  |  |
| 131 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade | m3 | 2,00 |  |  |
| 132 | IzF13C | Strat termoizolant -Плиты минераловатные т.50мм | m2 | 150,00 |  |  |
| 133 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la ВШ1-ВШ7 cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (жесть оцинкованная т.0,5мм) | m2 | 235,00 |  |  |
| 134 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la ВШ1-ВШ7 cu tabla de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (жесть крашеная т.0,5мм) | m2 | 100,00 |  |  |
| 135 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei - крепление жести | m2 | 335,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.6. Scara din lemn |  |  |  |  |
| 136 | CE40Bf | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic -Устройство деревянной лестницы) | m3 | 0,08 |  |  |
| 137 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,08 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.7. Пожарная лестница |  |  |  |  |
| 138 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, | kg | 153,67 |  |  |
| 139 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 8,00 |  |  |
| 140 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 1,96 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.8. Слуховое окно СО1(лаз) |  |  |  |  |
| 141 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ЛАЗ | m2 | 1,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.9. Слуховое окно СО-4 2шт (жалюзи+остекление) |  |  |  |  |
| 142 | CE42A | Executarea lucarnelor (Se exlus:lemn dulapuri gr.44mm, dulapuri) Norma dulapuri=0.074m3 | buc | 2,00 |  |  |
| 143 | CM01B1 | Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie | m2 | 2,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.10. Обшивка слухового окна |  |  |  |  |
| 144 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Профнастил) | m2 | 10,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Transportul deseurilor |  |  |  |  |
| 145 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 147,61 |  |  |
| 146 | TsI50A5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 147,61 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Depozitarea | 2,00 % |  |  |  |
|  | Toal | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Pinzari L) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

(.)