# ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. 1 din 01.03.2022

privind achiziționarea Aparate de aer condiționat (climatizatoare) și a serviciilor de instalare 
prin procedura de achiziție de mică valoare

- Denumirea autorității contractante: I.P. Institutul de Fizică Aplicată

- IDNO: 1005600034034

- Adresa: mun. Chișinău, str. Academiei, 5, MD 2028

- Numărul de telefon/fax: 022 738 169 / 022 738 149

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@ifa.md www.ifa.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP;

e-mail: achizitii@ifa.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Instituția Publică Institutul de Fizică Aplicată

Obiectivele principale ale activităţii Institutului sunt efectuarea investigaţiilor ştiinţifice în domeniul fizicii fundamentale şi aplicate.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat (climatizatoare) de tip inverter și servicii de instalare | bucată | 1 | Tip: Inverter Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: 35-40 m2 Putere: 12000 BTU Funcție Răcire / Încălzire Capacitate Răcire (W) nominală de la 3000 Capacitatea de încălzire (W) nominală de la 3000 Clasa de eficienta energetica > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A Interval temperature exterioara de funcționare (Min-Max) > Răcire (ºC) 15 C / +40 C Interval temperature exterioara de funcționare (Min-Max) > Încălzire (ºC) -15 C / +20 C Alimentare (Ph-V-Hz)1 Ph-220V240V-50Hz Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 50 Accesorii: telecomanda Garanție: min 3 ani Pretul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialele necesare Pentru instalaree va fi nevoie aproxamitiv de: Traseul frigorific aproxamitiv 5 m. | 10 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 10 000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile.

- Admiterea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de 15 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim al cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021, completată integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată . Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Specificații de preț conform Anexei nr. 23, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |
| 3 | Dovada înregistrării producătorilor/ distribuitorilor în „Lista producătorilor” conform Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile | în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018 - prin indicarea numărului de înregistrare din Lista producătorilor menționată, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu după caz |
| 4 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Ofertantul desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic, Formularul 2 | Obligatoriu |
| 5 | Date despre operatorul economic | Conform modelului din Formularul 1 | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică. Numărul rundelor - 3. Pasul minim – 1%.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor tehnice solicitate.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- pe: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 26.07.2021.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică.

- Alte informații relevante: În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu 01.01.2021, facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura;

Conducătorul grupului de lucru:                                                    Marina ȚURCAN

Tel 022738169

E-mail: achizitii@ifa.md

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2022 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat (climatizatoare) și a serviciilor de instalare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparate de aer condiționat (climatizatoare) de tip inverter și servicii de instalare |  |  |  |  |  | Tip: Inverter Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: 35-40 m2 Putere: 12000 BTU Funcție Răcire / Încălzire Capacitate Răcire (W) nominală de la 3000 Capacitatea de încălzire (W) nominală de la 3000 Clasa de eficienta energetica > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A Interval temperature exterioara de funcționare (Min-Max) > Răcire (ºC) 15 C / +40 C Interval temperature exterioara de funcționare (Min-Max) > Încălzire (ºC) -15 C / +20 C Alimentare (Ph-V-Hz)1 Ph-220V240V-50Hz Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 50 Accesorii: telecomanda Garanție: min 3 ani Pretul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialele necesare Pentru instalaree va fi nevoie aproxamitiv de: Traseul frigorific aproxamitiv 5 m. |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2022 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Aparate de aer condiționat (climatizatoare) și a serviciilor de instalare. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1. 39717200-3; Aparate de aer condiționat (climatizatoare) de tip inverter și servicii de instalare; buc; 1; în termen de 15 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.; MD62TRPBAA314110C16312AD. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Formular 1

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei

- Adresa Firmei

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)

- Codul fiscal / IDNO

- Telefon de contact

- E-mail

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron

- Experiența în domeniu

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța)

- adresa băncii

- c/b

- cod IBAN

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.

- Modalitatea de semnare a contractului (se va menține sau bifa opțiunea agreată):

□ electronic

□ olograf

Data_____/______/____________	Semnătura _____________________________

__________________________L.Ș

Formular 2

APROBAT

prin Ordinul

Ministrului Finanțelor

nr. 145 din 24 noiembrie 2020

- DECLARAŢIE

- privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. _________________ din data __/__/___, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________