Achiziționarea reagenților și consumabilelor de laborator pentru 2023(repetat)

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

| Nr. d/o | CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsura (kit/set/ teste) | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 3. Reagenți și consumabile de laborator compatibiil cu analizatorul Horiba Yumizen G400 |
| 1.1 | 33696500-0 | Yumizen G Cuvettes | set | 15,00 | Cupe de proba folosite pentru plasma, specifice aparatului Horiba sau echivalent Yumizen G400. Înpachetare 2x 500 de cupe. |
| 1.2 | 33696500-0 | Reagent Yumizen G PT liquid 4 | set | 22,00 | Reagent compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400. Reagent cu coduri de bare cu curba de calibrare sau echivalent.Înpachetare (12x4ml) 480 teste |
| 1.3 | 33696500-0 | Reagent Yumizen G FIB 2 | set | 7,00 | Reagent compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400.sau echivalent.Împachetare (12x2ml) |
| 1.4 | 33696500-0 | Reagent Yumizen G IMIDAZOL | set | 2,00 | Reagent compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400.sau echivalent.Împachetare(12x15ml) |
| 1.5 | 33696500-0 | Reagent Yumizen G APTT Liq 2 | set | 1,00 | Reagent compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400.sau echivalent.Împachetare(6x2ml) |
| 1.6 | 33696500-0 | Ymizen G Control I&II | set | 2,00 | Material de control compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400.sau echivalent.Împachetare (2x5x1ml) |
| 1.7 | 33696500 | Yumizen G sorb 12x15ml | set | 2,00 | Soluție compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G |
| 1.8 | 33696500 | Yumizen G Cleaner 1x4,5l | buc | 5,00 | Soluție compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G |
| 1.9 | 33696500 | Yumizen G Clean Sys 0,1 l | buc | 1,00 | Soluție compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G |
| 2 | Lotul 2. Reagenți și consumabile de laborator pentru determinarea VSH la analizorul Cube 30 TUCH, sistem inchis |
| 2.1 | 33696500-0 | Teste Transpoder RF | Teste | 10000 | Transponder(test device) VSH, cu material de control în 2 nivele, pentru echipamentul Cube 30 touch |
| Lotul 3 Hîrtie de filtru |
| 3.1 | 33696500-0 | Hîrtie de filtru | kg | 1,5 | Hîrtie de filtru bandă albă 90mm |
| Lotul 4 Fixator Mai-Griunvald |
| 4.1 | 33696500-0 | Fixator Mai-Griunvald | fl | 1,00 | Cantitatea (1x1 L) |
| Lotul 5 Cuvete Hitachi |
| 5.1 | 33696500-0 | Cuvete Hitachi | set | 3,00 | Conținutul 1 set x 1000 cuve (1.5 ml) |
| Lotul 6 Natrium Citricum |
| 17.1 | 33696500-0 | Natrium Citricum | kg | 0,5 | Sare concentrată |