	Reparatia coridor etaj 2 si 2 cabinete la  INCE str.Ion Creanga 45
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	
	

	
	
	1.1. Coridor etraj 2

	
	
	
	

	
	
	1.1.1. Tavane

	
	
	
	

	1
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	224,400
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,660
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	460,020
	
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	897,600
	
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	235,620
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,366
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavane
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.2. Podele

	
	
	
	

	2
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate 

	m
	126,000
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	15,120
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,380
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,890
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,890
	
	

	3
	CG18A


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

	m
	126,000
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	94,500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,600
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	252,000
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,756
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,189
	
	

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	128,520
	
	

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	12,600
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,260
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Podele
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.3. Pereti

	
	
	
	

	4
	CK26D


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf 

	m
	220,000
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	19,800
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,200
	
	

	
	27431235490271
	Cornier perforat la glaf
	m
	220,000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	1 320,000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,200
	
	

	5
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	98,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	11,760
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,700
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	4,900
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,980
	
	

	6
	CF02A


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	98,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	98,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,600
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	308,700
	
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	352,800
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,548
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,588
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,196
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,490
	
	

	7
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	383,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	11,490
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	57,450
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	19,150
	
	

	8
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	383,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	76,600
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	421,300
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	57,450
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,115
	
	

	9
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	383,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	467,260
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	2 734,620
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,532
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	30,257
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	6,128
	
	

	10
	CF51B k=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) k=2 

	m2
	383,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	183,840
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 095,380
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,766
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	12,256
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,298
	
	

	11
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	383,000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	172,350
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	38,300
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	404,027
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,383
	
	

	12
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	383,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	11,490
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	57,450
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	19,150
	
	

	13
	CN06B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat 

	m2
	383,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	134,050
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	153,200
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	22,980
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	191,500
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	19,150
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,149
	
	

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	30,640
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.4. Goluri

	
	
	
	

	14
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi,.) 

	m2
	29,400
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,174
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	6,174
	
	

	15
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta  de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica  cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF cu fixare telescop,pervaz la usa-coordonat cu Beneficiar   0,9x2,07-10 buc 

	m2
	18,630
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	27,386
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,490
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,657
	
	

	
	2030112930000
	Usi interioare  din MDF
	m2
	18,630
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,584
	
	

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	8,383
	
	

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	4,099
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,373
	
	

	16
	CK58A


	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 0,7x2,07m 

	m2
	1,450
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,324
	
	

	
	2030112931109
	Blocuri de usi de balcon din PVC 
	m2
	1,450
	
	

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,226
	
	

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	5,032
	
	

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	3,001
	
	

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,652
	
	

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	7,312
	
	

	
	2874115833880
	Suruburi cu cap inecat
	kg
	0,016
	
	

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,205
	
	

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,143
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,046
	
	

	17
	CK18C


	Montarea profil CW100 

	m
	60,000
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	15,600
	
	

	
	2743123549025233
	Profil CW100 
	m
	63,000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	360,000
	
	

	18
	CE41A


	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  

	m3
	0,150
	
	

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	3,252
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,361
	
	

	
	20101029087372
	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a
	m3
	0,024
	
	

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,009
	
	

	
	20101029041692
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia
	m3
	0,124
	
	

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	1,080
	
	

	
	27106020001211
	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)
	kg
	0,657
	
	

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	0,507
	
	

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	0,294
	
	

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	5,700
	
	

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,022
	
	

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,066
	
	

	19
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle 

	buc
	11,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,880
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	26,620
	
	

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	11,000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	66,000
	
	

	20
	СF59F


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri 

	m2
	33,000
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	124,324
	
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	34,823
	
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	68,817
	
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	139,293
	
	

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	139,293
	
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	148,579
	
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	27,527
	
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	59,697
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,902
	
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	150,237
	
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	1 772,669
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,205
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	4,544
	
	

	21
	RpCJ06C


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime 

	m
	56,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	28,560
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,480
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	72,240
	
	

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,078
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,482
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,123
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,084
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,084
	
	

	22
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	14,000
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	20,804
	
	

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	4,200
	
	

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	204,540
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,157
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,106
	
	

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,414
	
	

	23
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	14,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,420
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,100
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,700
	
	

	24
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	14,000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	6,300
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,400
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	14,769
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,014
	
	

	25
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	14,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,420
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,100
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,700
	
	

	26
	CN06B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat 

	m2
	14,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,900
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	5,600
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,840
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,700
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,042
	
	

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	1,120
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Goluri
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.5. Lucrari tehnicosanitare

	
	
	
	

	27
	CN23A1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	20,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,200
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,340
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,180
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,180
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,200
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,200
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,600
	
	

	28
	CN23C1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer 

	m2
	6,480
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,666
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	1,166
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,648
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,648
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,065
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,065
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,194
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari tehnicosanitare
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.6. Diverse

	
	
	
	

	29
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 

	m
	12,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,200
	
	

	30
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 

	m
	12,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	3,600
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	20,400
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,006
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,120
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,180
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,240
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Diverse
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coridor etraj 2
	            
	
	
	

	 
	
	1.2. Coridor etaj 3

	
	
	
	

	
	
	1.2.1. Podele

	
	
	
	

	31
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate 

	m
	176,000
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	21,120
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,880
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,640
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,640
	
	

	32
	CG18A


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

	m
	176,000
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	132,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,600
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	352,000
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,056
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,264
	
	

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	179,520
	
	

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	17,600
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,760
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Podele
	            
	
	
	

	 
	
	1.2.2. Pereti

	
	
	
	

	33
	CK26D


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf 

	m
	255,000
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	22,950
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,550
	
	

	
	27431235490271
	Cornier perforat la glaf
	m
	255,000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	1 530,000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,550
	
	

	34
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	150,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	18,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	7,500
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,500
	
	

	35
	CF02A


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	150,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	150,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	30,000
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	472,500
	
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	540,000
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,900
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,900
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,300
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,750
	
	

	36
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	503,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,090
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	75,450
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	25,150
	
	

	37
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	503,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	100,600
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	553,300
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	75,450
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,151
	
	

	38
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	503,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	613,660
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	3 591,420
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,012
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	39,737
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	8,048
	
	

	39
	CF51B k=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) k=2 

	m2
	503,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	241,440
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 438,580
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,006
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	16,096
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,018
	
	

	40
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	503,000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	226,350
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	50,300
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	530,615
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,503
	
	

	41
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	503,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,090
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	75,450
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	25,150
	
	

	42
	CN06B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat 

	m2
	503,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	176,050
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	201,200
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	30,180
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	251,500
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	25,150
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,509
	
	

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	40,240
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coridor etaj 3
	            
	
	
	

	 
	
	1.3. Cabinet 200

	
	
	
	

	
	
	1.3.1. Tavane

	
	
	
	

	43
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	21,730
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,260
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	44,546
	
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	86,920
	
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	22,817
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,326
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavane
	            
	
	
	

	 
	
	1.3.2. Podele

	
	
	
	

	44
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	22,000
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	5,060
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,060
	
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,660
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,660
	
	

	45
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc 

	m2
	22,000
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,420
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,420
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,660
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,660
	
	

	46
	CN54Aapl


	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele 

	m2
	22,000
	
	

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,080
	
	

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	9,130
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,100
	
	

	47
	CA02Bapl


	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa penobeton gr 15 cm 

	m3
	3,300
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	13,035
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,145
	
	

	
	266310210000221
	Penobeton
	m3
	3,416
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,825
	
	

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	1,320
	
	

	48
	CG56B


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm 

	m2
	22,000
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	10,296
	
	

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	677,239
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,992
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,155
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,848
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,440
	
	

	49
	CG36B


	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cuBeneficiar 

	m2
	22,000
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	30,360
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,740
	
	

	
	26701122040511
	Placi din laminat pardoseala SPC 5 mm
	m2
	23,331
	
	

	
	11110001000481
	Strat sintetic folie polistiren LVT 1,5mm
	m2
	23,331
	
	

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	22,220
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,660
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Podele
	            
	
	
	

	 
	
	1.3.3. Pereti

	
	
	
	

	50
	RpCR32A


	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila 

	m2
	12,000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,840
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,600
	
	

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,360
	
	

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,120
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,120
	
	

	51
	CK26D


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf 

	m
	18,000
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,620
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,180
	
	

	
	27431235490271
	Cornier perforat la glaf
	m
	18,000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	108,000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,180
	
	

	52
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	47,600
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,428
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,140
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,380
	
	

	53
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	47,600
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,520
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	52,360
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	7,140
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,014
	
	

	54
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	47,600
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	58,072
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	339,864
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,190
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,760
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,762
	
	

	55
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	47,600
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	21,420
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,760
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	50,213
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,048
	
	

	56
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	47,600
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,428
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,140
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,380
	
	

	57
	CN06B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat 

	m2
	47,600
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	16,660
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	19,040
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,856
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	23,800
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,380
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,143
	
	

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	3,808
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	1.3.4. Goluri

	
	
	
	

	58
	RpCJ06C


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime 

	m
	3,400
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,734
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,122
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,386
	
	

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,005
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,029
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,007
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,005
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,005
	
	

	59
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) 

	m2
	1,200
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,252
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,252
	
	

	60
	CK23B


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv  cu pervaz (раздаточное окно) 

	m2
	1,200
	
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,792
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,084
	
	

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,200
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,800
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,564
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,198
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,480
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,960
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,024
	
	

	61
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	5,200
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,727
	
	

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,560
	
	

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	75,972
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,058
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,411
	
	

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,154
	
	

	62
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	5,200
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,156
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,780
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,260
	
	

	63
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	5,200
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	2,340
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,520
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	5,485
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,005
	
	

	64
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	5,200
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,156
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,780
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,260
	
	

	65
	CN06B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat 

	m2
	5,200
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,820
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	2,080
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,312
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,600
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,260
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,016
	
	

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,416
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Goluri
	            
	
	
	

	 
	
	1.3.5. Lucrari tehnicosanitare

	
	
	
	

	66
	CN23A1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	6,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,660
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,102
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,054
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,054
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,060
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,060
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,180
	
	

	67
	CN23C1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer 

	m2
	2,600
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,872
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,468
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,260
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,260
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,026
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,026
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,078
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari tehnicosanitare
	            
	
	
	

	 
	
	1.3.6. Diverse

	
	
	
	

	68
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 

	m
	6,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,600
	
	

	69
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 

	m
	6,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,800
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	10,200
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,003
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,060
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,090
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,120
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Diverse
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Cabinet 200
	            
	
	
	

	 
	
	1.4. Cabinet 207

	
	
	
	

	
	
	1.4.1. Tavane

	
	
	
	

	70
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	31,500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,725
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	64,575
	
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	126,000
	
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	33,075
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,472
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavane
	            
	
	
	

	 
	
	1.4.2. Podele

	
	
	
	

	71
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	31,600
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	7,268
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,268
	
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,948
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,948
	
	

	72
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc 

	m2
	31,600
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,476
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,476
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,948
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,948
	
	

	73
	CN54Aapl


	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele 

	m2
	31,600
	
	

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,424
	
	

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	13,114
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,580
	
	

	74
	CA02Bapl


	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa penobeton gr 15 cm 

	m3
	4,740
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	18,723
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,081
	
	

	
	266310210000221
	Penobeton
	m3
	4,907
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,185
	
	

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	1,896
	
	

	75
	CG56B


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm 

	m2
	31,600
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	14,789
	
	

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	972,762
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,861
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,223
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,654
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,632
	
	

	76
	CG36B


	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cuBeneficiar 

	m2
	31,600
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	43,608
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,372
	
	

	
	26701122040511
	Placi din laminat pardoseala SPC 5 mm
	m2
	33,512
	
	

	
	11110001000481
	Strat sintetic folie polistiren LVT 1,5mm
	m2
	33,512
	
	

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	31,916
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,948
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Podele
	            
	
	
	

	 
	
	1.4.3. Pereti

	
	
	
	

	77
	RpCR32A


	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila 

	m2
	60,000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	19,200
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,000
	
	

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	1,800
	
	

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,600
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,600
	
	

	78
	CK26D


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf 

	m
	18,000
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,620
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,180
	
	

	
	27431235490271
	Cornier perforat la glaf
	m
	18,000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	108,000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,180
	
	

	79
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	60,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,800
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	9,000
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,000
	
	

	80
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	60,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	12,000
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	66,000
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	9,000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,018
	
	

	81
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	60,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	73,200
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	428,400
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,240
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,740
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,960
	
	

	82
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	60,000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	27,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,000
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	63,294
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,060
	
	

	83
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	60,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,800
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	9,000
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,000
	
	

	84
	CN06B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat 

	m2
	60,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	21,000
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	24,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,600
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	30,000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,180
	
	

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	4,800
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	1.4.4. Lucrari tehnicosanitare

	
	
	
	

	85
	CN23A1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	6,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,660
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,102
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,054
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,054
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,060
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,060
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,180
	
	

	86
	CN23C1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer 

	m2
	2,600
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,872
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,468
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,260
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,260
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,026
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,026
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,078
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari tehnicosanitare
	            
	
	
	

	 
	
	1.4.5. Diverse

	
	
	
	

	87
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 

	m
	6,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,600
	
	

	88
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 

	m
	6,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,800
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	10,200
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,003
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,060
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,090
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,120
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Diverse
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Cabinet 207
	            
	
	
	

	 
	
	1.5. Cabinet 209

	
	
	
	

	
	
	1.5.1. Tavane

	
	
	
	

	89
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	98,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,700
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	200,900
	
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	392,000
	
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	102,900
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,470
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavane
	            
	
	
	

	 
	
	1.5.2. Podele

	
	
	
	

	90
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	99,350
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	22,851
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,851
	
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	2,980
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,980
	
	

	91
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc 

	m2
	99,350
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	10,928
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,928
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,980
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,980
	
	

	92
	CN54Aapl


	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele 

	m2
	99,350
	
	

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	13,909
	
	

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	41,230
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,968
	
	

	93
	CA02Bapl


	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa penobeton gr 15 cm 

	m3
	14,850
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	58,657
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,652
	
	

	
	266310210000221
	Penobeton
	m3
	15,373
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	3,712
	
	

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	5,940
	
	

	94
	CG56B


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm 

	m2
	99,350
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	46,496
	
	

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	3 058,351
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	8,995
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,700
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	8,345
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,987
	
	

	95
	CG36B


	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de PVC curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cu Beneficiar 

	m2
	99,350
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	137,103
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,890
	
	

	
	26701122040511
	Placi din laminat pardoseala SPC 5 mm
	m2
	105,361
	
	

	
	11110001000481
	Strat sintetic folie polistiren LVT 1,5mm
	m2
	105,361
	
	

	
	20301229467661
	Plinte din PVC
	m
	100,343
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,980
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Podele
	            
	
	
	

	 
	
	1.5.3. Pereti

	
	
	
	

	96
	CK26D


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf 

	m
	18,000
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,620
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,180
	
	

	
	27431235490271
	Cornier perforat la glaf
	m
	18,000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	108,000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,180
	
	

	97
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	39,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,680
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,850
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,950
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,390
	
	

	98
	CF02A


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	39,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	39,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,800
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	122,850
	
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	140,400
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,014
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,234
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,078
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,195
	
	

	99
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	130,500
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,915
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	19,575
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,525
	
	

	100
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	130,500
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	26,100
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	143,550
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	19,575
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,039
	
	

	101
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	130,500
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	159,210
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	931,770
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,522
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	10,309
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,088
	
	

	102
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	130,500
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	58,725
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,050
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	137,664
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,131
	
	

	103
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	130,500
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,915
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	19,575
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,525
	
	

	104
	CN06B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat 

	m2
	130,500
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	45,675
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	52,200
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	7,830
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	65,250
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	6,525
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,392
	
	

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	10,440
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	1.5.4. Goluri

	
	
	
	

	105
	CK22Caplic


	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa-Usa glisanta din sticla securizata 2,7x2,65 h 

	m2
	7,155
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,944
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,572
	
	

	
	20301129510022
	Usa glisanta din sticla securizata 2,7x2,65 h
	m2
	7,155
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	21,465
	
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,503
	
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,522
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,578
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,862
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,143
	
	

	106
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	11,000
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	16,346
	
	

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	3,300
	
	

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	160,710
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,123
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,869
	
	

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,326
	
	

	107
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	11,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,330
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,650
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,550
	
	

	108
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	11,000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	4,950
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,100
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	11,604
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,011
	
	

	109
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	11,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,330
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,650
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,550
	
	

	110
	CN06B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat 

	m2
	11,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,850
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	4,400
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,660
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	5,500
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,550
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,033
	
	

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,880
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Goluri
	            
	
	
	

	 
	
	1.5.5. Lucrari tehnicosanitare

	
	
	
	

	111
	CN23A1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	15,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,650
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,255
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,135
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,135
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,150
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,150
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,450
	
	

	112
	CN23C1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer 

	m2
	6,850
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,932
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	1,233
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,685
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,685
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,068
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,068
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,205
	
	

	113
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm  

	buc
	3,000
	
	

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	1,200
	
	

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,060
	
	

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,030
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	
	

	114
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie 

	buc
	3,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,410
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,090
	
	

	
	2811236306200
	Grila ventilatie plastic 200x300mm
	buc
	3,000
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,500
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari tehnicosanitare
	            
	
	
	

	 
	
	1.5.6. Diverse

	
	
	
	

	115
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 

	m
	22,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,200
	
	

	116
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 

	m
	22,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	6,600
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	37,400
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,011
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,220
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,330
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,440
	
	

	117
	TrB05A1-9


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m 

	t
	15,000
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	66,600
	
	

	118
	TrI1AA01C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 

	t
	15,000
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,250
	
	

	119
	TsI50C4


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km  

	t
	15,000
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	5,460
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Diverse
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Cabinet 209
	            
	
	
	

	 
	
	1.6. Cabinet 219

	
	
	
	

	
	
	1.6.1. Tavane

	
	
	
	

	120
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	16,730
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,510
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	34,296
	
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	66,920
	
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	17,567
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,251
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavane
	            
	
	
	

	 
	
	1.6.2. Podele

	
	
	
	

	121
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	16,730
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,848
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,848
	
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,502
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,502
	
	

	122
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc 

	m2
	16,730
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,840
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,840
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,502
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,502
	
	

	123
	CN54Aapl


	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele 

	m2
	16,730
	
	

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,342
	
	

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	6,943
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,837
	
	

	124
	CA02Bapl


	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa penobeton gr 15 cm 

	m3
	2,500
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	9,875
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,625
	
	

	
	266310210000221
	Penobeton
	m3
	2,588
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,625
	
	

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	1,000
	
	

	125
	CG56B


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm 

	m2
	16,730
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,830
	
	

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	515,010
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,515
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,118
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,405
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,335
	
	

	126
	CG36B


	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cuBeneficiar 

	m2
	16,730
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	23,087
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,844
	
	

	
	26701122040511
	Placi din laminat pardoseala SPC 5 mm
	m2
	17,742
	
	

	
	11110001000481
	Strat sintetic folie polistiren LVT 1,5mm
	m2
	17,742
	
	

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	16,897
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,502
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Podele
	            
	
	
	

	 
	
	1.6.3. Pereti

	
	
	
	

	127
	RpCR32A


	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila 

	m2
	42,000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	13,440
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,100
	
	

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	1,260
	
	

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,420
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,420
	
	

	128
	CK26D


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf 

	m
	16,000
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,440
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,160
	
	

	
	27431235490271
	Cornier perforat la glaf
	m
	16,000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	96,000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,160
	
	

	129
	CF02A


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	9,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,800
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	28,350
	
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	32,400
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,234
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,054
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,018
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,045
	
	

	130
	RpCJ35B


	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra,  mozaic, etc  

	m2
	9,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,860
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,860
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,540
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,135
	
	

	131
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	42,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,260
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	6,300
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,100
	
	

	132
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	42,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,400
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	46,200
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	6,300
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,013
	
	

	133
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	42,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	51,240
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	299,880
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,168
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,318
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,672
	
	

	134
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	42,000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	18,900
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,200
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	44,306
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,042
	
	

	135
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	42,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,260
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	6,300
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,100
	
	

	136
	CN06B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat 

	m2
	42,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	14,700
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	16,800
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,520
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	21,000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,100
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,126
	
	

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	3,360
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	1.6.4. Lucrari tehnicosanitare

	
	
	
	

	137
	CN23A1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	3,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,330
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,051
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,027
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,027
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,030
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,030
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,090
	
	

	138
	CN23C1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer 

	m2
	2,880
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,074
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,518
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,288
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,288
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,029
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,029
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,086
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari tehnicosanitare
	            
	
	
	

	 
	
	1.6.5. Diverse

	
	
	
	

	139
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 

	m
	6,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,600
	
	

	140
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 

	m
	6,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,800
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	10,200
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,003
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,060
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,090
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,120
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Diverse
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Cabinet 219
	            
	
	
	

	 
	
	1.7. Cabinet 217

	
	
	
	

	
	
	1.7.1. Tavane

	
	
	
	

	141
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	14,070
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,111
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	28,843
	
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	56,280
	
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	14,774
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,211
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavane
	            
	
	
	

	 
	
	1.7.2. Podele

	
	
	
	

	142
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	14,070
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,236
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,236
	
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,422
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,422
	
	

	143
	CN54Aapl


	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele 

	m2
	14,070
	
	

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,970
	
	

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	5,839
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,704
	
	

	144
	CG56B


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm 

	m2
	14,070
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	6,585
	
	

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	433,125
	
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,274
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,099
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,182
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,281
	
	

	145
	CG36B


	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cuBeneficiar 

	m2
	14,070
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	19,417
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,392
	
	

	
	26701122040511
	Placi din laminat pardoseala SPC 5 mm
	m2
	14,921
	
	

	
	11110001000481
	Strat sintetic folie polistiren LVT 1,5mm
	m2
	14,921
	
	

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	14,211
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,422
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Podele
	            
	
	
	

	 
	
	1.7.3. Pereti

	
	
	
	

	146
	RpCR32A


	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila 

	m2
	40,600
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	12,992
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,030
	
	

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	1,218
	
	

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,406
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,406
	
	

	147
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	9,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,080
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,350
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,450
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,090
	
	

	148
	CF02A


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	9,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,800
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	28,350
	
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	32,400
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,234
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,054
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,018
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,045
	
	

	149
	CK26D


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf 

	m
	16,000
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,440
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,160
	
	

	
	27431235490271
	Cornier perforat la glaf
	m
	16,000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	96,000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,160
	
	

	150
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	40,600
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,218
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	6,090
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,030
	
	

	151
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	40,600
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,120
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	44,660
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	6,090
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,012
	
	

	152
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	40,600
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	49,532
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	289,884
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,162
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,207
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,650
	
	

	153
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	40,600
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	18,270
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,060
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	42,829
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,041
	
	

	154
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	40,600
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,218
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	6,090
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,030
	
	

	155
	CN06B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat 

	m2
	40,600
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	14,210
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	16,240
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,436
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	20,300
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,030
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,122
	
	

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	3,248
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	1.7.4. Lucrari tehnicosanitare

	
	
	
	

	156
	CN23A1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	6,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,660
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,102
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,054
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,054
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,060
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,060
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,180
	
	

	157
	CN23C1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer 

	m2
	2,880
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,074
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,518
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,288
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,288
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,029
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,029
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,086
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari tehnicosanitare
	            
	
	
	

	 
	
	1.7.5. Diverse

	
	
	
	

	158
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 

	m
	8,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,800
	
	

	159
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 

	m
	8,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	2,400
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	13,600
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,004
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,080
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,120
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,160
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Diverse
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Cabinet 217
	            
	
	
	

	 
	
	1.8. Cabinet 229

	
	
	
	

	
	
	1.8.1. Tavane

	
	
	
	

	160
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	35,600
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,340
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	72,980
	
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	142,400
	
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	37,380
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,534
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavane
	            
	
	
	

	 
	
	1.8.2. Podele

	
	
	
	

	161
	RpCK06C2


	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu panouri de parchet lipit, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru 

	m2
	5,000
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	7,750
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,800
	
	

	
	2030122940260
	Parchet
	m2
	4,545
	
	

	
	2010212946765
	Pervaz din lemn
	m
	4,545
	
	

	
	2416306109913
	Aracet DP 25
	kg
	3,283
	
	

	
	2030122945152
	Frizuri de parchet
	m2
	0,757
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,500
	
	

	162
	RpCK10C


	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive 

	m2
	36,000
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,600
	
	

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	5,400
	
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	10,800
	
	

	
	2940420007685
	Masina de raschetat 0,25-1 kw
	h-ut
	3,600
	
	

	163
	RpCK11C


	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi 

	m2
	36,000
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	48,960
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,200
	
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	1,800
	
	

	
	2430126105723
	Lac de baza alchidic L 005-5
	kg
	12,600
	
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	18,000
	
	

	164
	CG06A


	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti 

	m
	23,200
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,320
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	13,920
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,800
	
	

	
	2874115836894
	Suruburi din alama 4 x 16 mm
	buc
	46,400
	
	

	
	2030112947735
	Plinte de stejar sau fag
	m
	23,664
	
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	46,400
	
	

	165
	RpCK11B


	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a plintelor 

	m
	23,200
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,464
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,696
	
	

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,348
	
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,232
	
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	11,600
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Podele
	            
	
	
	

	 
	
	1.8.3. Pereti

	
	
	
	

	166
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	64,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,680
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,600
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,200
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,640
	
	

	167
	CK26D


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf 

	m
	18,000
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,620
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,180
	
	

	
	27431235490271
	Cornier perforat la glaf
	m
	18,000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	108,000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,180
	
	

	168
	CF02A


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	18,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	18,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,600
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	56,700
	
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	64,800
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,468
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,108
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,036
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,090
	
	

	169
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	64,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,920
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	9,600
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,200
	
	

	170
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	64,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	12,800
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	70,400
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	9,600
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,019
	
	

	171
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	64,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	78,080
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	456,960
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,256
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,056
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,024
	
	

	172
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	64,000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	28,800
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,400
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	67,514
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,064
	
	

	173
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	64,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,920
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	9,600
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,200
	
	

	174
	CN06B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat 

	m2
	64,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	22,400
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	25,600
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,840
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	32,000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,200
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,192
	
	

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	5,120
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	1.8.4. Lucrari tehnicosanitare

	
	
	
	

	175
	CN23A1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	3,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,330
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,051
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,027
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,027
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,030
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,030
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,090
	
	

	176
	CN23C1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer 

	m2
	3,120
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,246
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,562
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,312
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,312
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,031
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,031
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,094
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari tehnicosanitare
	            
	
	
	

	 
	
	1.8.5. Diverse

	
	
	
	

	177
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 

	m
	8,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,800
	
	

	178
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 

	m
	8,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	2,400
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	13,600
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,004
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,080
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,120
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,160
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Diverse
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Cabinet 229
	            
	
	
	

	 
	
	1.9. Cabinet 306

	
	
	
	

	
	
	1.9.1. Pereti

	
	
	
	

	179
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	50,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,500
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,500
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,500
	
	

	180
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	50,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	61,000
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	357,000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,200
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,950
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,800
	
	

	181
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	50,000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	22,500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,000
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	52,745
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,050
	
	

	182
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	50,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,500
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,500
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,500
	
	

	183
	CN06B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat 

	m2
	50,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	17,500
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	20,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,000
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	25,000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,150
	
	

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	4,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	1.9.2. Lucrari tehnicosanitare

	
	
	
	

	184
	CN23A1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	3,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,330
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,051
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,027
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,027
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,030
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,030
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,090
	
	

	185
	CN23C1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer 

	m2
	1,440
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,037
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,259
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,144
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,144
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,014
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,014
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,043
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari tehnicosanitare
	            
	
	
	

	 
	
	1.9.3. Podele

	
	
	
	

	186
	RpCK14A1


	Pervazuri din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport 

	m
	16,700
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,670
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,002
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,668
	
	

	
	2030112947200
	Pervazuri sau plinte profilate din PVC
	m
	17,034
	
	

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,100
	
	

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 
	kg
	0,434
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,008
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,003
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,084
	
	

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,685
	
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,501
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,017
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Podele
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Cabinet 306
	            
	
	
	

	 
	
	1.10. Cabinet 307

	
	
	
	

	
	
	1.10.1. Pereti

	
	
	
	

	187
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	74,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,220
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	11,100
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,700
	
	

	188
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	74,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	90,280
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	528,360
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,296
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,846
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,184
	
	

	189
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	74,000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	33,300
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,400
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	78,063
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,074
	
	

	190
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	74,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,220
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	11,100
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,700
	
	

	191
	CN06B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat 

	m2
	74,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	25,900
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	29,600
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,440
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	37,000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,700
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,222
	
	

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	5,920
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	1.10.2. Lucrari tehnicosanitare

	
	
	
	

	192
	CN23A1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	6,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,660
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,102
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,054
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,054
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,060
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,060
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,180
	
	

	193
	CN23C1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer 

	m2
	5,040
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,629
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,907
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,504
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,504
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,050
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,050
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,151
	
	

	194
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm  

	buc
	3,000
	
	

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	1,200
	
	

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,060
	
	

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,030
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	
	

	195
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 400x300mm si montate in zidarie 

	buc
	2,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,940
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,060
	
	

	
	28112363062002
	Grila ventilatie plastic 400x300mm
	buc
	2,000
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari tehnicosanitare
	            
	
	
	

	 
	
	1.10.3. Podele

	
	
	
	

	196
	RpCK14A1


	Pervazuri din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport 

	m
	27,100
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,710
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,626
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,084
	
	

	
	2030112947200
	Pervazuri sau plinte profilate din PVC
	m
	27,642
	
	

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,163
	
	

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 
	kg
	0,705
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,014
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,005
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,136
	
	

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	1,111
	
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,813
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,027
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Podele
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Cabinet 307
	            
	
	
	

	 
	
	1.11. Cabinet 308

	
	
	
	

	
	
	1.11.1. Pereti

	
	
	
	

	197
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	73,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,190
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	10,950
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,650
	
	

	198
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	73,000
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	89,060
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	521,220
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,292
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,767
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,168
	
	

	199
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	73,000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	32,850
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,300
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	77,008
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,073
	
	

	200
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	73,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,190
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	10,950
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,650
	
	

	201
	CN06B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat 

	m2
	73,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	25,550
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	29,200
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,380
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	36,500
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,650
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,219
	
	

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	5,840
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	1.11.2. Lucrari tehnicosanitare

	
	
	
	

	202
	CN23A1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	6,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,660
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,102
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,054
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,054
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,060
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,060
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,180
	
	

	203
	CN23C1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer 

	m2
	5,040
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,629
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,907
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,504
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,504
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,050
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,050
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,151
	
	

	204
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm  

	buc
	2,000
	
	

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,800
	
	

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,040
	
	

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,020
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	
	

	205
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 500x300mm si montate in zidarie 

	buc
	2,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,940
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,060
	
	

	
	281123630620022
	Grila ventilatie plastic 500x300mm
	buc
	2,000
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari tehnicosanitare
	            
	
	
	

	 
	
	1.11.3. Podele

	
	
	
	

	206
	RpCK14A1


	Pervazuri din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport 

	m
	26,800
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,680
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,608
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,072
	
	

	
	2030112947200
	Pervazuri sau plinte profilate din PVC
	m
	27,336
	
	

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,161
	
	

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 
	kg
	0,697
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,013
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,005
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,134
	
	

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	1,099
	
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,804
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,027
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Podele
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Cabinet 308
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala si medicala
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli transportare
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare,aprovizionare
	
	
	
	

	
	
	T otal
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	
	
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	
	

	
	
	2.1. Iluminat electric coridor etaj 2

	
	
	
	

	207
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	5,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,300
	
	

	208
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	26,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,720
	
	

	209
	RpEE14B


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 

	buc
	5,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,650
	
	

	
	1111000100020
	Intrerupator cu  1 clapa
	buc
	5,000
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	5,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,025
	
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	1,000
	
	

	210
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k) 

	buc
	26,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,280
	
	

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W
	buc
	27,040
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	27,040
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	27,040
	
	

	211
	RpEE03B


	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble 

	buc
	4,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,600
	
	

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	4,080
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,020
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,020
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,000
	
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,000
	
	

	212
	08-02-412-9


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	0,800
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,832
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,016
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,248
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	9,760
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,016
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,128
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,008
	
	

	213
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

	100 m
	0,500
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,930
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,010
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,155
	
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,400
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	6,100
	
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,025
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,010
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,160
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020
	
	

	214
	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 

	m
	80,000
	
	

	
	313013481740523
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2
	m
	82,400
	
	

	215
	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2 

	m
	50,000
	
	

	
	313013481740534
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2
	m
	51,500
	
	

	216
	08-02-410-1


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	1,300
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,710
	
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	15,860
	
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	15,860
	
	

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,260
	
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,027
	
	

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,300
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	41,600
	
	

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,650
	
	

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,390
	
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,053
	
	

	217
	pret piata


	Tub PE d20 mm 

	m
	130,000
	
	

	
	346787655
	Tub PE d20mm
	m
	130,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Iluminat electric coridor etaj 2
	            
	
	
	

	 
	
	2.2. Iluminat electric cab. 200

	
	
	
	

	218
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	5,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,300
	
	

	219
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	2,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,440
	
	

	220
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

	100 m
	0,250
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,965
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,005
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,077
	
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,200
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	3,050
	
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,013
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,005
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,080
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010
	
	

	221
	08-02-412-9


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	0,200
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,458
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,004
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,062
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	2,440
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,004
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,032
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	
	

	222
	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 

	m
	20,000
	
	

	
	313013481740523
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2
	m
	20,600
	
	

	223
	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2 

	m
	25,000
	
	

	
	313013481740534
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2
	m
	25,750
	
	

	224
	08-02-410-1


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	0,400
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,680
	
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,880
	
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,880
	
	

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,080
	
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,008
	
	

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,400
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,800
	
	

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,200
	
	

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,120
	
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,324
	
	

	225
	pret piata


	Tub PE d20 mm 

	m
	40,000
	
	

	
	346787655
	Tub PE d20mm
	m
	40,000
	
	

	226
	RpEE03B


	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble 

	buc
	4,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,600
	
	

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	4,080
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,020
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,020
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,000
	
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,000
	
	

	227
	RpEE14B


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 

	buc
	1,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,330
	
	

	
	1111000100020
	Intrerupator cu  1 clapa
	buc
	1,000
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,005
	
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,200
	
	

	228
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k) 

	buc
	2,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,560
	
	

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W
	buc
	2,080
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	2,080
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	2,080
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Iluminat electric cab. 200
	            
	
	
	

	 
	
	2.3. Iluminat electric cab. 207

	
	
	
	

	229
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	5,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,300
	
	

	230
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	4,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,880
	
	

	231
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

	100 m
	0,250
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,965
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,005
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,077
	
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,200
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	3,050
	
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,013
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,005
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,080
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010
	
	

	232
	08-02-412-9


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	0,200
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,458
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,004
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,062
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	2,440
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,004
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,032
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	
	

	233
	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 

	m
	20,000
	
	

	
	313013481740523
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2
	m
	20,600
	
	

	234
	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2 

	m
	25,000
	
	

	
	313013481740534
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2
	m
	25,750
	
	

	235
	08-02-410-1


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	0,400
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,680
	
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,880
	
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,880
	
	

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,080
	
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,008
	
	

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,400
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,800
	
	

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,200
	
	

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,120
	
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,324
	
	

	236
	pret piata


	Tub PE d20 mm 

	m
	40,000
	
	

	
	346787655
	Tub PE d20mm
	m
	40,000
	
	

	237
	RpEE03B


	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble 

	buc
	4,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,600
	
	

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	4,080
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,020
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,020
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,000
	
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,000
	
	

	238
	RpEE14B


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 

	buc
	1,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,330
	
	

	
	1111000100020
	Intrerupator cu  1 clapa
	buc
	1,000
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,005
	
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,200
	
	

	239
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k) 

	buc
	4,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,120
	
	

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W
	buc
	4,160
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	4,160
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	4,160
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Iluminat electric cab. 207
	            
	
	
	

	 
	
	2.4. Iluminat electric cab.209

	
	
	
	

	240
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	10,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,600
	
	

	241
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	12,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,640
	
	

	242
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

	100 m
	0,500
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,930
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,010
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,155
	
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,400
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	6,100
	
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,025
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,010
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,160
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020
	
	

	243
	08-02-412-9


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	0,400
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,916
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,008
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,124
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	4,880
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,008
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,064
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004
	
	

	244
	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 

	m
	40,000
	
	

	
	313013481740523
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2
	m
	41,200
	
	

	245
	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2 

	m
	50,000
	
	

	
	313013481740534
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2
	m
	51,500
	
	

	246
	08-02-410-1


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	0,900
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	15,030
	
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	10,980
	
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	10,980
	
	

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,180
	
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,019
	
	

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,900
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	28,800
	
	

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,450
	
	

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,270
	
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,729
	
	

	247
	pret piata


	Tub PE d20 mm 

	m
	90,000
	
	

	
	346787655
	Tub PE d20mm
	m
	90,000
	
	

	248
	RpEE03B


	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble 

	buc
	8,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,200
	
	

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	8,160
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,040
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,040
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,000
	
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	16,000
	
	

	249
	RpEE14B


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 

	buc
	2,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,660
	
	

	
	1111000100020
	Intrerupator cu  1 clapa
	buc
	2,000
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,010
	
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,400
	
	

	250
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k) 

	buc
	12,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,360
	
	

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W
	buc
	12,480
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	12,480
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	12,480
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Iluminat electric cab.209
	            
	
	
	

	 
	
	2.5. Iluminat electric cab.219

	
	
	
	

	251
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	20,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,200
	
	

	252
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	2,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,440
	
	

	253
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

	100 m
	0,400
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,144
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,008
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,124
	
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,320
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	4,880
	
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,020
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,008
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,128
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,016
	
	

	254
	08-02-412-9


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	0,300
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,687
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,006
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,093
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	3,660
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,006
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,048
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,003
	
	

	255
	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 

	m
	30,000
	
	

	
	313013481740523
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2
	m
	30,900
	
	

	256
	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2 

	m
	40,000
	
	

	
	313013481740534
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2
	m
	41,200
	
	

	257
	08-02-410-1


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	0,700
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,690
	
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	8,540
	
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,540
	
	

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,140
	
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,015
	
	

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,700
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	22,400
	
	

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,350
	
	

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,210
	
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,567
	
	

	258
	pret piata


	Tub PE d20 mm 

	m
	70,000
	
	

	
	346787655
	Tub PE d20mm
	m
	70,000
	
	

	259
	RpEE03B


	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble 

	buc
	4,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,600
	
	

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	4,080
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,020
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,020
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,000
	
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,000
	
	

	260
	RpEE14B


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 

	buc
	1,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,330
	
	

	
	1111000100020
	Intrerupator cu  1 clapa
	buc
	1,000
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,005
	
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,200
	
	

	261
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k) 

	buc
	2,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,560
	
	

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W
	buc
	2,080
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	2,080
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	2,080
	
	

	262
	RpEG01B


	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete 

	buc
	1,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,000
	
	

	
	1111122200007
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	1,010
	
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,040
	
	

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	4,040
	
	

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	4,040
	
	

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	4,040
	
	

	
	2874115800857
	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm
	buc
	4,040
	
	

	
	2874125881265
	Saiba plata pentru metal  M 12
	buc
	4,040
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,808
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	
	

	263
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare-din demontari 

	buc
	15,000
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,800
	
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,300
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Iluminat electric cab.219
	            
	
	
	

	 
	
	2.6. Iluminat electric cab.217

	
	
	
	

	264
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	5,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,300
	
	

	265
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	2,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,440
	
	

	266
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

	100 m
	0,400
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,144
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,008
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,124
	
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,320
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	4,880
	
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,020
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,008
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,128
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,016
	
	

	267
	08-02-412-9


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	0,300
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,687
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,006
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,093
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	3,660
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,006
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,048
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,003
	
	

	268
	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 

	m
	30,000
	
	

	
	313013481740523
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2
	m
	30,900
	
	

	269
	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2 

	m
	40,000
	
	

	
	313013481740534
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2
	m
	41,200
	
	

	270
	08-02-410-1


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	0,700
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,690
	
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	8,540
	
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,540
	
	

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,140
	
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,015
	
	

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,700
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	22,400
	
	

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,350
	
	

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,210
	
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,567
	
	

	271
	pret piata


	Tub PE d20 mm 

	m
	70,000
	
	

	
	346787655
	Tub PE d20mm
	m
	70,000
	
	

	272
	RpEE03B


	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble 

	buc
	4,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,600
	
	

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	4,080
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,020
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,020
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,000
	
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,000
	
	

	273
	RpEE14B


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 

	buc
	1,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,330
	
	

	
	1111000100020
	Intrerupator cu  1 clapa
	buc
	1,000
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,005
	
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,200
	
	

	274
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k) 

	buc
	2,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,560
	
	

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W
	buc
	2,080
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	2,080
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	2,080
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Iluminat electric cab.217
	            
	
	
	

	 
	
	2.7. Iluminat electric cab.229

	
	
	
	

	275
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	9,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,540
	
	

	276
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	8,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,760
	
	

	277
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

	100 m
	0,600
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,716
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,012
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,186
	
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,480
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	7,320
	
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,030
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,012
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,192
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,024
	
	

	278
	08-02-412-9


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	0,500
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,145
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,010
	
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,155
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	6,100
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,010
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,080
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005
	
	

	279
	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 

	m
	50,000
	
	

	
	313013481740523
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2
	m
	51,500
	
	

	280
	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2 

	m
	60,000
	
	

	
	313013481740534
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2
	m
	61,800
	
	

	281
	08-02-410-1


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	1,000
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,700
	
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,200
	
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,200
	
	

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,021
	
	

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	32,000
	
	

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,500
	
	

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,300
	
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,810
	
	

	282
	pret piata


	Tub PE d20 mm 

	m
	100,000
	
	

	
	346787655
	Tub PE d20mm
	m
	100,000
	
	

	283
	RpEE03B


	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble 

	buc
	9,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,600
	
	

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	9,180
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	9,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,045
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,045
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	18,000
	
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	18,000
	
	

	284
	RpEE14B


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 

	buc
	1,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,330
	
	

	
	1111000100020
	Intrerupator cu  1 clapa
	buc
	1,000
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,005
	
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,200
	
	

	285
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k) 

	buc
	6,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,680
	
	

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W
	buc
	6,240
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	6,240
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	6,240
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Iluminat electric cab.229
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala si medicala
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli transportare
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare,aprovizionare
	
	
	
	

	
	
	T otal
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	
	
	


	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


APROBAT:

	Investitor 
	Ofertant  

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	L.Ş.
	L.Ş.


