| Montarea stației fotovoltaice pentru generări în rețea s. Sireți | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
| 1 | DI70A f-1 |  | Deplasare Excavator 0,15m3 cu autovehicul special 5T de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi, inclus incarcarea si descarcarea mecanismelor |  | h-ut | 5,000 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 5,000 |  |  |
|  | 3410540003727-1 |  | Autovehicul special pentru intr., repar.drum 5 t |  | h-ut | 5,000 |  |  |
| 2 | TsC61B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 - траншея |  | 100 m3 | 0,156 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,139 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 2,788 |  |  |
| 3 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 12,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,844 |  |  |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,124 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,094 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 1,288 |  |  |
| 5 | TsA01F1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu - suporturi pentru panouri (0,4*0,4*0,4(groapa)*334panouri*4suporturi/1suport) |  | m3 | 85,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 87,210 |  |  |
| 6 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton М-100 |  | m3 | 85,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 294,975 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 34,200 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 88,952 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 8,678 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 51,300 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 21,375 |  |  |
| 7 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 3 104,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 589,760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 31,040 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 31,040 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 31,040 |  |  |
|  | 019 |  | Sistem de fixare pentru panouri (333 buc) |  | set | 333,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 15,520 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 24,832 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 46,560 |  |  |
| 8 | TsH222A |  | Incarcarea solului in transport auto (15.6m3 - 12.4m3 + 85.5m3=88.7m3) |  | m3 | 88,450 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 98,180 |  |  |
| 9 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (88.7m3*1,65 t/m3=146.36 t) |  | t | 146,360 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 54,885 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  | 100 m | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,652 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,996 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,996 |  |  |
| 11 |  |  | Nisip |  | m3 | 3,000 |  |  |
|  | 021 |  | Nisip |  | m3 | 3,000 |  |  |
| 12 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  | 100 m | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,604 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,696 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,696 |  |  |
| 13 |  |  | Caramida |  | buc | 200,000 |  |  |
|  | 020 |  | Caramida |  | buc | 200,000 |  |  |
| 14 | 08-02-407-2 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  | 100 m | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,075 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,053 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,034 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  | 100 buc | 0,033 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 0,051 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,205 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 0,400 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,004 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 1,340 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,321 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,424 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,040 |  |  |
| 15 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - BZUM |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |  |  |
| 16 | 08-03-521-2 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A - Intrerupator cu pirghie IEK VR32-400/400A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,590 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,073 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 4,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,004 |  |  |
| 17 | 08-03-526-8 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 400 A - Intrerupator automat IEK VA88-37 400 A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,930 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,007 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,476 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,026 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,066 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,009 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,066 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,140 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,230 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,320 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 18 | 08-01-006-6 |  | Transformator de curent, tensiune, kV: 500 - Transformator de tensiune T -0.66 400/5 |  | set | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 417,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,090 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 7,200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 24,990 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 11,700 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 11,700 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 5,400 |  |  |
|  | 5009597 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  | kg | 12,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 72,600 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 58,800 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 16,230 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 29,340 |  |  |
| 19 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,870 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Limitator de supratensiuni clasa B (OPS -1) |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,360 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,060 |  |  |
| 21 | 08-01-007-4 |  | Invertor 250 kW |  | set | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 94,600 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,010 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,680 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 15,300 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,100 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 2,400 |  |  |
|  | 5009597 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  | kg | 4,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 20,600 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 8,770 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 5,750 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 3,090 |  |  |
| 22 | 08-03-489-3 |  | Module fotovoltaice 600 W |  | buc | 334,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4 709,400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 317,300 |  |  |
| 23 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta - Siguranta TeSysDF101PV-16A |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 27,120 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t | 0,050 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 3,360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,480 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,480 |  |  |
| 24 |  |  | Teava din metal d-32 |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 017 |  | Teava din metal d-32 |  | m | 5,000 |  |  |
| 25 | 08-02-141-4 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg |  | 100 m | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,720 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t | 0,004 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,003 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,016 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,004 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,660 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 1,984 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 1,984 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,660 |  |  |
| 26 |  |  | Cablu APBBbSP-1 4*240 |  | m | 40,000 |  |  |
|  | 003 |  | Cablu APBBbSP-1 4*240 |  | m | 40,000 |  |  |
| 27 | 08-02-412-8 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 |  | 100 m | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,358 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,019 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,048 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 0,732 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,024 |  |  |
| 28 |  |  | Cablu AVVG 4*240 |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 001 |  | Cablu AVVG 4*240 |  | m | 6,000 |  |  |
| 29 | 08-02-396-1 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  | 100 m | 2,700 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 101,520 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 18,468 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 2,160 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 2,970 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 33,750 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 1,080 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 33,750 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 4,725 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 31,860 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 8,559 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 6,669 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 4,725 |  |  |
| 30 |  |  | Canal-cablu metalic 120*120*2000 |  | buc | 135,000 |  |  |
|  | 015 |  | Canal-cablu metalic 120*120*2000 |  | buc | 135,000 |  |  |
| 31 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  | 100 m | 13,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 21,840 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,650 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,260 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,650 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,650 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 3,380 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc | 1,300 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 2,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 10,400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,130 |  |  |
| 32 |  |  | Cablu SNM-SCB 1*6mm2 |  | m | 800,000 |  |  |
|  | 012 |  | Cablu SNM-SCB 1*6mm2 |  | m | 800,000 |  |  |
| 33 |  |  | Cablu impamintare PV-3 1*6 |  | m | 500,000 |  |  |
|  | 014 |  | Cablu impamintare PV-3 1*6 |  | m | 500,000 |  |  |
| 34 | 08-02-144-2 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 |  | 100 buc | 3,340 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 43,420 |  |  |
| 35 |  |  | Conector de racord compatibil cu MC4 |  | buc | 334,000 |  |  |
|  | 016 |  | Conector de racord compatibil cu MC4 |  | buc | 334,000 |  |  |
| 36 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  | 100 m | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,660 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t | 0,013 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,022 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,313 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,022 |  |  |
| 37 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  | 10 buc | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,316 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  | t | 0,032 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,312 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,056 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,016 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,056 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | BZUM |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 002 |  | BZUM |  | buc | 1,000 |  |  |
| 39 |  |  | Intrerupator cu pirghie IEK VR32-400/400A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 004 |  | Intrerupator cu pirghie IEK VR32-400/400A |  | buc | 1,000 |  |  |
| 40 |  |  | Intrerupator automat IEK VA88-37 400A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 005 |  | Intrerupator automat IEK VA88-37 400A |  | buc | 1,000 |  |  |
| 41 |  |  | Transformator de tensiune T-0.66 400/5 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 006 |  | Transformator de tensiune T-0.66 400/5 |  | buc | 3,000 |  |  |
| 42 |  |  | Contor 5A 380V |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 007 |  | Contor 5A 380V |  | buc | 1,000 |  |  |
| 43 |  |  | Limitator de supratensiune clasa B (OPS-1) |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 009 |  | Limitator de supratensiune clasa B (OPS-1) |  | buc | 3,000 |  |  |
| 44 |  |  | Invertor 250 kW |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 010 |  | Invertor 250 kW |  | buc | 1,000 |  |  |
| 45 |  |  | Module fotovoltaice 600W |  | buc | 334,000 |  |  |
|  | 011 |  | Module fotovoltaice 600W |  | buc | 334,000 |  |  |
| 46 |  |  | Siguranta TeSysDF101PV-16A |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 013 |  | Siguranta TeSysDF101PV-16A |  | buc | 24,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

| Proiectant |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |