Anunţul de participare

Achiziționarea autovehicul, Ambulanta de tip A1

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică „Baza auto a Cancelariei de Stat”

- Numărul de identificare de stat IDNO: 1006601001034

- Adresa: mun. Chișinău, str. Bucuriei, 18/2

- Numărul de telefon/fax: 022746297.

- Adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante: bacs_001@mail.ru.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală  de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituția Publică bugetară.

- Codurile CPV: 34110000-1

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea | Cantitatea | Specificația tehnică, deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă (ne deductibil de TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 34100000-8 | Ambulanta de tip A1 | 1 | 1 | Mai jos |  |
|  |  |  |  |  |  | Total: 700 000.00 |

Specificația:

Ambulanta de tip A1,

Capacitate cilindrica: 1461 cmc.

Motorizare: Diesel, Euro 6.

Putere:  75 CP.

Transmisie manuala: 5 + 1.

Sistem de franare: Hidraulic, dublu circuit fata/ spate.

Dotari auto:

- servodirectie – asistata hidraulic;

- aer conditionat;

- airbag (sofer + pasager);

- inchidere centralizata;

- faruri de ceata;

- radio CD.

Autosanitara trebuie sa aibă in specificația tubulatura pentru aer conditionat in „celula sanitara”.

● Numarul de locuri: 3 + 1 (pacient).

- in cabina, doua locuri, sofer + pasager;

- in celula sanitara un loc pentru asistent si un loc pentru pacient pe targa.

● Numar de usi pentru „celula sanitara”: doua usi spate si una usa laterala dreapta spate pentru acces asistent.

● „Celula sanitara” trebuie să fie in totalitate executata din materiale 100 % lavabile (panouri termoformate din ABS sanitar de culoare alba). Celula sanitara trebuie să fie separata de cabina sofer/ pasager printr-un panou despartitor, prevazut cu un „geam culisant” care asigura legatura intre cele doua compartimente.

In peretii laterali stanga/ dreapta, dar si in partea de sus (spre pavilion), atat in fata deasupra cabinei sofer/ pasager cat si in spate, trebuie să fie prevazute diferite „dulapuri” pentru aparatura medicala si materiale medicale;  amenajare ansamblu celula sanitara;

● Instalatia electrica din “ celula sanitara ” va cuprinde un tablou general, iluminat interior cu 2 lampi (120 lx), trei prize de 12 V pentru aparatura medicala;

● Sistemul de avertizare vizuala si acustica trebuie să fie compus din:

-     sirena cu amplificator si difuzor de 100 W, cu posibilitate de adresare publica, printr-un microfon aflat in cabina sofer/ pasager;

- doua girofaruri stroboscopice, unul in partea stanga deasupra soferului si altul in partea dreapta spate.

● Lista echipamentelor medicale si a materialelor cuprinse in ambulanta de tip A1:

- Targa principala transport pacient, trebuie să fie dotata cu sistem de rulare pe podea, mecanism de blocare a targi in timpul mersului, saltea pe targa si centuri de siguranta pentru imobilizarea pacientului in timpul transportului;

- Oxigen stationar - 2  butelii oxigen de 10 litri, NTP, fixate pe un support in dreptul usii stanga spate si vor fi protejate printr-un panou, prevazut cu geam culisant pentru acces la reductorul cu care este echipata fiecare butelie. Din butelie oxigenul este dirijat printr-un furtun special in priza montata pe peretele stang al celulei sanitare. Aceasta priza de oxigen trebuie să asigure conexiunea rapida a ansamblului debitmetrului/ flowmetru (care asigura un debit de max 15 l/min) si umidificator.

Din umidificator debitul de oxigen selectat se administreaza pacientului printr-o masca cu tub.

- Oxigen portabil, o butelie de 5 litri, NTP, dotata cu reductor de presiune cu manometru, selector de debit (debitmetru), umidificator si masca de oxigen cu tub conector, prevazuta cu husa pentru transport.

- Aspirator de secretii portabil cu capacitatea vasului de 1 litru prevazut cu supapa de supraplin, manometru si regulator pentru controlul volumului, 1 bucata;

- Scaun pliabil cu rotile, cu sistem de imobilizare pacient, fixat pe panoul lateral dreapta in partea din spate, 1 bucata;

- Saltea de transfer 1 bucata;

▪     Balon de ventilatie adult 1 bucata;

▪ balon de ventilatie copil 1 bucata ;

▪ masti oxigen de diferite marimi 2 bucati ;

▪ piesa intermediara de ventilatie artificiala (masca de insuflatie) 1 bucata ;

▪ sonda de aspiratie Yankauer 1 bucata;

▪ suport pentru perfuzii montat deasupra targii 1 bucata;

▪ paturi 2 bucati ;

▪ cearsaf 1 bucata ;

▪ tavita renala 1 bucata ;

▪ saci pentru voma 1 set;

▪ plosca urinara  1 bucata ;

▪ container pentru materiale ascutite 1 bucata;

▪ manusi nesterile de unica folosinta 100 bucati ;

▪ imbracaminte de protectie la distanta cu banda reflectorizanta – bluza/pantalon 1 bucata ;

▪ materiale pentru curatenie 1 set ;

▪ cutit pentru taiere centuri de siguranta 1 bucata ;

▪ vesta de culoare portocalie cu benzi reflectorizante 2 bucati ;

▪ ciocan pentru spart geamul 1 bucata ;

- stingator pentru incendiu 1 bucata ;

- triunghi de avertizare 2 bucati;

- trusa sanitara 1 bucata ;

● Ventilatia in  “celula sanitara” trebuie asigurata prin montajul unui ventilator “ KALORI” in pavilion, cu posibilitate de introducere/exhaustare aer – debit 390 m³/ora;

● Proiector pentru asigurare “ camp vizual ” pe timp de noapte, montat in spatele ambulantei, deasupra usilor spate, orientat spre sol, la 45°.

● Instalatie de incalzire suplimentara tip Webasto.

● Inscriptionare ambulanta conform EN-1789 – se face cu materiale reflectorizante.

Modalitatea de  amplasare se va defini ulterior impreuna cu beneficiarul.

Operatorul economic depune oferta: Pe lista întreagă.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de prestare solicitați: pe parcursul anului 2020.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative: nu se aplică.

- Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (declarații pe proprie răspundere, documentație):

Documente obligatorii și suplimentare:

| Nr. d/o | Denumirea Documentului/cerințelor | Cerințe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta. | Original – potrivit formularului F3.1, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. | Da |
| 2 | Date despre participant. | Original – potrivit formularului F3.3, confirmate prin semnătura și ștampila Participantului. | Da |
| 3 | Certificat de înregistrare a întreprinderii. | Copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. | Da |
| 4 | Ultimul raport financiar. | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. | Da |
| 5 | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F3.4). | Original – potrivit formularului F3.4, confirmate prin semnătura și ștampila Participantului. | Da |
| 6 | Declarația privind situația personală a operatorului economic (F3.5). | Original – potrivit formularului F3.5, confirmate prin semnătură și ștampila Participantului. | Da |
| 7 | Licența (autorizație) de activitate în cazul în care domeniul dat se licențiază. | Copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. | Da |
| 8 | Formularul F4.1,4.2. | Original – potrivit Documentul IPO, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. | Da |
| 9 | Condiții de evaluare | Conform documentației standard | Da |
| 10 | DUAE | Formular |  |
| 11 | Garanția bancară pentru ofertă | 1% |  |

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii nesociale), după caz: nu se aplică.

15 Termenul limită de depunere a ofertelor: informația o găsiți în SIA RSAP.

16 Adresa la trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora.

- Limba în care trebuie redactate ofertele: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 124 (et.4).

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv: nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: prima publicare.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 03.06.2020.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sa nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Nu se acceptă |
| Plățile electronice | Nu se acceptă |

- Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sînt.