# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea _____Produse alimentare (Cantina, bufet)_2 (REPETAT)____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție__Licitație deschisă___
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: ____IMSP Institutul de Medicină Urgentă_____

- IDNO: ___1003600152606___

- Adresa: ___mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1___

- Numărul de telefon/fax: ___022 250 809____

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ___achizitii@urgenta.md____

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate central de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conform Anexei nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  |  |  | 1 026 132,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _____NU se admit____

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: timp de 24 ore de la efectuarea comenzii, pe parcursul anului 2021, până la 31 decembrie 2021

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2021__

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu_____

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ___nu___

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Completat și semnat electronic; | DA |
| 2 | F4.1, F4.2 Specificații tehnice și de preț | Completat si semnat electronic; | DA |
| 3 | F3.2 Garanția pentru ofertă 1% | Original, confirmat prin semnătura electronică (Garanție bancară sau transfer la contul instituției); codul IBAN MD55VI022510300000002MDL, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) | DA |
| 4 | Garanția de bună execuție 5% | Original, confirmat prin semnătura electronică (Garanție bancară sau transfer la contul instituției); IBAN MD55VI022510300000002MDL, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) | DA |
| 5 | Licența de activitate/ Autorizație de funcționare (în cazul în care nu este supusă licențierii) | Copie confirmată prin semnătura/ ștampila participantului + semnătura electronică; | DA |
| 6 | Autorizație sanitară – veterinară de funcționare (p/u unitate de transport) | Copie confirmată prin semnătura/ ștampila participantului + semnătura electronică; | DA |
| 7 | Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor | Copie confirmată prin semnătura/ ștampila participantului + semnătura electronică; | DA |
| 8 | Certificat sanitar-veterinar (p/u produsele de origine animală) | Copie confirmată prin semnătura/ ștampila participantului + semnătura electronică; | DA |
| 9 | Certificat de calitate/ inofensivitate/ echivalent | Copie confirmată prin semnătura/ ștampila participantului + semnătura electronică; | DA |
| 12 | Certificat privind deținerea laboratorului/Contract cu laborator atestat p/u efectuarea controlului permanent asupra calității | Copie confirmată prin semnătura/ ștampila participantului + semnătura electronică; | DA |
| 13 | Notă | Etichetarea produselor, conform Legii nr.279/2017 | DA |
| 14 | Mostre la produsele solicitate (la necesitate) | Timp de 3 zile de la solicitare. Vor fi supuse testării | DA |
| 15 | Termen de livrare: | La comandă, după necesități timp de 24 ore. |  |
| 16 | Metoda și condiții de plată: | Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii. |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz_____nu se aplică_____

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): ____-_____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Toate actele vor fi semnate cu ștampilă electronică, în caz contrar oferta v-a fi respinsă__

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret fara TVA pe loturi (poziții) in corespundere cu cderințele solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: ____SIA RSAP ____

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __limba de stat (româna)______

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __________nu_______________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_______nu________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_____-_________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______nu s-a publicat_____________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:____21.12.2020 _____

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | + |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | - |
| plățile electronice | - |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _______nu______

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Persoană responsabilă: 069119150 – Eugenia Nuca, șef cantina

Conducătorul grupului de lucru:

Mihail Ciocanu              ______________________________                L.Ș.