## Лист1
Lista consumabilelor de laborator necesare IMSP Spitalul Cancelariei de Stat pentru anul 2019
Anexa nr.18 la ordinul Ministerului Sănătăţii nr.374 din 05.05.2014
Lotul 3 . Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat „Huma Star 300”, Human, Germania ( sistem închis )
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
.3.1 | Cuve | 33140000-3 | Set | 10.00 | Cuve de măsurare 10 x 1000 buc. Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” .
.3.2 | Eprubete | 33140000-3 | Set | 1.00 | Eprubete pentru probe 12 x 400 buc.Compatibile cu aparatul „Huma Star 300”.
.3.3 | Filtru | 33140000-3 | Set | 2.00 | Filtru de apă 1 x 2 buc.Compatibil cu aparatul „Huma Star 300”.
.3.4 | Lampa | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Lampa fotometrică 20W.Compatibila cu aparatul „Huma Star 300”.
.3.5 | Supapa de reținere | 33140000-3 | Bucata | 2.00 | Compatibila cu aparatul „Huma Star 300” .
.3.6 | Pistolul seringii de dozare | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Compatibila cu aparatul „Huma Star 300”.
.3.7 | Ac de dozare a probelor | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Compatibila cu aparatul „Huma Star 300” .
Cerinţe generale pentru Lot :
1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de
utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor /consumabilelor/pieselorde schimb cu utilajul dat, de la producătorul
utilajului.
4. Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificaţi în domeniu.
5. Prezenţa instrucţiunii de utilizarea a produsului, inclusiv şi traducerea în limba de stat.