Anexă:

CAIET DE SARCINI

pentru achiziționarea serviciilor de reglare și reparație a geamurilor din incinta clădirii Parlamentului

| Nr. d/r | Denumirea obiectului - Caracteristica bunului/serviciului/lucrării | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Servicii de reglare și reparație a geamurilor /Spectrul de servicii executate: |  |  |
| Etajul 9 |  |  |
| 1 | Reglare mecanism deschidere fereastra aluminiu. | 26 buc |
| 2 | Servicii de înlocuire a Colțarului + tijă (inclusiv Colțar + tijă) | 1 buc |
| Etajul 8 |  |  |
| 3 | Reglare mecanism deschidere fereastra aluminiu | 8 buc |
| 4 | Servicii de înlocuire a Colțarului + tijă (inclusiv Colțar + tijă) | 1 buc |
| 5 | Servicii de înlocuire a Balama de sus cu inlocuire (inclisiv Balama de sus cu inlocuire) | 1 buc |
| 6 | Servicii de înlocuire Fixator de jos deschidere dubla (inclisiv Fixator de jos deschidere dubla) | 1 buc |
| Etajul 7 |  |  |
| 7 | Reglare mecanism deschidere fereastra aluminiu | 17 buc |
| 8 | Servicii de înlocuire a Colțarului + tijă (inclusiv Colțar + tijă) | 1 buc |
| Etajul 6 |  |  |
| 9 | Reglare mecanism deschidere fereastra aluminiu | 6 buc |
| 10 | Servicii de întărire balamale | 3 buc |
| Etajul 5 |  |  |
| 11 | Reglare mecanism deschidere fereastra aluminiu | 21 buc |
| 12 | Servicii de înlocuire miner + tija miner (inclusive miner + tija miner) | 1 buc |
| 13 | Servicii de înlocuire întarire balama de sus | 1 buc |
| Etajul 4 |  |  |
| 14 | Reglare mecanism deschidere fereastra aluminiu | 18 buc |
| Etajul 3 |  |  |
| 15 | Reglare mecanism deschidere fereastra aluminiu | 10 buc |
| Etajul 2 |  |  |
| 16 | Reglare mecanism deschidere fereastra aluminiu | 22 buc |
| Etajul 1 |  |  |
| 17 | Reglare mecanism deschidere fereastra aluminiu | 7 buc |
| Etajul 0 (subsol) |  |  |
| 18 | Balama de sus deschidere simplă | 1 buc |
| 19 | Servicii de înlocuire lacăt 25-85-1800 (inclusive lacăt 25-85-1800) | 1 buc |
| 20 | Servicii de înlocuire miner 85 ingust (inclusiv miner 85 ingust) | 1 buc |
| 21 | Servicii de înlocuire placa inchidere usă (inclusiv placa inchidere usă) | 1 buc |
| 22 | Reglare mecanism deschidere usa PVC | 1 buc |