# Lista cu cantitaţile de lucrări

### Deviz-oferta Scoaterea solului fertil

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC19A 1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 21,95 |  |  |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 21,95 |  |  |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 2 634,00 |  |  |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 21,95 |  |  |

| Total: |  |
| --- | --- |
| Cheltuieli directe | LEI |
| Asigurari sociale si medicale |  |
| Total |  |
| Total |  |
| Cheltuieli directe |  |
| Cheltuieli de regie |  |
| Total |  |
| Beneficiu de deviz |  |
| Total deviz: |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări

### Deviz-oferta Sistematizarea pe verticala

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC19B 1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 68,66 |  |  |
| 2 | TsC19B 1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 32,00 |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 73,69 |  |  |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 11 790,4 0 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 73,69 |  |  |
| 6 | TsD09A 1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 26,97 |  |  |

| Total: |  |
| --- | --- |
| Cheltuieli directe | LEI |
| Asigurari sociale si medicale |  |
| Total |  |
| Total |  |
| Cheltuieli directe |  |
| Cheltuieli de regie |  |
| Total |  |
| Beneficiu de deviz |  |
| Total deviz: |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări

### Deviz-oferta Pavare drumului de acces.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Acoperire din beton asfaltic (1510,0 m2) |  |  |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 302,00 |  |  |
| 2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 226,50 |  |  |
| 3 | DB16H k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr.6.0 cm) | m2 | 1 510,00 |  |  |
| 4 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR100.30.15) | m | 295,00 |  |  |

| Total: |  |
| --- | --- |
| Cheltuieli directe | LEI |
| Asigurari sociale si medicale |  |
| Total |  |
| Cheltuieli de transport |  |
| Total |  |
| Cheltuieli pentru depozitare |  |
| Cheltuieli directe |  |
| Cheltuieli de regie |  |
| Total |  |
| Beneficiu de deviz |  |
| Total deviz: |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări

### Deviz-oferta Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Trotuar din placa de beton - 2840,0 m2 |  |  |  |  |
| 1 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 227,20 |  |  |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 284,00 |  |  |
| 3 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate, dimensiuni 200/100/40 (mm), culori – 60 % gri, - 40 % alte culori, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 2 840,00 |  |  |
| 4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (C15, БР 100.20.8) | m | 5 680,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Acoperire de nisip (teren de jocuri pentru copii) - 457,0 m2 |  |  |  |  |
| 5 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 45,70 |  |  |
| 6 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (C15, БР 100.20.8) | m | 122,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Acoperire speciala pentru amestec (pista de alergare) - 910,0 m2 |  |  |  |  |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 91,00 |  |  |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20-40) | m3 | 109,20 |  |  |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (fr.5-20) | m3 | 45,50 |  |  |
| 10 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (спецсмесь: - кирпичная мелочь (кирпич М100 сито 5х5мм) - 66%; глинистый грунт - 23%; - суглинок седний песчаный с гумусом (сито 5х5 мм) - 7%; - известь пушонка (сито 2х2 мм) - 4%) Conform proiectului. | m3 | 54,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Trepte de baton latime 1,5 m (9 buc) |  |  |  |  |
| 11 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint | m3 | 0,30 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,19 |  |  |
| 13 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,19 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5 | m3 | 0,65 |  |  |
| 15 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5 F25 | m3 | 0,50 |  |  |
| 16 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,85 |  |  |
| 17 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (C15, БР 100.20.8) | m | 7,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Trepte de baton latime 2,0 m (17 buc) |  |  |  |  |
| 18 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,45 |  |  |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,30 |  |  |
| 20 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,30 |  |  |
| 21 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5 | m3 | 1,51 |  |  |
| 22 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5 F25 | m3 | 1,22 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,35 |  |  |
| 24 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (C15, БР 100.20.8) | m | 13,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Trepte de baton latime 3,0 m (29 buc) |  |  |  |  |
| 25 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,68 |  |  |
| 26 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,45 |  |  |
| 27 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,45 |  |  |
| 28 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5 | m3 | 3,70 |  |  |
| 29 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5 F25 | m3 | 3,07 |  |  |
| 30 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 18,65 |  |  |
| 31 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (C15, БР 100.20.8) | m | 22,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Rigola din beton - 124,0 m |  |  |  |  |
| 32 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 54,56 |  |  |
| 33 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 14,80 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 14,80 |  |  |
| 35 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,96 |  |  |
| 36 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (C15) | m3 | 14,90 |  |  |
| 37 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 86,80 |  |  |
| 38 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (schita din piatra zdrobita) | m3 | 1,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Groapa de beton 0,50x0,50x0,50 m |  |  |  |  |
| 39 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (C15) | m3 | 0,15 |  |  |
| 40 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,95 |  |  |
| 41 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,02 |  |  |
| 42 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (grila metalica) | kg | 26,60 |  |  |
| 43 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,03 |  |  |
| 44 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,03 |  |  |
| 45 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 150 mm | m | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Gazon obisnuit (cu aplicarea solului fertil) - 10 960,0 m2 |  |  |  |  |
| 46 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 10 960,0 0 |  |  |
| 47 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100 m2 | 109,60 |  |  |
| 48 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100 m2 | 109,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 10. Gazon obisnuit (fara aplicarea solului fertil) - 8 375,0 m2 |  |  |  |  |
| 49 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100 m2 | 83,75 |  |  |
| 50 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100 m2 | 83,75 |  |  |
|  |  | Capitolul 11. Consolidarea pantelor cu iarba - 270,0 m2 |  |  |  |  |
| 51 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele | 100 m2 | 2,70 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  |  |  |
| 52 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100 m2 | 2,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 12. Flori - 770,0 m2 |  |  |  |  |
| 53 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc | 123,20 |  |  |
| 54 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100 m2 | 7,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 13. Perete de sprijin poz.9 - 60,0 m |  |  |  |  |
| 55 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 33,60 |  |  |
| 56 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 19,80 |  |  |
| 57 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 19,80 |  |  |
| 58 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (C15) | m3 | 16,20 |  |  |
| 59 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 108,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 14. Сopaci - 231 buc |  |  |  |  |
| 60 | TsH108 A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 231,00 |  |  |
| 61 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot | buc | 231,00 |  |  |
| 62 |  | Quercus robur pyramidalis (Дуб) | buc | 2,00 |  |  |
| 63 |  | Tilia cordata, Tilia platyphyllos (Липа) | buc | 66,00 |  |  |
| 64 |  | Aesculus hippocastanum (Каштан) | buc | 70,00 |  |  |
| 65 |  | Platanus acerifolia (Платан) | buc | 8,00 |  |  |
| 66 |  | Robinia psudoacacia, hispida (Акация) | buc | 6,00 |  |  |
| 67 |  | Pinus silvestris (Сосна обыкновенная) | buc | 3,00 |  |  |
| 68 |  | Betula pendula (Береза бородавчатая) | buc | 15,00 |  |  |
| 69 |  | Sorbus aucuparia (Рябина) | buc | 8,00 |  |  |
| 70 |  | Golden Globe (Клен остролистный) | buc | 41,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 |  | Thuja smargard (Туя) | buc | 12,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 15. Tufisuri - 190 buc |  |  |  |  |
| 72 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 | 12,16 |  |  |
| 73 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot | buc | 190,00 |  |  |
| 74 |  | Juniperus virginiana (Можжевельник виргинский кипарисовый) | buc | 31,00 |  |  |
| 75 |  | Juniperus horizontalis (Можжевельник горизонтальный) | buc | 39,00 |  |  |
| 76 |  | Spiraea vanhouttei (Спирея Вангутта) | buc | 30,00 |  |  |
| 77 |  | Buxus (Самшит) | buc | 45,00 |  |  |
| 78 |  | Syringa (Сирень) | buc | 10,00 |  |  |
| 79 |  | Cotoneaster dmmeri (Кизильник) | buc | 6,00 |  |  |
| 80 |  | Berderis vulgaris (Барбарис обыкн.) | buc | 3,00 |  |  |
| 81 |  | Philadelphus coronarius (Чубушник венечный жасмин) | buc | 26,00 |  |  |

| Total: |  |
| --- | --- |
| Cheltuieli directe | LEI |
| Asigurari sociale si medicale |  |
| Total |  |
| Cheltuieli de transport |  |
| Total |  |
| Cheltuieli pentru depozitare |  |
| Cheltuieli directe |  |
| Cheltuieli de regie |  |
| Total |  |
| Beneficiu de deviz |  |
| Total deviz: |  |

Amenajarea unui parc si teritoriului adiacent din or. Drochia

(denumirea obiectivului)

##### Formular Nr.1

WinCmeta2000

# Lista cu cantitaţile de lucrări

### Deviz-oferta Forme arhitectorale mici.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsH91A | Instalarea bancilor pe 2 picioare (banca cu suport moale pentru odihna) | buc | 36,00 |  |  |
| 2 | TsH91B | Instalarea urne Metal acoperite partial cu lemn | buc | 38,00 |  |  |
| 3 | TsH91A Adaptiv | Instalarea banci pe 2 picioare (Montare pentru poz. 5 si 9) | buc | 8,000 |  |  |
| 4 | TsH91A Adaptiv | Instalarea banci pe 2 picioare (Montare pentru poz. 6, 7 si 8) | buc | 12,000 |  |  |
| Cheltuieli directe LEI |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 5 |  | Leagan PTP 009-01 | buc | 4,000 |  |  |
| 6 |  | Balansoar PTP 012-01 | buc | 4,000 |  |  |
| 7 |  | Tobogan PTP 2-08-T2 | buc | 4,000 |  |  |
| 8 |  | Scaun de copii PTP 020-01 | buc | 4,000 |  |  |
| 9 |  | Porti de fotbal standart pentru terenurile de fotbal, complect echipate. Atentie! La instalare, materialele si manopera includ patru stilpi la două porți CONFORM POZ 3 | buc | 2,000 |  |  |
| Cheltuieli directe LEI |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |

#### Total: Total deviz:

Atenție! Codurile in poz. 5 -...9 sînt indicate orientativ, dar echipamentele montate necesită să fie analogice de calitate superioară.

## or.Drochia

(denumirea obiectivului)

# Lista cu cantitaţile de lucrări

### Deviz-oferta

Decaparea imbracamintei din beton asfaltic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 9,40 |  |  |
| 2 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 118,50 |  |  |
| 3 |  | Moloz |  |  |  |  |
| 4 | TsC03G 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 1,02 |  |  |
| 5 | TRI1AA 04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 56,28 |  |  |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 281,38 |  |  |

| Total: |  |
| --- | --- |
| Cheltuieli directe | LEI |
| Asigurari sociale si medicale |  |
| Total |  |
| Total |  |
| Cheltuieli directe |  |
| Cheltuieli de regie |  |
| Total |  |
| Beneficiu de deviz |  |
| Total deviz: |  |

or.Drochia

(denumirea obiectivului)

# Lista cu cantitaţile de lucrări

### Deviz-oferta

Fundatie existenet (poz.1). Demolarea.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RCsB28 G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 98,30 |  |  |
| 2 | RCsB28 G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 251,70 |  |  |
| 3 | TsC03G 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 2,10 |  |  |
| 4 | TRI1AA 04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 350,00 |  |  |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 875,00 |  |  |

| Total: |  |
| --- | --- |
| Cheltuieli directe | LEI |
| Asigurari sociale si medicale |  |
| Total |  |
| Cheltuieli de transport |  |
| Total |  |
| Cheltuieli pentru depozitare |  |
| Cheltuieli directe |  |
| Cheltuieli de regie |  |
| Total |  |
| Beneficiu de deviz |  |
| Total deviz: |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări

### Deviz-oferta

Fundatie existenet (poz.2). Demolarea.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RCsB28 G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 98,30 |  |  |
| 2 | RCsB28 G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 251,70 |  |  |
| 3 | RCsB28 G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 65,30 |  |  |
| 4 | TsC03G 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 2,49 |  |  |
| 5 | TRI1AA 04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 415,30 |  |  |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 1 038,25 |  |  |

| Total: |  |
| --- | --- |
| Cheltuieli directe | LEI |
| Asigurari sociale si medicale |  |
| Total |  |
| Cheltuieli de transport |  |
| Total |  |
| Cheltuieli pentru depozitare |  |
| Cheltuieli directe |  |
| Cheltuieli de regie |  |
| Total |  |
| Beneficiu de deviz |  |
| Total deviz: |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări

### Deviz-oferta Perete de sprijin (poz.5).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC03B 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,88 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,20 |  |  |
| 3 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,05 |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 51,20 |  |  |
| 5 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 256,20 |  |  |
| 6 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 | m3 | 33,20 |  |  |
| 7 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15 | m3 | 242,00 |  |  |
| 8 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 865,10 |  |  |
| 9 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 719,10 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6 046,00 |  |  |
| 11 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 | 58,90 |  |  |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 51,60 |  |  |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 114,00 |  |  |
| 14 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50х3,0 mm (L=0,6 m) | buc | 33,00 |  |  |
| 15 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) | m2 | 838,50 |  |  |
| 16 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 456,70 |  |  |
| 17 |  | Деформационный шов |  |  |  |  |
| 18 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 | 5,80 |  |  |
| 19 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 11,60 |  |  |
| 20 |  | Ограждение ОГ1 |  |  |  |  |
| 21 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 2,41 |  |  |
| 22 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 2,41 |  |  |
| 23 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 | t | 2,41 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  |
| 24 |  | Scara Sc1 |  |  |  |  |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,10 |  |  |
| 26 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (C15) | m3 | 5,60 |  |  |
| 27 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5Bp pas 150x150) | kg | 49,50 |  |  |
| 28 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,20 |  |  |

| Total: |  |
| --- | --- |
| Cheltuieli directe | LEI |
| Asigurari sociale si medicale |  |
| Total |  |
| Cheltuieli de transport |  |
| Total |  |
| Cheltuieli pentru depozitare |  |
| Cheltuieli directe |  |
| Cheltuieli de regie |  |
| Total |  |
| Beneficiu de deviz |  |
| Total deviz: |  |

Amenajarea unui parc si teritoriului adiacent din or.Drochia

(denumirea obiectivului)

##### Formular Nr.1

WinCmeta2000

# Lista cu cantitaţile de lucrări

### Deviz-oferta Perete de sprijin (poz.6).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC03B 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,45 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,00 |  |  |
| 3 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,23 |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 30,70 |  |  |
| 5 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 153,70 |  |  |
| 6 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 | m3 | 25,00 |  |  |
| 7 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15 | m3 | 206,00 |  |  |
| 8 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 926,80 |  |  |
| 9 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate | kg | 3 421,80 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cu cofraje glisante |  |  |  |  |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 736,40 |  |  |
| 11 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 | 59,00 |  |  |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 51,60 |  |  |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 114,30 |  |  |
| 14 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50х3,0 mm (L=0,6 m) | buc | 32,00 |  |  |
| 15 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) | m2 | 736,40 |  |  |
| 16 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 416,00 |  |  |
| 17 |  | Деформационный шов |  |  |  |  |
| 18 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 | 11,30 |  |  |
| 19 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 22,60 |  |  |
| 20 |  | Ограждение ОГ1 |  |  |  |  |
| 21 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 2,40 |  |  |
| 22 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 2,40 |  |  |
| 23 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, | t | 2,40 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  |

| Total: |  |
| --- | --- |
| Cheltuieli directe | LEI |
| Asigurari sociale si medicale |  |
| Total |  |
| Cheltuieli de transport |  |
| Total |  |
| Cheltuieli pentru depozitare |  |
| Cheltuieli directe |  |
| Cheltuieli de regie |  |
| Total |  |
| Beneficiu de deviz |  |
| Total deviz: |  |

Amenajarea unui parc si teritoriului adiacent din or.Drochia

(denumirea obiectivului)

##### Formular Nr.1

WinCmeta2000

# Lista cu cantitaţile de lucrări

### Deviz-oferta

Statie de epurare (poz.7). Demolarea.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RCsA01 A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 132,60 |  |  |
| 2 | RCsA01 A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 68,36 |  |  |
| 3 | RCsU06 C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 | m | 216,90 |  |  |
| 4 | RCsD07 A | Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu dn pina la 30 mm l | buc | 108,00 |  |  |
| 5 | RCsB28 G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 42,00 |  |  |
| 6 | TsC03G 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 1,05 |  |  |
| 7 | TRI1AA 04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 105,36 |  |  |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 263,40 |  |  |

| Total: |  |
| --- | --- |
| Cheltuieli directe | LEI |
| Asigurari sociale si medicale |  |
| Total |  |
| Cheltuieli de transport |  |
| Total |  |
| Cheltuieli pentru depozitare |  |

Cheltuieli directe Cheltuieli de regie Total

Beneficiu de deviz

#### Total deviz:

Amenajarea unui parc si teritoriului adiacent din or.Drochia

(denumirea obiectivului)

##### Formular Nr.1

WinCmeta2000

# Lista cu cantitaţile de lucrări

### Deviz-oferta

Statie de epurare (poz.8). Demolarea.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RCsA01 A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 45,60 |  |  |
| 2 | RCsA01 A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 63,84 |  |  |
| 3 | RCsU06 C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 | m | 74,40 |  |  |
| 4 | RCsD07 A | Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu dn pina la 30 mm l | buc | 48,00 |  |  |
| 5 | RCsB28 G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 14,70 |  |  |
| 6 | TsC03G 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,24 |  |  |
| 7 | TRI1AA 04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 36,59 |  |  |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 91,47 |  |  |

| Total: |  |
| --- | --- |
| Cheltuieli directe | LEI |
| Asigurari sociale si medicale |  |
| Total |  |
| Cheltuieli de transport |  |
| Total |  |
| Cheltuieli pentru depozitare |  |

Cheltuieli directe Cheltuieli de regie Total

Beneficiu de deviz

#### Total deviz: