Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

– se completează de către operatorul economic.

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 12

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/ prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr.1 Conduct p/u cablu 120x60 |  |  |  | Tip: DKC (01787) - original sau compatibil Lățime - 120 mm Adâncime – 60 mm Lungime – 2 metri Material – plastic (PVC) Culoare – alb Capac – 2 metri în complect Cu folie protectoare Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr. 2 Colțar intern 120x60 |  |  |  | Tip: DKC (01730) - original sau compatibil Lățime - 120 mm Adâncime – 60 mm Material – plastic (ABS) Culoare – alb Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr. 3 Colțar plat 120x60 |  |  |  | Tip: DKC (01746) - original sau compatibil Lățime - 120 mm Adâncime – 60 mm Material – plastic (ABS) Culoare – alb Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr. 4 Capac orb 120x60 |  |  |  | Tip: DKC (00877) - original sau compatibil Lățime - 120 mm Adâncime – 60 mm Material – plastic Culoare – alb Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr. 5 Conduct p/u cablu 80x40 |  |  |  | Tip: DKC (01781) - original sau compatibil Lățime - 80 mm Adâncime – 40 mm Lungime – 2 metri Material – plastic (PVC) Culoare – alb Capac – 2 metri în complect Cu folie protectoare Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr. 6 Capac orb 80x40 |  |  |  | Tip: DKC (00871) - original sau compatibil Lățime - 80 mm Adâncime – 40 mm Material – plastic Culoare – alb Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr.7 Colțar plat 80x40 |  |  |  | Tip: DKC (01740) - original sau compatibil Lățime - 80 mm Adâncime – 40 mm Material – plastic (ABS) Culoare – alb Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr. 8 Conduct p/u cablu 50/2x20 |  |  |  | Tip: DKC (00314) - original sau compatibil Lățime - 50 mm Adâncime – 20 mm Lungime – 2 metri Material – plastic (PVC) Culoare – alb Capac – 2 metri în complect Cu folie protectoare Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr. 9 Conduct p/u cablu 100x40 |  |  |  | Tip: DKC (01782) - original sau compatibil Lățime - 100 mm Adâncime – 40 mm Lungime – 2 metri Material – plastic (PVC) Culoare – alb Capac – 2 metri în complect Cu folie protectoare Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr. 10 Colțar intern 100x40 |  |  |  | Tip: DKC (01725) - original sau compatibil Lățime - 100 mm Adâncime – 40 mm Material – plastic (ABS) Culoare – alb Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr. 11 Colțar plat 100x40 |  |  |  | Tip: DKC (01741) - original sau compatibil Lățime -100 mm Adâncime – 40 mm Material – plastic (ABS) Culoare – alb Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr. 12 Capac orb 100x40 |  |  |  | Tip: DKC (00873) - original sau compatibil Lățime -100 mm Adâncime – 40 mm Material – plastic Culoare – alb Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr. 13 Canal cablu pardosea CSP 75x17 |  |  |  | Tip: DKC (01332) - original sau compatibil Lățime - 95.1 mm Adâncime – 17.5 mm Material – plastic (PVC) Culoare – gri Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr. 14 Ramă pda-bn 100 pentru 2 module „Brava” |  |  |  | Tip: DKC (10453) - original sau compatibil Înălțime – 100 mm Lungime –100 mm Adâncime – 26.4 mm Material - plastic Culoare – alb Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr. 15 Ramă pda-bn 120 pentru 2 module „Brava” |  |  |  | Tip: DKC (10463) - original sau compatibil Înălțime – 120 mm Lungime –120 mm Adâncime – 26.4 mm Material - plastic Culoare – alb Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr. 16 Capac brava 1 modul alb |  |  |  | Tip: DKC (76616B) - original sau compatibil Lățime – 43 mm Înălțime – 21,5 mm Adâncime – 19,5 mm Număr module -1 Material - plastic Culoare - alb Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr. 17 Ramă pda-bn 80 pentru 2 module „Brava” |  |  |  | Tip: DKC (10443) - original sau compatibil Înălțime – 80 mm Lungime –80 mm Adâncime – 26.4 mm Material - plastic Culoare - alb Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr. 18 Priză electrică 220v albă |  |  |  | Tip: DKC (76482B) - original sau compatibil Tensiune: 220V Curent: 16A Lățime – 43,6 mm Înălțime - 46,8 mm Adâncime – 40,5 mm Număr module: 2 Material - plastic Culoare - alb Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr. 19 Priză electrică 220v roșie |  |  |  | Tip: DKC (76482R) - original sau compatibil Tensiune - 220V Curent - 16A Lățime – 43,6 mm Înălțime - 46,8 mm Adâncime – 40,5 mm Număr module: 2 Material - plastic Culoare – roșie Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr. 20 Adaptor 1 modul keystone alb |  |  |  | Tip: DKC (76607B) - original sau compatibil Adaptor 1 modul keystone alb Număr module – 1 Înălțime - 21,5 mm Lățime - 43mm Adâncime – 19,5 mm Culoare – alb Standarde de referinţă: ETIM |  |  |
| Lotul nr. 21 Priză rj12 utp cat.3 alb keystone |  |  |  | Tip priză - telefon RJ11/RJ12 6/4-6/6 Număr module - 1 Culoare – alb Standarde de referinţă: EN50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1 |  |  |
| Lotul nr. 22 Priză rj-45 cat 5E/6 keystone AMP/Crone |  |  |  | keystone serie model Tip priză: @ RJ45 CAT 6 UTP Număr module – 1 Material - plastic Culoare – alb Standarde de referinţă: EN50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1 |  |  |
| Lotul nr. 23 Conector rj-12 |  |  |  | Tip conector - RJ-12 Pini – 6 Contacte - 6 Utilizare - pentru telefon (mufă telefon 6P6C) Standarde de referinţă: EN50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1 |  |  |
| Lotul nr. 24 Conector rj-45 |  |  |  | Model - RJ-45 Tip - Cat-5E Pini – 8 Contacte – 8 Standarde de referinţă: EN50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1 |  |  |
| Lotul nr. 25 Cablu utp cat 5e (cupru) |  |  |  | Material – cupru Manta - PVC Categorie 5E Secțiune – 0,51 mm2 (24 AWG) Număr fire - 8 Ambalaj – 1 bucată câte min. 305 metri Standarde de referinţă: EN50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1 |  |  |
| Lotul nr. 26 Coliere pentru cablu 2.5x200 (alb) |  |  |  | Culoare - Alb Dimensiuni (mm) - 2,5 х 200 Material - Plastic Tip - Colier |  |  |
| Lotul nr. 27 Diblu cu guler cu șurub 6x40 |  |  |  | Diametru diblu – 6 mm Diametru șurub – 3,9 mm Lungime diblu – 40 mm Lungime șurub – 45 mm Material diblu – polipropilenă Material șurub - oțel zincat |  |  |
| Lotul nr.28 Șuruburi 4.2x16 |  |  |  | Diametru șurub – 4.2 mm Lungime șurub – 16 mm Material șurub - oțel zincat |  |  |
| Lotul nr. 29 Șurub autofiletant 3.5 x 25 |  |  |  | Utilizare pentru ghips – carton Diametru șurub – 3,5 mm Lungime șurub – 25 mm Material șurub - oțel acoperit cu fosfat |  |  |
| Lotul nr. 30 Șurub autofiletant 3.5x35 |  |  |  | Tip: KDG - original sau compatibil Diametru șurub – 3.5 mm Lungime șurub – 35 mm Material șurub - oțel zincat |  |  |
| Lotul nr. 31 Șuruburi autoforante cap plat și șaibă pentru metal 4.2x16 |  |  |  | Diametru șurub – 4.2 mm Lungime șurub – 16 mm Material șurub - oțel zincat Tip șurub – cap plat |  |  |
| Lotul nr. 32 Diblu universal 12x80 |  |  |  | Diametru diblu – 12 mm Lungime diblu – 80 mm Material diblu - polipropilenă Tip– diblu universal |  |  |
| Lotul nr. 33 Prezon cu filet metric și pentru lemn WD 8x120 mm |  |  |  | Diametru prezon – 8 mm Lungime prezon – 120 mm Material - oțel zincat |  |  |
| Lotul nr. 34 Piuliță hexagonală 8 mm |  |  |  | Diametru piuliță – 8 mm Material - oțel zincat |  |  |
| Lotul nr. 35 Șaibă plată extinsă 8 mm |  |  |  | Diametru – 8 mm Diametrul exterior al șaibei -24mm Diametrul interior al șaibei - 8,4mm Material - oțel zincat |  |  |
| Lotul nr. 36 Bandă izolantă |  |  |  | Material: PVC Lungime: 20 m Lățime: 19 mm Grosime: 0,13 mm - 0,15 mm Culoare: albastră sau neagră |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unita tea de măsu ră | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr.1 Conduct p/u cablu 120x60 | m. | 130 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de până la 120 de zile din data semnării Contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate. | MD97VI00000 2224212555MDL |
| 32422000-7 | Lotul nr. 2 Colțar intern 120x60 | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 3 Colțar plat 120x60 | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 4 Capac orb 120x60 | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 5 Conduct p/u cablu 80x40 | m. | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 6 Capac orb 80x40 | buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr.7 Colțar plat 80x40 | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 8 Conduct p/u cablu 50/2x20 | m. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 9 Conduct p/u cablu 100x40 | m. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 10 Colțar intern 100x40 | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 11 Colțar plat 100x40 | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 12 Capac orb 100x40 | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 13 Canal cablu pardosea CSP 75x17 | m. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 14 Ramă pda-bn 100 pentru 2 module „Brava” | buc. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 15 Ramă pda-bn 120 pentru 2 module „Brava” | buc. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 16 Capac brava 1 modul alb | buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 17 Ramă pda-bn 80 pentru 2 module „Brava” | buc. | 430 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 18 Priză electrică 220v albă | buc. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 19 Priză electrică 220v roșie | buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 20 Adaptor 1 modul keystone alb | buc. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 21 Priză rj12 utp cat.3 alb keystone | buc. | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 22 Priză rj-45 cat 5E/6 keystone AMP/Crone | buc. | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 23 Conector rj-12 | buc. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 24 Conector rj-45 | buc. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 25 Cablu utp cat 5e (cupru) | m. | 3050 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 26 Coliere pentru cablu 2.5x200 (alb) | buc. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 27 Diblu cu guler cu șurub 6x40 | buc. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr.28 Șuruburi 4.2x16 | buc. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 29 Șurub autofiletant 3.5 x 25 | buc. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 30 Șurub autofiletant 3.5x35 | buc. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 31 Șuruburi autoforante cap plat și șaibă pentru metal 4.2x16 | buc. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 32 Diblu universal 12x80 | buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 33 Prezon cu filet metric și pentru lemn WD 8x120 mm | buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 34 Piuliță hexagonală 8 mm | buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 35 Șaibă plată extinsă 8 mm | buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 36 Bandă izolantă | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: __________________________________________________