Anexa 6

Anexa 6

| Lista de piese metalice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea piesei | marcile | cantitatea | greutatea totala, kg | Materialul din otel pentru confectia metalica se va conforma cu Standardul |
| 1 | B35 (Б35) | B311 (Б311) | 1 | 66 | EN 10025 |
| 2 |  | B306 (Б306) | 1 | 3 |  |
| 3 |  | B307 (Б307) | 1 | 1 |  |
| 4 |  | B308 (Б308) | 1 | 1 |  |
| 5 |  | B309 (Б309) | 4 |  |  |
| lista de suruburi |  |  |  |  |  |
| Nr. | denumirea | cantitatea, buc |  |  | Suruburile, piulitele si saibele se vor conforma cu standardul |
|  |  | surub | piulita | saiba |  |
| 1 | surub M20x220 | 1 | 1 | 2 | EN ISO 898/1 si 2 ISO 4032 - 2014 ISO 7089, ISO 7090 |
| 2 | surub M12x40 | 1 | 1 | 2 |  |

| Specificarea |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| marca | Nr. | sectiunea | lungimea mm | cantitatea |
| B311 (Б311) | 1 | 10 | 3080 | 2 |
|  | 2 | 10 | 390 | 1 |
|  | 3 | 10 | 310 | 1 |
|  | 4 | 10 | 230 | 1 |
|  | 5 | 10 | 148 | 1 |
|  | 6 | 10 | 88 | 1 |
|  | 7 | fisie 160x16 | 160 | 1 |

Toate componentele trebuie sa fie galvanizate la cald si calitatea galvanizarii sa corespunda standartului  ISO 1461.

Anexa 6