| Fabrica de piine nr.3 Sectia de panificatie | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii | m2 | 2 300,00 |  |  |
| 2 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea contra prafului | m2 | 300,00 |  |  |
| 3 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea de var | m2 | 3 330,00 |  |  |
| 4 | RpCJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos la tavane (repararea partiala) | m2 | 320,00 |  |  |
| 5 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (repararea partiala) | m2 | 80,00 |  |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor, peretilor | m2 | 3 330,00 |  |  |
| 7 | RpCR01A | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi | m2 | 3 330,00 |  |  |