| Reconstructia cu replanificarea si schimbarea destinatiei cladirii imobilului Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova din str. Sfatul Tarii 37, mun.Chisinau N15847-SI.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Semnalizare iincendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-20П (прибор приемно-контрольный) | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01 | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ | buc | 1,00 |
| 5 | 10-04-001-02 | Transmitator radio | compl. | 1,00 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum | buc | 125,00 |
| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПР | buc | 10,00 |
| 8 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 2,70 |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 6,00 |
| 10 | 10-06-037-07 | Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600х500x200 | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя нагрузки ВH32-1P-20A ) | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -арматуры 8LP2TL3) | buc | 2,00 |
| 13 | CK33C | Broasca | buc | 1,00 |
| 14 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 15 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1,00 |
| 16 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, ПВ3 1х10 | 100 m | 0,10 |
| 17 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton ВВГнг-FRLS-3х1,5 | 100 m | 0,50 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, КПСэнг А FRLS-1х2х0,75 | 100 m | 11,00 |
| 19 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСэнг А FRLS-2х2х0,5 | 100 m | 0,60 |
| 20 | 10-01-038-08 | Cablu-canal din plastic 10x22 | m | 20,00 |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 10,50 |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,15 |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,01 |
| 24 |  | Materiale | buc | 0,00 |
| 25 | 62011 | Avertizoare ИПК-8 | buc | 125,00 |
| 26 | Pretul firmei | Avertizoare IPR | buc | 10,00 |
| 27 | 590-401 | Conductor ПВ3 1х10 | m | 10,00 |
| 28 | 590-4002 | Cablu VVGng-FRLS-3*1,5 | m | 50,00 |
| 29 | 18 | Cablu КПСэнг А FRLS 1x2х0,75 | m | 1 100,00 |
| 30 | 117 | Cablu КПСэнг А FRLS 2х2х0,5 | m | 60,00 |
| 31 | Pretul firmei | Cablu-canal din plastic 10x22 | m | 20,00 |
| 32 | 3470004 | Teava de PVC Д25mm | m | 15,00 |
| 33 | 3470006 | Teava de PVC Д16mm | m | 1 050,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Panou C2000М | buc | 1,00 |
| 35 | Pretul firmei | Dispozitiv Сигнал-20П | buc | 1,00 |
| 36 | Pretul firmei | Panou C2000-СП-1исп.1 | buc | 1,00 |
| 37 | Pretul firmei | Bloc C2000-БKИ | buc | 1,00 |
| 38 | Pretul firmei | Radioemitator АТС-100 | buc | 1,00 |
| 39 | Pretul firmei | Sonerie SA-107 | buc | 5,00 |
| 40 | Pretul firmei | Sonerie SА-913F | buc | 1,00 |
| 41 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 42 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 1,00 |
| 43 | Pretul firmei | Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 600х500x200 (set) | buc | 1,00 |
| 44 | Pretul firmei | Stingator ОУ | buc | 1,00 |
| 45 | Pretul firmei | Коврик диэлектрический 100х100 | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.