| - Reconstructia cu replanificarea si schimbarea destinatiei cladirii imobilului Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova din str. Sfatul Tarii 37, mun.Chisinau N15847-SI.SU | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

- Semnalizare iincendiu

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| - 1 | - 10-08-001-01 | - Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M | - buc | - 1,00 |
| - 2 | - 10-08-001-02 | - Dispozitiv Сигнал-20П (прибор приемно-контрольный) | - buc | - 1,00 |
| - 3 | - 10-08-001-12 | - Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01 | - buc | - 1,00 |
| - 4 | - 10-08-001-01 | - Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ | - buc | - 1,00 |
| - 5 | - 10-04-001-02 | - Transmitator radio | - compl. | - 1,00 |
| - 6 | - 10-08-002-02 | - Avertizoare de fum | - buc | - 125,00 |
| - 7 | - 10-08-002-01 | - Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПР | - buc | - 10,00 |
| - 8 | - 10-06-032-01 | - Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | - 100 пар | - 2,70 |
| - 9 | - 10-04-066-05 | - Aparataj de perete: Sonerie | - buc | - 6,00 |
| - 10 | - 10-06-037-07 | - Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600х500x200 | - buc | - 1,00 |
| - 11 | - 08-03-575-1 | - Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя нагрузки ВH32-1P-20A ) | - buc | - 1,00 |
| - 12 | - 08-03-575-1 | - Dispozitiv ( подг.к.включению -арматуры 8LP2TL3) | - buc | - 2,00 |
| - 13 | - CK33C | - Broasca | - buc | - 1,00 |
| - 14 | - 10-02-016-06 | - Вloc de alimentare РИП | - buc | - 1,00 |
| - 15 | - 10-01-039-06 | - Acumulator 12B | - buc | - 1,00 |
| - 16 | - 08-02-405-1 | - Conductor pe constructii din otel si panouri montate, ПВ3 1х10 | - 100 m | - 0,10 |
| - 17 | - 10-01-055-03 | - Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton ВВГнг-FRLS-3х1,5 | - 100 m | - 0,50 |
| - 18 | - 08-02-148-1 | - Cablu pina la 35 kV in tevi, КПСэнг А FRLS-1х2х0,75 | - 100 m | - 11,00 |
| - 19 | - 10-01-055-03 | - Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСэнг А FRLS-2х2х0,5 | - 100 m | - 0,60 |
| - 20 | - 10-01-038-08 | - Cablu-canal din plastic 10x22 | - m | - 20,00 |
| - 21 | - 08-02-409-1 | - Teava din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | - 100 m | - 10,50 |
| - 22 | - 08-02-409-1 | - Teava din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | - 100 m | - 0,15 |
| - 23 | - 08-01-087-3 | - Constructii metalice | - t | - 0,01 |
| - 24 |  | - Materiale | - buc | - 0,00 |
| - 25 | - 62011 | - Avertizoare ИПК-8 | - buc | - 125,00 |
| - 26 | - Pretul firmei | - Avertizoare IPR | - buc | - 10,00 |
| - 27 | - 590-401 | - Conductor ПВ3 1х10 | - m | - 10,00 |
| - 28 | - 590-4002 | - Cablu VVGng-FRLS-3*1,5 | - m | - 50,00 |
| - 29 | - 18 | - Cablu КПСэнг А FRLS 1x2х0,75 | - m | - 1 100,00 |
| - 30 | - 117 | - Cablu КПСэнг А FRLS 2х2х0,5 | - m | - 60,00 |
| - 31 | - Pretul firmei | - Cablu-canal din plastic 10x22 | - m | - 20,00 |
| - 32 | - 3470004 | - Teava de PVC Д25mm | - m | - 15,00 |
| - 33 | - 3470006 | - Teava de PVC Д16mm | - m | - 1 050,00 |
|  |  | - Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| - 34 | - Pretul firmei | - Panou C2000М | - buc | - 1,00 |
| - 35 | - Pretul firmei | - Dispozitiv Сигнал-20П | - buc | - 1,00 |
| - 36 | - Pretul firmei | - Panou C2000-СП-1исп.1 | - buc | - 1,00 |
| - 37 | - Pretul firmei | - Bloc C2000-БKИ | - buc | - 1,00 |
| - 38 | - Pretul firmei | - Radioemitator АТС-100 | - buc | - 1,00 |
| - 39 | - Pretul firmei | - Sonerie SA-107 | - buc | - 5,00 |
| - 40 | - Pretul firmei | - Sonerie SА-913F | - buc | - 1,00 |
| - 41 | - Pretul firmei | - Bloc de alimentare РИП | - buc | - 1,00 |
| - 42 | - Pretul firmei | - Acumulator 12V | - buc | - 1,00 |
| - 43 | - Pretul firmei | - Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 600х500x200 (set) | - buc | - 1,00 |
| - 44 | - Pretul firmei | - Stingator ОУ | - buc | - 1,00 |
| - 45 | - Pretul firmei | - Коврик диэлектрический 100х100 | - buc | - 1,00 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.