CAIET DE SARCINI
 PENTRU CEREREAOFERTEI DE PREȚ

1.Denumirea beneficiarului de stat
2.Organizatorul producerii de achiziții
3.Obiectul achizițiilor Teren adiacent primăriei comuna Valea Mare, r.Ungheni

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCA01A | Săpături manuale de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m lațime și maximum 1,5 m adîncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate în cantități de pînă la 20 mc maluri nesprijinite | m3 | 14,000 |
| 2 | DG05A | Decaparea de îmbrăcăminți cu stratul de pînă la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betonate asfaltice | m² | 310,0000 |
| 3 | TsH222A | Încărcarea solului în transport auto | m3 | 33,6300 |
| 4 | TsC35A1 | Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5 – 0,99 m.c, pamînt din teren catg. 1 la distanța < 10 m | 100 m3 | 0,3500 |
| 5 | TsC54B | Strat de fundație din piatră spartă | m3 | 4,2500 |
| 6 | DE10A | Borduri prefabricate pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm | m | 15,0000 |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleelor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm | m | 71,0000 |
| 8 | DA12A | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu împanare și înnoiroire | m3 | 52,0000 |
| 9 | DE17A | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm | m² | 330,0000 |
| 10 | TsH05B | Așternerea uniformă a stratului de pămînt vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu păstrarea structurii, în straturi de 15 cm grosime | m² | 45,0000 |