Anexa 2 _____________________________ (Denumirea operatorului economic) adresa completă____________________________________ tel, fax, e-mail _____________________________________ OFERTĂ Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78 (denumirea beneficiarului şi adresa completă) Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia: T-12/01-24: Piese de schimb și materiale pentru campania de reparație a Stațiilor Electrice (denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: - Furnizarea (executarea, prestarea): Nr; Denumirea; Cantitatea; Pret unitar, Lei fără TVA; Suma, Lei fără TVA; Pret unitar, Lei cu TVA; Suma, Lei cu TVA. Lot nr. 1: Piese de schimb și materiale pentru întreruptoare. МКП-110. 1; Garnitura; buc; 12. МКП-35, ВТД-35, ВТ-35, ВМД-35, С-35, ВМ-35. 2; Camera de stingere a arcului; buc; 3. 3; Bobină de conectare 220V; buc; 3. 4; Bobină de deconectare; buc; 3. 5; Robinet de golire rezistent la ulei Dn 1/2"; buc; 30. ВК-10; ВКЭ-10. 6; Bucşa Ø24мм; buc; 6. 7; Camera de stingere a arcului; buc; 6. 8; Bobină de conectare; buc; 3. 9; Bobină de deconectare; buc; 3. 10; Bobină de deconectare curent alternativ 220 V 42Ω; buc; 3. 11; Bobină de deconectare; buc; 3. 12; Garnitura; buc; 12. 13; Garnitura; buc; 12. 14; Garnitura; buc; 45. 15; Garnitura; buc; 45. 16; Garnitura; buc; 45. 17; Garnitura; buc; 45. 18; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) cilindru mare 630A tija Ø24 mm; buc; 15. 19; Împingător -1000А Ø 23mm; buc; 9. 20; Împingător -630А Ø 21mm; buc; 9. 21; Tije izolate; buc; 15. 22; Indicator nivel ulei; buc; 24. ВМП-10; ВМПЭ-10; ВМПП-10. 23; Camera de stingere a arcului; buc; 6. 24; Garnitura capacului inferior; buc; 60. 25; Garnitura capacului inferior; buc; 60. 26; Priza de curent; buc; 240. 27; Garnitura buşonului de golire a uleiului; buc; 100. 28; Garnitura buşonului de golire a uleiului; buc; 60. Total Lot 1; x; x. Lot nr. 2: Piese de schimb și materiale pentru separatoare. РНДЗ-110, РЛНД-110. 1; Arc (resort) de contact; buc; 400. 2; Arc (resort) a fixatorului de poziţii la dispozitiv de acționare (dreapta, stânga); buc; 24. 3; Levier (fixator); buc; 30. 4; Fixator de poziţii a dispozitivului de acționare; buc; 6. РНДЗ-35. 5; Nod de contact; set; 10. ОД-110, ОДЗ-110. 6; Amortizor; buc; 6. Привода ШПОМ, ШПКМ. 7; Element de încălzire; buc; 30. Total Lot 2; x; x. Lot nr. 3: Piese de schimb și materiale pentru transformatoare. Силовые трансформаторы. 1; Supape cu flanșă; buc; 2. 2; Supape cu flanșă; buc; 2. 3; Inele de etanșare pentru izolator nodul superior Ø11; buc; 6. 4; Inele de etanșare pentru izolator nodul superior Ø16; buc; 36. 5; Inele de etanșare pentru izolator nodul superior Ø20; buc; 36. 6; Inele de etanșare pentru izolator TÎ; buc; 36. 7; Inele de etanșare pentru izolator TJ; buc; 30. 8; Inele de etanșare pentru conservator; buc; 30. 9; Manometru; buc; 24. 10; Sticlă pentru indicator nivel de ulei (TM-25-100); m; 30. 11; Tub din sticlă pentru indicator nivel de ulei Ø16mm; buc; 6. 12; Tub din sticlă pentru indicatoare nivel de ulei (TT, TC-110); m; 30. 13; Tub din sticlă pentru indicator nivel de ulei Ø16mm; buc; 6. 14; Ansamblu indicator nivel de ulei pentru conservator; buc; 35. 15; Separator neutru al transformatorului (izolator de tracțiune); buc; 3. 16; Rezervor de decantare pentru conservator cu garnituri ( policarbonat PC-1 transparent); m; 50. 17; Cauciuc de etanșare poros 10*20 mm; kg; 150. 18; Cauciuc de etanșare poros 10*25 mm; buc; 150. 19; Garnitura indicator nivel de ulei; kg; 30. 20; Cauciuc rezistent la ulei grosime de 10 mm; kg; 60. 21; Cauciuc rezistent la ulei grosime de 12 mm; kg; 60. 22; Cauciuc rezistent la ulei grosime de 4 mm; kg; 35. 23; Cauciuc rezistent la ulei grosime de 6 mm; kg; 80. 24; Cauciuc rezistent la ulei grosime de 8 mm; buc; 60. 25; Set piese de reparație; buc; 12. 26; Indicator de nivel a uleiului cu ac; buc; 2. 27; Termometru manometric; buc; 4. 28; Termometru manometric; buc; 22. 29; Termometru manometric; buc; 2. 30; Motor electric de acţionare a comutatorului de reglaj ПДП-4У (P=1,1 kW; 1410 rot/min); buc; 2. 31; Motor electric de acţionare a comutatorului de reglaj MЗ-4 (P=1,1 kW; 1410 rot/min); buc; 12. 32; Ventilator sistem răcire a transformatorului de forţă (set motor electric, elice, plasa de protecţie); buc; 16. 33; Pompa sistem de răcire a autotransformatorului; buc; 1. Total Lot 3; x; x. Lot nr. 4: Alte piese de schimb și materiale în asortiment. 1; Întreruptor automat; buc; 6. 2; Dezumidificatoare de aer pentru TT-110, TC-110 în ansamblu.; buc; 60. 3; Senzor poziție pentru dispozitiv de acționare comutator de reglaj tip MZ-4, MZ-2; buc; 12. 4; Clemă pentru conductor OLAL tip A2A-150; buc; 42. 5; Clemă pentru conductor OLAL tip A2A-185; buc; 46. 6; Clemă pentru conductor OLAL tip A4A-150; buc; 48. 7; Clemă pentru conductor OLAL tip A4A-185; buc; 46. 8; Clemă pentru conductor OLAL tip A4A-300; buc; 30. 9; Clema de derivatie pentru conductor OLAL tip РОА-185-1; buc; 4. 10; Clema de derivatie pentru conductor OLAL tip РОА-185-2Т; buc; 15. 11; Clema de derivatie pentru conductor OLAL tip ОА-150; buc; 12. 12; Clema de derivatie pentru conductor OLAL tip ОА-185-2Т; buc; 15. 13; Garnitura snur 8mm; m; 30. 14; Plexiglas 3mm; м2; 8. 15; Paronit; м2; 1. 16; Paronit; м2; 1. 17; Siguranță fuzibilă pentru transformator 10 kV; buc; 30. 18; Siguranță transformator de tensiune 10 kV tip -IVS-10; buc; 60. 19; Garnitura pentru izolatoare tip ИПУ-10/630 (oval); buc; 30. 20; Aliaj de Vud; kg; 1. 21; Carcasa din sticlă pentru dezumidificatoare de aer pentru TT-110, TC-110, în ansamblu cu garnituri; set; 10. 22; Ventilatoare sistem de ventilare coridorului de operare IDE 10 tip K-37; set; 4. 23; Ventilatoare sistem de ventilare coridorului de operare IDE 10 tip K-47; set; 4. Total Lot 4; x; x. Lot nr. 5: Izolatoare. 1; Izolator ИОС-110/400; buc; 100. 2; Izolator ИОС-35/500-01 УХЛ1 (6 aripi/rile); buc; 30. 3; Izolator ИО-3-600; buc; 45. 4; Izolator de trecere ИПУ-10/2000-7,5 УХЛ1; buc; 12. 5; Izolator de trecere ИП-10/2000 УХЛ1 (flanşa pătrată, distanţa între centrele găurilor 155 mm); buc; 6. Total Lot 5; x; x. Total ofertă; x; x. Producţia se prezintă conform specificaţiilor tehnice indicate în specificația tehnică sau echivalentul acestora. Livrare: Depozit Central IS “MOLDELECTRICA” – or. Chișinău, str. Ciocana 8. Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea materialelor pîna la locul descărcării, indicat în caietul de sarcini. Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc. II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _______________________________________________________________________ _lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de______________________________________________________lei, (suma în litere şi în cifre) III.Termen livrare:_____________________________________________________ (se completează în mod obligatoriu) Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura) şi L.Ş.