### Anexa nr.1

### CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea Materialelor Electrice

| № | Denumire | Un. mas. | Cantitate | Preț | Suma fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEC LED A60 12W E27 6400K 1055Lm | buc. | 500 | 25,42 | 12 710 |
| 2 | CANAL P/U CABLU PVC 25*16*2000 ALB (77PCS) | buc/2m | 100 | 12,42 | 1 242 |
| 3 | CANAL P/U CABLU PVC 16*16*2000 ALB (133PCS) | buc/2m | 100 | 9,08 | 908 |
| 4 | FELINAR 4*18 INTERIOR P/U LED | buc. | 300 | 307,50 | 92 250 |
| 5 | FELINAR LED (INT.) SMD PL 600*600*12mm 48W 6500K 3300LM | buc. | 150 | 365,83 | 54 875 |
| 6 | PRIZA UNIT.INTER. 16A 250V 2P+E | buc. | 300 | 25,50 | 7 650 |
| 7 | INTRERUPATOR DUBLU. INTER. 10A 250V | buc. | 100 | 29,80 | 2 980 |
| 8 | INTRERUPATOR UNIT. INTER. 10A 250V | buc. | 100 | 24,00 | 2 400 |
| 9 | INTRERUPATOR UNITAR EXTERIOR IP44 | buc. | 150 | 26,50 | 3 975 |
| 10 | INTR.AUTOMAT C VA47-100 100A 3P 10kA | buc. | 25 | 299,17 | 7 480 |
| 11 | INTR.UZO VD1-63 25A 2P 30mA | buc. | 30 | 254,17 | 7 625 |
| 12 | INTR.AUTOMAT C VA47-29 20A 1P | buc. | 150 | 28,33 | 4 250 |
| 13 | CABLU ELECTRIC VVGng 3x2,5 (100m) | m | 1 000 | 16,92 | 16 920 |
| 14 | CABLU ELECTRIC VVGng 3x1,5 (100m) | m | 1 000 | 10,92 | 10 092 |
| 15 | CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 6MM (5set) | buc. | 100 | 10,00 | 1 000 |
| 16 | BANDA IZOLANTA 20M*19MM NEAGRA 53947/169 | buc. | 50 | 30,83 | 1 542 |
| 17 | CORP DE IL. JM-99-2 2*18W WQ P/U LED IP20 | buc. | 100 | 120,83 | 12 083 |
| 18 | CUTIE DE DISTR. 650 ºC IP55 100*100*50mm | buc. | 70 | 35,00 | 2 450 |
| 19 | FIR ELECTRIC PVS 3x1,5 (100m) | m | 300 | 10,79 | 3 237 |
| 20 | CUTIE PENTRU AUTOMATE 1*12 INT | buc. | 17 | 131,67 | 2 239 |
| 21 | LANTERNA LED 10W POWER BANK 4000mAh | buc. | 4 | 564,17 | 2 257 |
| 22 | MANUSI DIELECTRICE (0-5KV) M11 CLASA-0 | per. | 4 | 287,50 | 1 150 |
| 23 | PRELUNGITOR SELLY 5xSCHUKO PC FI 5m 3G1 ALB | buc. | 50 | 139,17 | 6 959 |
| 24 | FISA MOBILA CAUCIUC 16A IP44 | buc. | 100 | 16,80 | 1 680 |
| 25 | CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 2.5MM | buc. | 400 | 6,70 | 2 680 |
| 26 | SINA DE MONTARE DIN-35 100CM | buc. | 10 | 38,50 | 385 |
| 27 | FIR ELECTRIC PV3 4 galben-verde (100m) | m | 100 | 8,25 | 825 |
| 28 | SINA ZERO N 14/2 6*9MM TG | buc. | 20 | 16,67 | 334 |
| 29 | PANOU CONTACTE ZVI 10A 1.5-10MM | buc. | 20 | 9,33 | 187 |
| 30 | INTR.DIFERENTIAL AVDT32 C20A 2P 30mA | buc. | 100 | 220,00 | 22 000 |
| 31 | PRIZA DUBLA EURO INTER. 16A IP20 ROSA ALBA (6/72 buc) | buc. | 100 | 45,00 | 4 500 |
| 32 | SEPARATOR DE SARCINA BH-32 100A 4P | buc. | 10 | 146,67 | 1 467 |
| 33 | DIBLU PROP SURUB 6*60 100BUC | pachet | 2 | 63,34 | 127 |
| 34 | DIBLU MONTARE RAPIDA SMK 6*40 (200buc) | pachet | 10 | 59,17 | 592 |
| 35 | CUTIE PENTRU AUTOMATE 1*24 EXT | buc. | 20 | 278,33 | 5 567 |
| 36 | TUB LED Glass 12W AC220V T8 1200Lm 60CM 6500K (20 buc) | buc. | 800 | 59,17 | 47 336 |
| 37 | TUB LED Glass 25W AC220V T8 2500Lm 120CM 6500K | buc. | 250 | 82,50 | 20 625 |
| 38 | STARTER S10 4-65W 220-240V SIN WH PHILIPS(CUT.25BUC) | buc. | 100 | 11,25 | 1 125 |
| 39 | STARTER S2 4-22W 220-240V SER WH PHILIPS(CUT.25BUC) | buc. | 200 | 11,25 | 2 250 |
| 40 | CORP DE IL. JM-WT CPV 2*36W P/U LED IP65 ELMOS | buc. | 100 | 157,50 | 15 750 |
| 41 | CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.Multifix 65*60 120/cut | buc. | 100 | 4,50 | 450 |
| 42 | CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.Multifix 65*45 200/cut | buc. | 100 | 4,50 | 450 |
| 43 | INTRERUPATOR DUBLU EXTERIOR IP44 CEDAR PLUS | buc. | 40 | 18,00 | 720 |
| 44 | CABLU ELECTRIC VVGng 5x10 (19, baraban) | m | 75 | 110,00 | 8 250 |
| 45 | CABLU ELECTRIC VVGng 5x16 (2, baraban) | m | 75 | 199,17 | 14 938 |
| 46 | CABLU AVVGng 4*16 (6, baraban) | m | 35 | 26,58 | 931 |
| 47 | FIR ELECTRIC PV3 16 galben-verde (100m) | m | 25 | 32,75 | 819 |
| 48 | TUB TERMIC VERDE 25.0 | m | 4 | 17,50 | 70 |
| 48 | TUB TERMIC ROSU 25.0 | m | 4 | 17,83 | 72 |
| 50 | TUB TERMIC ALBASTRU 25.0 | m | 4 | 18,33 | 74 |
| 51 | CABLU AVVGng 5*70 (1, baraban) | m | 40 | 149,17 | 5 967 |
| 52 | PAPUC DE CABLU CUPRU DT-016 kasan | buc. | 15 | 17,50 | 263 |
| 53 | PAPUC DE CABLU ALUMINIU DL 95MM2 -12 | buc. | 60 | 15,25 | 915 |
| 54 | PAPUC DE CABLU ALUMINIU DL 70MM2 -12 | buc. | 55 | 10,17 | 560 |
| 55 | INTR.AUTOMAT B VA47-29 16A 1P | buc. | 150 | 28,33 | 4 250 |
| 56 | SEPARATOR DE SARCINA BH-32 63A 2 | buc. | 20 | 56,67 | 1 134 |
| 57 | SIGURANTA FUZIBILA RT16-0 40A (PPN-33 G.0) | buc. | 50 | 60,83 | 3 042 |
| 58 | SIGURANTA FUZIBILA RT16-1 100A (PPN-35 G.1) | buc. | 50 | 94,17 | 4 709 |
| 59 | SIGURANTA FUZIBILA RT16-1 160A (PPN-35 G.1) | buc. | 20 | 94,17 | 1 884 |
| 60 | SIGURANTA FUZIBILA RT16-2 250A (PPN-37 G.2) | buc. | 20 | 130,83 | 2 617 |
| 61 | INTR.AUTOMAT C VA47-29 63A 3P | buc. | 20 | 98,33 | 1 967 |
| 62 | TUB TERMIC NEGRU 30.0 | m | 20 | 22,50 | 450 |
| 63 | TUB TERMIC NEGRU 20.0 | m | 20 | 11,42 | 229 |
| 64 | TUB TERMIC NEGRU 16.0 | m | 20 | 6,92 | 139 |
| 65 | TUB TERMIC NEGRU 10.0 | m | 20 | 4,17 | 84 |
| 66 | TUB TERMIC NEGRU 8.0 | m | 20 | 3,50 | 70 |
| 67 | BURGHIU BETON SDS PLUS-1 6*100*160MM | buc. | 10 | 29,17 | 292 |
| 68 | BURGHIU BETON SDS PLUS-1 8*100*160MM | buc. | 10 | 32,50 | 325 |
| 69 | BURGHIU BETON SDS PLUS-1 12*150*210MM | buc. | 10 | 50,83 | 50 830 |
| 70 | BURGHIU PENTRU BETON X-TIP SDS+ 18X600MM | buc. | 5 | 107,50 | 538 |
| 71 | BURGHIU PENTRU BETON X-TIP SDS+ 25X600MM | buc. | 5 | 215,00 | 1 075 |
| 72 | INTR.AUTOMAT C VA47-29 10A 3P | buc. | 5 | 81,67 | 409 |
| 73 | INTR.AUTOMAT C VA47-29 13A 3P | buc. | 5 | 103,33 | 517 |
| 74 | INTR.AUTOMAT C VA47-29 16A 3P | buc. | 2 | 81,67 | 164 |
| 75 | INTR.AUTOMAT C VA47-29 20A 3P | buc. | 3 | 81,67 | 245 |
| 76 | INTR.AUTOMAT C VA47-29 25A 3P | buc. | 2 | 81,67 | 164 |
| 77 | INTR.AUTOMAT C VA47-29 32A 3P | buc. | 2 | 94,17 | 189 |
| 78 | INTR.AUTOMAT C VA47-29 40A 3P | buc. | 1 | 94,17 | 94,17 |
| 79 | INTRERUPATOR DUBLU. EXTER. 10A IP20 makel (100/10buc.) | buc. | 40 | 18,00 | 720 |
| 80 | RAMA DUBLA | buc. | 50 | 13,00 | 650 |
| 81 | RAMA TRIPLA | buc. | 50 | 19,00 | 950 |
| 82 | RAMA CU PATRU LOCURI | buc. | 50 | 28,80 | 1 440 |
| 83 | INDICATOR Exit | buc. | 50 | 190,00 | 9 500 |
| 84 | CUTIE METAL ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 (IP31) | buc. | 2 | 1 790,00 | 3 580 |
| 85 | INTR.AUTOMAT HDM3-400F/3P 315A (VA88-37) | buc. | 2 | 1 707,50 | 3 415 |
| 86 | CUTIE PENTRU AUTOMATE 1*12 EXT | buc. | 2 | 131,67 | 264 |
| 87 | INTRERUPATOR RUBILNICЯРП-250A 74 У1 IP54 | buc. | 2 | 2 680,84 | 5 362 |
| 88 | Cutie pentru prize GhipsCarton | Buc. | 300 | 5,00 | 1 500 |
| Total spre plată |  |  |  |  | 522 981,17 |

- Certificate de conformitate obligatoriu

- Cantitatea bunurilor livrate va fi la solicitarea prealabilă a acestora.

Persoana responsabilă de întocmirea cerinței

Data întocmirii

Semnătura