Anexa 2

Specificația tehnică :

| Nr. | Denumire | Cantitatea buc. | Specificații tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat de aer condiționat (9000 BTU/h) | 23 | Regim de lucru: răcire/încălzire, Putere răcire: min. 2,5 kw Putere încălzire: min 2,8 kw Nivelul de zgomot(interior): max. 25 dB Invertor: DA Funcții incluse: control de la distanță (telecomanda inclusă) Suprafața acoperită: min. 25m2 Agent de răcire: 410 Garanție: 36 luni |
| 2 | Aparat de aer condiționat (12000 BTU/h) | 8 | Regim de lucru: răcire/încălzire, Putere răcire: min. 3,5 kw Putere încălzire: min 3,8 kw Nivelul de zgomot(interior): max. 25 dB Invertor: DA Funcții incluse: control de la distanță (telecomanda inclusă) Suprafața acoperită: min. 35m2 Agent de răcire: 410 Garanție: 36 luni |
| 3 | Aparat de aer condiționat (18000 BTU/h) | 2 | Regim de lucru: răcire/încălzire, Putere răcire: min. 5,2 kw Putere încălzire: min 5,5 kw Nivelul de zgomot(interior): max. 25 dB Invertor: DA Funcții incluse: control de la distanță (telecomanda inclusă) Suprafața acoperită: min. 45m2 Agent de răcire: 410 Garanție: 36 luni |