Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea procedurii de achiziție:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44000000-0 | Bandă tifflon 19mm*15m/l |  |  |  | Bandă de tiflon din fibră de sticlă cu dimensiunile 19mm*15m/l mai denumită PTFE este alcătuită din două straturi: primul strat din țesătură din fibră de sticlă acoperit cu emulsie de teflon și e un al doilea strat din silicon adeziv cu o bandă rezistentă la temperaturi ridicate. Banda de teflon se caracterizează prin rezistență ridicată la temperaturi înalte de pînă la 260 grade celsius, temperatura normală pînă la 260 de grade. În același timp, suprafața este netedă, cu suprafața anti-lipire, luminoasă, rezistent la toate tipurile de coroziune chimică. |  |  |
|  | Furtun pentru duș fără sită |  |  |  | Furtun flexibil pentru duș fără sită |  |  |
|  | Baterie amesticătoare p/u bucătărie |  |  |  | Baterie amesticătoare p/u bucătărie cu cartuș ceramic Ø 40 mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric Ø ½” distanță 150” + -” 20 mm din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung greutatea de la 1000 gr. |  |  |
|  | Baterie amesticătoare p/u lavuar |  |  |  | Baterie amesticătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø 40 mm, cu nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija Ø 1 ½”, regulator debit M24x1, greutatea de la 1000 gr. |  |  |
|  | Capac p/u vas de clozet compact din farfor |  |  |  | Capac p/u vas de clozet compact din farfor de culoare albă cu gaura pe centru |  |  |
|  | Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L60 cm |  |  |  | Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani. |  |  |
|  | Gofră pentru vas de clozet |  |  |  | Gofră pentru vas de clozet |  |  |
|  | Mufă bronz ½” |  |  |  | Mufă cu filet interior pentru îmbinare cu racordare prin filețare, din alama conform UNI EN ISO 1254-4. Pentru etanșarea îmbinărilor metalice filetate. |  |  |
|  | Niplu bronz M ½ x ½ |  |  |  |  |  |  |
|  | Dop bronz F ½” |  |  |  |  |  |  |
|  | Dop bronz M ½” |  |  |  |  |  |  |
|  | Praf „Femitex” – 1 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet colțar ceramic DWK ½”x 3/4” |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet colțar ceramic DWK ½”x ½” |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FM 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FF90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 cu manetă p/u scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  | Set accesorii p/u vas de clozet compact cu conectare de jos |  |  |  | Set accesorii p/u vas de closet compact |  |  |
|  | Țeavă PE p/u canalizare Ø110 mm L=2m |  |  |  |  |  |  |
|  | Compensator PE p/u canalizare Ø110 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Compensator PE p/u canalizare Ø50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa PE p/u canalizare Ø50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dop PE p/u canalizare Ø50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dop PE p/u canalizare Ø110 |  |  |  |  |  |  |
|  | Manjet p/u conectare mașina de spalat la canalizare 50/20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lavoar cu piedestal 60cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet cu flutor d 15 p/u rezervuar WC |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecanizm de scurgere p/u rezervuar WC cu inaltimi diferite |  |  |  |  |  |  |
|  | Sifon gofră p/u lavoar |  |  |  |  |  |  |
|  | Sifon cu pahar p/u lavoar |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________