S.R. L. “LIDER PROIECT”

PROIECT DE EXECUTIE

СОNSТRUСТIА ВАZINULUI DЕ АРА SI RЕSТАВILIRЕА РLАJЕI ОRАSЕNЕSТI, СОNSТRUСТIА СОМРLЕХULUI ТURISТIС "VАLUL LUI ТRАIАN" IN ЕХТRАVILАNUL ОR. LЕОVА, R-NUL LЕОVА,

ТЕRЕN NUМАR САDАSТRАL  5701220364

Vol. II

Devize şi documentaţia de licitaţie

Cartea 2

Documentația de licitație.

Chişinău, 2023

S.R. L. “LIDER PROIECT”

Licenţa pentru dreptul de elaborare a proiectelor

în construcţii Seria АММII Nr. 043076  din 18.11.2013

№ obiectivului 01/L-2021-LH

PROIECT DE EXECUTIE

СОNSТRUСТIА ВАZINULUI DЕ АРА SI RЕSТАВILIRЕА РLАJЕI ОRАSЕNЕSТI, СОNSТRUСТIА СОМРLЕХULUI ТURISТIС "VАLUL LUI ТRАIАN" IN ЕХТRАVILАNUL ОR. LЕОVА, R-NUL LЕОVА, ТЕRЕN NUМАR САDАSТRАL  5701220364

Vol. II

Devize şi documentaţia de licitaţie

Cartea 2

Documentația de licitație.

Administrator                               Gheorghe VODĂ

Chişinău, 2023

CUPRINSUL

| № Crd | Denumirea | Pag |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Memoriu explicativ |  |
|  | D e v i z g e n e r a l Соnsтruстiа ваzinului dе ара si rеsтавilirеа рlаgеiоrаsеnеsтii, соnsтruстiа сомрlехului тurisтiс "Vаlul lui Тrаiаn" in ехтrаvilаnul оr. Lеоvа, r-nul lеоvа, теrеn nuмаr саdаsтrаl 5701220364 |  |
|  | Deviz local № 1-1 Рiснетаjul ахеi retelei de apa |  |
|  | Deviz local № 2-1 Ваzin dе ара Formular №7 |  |
|  | Deviz local № 2-1 Ваzin dе ара Formular №3 |  |
|  | Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1 Bazin de apa (formular desfăşurat). Formular №5 |  |
|  | Deviz local № 2-2. Capul conductei de uмрlеrе Formular №7 |  |
|  | Deviz local № 2-2. Capul conductei de uмрlеrе Formular №3 |  |
|  | Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-2 Conducta de umplere (formular desfăşurat). Formular №5 |  |
|  | Deviz local № 2-3. Statia de pompare SP-1. Formular №7 |  |
|  | Deviz local № 2-3. Statia de pompare SP-1. Formular №3 |  |
|  | Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-3 Statia de pompare mobile (formular desfăşurat). Formular №5 |  |
|  | Deviz local № 2-4 Conducta de umplere. Formular №7 |  |
|  | Deviz local № 2-4 Conducta de umplere. Formular №3 |  |
|  | Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-4 Conducta de umplere (formular desfăşurat). Formular №5 |  |
|  | Deviz local № 2-5 Conducta de de transvazare. Formular №7 |  |
|  | Deviz local № 2-5 Conducta de de transvazare. Formular №3 |  |
|  | Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-5 Conducta de transvazare (formular desfăşurat). Formular №5 |  |
|  | Deviz local № 2-6 Conducta de umplere. Ansamblu de masurare formular №7 |  |
|  | Deviz local № 2-6 Conducta de umplere. Ansamblu de masurare formular №3 |  |
|  | Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-5 Conducta de transvazare (formular desfăşurat). Formular №5 |  |
|  | Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1 Deviz-oferta № 2-1 Bazin de apa (denumirea lucrări), Formular №1 |  |
|  | Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2 Deviz-oferta № 2-2 Conducta de umplere (denumirea lucrări), Formular №1 |  |
|  | Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2 Deviz-oferta № 2-2 Conducta de umplere (denumirea lucrări), Formular №1 |  |
|  | Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4 Deviz-oferta № 2-4 Conducta de umplere (denumirea lucrări), Formular №1 |  |
|  | Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4 Deviz-oferta № 2-4 Conducta de umplere (denumirea lucrări), Formular №1 |  |
|  | Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5 Deviz-oferta № 2-5 Conducta de transvazare (denumirea lucrări), Formular №1 |  |
|  | Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6 Deviz-oferta № 2-6 Conducta de umlere. Ansamblu de masurare (denumirea lucrări), Formular №1 |  |

| Constructia bazinului de apa si restabilirea plajei orasenesii, constructia complexului turistic "Valul lui Traian" in extravilanul or. Leova, r-nul Leova, teren numar cadastral 5701220364 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta № 2-1

Bazin de apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC07D2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicule, teren catg. I | 100 m3 | 428,32 |  |  |
| 2 | TsI51A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 64 248,00 |  |  |
| 3 | TsC50A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I | 100 m3 | 428,32 |  |  |
| 4 | TsC51A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 428,32 |  |  |
| 5 | TsE04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II | 100m2 | 1 223,78 |  |  |
| 6 | 36-01-009-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu buldozere | 1000 m2 | 101,868 |  |  |
| 7 | TsC07F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule, teren catg. III - solului mineral (argila) din cuveta bazinului | 100 m3 | 2 315,92 |  |  |
| 8 | TsI51A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 347 388,00 |  |  |
| 9 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 2 315,92 |  |  |
| 10 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2 315,92 |  |  |
| 11 | TsE04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II | 100m2 | 5 789,80 |  |  |
| 12 | TsC07F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule, teren catg. III - solului vegetal | 100 m3 | 54,96 |  |  |
| 13 | TsI51A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 8 244,00 |  |  |
| 14 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 54,96 |  |  |
| 15 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 54,96 |  |  |
| 16 | TsE04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II - solului vegetal | 100m2 | 157,03 |  |  |
| 17 | TsE04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II - terenului de agrement | 100m2 | 135,40 |  |  |
| 18 | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - nisip | 100 m3 | 40,62 |  |  |
| 19 | Pret de piata п. К=1,00 | Costul nisipului | m3 | 4 062,00 |  |  |
| 20 | TsI51A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea nisipuluii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 6 499,20 |  |  |
| 21 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 40,62 |  |  |
| 22 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 40,62 |  |  |
| 23 | TsE04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II - nisipului | 100m2 | 135,40 |  |  |
| 24 | TsH108A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 1 865,00 |  |  |
| 25 | TsH110A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc | 1 865,00 |  |  |
| 26 | TsH97A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Udarea la adincime prin hdrofereza de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (udari 3 ori) | buc | 1 865,00 |  |  |
| 27 | TsA24C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - pomparea apei in autocisterne | h-ut | 1,40 |  |  |
| 28 | TsI51A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km | t | 279,75 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Ingradire sanitara a bazinului |  |  |  |  |
| 29 | TsH108A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Saparea gropilor pentru plantarea stilpilor mecanizat | buc | 548,00 |  |  |
| 30 | CA03F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7,5 | m3 | 34,52 |  |  |
| 31 | CO06A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea Imprejmuiri din plasa de sirma fixata pe stilpi din tevi din metal montati la 2,5 m distanta interax prin burare, cu inaltimea la coama de 1,5 m | m | 1 260,40 |  |  |
| 32 | Pret de piata п. К=1,00 | Costul stilp din tevi otel patrate 50x50x3mm, l=2,5m | buc | 548,00 |  |  |
| 33 | Pret de piata п. К=1,00 | Costul plasa impletita rabit zincata 50x50mm, d=2,3mm, h=1,8m | m2 | 2 268,72 |  |  |
| 34 | Pret de piata п. К=1,00 | Costul detaliilor de fixare | buc | 1 644,00 |  |  |
| 35 | CK14A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Porti metalice si portite cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (2 seturi) | m2 | 15,70 |  |  |
| 36 | IzD07C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grunduirea si vopsirea manuala cu vopsele gata preparate imprejmuiri, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 | 2 268,72 |  |  |
| 37 | TsE01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 5,48 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Constructia bazinului de apa si restabilirea plajei orasenesti, constructia complexului turistic "Valul lui Traian" in extravilanul or. Leova, r-nul Leova, teren numar cadastral 5701220364 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2

Deviz-oferta № 2-2

Conducta de umplere

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Suporturi din beton (4 buc) |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,40 |  |  |
| 2 | CA03G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3 | 0,40 |  |  |
| 3 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,40 |  |  |
| 4 | CL57B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - pentru sustinere | kg | 7,53 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Conducte |  |  |  |  |
| 5 | AcA04D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm - teava d=325x6 mm | m | 4,00 |  |  |
| 6 | AcA25C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - racord d=325x6, l=1,5m | шт. | 2,00 |  |  |
| 7 | AcA25C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - racord d=325x6, l=1,0m | шт. | 1,00 |  |  |
| 8 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - racord d=108x4, l=1,0m | шт. | 1,00 |  |  |
| 9 | CL17B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - capac orb | kg | 0,70 |  |  |
| 10 | GD53K п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) - adaptor cu flanse PE d=300 mm Pn10 | шт. | 1,00 |  |  |
| 11 | CN20B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 17,75 |  |  |
| 12 | AcA27A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Garnitura din cauciuc pentru flanse D=250mm | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 13 | AcA25C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - cot din otel d=325x8 mm | шт. | 3,00 |  |  |
| 14 | AcB01D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm - vana d=300 Pn10 | шт. | 1,00 |  |  |
| 15 | AcA31C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm - flansa sudabilad=300 Pn10 | шт. | 3,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 16 | Pret de piata п. К=1,00 | Cot din otel d=326x10 mm 45' | шт. | 3,00 |  |  |
| 17 | Pret de piata п. К=1,00 | Vana cu pana cauciucata d=300mm Pn10 | шт. | 1,00 |  |  |
| 18 | Pret de piata п. К=1,00 | Flansa sudabila d=300mm Pn10 | шт. | 3,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Constructia bazinului de apa si restabilirea plajei orasenesti, constructia complexului turistic "Valul lui Traian" in extravilanul or. Leova, r-nul Leova, teren numar cadastral 5701220364 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3

Deviz-oferta № 2-3

Statia de pompare mobila

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | CB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 9,50 |  |  |
| 2 | CA03F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3 | 3,50 |  |  |
| 3 | TsC54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,50 |  |  |
| 4 | AcA25C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - reductie din otel d=300x150x7 mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | TsE04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II | 100 m2 | 0,25 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 6 | Pret de piata п. К=1,00 | Pompa mobila diseji cu Q=400m3/h, Hp=15m, inclusiv sorb (constructie de protectie a pestelui , teava de aspiratie d=159 l=12m, teava de refulare d=130m l=12m) cu protectie laterala si acoperis | set | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Constructia bazinului de apa si restabilirea plajei orasenesti, constructia complexului turistic "Valul lui Traian" in extravilanul or. Leova, r-nul Leova, teren numar cadastral 5701220364 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4

Deviz-oferta № 2-4

Conducta de umplere

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,44 |  |  |
| 2 | TsC03B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,60 |  |  |
| 3 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 4,02 |  |  |
| 4 | AcF03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 6,66 |  |  |
| 5 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi de pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,81 |  |  |
| 6 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in transee cu lopata, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, pamintul provenind din teren mijlociu - umpluturi cu pamint moale | m3 | 3,36 |  |  |
| 7 | TsD05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,98 |  |  |
| 8 | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - surplus de sol | 100 m3 | 0,13 |  |  |
| 9 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 19,50 |  |  |
| 10 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,13 |  |  |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,13 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Conducte |  |  |  |  |
| 12 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm - conducta din otel d=325x6 mm | m | 74,00 |  |  |
| 13 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm - teava otel d=57x2mm | m | 11,00 |  |  |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 57 mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 15 | Pret de p[iata | Banda de avertizare | m | 85,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine (2 buc) |  |  |  |  |
| 16 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 4,24 |  |  |
| 17 | Pret de piata | Placi prefabricate pentru camine КЦД - 20 | шт. | 2,00 |  |  |
| 18 | Pret de piata | Inel i prefabricat pentru camine КЦ 20-9a | шт. | 2,00 |  |  |
| 19 | Pret de piata | Inel i prefabricat pentru camine КЦ 20-6 | шт. | 2,00 |  |  |
| 20 | Pret de piata | Placi prefabricate pentru camine КЦП1-20-1 | шт. | 2,00 |  |  |
| 21 |  | Element prefabricat КЦО-1 | шт. | 2,00 |  |  |
| 22 |  | Element prefabricat КЦ-7-3 | шт. | 2,00 |  |  |
| 23 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip U | шт. | 2,00 |  |  |
| 24 | CD52E | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 circulara cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,04 |  |  |
| 25 | CF15B | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe | m2 | 18,84 |  |  |
| 26 | CH10A1 | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg | kg | 20,34 |  |  |
| 27 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast - pavaj | m3 | 0,71 |  |  |
| 28 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3 | 0,50 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 29 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm - teu redus din fonta d=300mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 30 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm - vana din fonta cu flanse d=300mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 31 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm - clapeta de retinere cu flanse d=300mm | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) *% |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 32 | Pret de piata | Teu redus din fonta cu flanse d=300x160 mm Pn10 | шт. | 1,00 |  |  |
| 33 | Pret de piata | Vana cu pana cauciucata d=300mm Pn10 | шт. | 1,00 |  |  |
| 34 | Pret de piata | Clapeta de retinere d=300mm Pn10 | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Constructia bazinului de apa si restabilirea plagei orasenestii, constructia complexului turistic "Valul lui Traian" in extravilanul or. Leova, r-nul Leova, teren numar cadastral 5701220364 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5

Deviz-oferta № 2-5

Conducta de transvazare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Traversare peste drum |  |  |  |  |
| 1 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 2 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 161-250 mm | m | 56,00 |  |  |
| 3 | CA09A | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate | m3 | 4,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 4 | GD53I1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor - cot 45', PE100, SDR17, Pn10, d=250mm | шт. | 4,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 5 | Pret de piata | Cot electrosudabil din PE 100, PN 10 SDR17, d=250x14,8 mm, 45' | шт. | 4,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli depozitare (ПЗ) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Constructia bazinului de apa si restabilirea plajei orasenesti, constructia complexului turistic "Valul lui Traian" in extravilanul or. Leova, r-nul Leova, teren numar cadastral 5701220364 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6

Deviz-oferta № 2-6

Conducta de umlere. Ansamblu de masurare (denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | AcA27A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Garnitura din cauciuc pentru flanse D=250mm, surub M20x100 (12 buc) | шт. | 4,00 |  |  |
| 2 | AcA27A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Garnitura din cauciuc pentru flanse D=315mm, surub M20x100 (12 buc) | шт. | 5,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) *% |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 3 | GD53K п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) - ansamblu flansa capat flana PE100 SDR17 d=315mm | шт. | 2,00 |  |  |
| 4 | AcB01D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm - vana din fonta cu flanse d=300mm Pn10 | 1,00 |  |  |  |
| 5 | AcB01D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm - filtru cu flanse d=300mm Pn10 | шт. | 1,00 |  |  |
| 6 | GD53K2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea reductiilor la un diametru imediat inferior - reductie Pe100 d=315x250 mm Pn10 | шт. | 2,00 |  |  |
| 7 | GD53I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,0 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) - mufa redusa PE100 d=250x250 mm Pn10 | шт. | 2,00 |  |  |
| 8 | AcB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm - contor de apa cu flanse d=250mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 9 | AcB01D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm - clapeta de retinere din fonta d=315nn Pn16 | шт. | 1,00 |  |  |
| 10 | GD53K п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) - ansamblu flansa capat flana PE100 SDR16 d=315mm | шт. | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 11 | Pret de piata | Flansa din PE100 SDR17 d=315mm | шт. | 2,00 |  |  |
| 12 | Pret de piata | Vana cu pana cauciucata d=300mm Pn10 | шт. | 1,00 |  |  |
| 13 | Pret de piata | Filtru din fonta cu nflanse d=300mm Pn10 | шт. | 1,00 |  |  |
| 14 | Pret de piata | Reductie rdusa PE100 d=250x250 Pn10 | шт. | 2,00 |  |  |
| 15 | Pret de piata | Mufa redusa PE100 d=250x250 Pn10 | шт. | 2,00 |  |  |
| 16 | Pret de piata | Contor de apa rece cu flanse d=250mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 17 | Pret de piata | Clapeta de retinere cu flanse d=315mm Pn16 | шт. | 1,00 |  |  |
| 18 | Pret de piata | Flansa di Pe100 Pn16 SDR11 d=315mm | шт. | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli depozitare (ПЗ) % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |