| Lucrari de reparatie a blocului alimentar a Azilului de persoane virstnice s. Sarata Galbena, r-nul Hincesti | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI

Intocmit in preţuri  curente 19.01.2021

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  | 288,78 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  | m2 |  | 288,78 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TrI1AG12G2 |  | Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de peste 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 135,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CE27A1 |  | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat Lemn nou |  |  | m2 |  | 198,02 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CE30A |  | Astereala si contrastereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. Normele resurselor 0.0101 (rigle 0.025x0.05 m, astereala 0.05x0.05 m) |  |  | m2 |  | 288,78 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpCI28A |  | Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate |  |  | m2 |  | 288,78 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 6,76 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  |  | m3 |  | 6,76 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CE06C |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 288,78 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RpCH11A |  | Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 54,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada |  |  | kg |  | 54,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CI17B |  | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (placarea cu tabla profilata a stresinii) |  |  | m2 |  | 30,20 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 30,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari de finisare exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Peretii cu polisterol expandat grosimea 2cm FS25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | RpCR29A |  | Curatarea varului la carnize |  |  | m2 |  | 20,40 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact) |  |  | m2 |  | 145,48 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren |  |  | m2 |  | 145,48 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu otliv b=0.35m |  |  | m |  | 12,65 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu b=0.3m coltar din aluminiu la colturile peretilor |  |  | m |  | 55,14 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade Gleta |  |  | m2 |  | 165,72 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 165,72 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CK18C |  | Montarea baghetelor din aluminiu |  |  | m |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 145,48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii cu polisterol expandat grosimea 2cm FS25 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Glafuri cu vata minerala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact) |  |  | m2 |  | 21,52 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosimea 2.0.cm |  |  | m2 |  | 21,52 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade Gleta |  |  | m2 |  | 21,52 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 21,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri cu vata minerala Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Soclul cu polisterol extrudat grosimea 2cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact) |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclul cu polisterol extrudat grosimea 2cm Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Pireu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc |  |  | m3 |  | 4,05 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 2,53 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,06 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 50,60 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 5,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pireu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.5. Treptele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2,40 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | CC01B1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Treptele Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Canalizarea exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | SB08G |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm |  |  | m |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Reductie 160x110 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teu |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | RpCU05B |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,34 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | TsA03B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu |  |  | m3 |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | TsD04D |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 4 fintini |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.1. Lucrari de finisare interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 60 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  |  | 251,20 |  |  |  |  |
| 61 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  |  | 46,27 |  |  |  |  |
| 62 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 63 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 64 |  | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  |  | 9,79 |  |  |  |  |
| 65 |  | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  |  | 0,80 |  |  |  |  |
| 66 |  | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier 75x75x6 la usa |  |  | m | 2,40 |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 109,70 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  |  | m2 |  | 52,53 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm |  |  | m2 |  | 109,70 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. K-1,5 |  |  | m2 |  | 198,63 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 198,63 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 101,79 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 96,84 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor |  |  | m2 |  | 96,84 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 96,84 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 96,84 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 96,84 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 96,84 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  |  | kg |  | 39,28 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | CK18C |  | Montarea baghetelor din aluminiu |  |  | m |  | 123,13 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 109,70 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). k-2 |  |  | m2 |  | 109,70 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 109,70 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 109,70 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 109,70 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 45,78 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 9,16 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 9,16 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 9,16 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 9,16 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 15,94 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi |  |  | m2 |  | 31,42 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 24,27 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m |  | 13,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.2. Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | RpSE06A |  | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 95,70 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  | buc |  | 44,00 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | RpIC18C |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | RpIB02A |  | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara costul radiatoarelor) |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (500x1000) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm inclusiv conexiunile |  |  | m | 91,96 |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot M20-1/2) |  |  | buc | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (teu) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (mufa de trecere 20-1/2) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur unghiular ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 88,00 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Racord olandez 40-32) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Mufa |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mmReductie 40 -20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (mufa 20) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 87,56 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 87,56 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.3. Apa + Canalizarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | RpSB41A |  | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot 20) |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 121 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (teu 20) |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot 20x1/2) |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet cu bila Fluture |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | SC06A1 |  | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 126 |  | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina p/u dus) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 129 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 131 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu, |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 132 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie 110-50 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 133 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 134 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 135 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 136 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ramificatie |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | SB08G |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 138 |  | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Reductie 160x110 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 139 |  | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 140 |  | TsA03B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu |  |  | m3 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | TsD04D |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 4,50 |  |  |  |  |  |
| 142 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apa + Canalizarea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.4. Ventilarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 144 |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 31,00 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | RpVA37A |  | Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | RpVB02C |  | Confectionarea si montarea clapetei de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 250x250 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | RpVB10A |  | Montarea ramei cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 148 |  | RpVA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,45 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 250 mm |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | RpVB30C |  | Confectionarea si montarea hotei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla inox de 0,5 mm grosime |  |  | m2 |  | 2,20 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | RpVB30C |  | Confectionarea si montarea hotei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla inox de 0,5 mm grosime |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 151 |  | RpVB30C |  | Confectionarea si montarea hotei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla inox de 0,5 mm grosime |  |  | m2 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | RpVC06C |  | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | RpVC19A |  | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 154 |  | VD01A |  | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | VD08B |  | Vopsitorii anticorozive, la instalatii de ventilatie, 2 straturi cu emailuri alchidice (piese si tubulatura) |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 156 |  | VD03B |  | Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, cu ajutorul dispozitivului de reglaj |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 158 |  | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilarea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Electricitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 160 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 161 |  | RpEF24A |  | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 163 |  | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, LED 600x600 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 164 |  | RpEF15A |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, LED |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 165 |  | RpEF03A |  | Montarea aplicelor de perete : , complet echipata Exterioare LED |  |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  | RpEG02A |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp p/u 20 automate |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | RpEE15B |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 16 A BA47-29 C |  |  | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | RpEE15B |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 10A BA47-29 A |  |  | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  | RpEE15B |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar UZO AD14 plita electrica |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | RpEE15B |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar UZO AD12 boiler electric |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 171 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  |  |  |
| 172 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  |  | 40,00 |  |  |  |  |
| 173 |  | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm |  |  | m |  |  | 300,00 |  |  |  |  |
| 174 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x2.5 VVGng |  |  | m |  |  | 250,00 |  |  |  |  |
| 175 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x1.5 VVGng |  |  | m |  |  | 300,00 |  |  |  |  |
| 176 |  | RpED01B |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp (Plita electrica) AVVG 4x6 |  |  | m |  |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 177 |  | RpEA03A1 |  | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice.Pentru montarea tevi de protectie ingropat |  |  | m |  |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 178 |  | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW |  |  | buc | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  | RpEJ05B |  | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 180 |  | RpEJ05E |  | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 181 |  | RpEJ06B |  | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 182 |  | RpEJ06C |  | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Electricitatea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Utilaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  | Pret piata |  | Ventilator d-300mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 184 |  | Pret piata |  | Masa de inox cu lavuar 2000x850x700 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 185 |  | Pret piata |  | Masa de inox 2000x850x700 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 186 |  | Pret piata |  | Cabina de dus 90x90x195 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 187 |  | Pret piata |  | Conditioner 7000 BTU 20m2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 188 |  | Pret piata |  | Copertina 2000x1200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |

| Intocmit | Berechelea S. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat | Rascu M. |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |