## Documentație de atribuire (Caiet de sarcini)

## la anunțul de participare 
nr. FRG/09-2026 din 27.04.2026

Obiectul: ”Servicii de deservirea tehnică a sistemului automatizat de monitorizare a parametrilor tehnici a stațiilor de reglare a presiunii DTS”

Tip procedură: Achiziție de valoare mică;

Entitatea contractantă: SRL” Florești-gaz”;Republica Moldova, or. Florești str. Ștefan cel Mare, 75.

- Descriere generală, informații:

Prestarea serviciilor de deservire tehnică a sistemului automatizat de monitorizare a parametrilor tehnici a stațiilor de reglare a presiunii DTS (telemetrie SRG) din cadrul ” Florești-Gaz” SRL, lista posturilor/unităților, după cum urmează:

| Nr. d/o | Denumirea obiectului și localitatea | Adresa obiectului |
| --- | --- | --- |
| Sucursala "Soroca-Gaz" |  |  |
| 1 | PRG № 1 r-ul Soroca | or. Soroca |
| 2 | PRG № 2 r-ul Soroca | s.Rublenița |
| 3 | PRG № 3 r-ul Soroca | or. Soroca |
| 4 | PRG № 4 r-ul Soroca | s.Zastînca |
| 5 | PRG № 5 r-ul Soroca | s.Ocolina |
| Sucursala "Drochia-Gaz" |  |  |
| 6 | PRG № 1 r-ul Drochia | or.Drochia |
| 7 | PRG № 2 r-ul Drochia | s.Pervomaisc |
| 8 | PRG № 3 r-ul Drochia | s.Țarigrad |
| 9 | PRG № 4 r-ul Drochia | s.Miciurino |
| 10 | PRG № 5 r-ul Drochia | s.Nicoreni |
| 11 | PRG № 6 r-ul Drochia | s.Ochiul Alb |
| 12 | PRG № 7 r-ul Drochia | s.Sofia |
| 13 | PRG № 8 r-ul Drochia | s.Gribova |
| 14 | PRG № 9 r-ul Drochia | s.Șuri |
| 15 | PRG № 10 r-ul Drochia | s.Popeștii de Sus |
| 16 | PRG № 11 r-ul Drochia | s.Popeștii de Jos |
| 17 | PRG № 12 r-ul Drochia | s.Fîntînița |
| 18 | PRG № 13 r-ul Drochia | s.Petreni |
| 19 | PRG № 14 r-ul Drochia | s.Antonovca |
| 20 | PRG № 15 r-ul Drochia | s.Zgurița |
| Sucursala "Florești-Gaz" |  |  |
| 21 | PRG №1 r-ul Florești | or. Florești |
| 22 | PRG №2 r-ul Florești | s.Vădeni |
| 23 | PRG №3 r-ul Florești | s.Ghindești |
| 24 | PRG №4 r-ulFlorești | s.Alexeevca |
| 25 | PRG №5 r-ul Florești | s.Rădulenii-Vechi |
| 26 | PRG №6 r-ul Florești | s.Cunicea |
| 27 | PRG №7 r-ul Florești | s.Sănătăuca |
| 28 | PRGȘ №8 r-ul Florești | s.Domuljeni |
| 29 | PRGȘ №9 r-ul Florești | s.Prodănești |
| 30 | PRGȘ №10 r-ul Florești | s.Gura-Camencii |
| 31 | PRGȘ №11 r-ul Florești | or.Mărculești |
| 32 | PRGȘ №11 r-ul Florești | or.Mărculești |
| 33 | PRGȘ №12 r-ul Florești | s.Lunga |
| 34 | PRGȘ №13 r-ul Florești | s.Napadova |
| 35 | PRGȘ №14 r-ul Florești | s.Japca |
| 36 | PRGȘ №15 r-ul Florești | s.Zăluceni |
| 37 | PRG №16 r-ul Florești | s.Vertiujeni |
| 38 | PRG №17 r-ul Florești | s.Tîrgul Vertujeni |
| 39 | PRG №18 r-ul Florești | s.Trifănești |
| 40 | PRG №19 r-ul Florești | s.Ivanovca |
| 41 | PRG №20 r-ul Florești | s.Gura-Căinarului |
| 42 | PRGȘ №21 r-ul Florești | s.Bahrinești |
| 43 | PRG №22 r-ul Florești | s.Ciripcău |
| 44 | PRGȘ №23 r-ul Florești | s.Mărculești |
| 45 | DRG № 5 r-ul Florești | s.Alexeevca |
| 46 | DRG №1 r-ul Florești | or.Florești, str.M.Costin 8 |
| 47 | DRG №2 r-ul Florești | or.Florești, str.C.Porumbescu 10A |
| 48 | DRG №4 r-ul Florești | or.Florești, Str.Iachir 11 |
| 49 | DRG №8 r-ul Florești | or.Florești, str.Ion Creangă 9(52) |
| 50 | DRG №9 r-ul Florești | or.Florești, str.Decebal 72 |
| 51 | DRG №17 r-ul Florești | or.Florești, bul.Victoriei, 11 |
| 52 | DRG №18 r-ul Florești | or.Florești, str.M.Viteazul 11 |
| 53 | DRG №20 r-ul Florești | or.Florești, str.Ștefan cel Mare 68 (r-n Speranța) |
| 54 | DRG №24 r-ul Florești | or.Florești, bul.Victoriei, 45 |
| 55 | DRG №25 r-ul Florești | or.Florești, str.V.Lupu |
| 56 | DRG №32 r-ul Florești | or.Florești, str.A.cel Bun 1 |
| 57 | DRG №33 r-ul Florești | or.Florești, str.A.Plămădeală |
| 58 | DRG №107 r-ul Florești | or.Florești, str.Feroviarilor |

- Cerințe tehnice:

- Sistemul automatizat de monitorizare a parametrilor tehnici a stațiilor de reglare a presiunii – cuprinde:

- * soft pentru asigurarea funcționalității serverului și a blocurilor de monitorizare;

- * soft a serverului;

- * soft de asigurare a blocurilor de microprocesare a monitoringului;

- * soft pentru vizualizarea datelor, preinstalat la computerile utilizatorului;

* soft pentru vizualizarea datelor pe system ANDROID;

- * un bloc ethnic de monitorizare, care se monteaza la obiectul monitorizat, cuprinde:

- * memorie flash 8Mb;

- * microprocessor SL6087;

- * ceas timp real;

- * port RS 232/485;

- * baterie accumulator;

- * modem GSM 900/1800;

- * dispozitiv/indicator de măsurare a presiunii 0-16 bar;

- * dispozitiv/indicator a ușii (închis/deschis).

- Cerințe față de operatorii economici și serviciile prestate:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredințate;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Să nu fie inclus în Lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 5 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează SRL ”Florești-gaz” toate prejudiciile cauzate, și achită SRL ”Florești-gaz” o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere.

| Președintele grupului de lucru | Cucuruzeac Igor -inginer-şef |  |
| --- | --- | --- |
| Secretarul grupului de lucru | Curcă Ruslan – inginer investiții |  |
| Membrul grupului de lucru | Solomon Angela - contabil-şef |  |
|  | Bulat Ala - șef STP |  |
|  | Ianișevschi Pavel– inginer PM |  |
|  | Havrun Alexandru - Jurist |  |
|  | Tacu Victor – Specialist SAG |  |