Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Газоснабжение АИТ (автономного источника теплоснабжения) здания Примэрии мун. Чадыр-Лунга по ул. Ленина, 91 АТО Гагаузия | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгri, cheltuieli єi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de mгsurг | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de mгsurг | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Semnalizare de paza |  |  |  |  |
| 1 |  | Dispozitiv de receptie si control de paza (securitate) pentru 4 zone РС 585 | шт. |  |  |  |
|  | 50000586 | Dispozitiv de receptie si control de paza (securitate) pentru 4 zone РС 585 | шт. | 1,0000 |  |  |
| 2 |  | Tastatura РK-5501E 1 H | шт. |  |  |  |
|  | 50000586-1 | Tastatura РK-5501E 1 H | шт. | 1,0000 |  |  |
| 3 |  | Radio-emitator ATS-100 | шт. |  |  |  |
|  | 5001502 | Radio-emitator ATS-100 | шт. | 1,0000 |  |  |
| 4 |  | Sursa de alimentare de rezerva РИП-7AH | шт. |  |  |  |
|  | 500050010 | Sursa de alimentare de rezerva РИП-7AH | шт. | 1,0000 |  |  |
| 5 |  | Baterii acumulatoare 12V 7Аh | шт, |  |  |  |
|  | 215487916532 | Baterii acumulatoare 12V 7Аh | шт. | 1,0000 |  |  |
| 6 |  | Boxe pentru instalarea acumulatoarelor 12 V | шт, |  |  |  |
|  | 215487916532-1 | Boxe pentru instalarea acumulatoarelor 12 V | шт. | 1,0000 |  |  |
| 7 |  | Transformator TR-30VA | шт. |  |  |  |
|  | 500001102 | Transformator TR-30VA | шт. | 1,0000 |  |  |
| 8 |  | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat interior PS-40 | шт. |  |  |  |
|  | 50007 | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat interior PS-40 | шт. | 1,0000 |  |  |
| 9 |  | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat exterior SA-913 | шт. |  |  |  |
|  | 50001 | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat exterior SA-913 | шт. | 1,0000 |  |  |
| 10 |  | Detector combinat (geam spart+de miscare) | шт. |  |  |  |
|  | 50003 | Detector combinat (geam spart+de miscare) | шт. | 1,0000 |  |  |
| 11 |  | Detector de contact magnetic | шт. |  |  |  |
|  | 50004 | Detector de contact magnetic | шт. | 1,0000 |  |  |
| 12 |  | Dulap de montare 600x400x240 mm | шт, |  |  |  |
|  | 215487916532-2 | Dulap de montare 600x400x240 mm | шт. | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 13 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (PC-585) | шт. |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,0000 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,2900 |  |  |
| 14 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: 12 V, 7A/H | шт. |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,0600 |  |  |
| 15 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Detector combinat, magnetic, dispozitiv de alarma optico-sonor | шт. |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 |  |  |
| 16 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (РИП 7) | шт. |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
| 17 | 10-04-014-01 | Drosel sau transformator, masa, kg, pina la: 20 Монтаж трансформатора | шт. |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,0000 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | шт. | 8,0000 |  |  |
| 18 | 08-01-083-1 | Dispozitiv de blocare-semnalizare Emitator Radio | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
| 19 | 08-02-399-1 | Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2 Прокладка кабеля | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 3,5200 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0500 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
| 20 |  | Cablu ВВГнг-FRLS сеч. 2x1.5 | м |  |  |  |
|  | 3110036 | Cablu ВВГнг-FRLS сеч. 2x1.5 | м | 1,0000 |  |  |
| 21 |  | Cablu ВВГнг-FRLS сеч. 3x1.5 | м |  |  |  |
|  | 311001 | Cablu ВВГнг-FRLS сеч. 3x1.5 | м | 1,0000 |  |  |
| 22 |  | Cablu CORэ сеч. 6x0.22 | м |  |  |  |
|  | 311002 | Cablu CORэ сеч. 6x0.22 | м | 1,0000 |  |  |
| 23 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | шт. | 18,0000 |  |  |
|  | 35421111 | Teava din polivinilhlorid PVC D 16 | м | 100,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1100 |  |  |
| 24 | 10-01-051-34 | Fasonare si conectare cabluri si conductori:Conductor monofir la lipiri si dezlipiri пайка провода | 100 buc. |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 3,1000 |  |  |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | kg |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,0622 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0270 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,0008 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, метизы | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,00015 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,00174 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura, numele, prenumele) (funcюia, semnгtura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.