____	                                                                                     
Renovarea fatadei cladirii IP Liceul Teoretic cu Frecventa Redusa nr.1 din mun. Chisinau	Formular Nr.1A	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  № 2-1-1
Elemente de constructii
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii
					
1	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 
	m2	860,00
			
	7124010010700	Dulgher	h-om	645,00			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,26			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,09			
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,26			
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,10			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,58			
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 870,00			
		Cheltuieli directe  					
2	CB14A1 k=15
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade  K=15 
K=15=15,0000
	m2	-860,00
			
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	-2 193,00			
		Cheltuieli directe  					
3	RpCR41D
	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade complexe, de vopsea de ulei sau perclorvinilica (autoturn se exclude) 
	m2	750,00
			
	9310060019930	Muncitor	h-om	285,00			
		Cheltuieli directe  					
4	RpCR36A
	Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior  pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple (autoturn se exclude) 
	m2	750,00
			
	9310060019930	Muncitor	h-om	67,50			
	2430226101023	Grund HS-04	kg	120,75			
	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min 	h-ut	52,50			
	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare 	h-ut	52,50			
		Cheltuieli directe  					
5	RpCR36C
	Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior  pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: chituirea fatade simple (autoturn se exclude) 
Materiale marunte (zgura expandata)=1,0100
	m2	200,00
			
	9310060019930	Muncitor	h-om	78,00			
	2430226102817	Grund HV-005	kg	101,00			
		Cheltuieli directe  					
6	CK22A
	Glasvanduri din profile din tabla vopsita la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet 
	m2	60,00
			
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	60,00			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,60			
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din tabla	m2	60,00			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	360,00			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,70			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,48			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	36,00			
	4011106202741	Energie electrica	kw	48,00			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,20			
		Cheltuieli directe  					
7	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent 
	m2	750,00
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	337,50			
	2430116104070	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici	kg	480,00			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	37,50			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	375,00			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	37,50			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	2,25			
		Cheltuieli directe  					
8	CN52A
	Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componenti de clei, executare manuala 
	m2	30,00
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,33			
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,51			
	25721	Piatra vinata	kg	0,18			
	2451317344001	Sapun	buc	0,45			
	27861	Pasta de creta	kg	0,75			
	26531	Clei lichid pentru zugraveli	kg	0,27			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00			
	179181	Chit de baza de ulei	kg	0,63			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,50			
	866151	Ulei fiert sicativat	kg	0,00			
		Cheltuieli directe  					
9	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi 
	m2	60,00
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	67,20			
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	7,20			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	6,00			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,90			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,00			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,00			
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,80			
		Cheltuieli directe  					

					
 		Total  					
		Fondul social (VR) * 24 % 					
		Transportarea (VR+Fondul) * 7 % 					
		Depozitarea (VR+Fondul+Transp) * 2 % 					
		Total VR+Fondul+Transp+Depozi 					
		Cheltuieli de regie (VR+Fondul+Transp+Depozi) * 14,5 % 					
		Total VR+Fondul+Transp+Depozi+Cheltu 					
		Beneficiul de deviz (VR+Fondul+Transp+Depozi+Cheltu) * 6 % 					
			Total Lucrari de constructii	            				
 
	Total  					
	TVA (VR) * 20 % 					
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

APROBAT:

Investitor 	Ofertant  Comandari Andrei	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

L.Ş.	
L.Ş.