Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1779179275012/21621256 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Container p-u transportarea probelor biologice REPETAT (3) ». Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Container p-u transportarea probelor biologice; Structura:confecționat din policarbonat, rezistent la șocuri mecanice, rezistent la dezinfectanți. Garnitura din silicon, cu închidere etanșă și trei cleme de fixare a capacului pentru o închidere sigură; Capac cu deschidere de minimum 180°C. Mâner de transport rabatabil, integrat, care permite stivuirea. Vizibilitate bună a conținutului (corp transparent). Separatoare incluse (ajustabile); Autoclavabil la 121°C. Culoare: transparent, clemele și mânerul se acceptă de orice culoare; Dimensiuni: 380x196x160 mm. Echivalent imaginilor atașate.Pozele atașate servesc ca reper p-u ofertanți.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1779179275012/21621256 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Container p-u transportarea probelor biologice REPETAT». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33198000-4; 1 Container p-u transportarea probelor biologice; 32; buc; MD87TRPCCC518430A00172AA. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________