Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

- Ruslan SACA _____________

- Documentație de atribuire actualizată la

- anunțul de participare nr. 20 din 10.01.2025

- (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.

Numărul: CG-09BC/2025;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Autoritate contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu vane, robinete și produse similare din oțel pentru exploatarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Marcă (GOST) | Un. de măs. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42130000-9 | Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГВ стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –20 С pana la +60 С" 5) Степень фильтрации механических частиц имеющих размеры превышающие - 80 мкм 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 2 | 42130000-9 | Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 |  |
| 3 | 42130000-9 | Filtru cu senzor de preseune Dn25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 30 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –20 С pana la +60 С" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 4 | 42130000-9 | Filtru cu senzor de preseune Dn50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 7 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –20 С pana la +60 С" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 5 | 42130000-9 | Filtru oțel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 31 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) ФС ду25, 50, 100 2) Corp – fontă, plasa – oțel inoxidabil 3) Tip conexiune - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –5 С pana la +150 С" 5) сетчатый, (ячейка 1,4мм) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 6 | 42130000-9 | Filtru oțel Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 7 |  |
| 7 | 42130000-9 | Filtru oțel Ду 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 4 |  |
| 8 | 42130000-9 | Dop oțel pentru sudură Д 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 16 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |
| 9 | 42130000-9 | Dop oțel pentru sudură Д 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 4 |  |
| 10 | 42130000-9 | Dop oțel cu filet intern Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 404 |  |
| 11 | 42130000-9 | Dop oțel cu filet intern Д 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 532 |  |
| 12 | 42130000-9 | Dop oțel cu filet intern Д 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 96 |  |
| 13 | 42130000-9 | Dop oțel cu filet intern Д 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 55 |  |
| 14 | 42130000-9 | Dop oțel cu filet intern Д 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 32 |  |
| 15 | 42130000-9 | Dop oțel cu filet extern Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 170 |  |
| 16 | 42130000-9 | Dop oțel cu filet extern Д 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 50 |  |
| 17 | 42130000-9 | Dop oțel cu filet extern Д 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 201 |  |
| 18 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet intern Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 91 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |
| 19 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet intern Д 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 63 |  |
| 20 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet intern Д 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 43 |  |
| 21 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet intern Д 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 17 |  |
| 22 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet intern Д 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 15 |  |
| 23 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet extern Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 56 |  |
| 24 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet extern Д 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 6 |  |
| 25 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet extern Д 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 22 |  |
| 26 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet extern Д 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 11 |  |
| 27 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet extern Д 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 2 |  |
| 28 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 229 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn25 - 140mm, Dn32 - 165mm, Dn40 - 165mm, Dn 50 - 203 mm, Dn65 - 222mm, Dn 80 - 241 mm, Dn 100 - 305 mm, Dn150 - 394mm, Dn200 - 457mm, Dn250 - 533mm. 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 29 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 26 |  |
| 30 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 37 |  |
| 31 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 442 |  |
| 32 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 65 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 |  |
| 33 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 48 |  |
| 34 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 34 |  |
| 35 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 |  |
| 36 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 200 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc.. | 3 |  |
| 37 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 250 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 |  |
| 38 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 32 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 51 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 39 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 50 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 69 |  |
| 40 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 100 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 3 |  |
| 41 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 150 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 150 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 |  |
| 42 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 200 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 200 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 3 |  |
| 43 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 5066 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 44 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 8116 |  |
| 45 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 890 |  |
| 46 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 272 |  |
| 47 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 329 |  |
| 48 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 353 |  |
| 49 | 42130000-9 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 19 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Pentru sudura 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 50 | 42130000-9 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Ду 80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 6 |  |
| 51 | 42130000-9 | Robinet din bronz cu cep Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 17 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 52 | 42130000-9 | Robinet din bronz cu cep Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 11 |  |
| 53 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 2242 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - М20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 54 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского) | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 332 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 55 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа) | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 56 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 56 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 177 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 57 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade Д 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 222 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Fără teşitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 58 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade Д 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 75 |  |
| 59 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade Д 80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 56 |  |
| 60 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade Д 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 53 |  |
| 61 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade Д 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1341 |  |
| 62 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade Д 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 641 |  |
| 63 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade Д 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 468 |  |
| 64 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 21 |  |
| 65 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade Д 250 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 |  |
| 66 | 42130000-9 | Flanse din oțel Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 956 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuţie - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 67 | 42130000-9 | Flanse din oțel Ду 65 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 3 |  |
| 68 | 42130000-9 | Flanse din oțel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 484 |  |
| 69 | 42130000-9 | Flanse din oțel Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 73 |  |
| 70 | 42130000-9 | Flanse din oțel Ду 80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 102 |  |
| 71 | 42130000-9 | Flanse din oțel Ду 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 94 |  |
| 72 | 42130000-9 | Flanse din oțel Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 104 |  |
| 73 | 42130000-9 | Flanse din oțel Ду 200 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 6 |  |
| 74 | 42130000-9 | Flanse din oțel Ду 150 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 12 |  |
| 75 | 42130000-9 | Flanse din oțel Ду 250 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 2 |  |
| 76 | 42130000-9 | Trecere oțel Д 57х32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 26 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |
| 77 | 42130000-9 | Trecere oțel Д 57х25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 15 |  |
| 78 | 42130000-9 | Trecere oțel Д 76х57 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 9 |  |
| 79 | 42130000-9 | Trecere oțel Д 89х57 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 10 |  |
| 80 | 42130000-9 | Trecere oțel Д 108х57 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 13 |  |
| 81 | 42130000-9 | Trecere oțel Д 57х40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 17 |  |
| 82 | 42130000-9 | Trecere oțel Д 108х89 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 4 |  |
| 83 | 42130000-9 | Trecere oțel Д 159х89 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 2 |  |
| 84 | 42130000-9 | Trecere oțel Д 89х76 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 2 |  |
| 85 | 42130000-9 | Sgon oțel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 140 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 86 | 42130000-9 | Sgon oțel Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 32 |  |
| 87 | 42130000-9 | Sgon oțel Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 86 |  |
| 88 | 42130000-9 | Sgon oțel Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 161 |  |
| 89 | 42130000-9 | Mufe oțel Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 77 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 90 | 42130000-9 | Mufe oțel Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 126 |  |
| 91 | 42130000-9 | Mufe oțel Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 193 |  |
| 92 | 42130000-9 | Trecere oțel Ду 40х25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 93 | 42130000-9 | Trecere oțel Ду 40х32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 6 |  |
| 94 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă Ду100 L=230mm | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 17 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Marca otelului - ст20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 95 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă Ду50 L=180mm | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 13 |  |
| 96 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă Ду80 L=280mm | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 2 |  |
| 97 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă Ду80 L=210mm | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 6 |  |
| 98 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 50 L=180mm | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 7 |  |
| 99 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă Ду200 L=230mm | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 |  |
| 100 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă Ду150 L=280mm | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 6 |  |
| 101 | 42130000-9 | Contrapiuliță din oțel Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 77 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 102 | 42130000-9 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа | ТУ 3712-008-12213528-2011 | buc. | 6 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50N/1000, diapazon de lucru 2-5 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 103 | 42130000-9 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 125-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 125-400 кПа | ТУ 3712-008-12213528-2011 | buc. | 5 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-400 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 104 | 42130000-9 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа | ТУ 3712-008-12213528-2011 | buc. | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50S/1000, diapazon de lucru 20-50 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 105 | 42130000-9 | Supapa de inchidere de siguranța (ПЗК) Ду 50 Клапан предохранительно-запорный (ПЗК) Ду 50 | ГОСТ 9544-92 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 106 | 42130000-9 | Clapeta anti-retur Dn 100 Обратные клапана фланцевые Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 9544-93 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 107 | 42130000-9 | Clapeta anti-retur Dn 50 Обратные клапана Ду 50 | ГОСТ 9544-93 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 108 | 42130000-9 | Filet otel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 64 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 109 | 42130000-9 | Filet otel Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 213 |  |
| 110 | 42130000-9 | Compensator cu flanșe D200 L=240mm | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip de conexiune - filet 5) cursa axiala - 30 mm 6) Вид компенсатора: Сильфонный 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 90 de zile din momentul semnării contractului;

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: sunt descrise în p. 20 al Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.

Numărul: CG-09BC/2025;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9:

| nr. d/o | Denumirea bunurilor | Un. de măs. | C-te | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 100 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 50 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtru cu senzor de preseune Dn25 | buc. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtru cu senzor de preseune Dn50 | buc. | 7 |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtru oțel Ду 25 | buc. | 31 |  |  |  |  |  |
| 6 | Filtru oțel Ду 50 | buc. | 7 |  |  |  |  |  |
| 7 | Filtru oțel Ду 100 | buc. | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Dop oțel pentru sudură Д 50 | buc. | 16 |  |  |  |  |  |
| 9 | Dop oțel pentru sudură Д 32 | buc. | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Dop oțel cu filet intern Д 15 | buc. | 404 |  |  |  |  |  |
| 11 | Dop oțel cu filet intern Д 20 | buc. | 532 |  |  |  |  |  |
| 12 | Dop oțel cu filet intern Д 25 | buc. | 96 |  |  |  |  |  |
| 13 | Dop oțel cu filet intern Д 32 | buc. | 55 |  |  |  |  |  |
| 14 | Dop oțel cu filet intern Д 50 | buc. | 32 |  |  |  |  |  |
| 15 | Dop oțel cu filet extern Д 15 | buc. | 170 |  |  |  |  |  |
| 16 | Dop oțel cu filet extern Д 20 | buc. | 50 |  |  |  |  |  |
| 17 | Dop oțel cu filet extern Д 25 | buc. | 201 |  |  |  |  |  |
| 18 | Dop bronz cu filet intern Д 15 | buc. | 91 |  |  |  |  |  |
| 19 | Dop bronz cu filet intern Д 20 | buc. | 63 |  |  |  |  |  |
| 20 | Dop bronz cu filet intern Д 25 | buc. | 43 |  |  |  |  |  |
| 21 | Dop bronz cu filet intern Д 32 | buc. | 17 |  |  |  |  |  |
| 22 | Dop bronz cu filet intern Д 40 | buc. | 15 |  |  |  |  |  |
| 23 | Dop bronz cu filet extern Д 15 | buc. | 56 |  |  |  |  |  |
| 24 | Dop bronz cu filet extern Д 20 | buc. | 6 |  |  |  |  |  |
| 25 | Dop bronz cu filet extern Д 25 | buc. | 22 |  |  |  |  |  |
| 26 | Dop bronz cu filet extern Д 32 | buc. | 11 |  |  |  |  |  |
| 27 | Dop bronz cu filet extern Д 40 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 25 | buc. | 229 |  |  |  |  |  |
| 29 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 32 | buc. | 26 |  |  |  |  |  |
| 30 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 40 | buc. | 37 |  |  |  |  |  |
| 31 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 50 | buc. | 442 |  |  |  |  |  |
| 32 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 65 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 80 | buc. | 48 |  |  |  |  |  |
| 34 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 100 | buc. | 34 |  |  |  |  |  |
| 35 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 200 | buc.. | 3 |  |  |  |  |  |
| 37 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 250 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 32 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 32 | buc. | 51 |  |  |  |  |  |
| 39 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 50 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 50 | buc. | 69 |  |  |  |  |  |
| 40 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 100 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 100 | buc. | 3 |  |  |  |  |  |
| 41 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 150 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 150 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 200 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 200 | buc. | 3 |  |  |  |  |  |
| 43 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 15 | buc. | 5066 |  |  |  |  |  |
| 44 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 20 | buc. | 8116 |  |  |  |  |  |
| 45 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 25 | buc. | 890 |  |  |  |  |  |
| 46 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 32 | buc. | 272 |  |  |  |  |  |
| 47 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 40 | buc. | 329 |  |  |  |  |  |
| 48 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 50 | buc. | 353 |  |  |  |  |  |
| 49 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Ду 50 | buc. | 19 |  |  |  |  |  |
| 50 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Ду 80 | buc. | 6 |  |  |  |  |  |
| 51 | Robinet din bronz cu cep Ду 20 | buc. | 17 |  |  |  |  |  |
| 52 | Robinet din bronz cu cep Ду 32 | buc. | 11 |  |  |  |  |  |
| 53 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru Д 15 | buc. | 2242 |  |  |  |  |  |
| 54 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского) | buc. | 332 |  |  |  |  |  |
| 55 | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа) | buc. | 56 |  |  |  |  |  |
| 56 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского | buc. | 177 |  |  |  |  |  |
| 57 | Cot oțel de 90 grade Д 32 | buc. | 222 |  |  |  |  |  |
| 58 | Cot oțel de 90 grade Д 40 | buc. | 75 |  |  |  |  |  |
| 59 | Cot oțel de 90 grade Д 80 | buc. | 56 |  |  |  |  |  |
| 60 | Cot oțel de 90 grade Д 100 | buc. | 53 |  |  |  |  |  |
| 61 | Cot oțel de 90 grade Д 20 | buc. | 1341 |  |  |  |  |  |
| 62 | Cot oțel de 90 grade Д 25 | buc. | 641 |  |  |  |  |  |
| 63 | Cot oțel de 90 grade Д 50 | buc. | 468 |  |  |  |  |  |
| 64 | Cot oțel de 90 grade Д 15 | buc. | 21 |  |  |  |  |  |
| 65 | Cot oțel de 90 grade Д 250 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | Flanse din oțel Ду 50 | buc. | 956 |  |  |  |  |  |
| 67 | Flanse din oțel Ду 65 | buc. | 3 |  |  |  |  |  |
| 68 | Flanse din oțel Ду 25 | buc. | 484 |  |  |  |  |  |
| 69 | Flanse din oțel Ду 40 | buc. | 73 |  |  |  |  |  |
| 70 | Flanse din oțel Ду 80 | buc. | 102 |  |  |  |  |  |
| 71 | Flanse din oțel Ду 100 | buc. | 94 |  |  |  |  |  |
| 72 | Flanse din oțel Ду 32 | buc. | 104 |  |  |  |  |  |
| 73 | Flanse din oțel Ду 200 | buc. | 6 |  |  |  |  |  |
| 74 | Flanse din oțel Ду 150 | buc. | 12 |  |  |  |  |  |
| 75 | Flanse din oțel Ду 250 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 76 | Trecere oțel Д 57х32 | buc. | 26 |  |  |  |  |  |
| 77 | Trecere oțel Д 57х25 | buc. | 15 |  |  |  |  |  |
| 78 | Trecere oțel Д 76х57 | buc. | 9 |  |  |  |  |  |
| 79 | Trecere oțel Д 89х57 | buc. | 10 |  |  |  |  |  |
| 80 | Trecere oțel Д 108х57 | buc. | 13 |  |  |  |  |  |
| 81 | Trecere oțel Д 57х40 | buc. | 17 |  |  |  |  |  |
| 82 | Trecere oțel Д 108х89 | buc. | 4 |  |  |  |  |  |
| 83 | Trecere oțel Д 159х89 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 84 | Trecere oțel Д 89х76 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 85 | Sgon oțel Ду 25 | buc. | 140 |  |  |  |  |  |
| 86 | Sgon oțel Ду 50 | buc. | 32 |  |  |  |  |  |
| 87 | Sgon oțel Ду 32 | buc. | 86 |  |  |  |  |  |
| 88 | Sgon oțel Ду 15 | buc. | 161 |  |  |  |  |  |
| 89 | Mufe oțel Ду 32 | buc. | 77 |  |  |  |  |  |
| 90 | Mufe oțel Ду 20 | buc. | 126 |  |  |  |  |  |
| 91 | Mufe oțel Ду 15 | buc. | 193 |  |  |  |  |  |
| 92 | Trecere oțel Ду 40х25 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 93 | Trecere oțel Ду 40х32 | buc. | 6 |  |  |  |  |  |
| 94 | Vană oțel cu flanșă Ду100 L=230mm | buc. | 17 |  |  |  |  |  |
| 95 | Vană oțel cu flanșă Ду50 L=180mm | buc. | 13 |  |  |  |  |  |
| 96 | Vană oțel cu flanșă Ду80 L=280mm | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 97 | Vană oțel cu flanșă Ду80 L=210mm | buc. | 6 |  |  |  |  |  |
| 98 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 50 L=180mm | buc. | 7 |  |  |  |  |  |
| 99 | Vană oțel cu flanșă Ду200 L=230mm | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 100 | Vană oțel cu flanșă Ду150 L=280mm | buc. | 6 |  |  |  |  |  |
| 101 | Contrapiuliță din oțel Ду 15 | buc. | 77 |  |  |  |  |  |
| 102 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа | buc. | 6 |  |  |  |  |  |
| 103 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 125-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 125-400 кПа | buc. | 5 |  |  |  |  |  |
| 104 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа | buc. | 4 |  |  |  |  |  |
| 105 | Supapa de inchidere de siguranța (ПЗК) Ду 50 Клапан предохранительно-запорный (ПЗК) Ду 50 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 106 | Clapeta anti-retur Dn 100 Обратные клапана фланцевые Ду 100 Ру 16 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 107 | Clapeta anti-retur Dn 50 Обратные клапана Ду 50 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 108 | Filet otel Ду 25 | buc. | 64 |  |  |  |  |  |
| 109 | Filet otel Ду 20 | buc. | 213 |  |  |  |  |  |
| 110 | Compensator cu flanșe D200 L=240mm | buc. | 1 |  |  |  |  |  |

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.

Numărul: CG-09BC/2025;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7:

| nr. LOT | Denumirea bunurilor | Un. de măs. | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 100 | buc. |  |  |  |  |
| 2 | Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 50 | buc. |  |  |  |  |
| 3 | Filtru cu senzor de preseune Dn25 | buc. |  |  |  |  |
| 4 | Filtru cu senzor de preseune Dn50 | buc. |  |  |  |  |
| 5 | Filtru oțel Ду 25 | buc. |  |  |  |  |
| 6 | Filtru oțel Ду 50 | buc. |  |  |  |  |
| 7 | Filtru oțel Ду 100 | buc. |  |  |  |  |
| 8 | Dop oțel pentru sudură Д 50 | buc. |  |  |  |  |
| 9 | Dop oțel pentru sudură Д 32 | buc. |  |  |  |  |
| 10 | Dop oțel cu filet intern Д 15 | buc. |  |  |  |  |
| 11 | Dop oțel cu filet intern Д 20 | buc. |  |  |  |  |
| 12 | Dop oțel cu filet intern Д 25 | buc. |  |  |  |  |
| 13 | Dop oțel cu filet intern Д 32 | buc. |  |  |  |  |
| 14 | Dop oțel cu filet intern Д 50 | buc. |  |  |  |  |
| 15 | Dop oțel cu filet extern Д 15 | buc. |  |  |  |  |
| 16 | Dop oțel cu filet extern Д 20 | buc. |  |  |  |  |
| 17 | Dop oțel cu filet extern Д 25 | buc. |  |  |  |  |
| 18 | Dop bronz cu filet intern Д 15 | buc. |  |  |  |  |
| 19 | Dop bronz cu filet intern Д 20 | buc. |  |  |  |  |
| 20 | Dop bronz cu filet intern Д 25 | buc. |  |  |  |  |
| 21 | Dop bronz cu filet intern Д 32 | buc. |  |  |  |  |
| 22 | Dop bronz cu filet intern Д 40 | buc. |  |  |  |  |
| 23 | Dop bronz cu filet extern Д 15 | buc. |  |  |  |  |
| 24 | Dop bronz cu filet extern Д 20 | buc. |  |  |  |  |
| 25 | Dop bronz cu filet extern Д 25 | buc. |  |  |  |  |
| 26 | Dop bronz cu filet extern Д 32 | buc. |  |  |  |  |
| 27 | Dop bronz cu filet extern Д 40 | buc. |  |  |  |  |
| 28 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 25 | buc. |  |  |  |  |
| 29 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 32 | buc. |  |  |  |  |
| 30 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 40 | buc. |  |  |  |  |
| 31 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 50 | buc. |  |  |  |  |
| 32 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 65 | buc. |  |  |  |  |
| 33 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 80 | buc. |  |  |  |  |
| 34 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 100 | buc. |  |  |  |  |
| 35 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150 | buc. |  |  |  |  |
| 36 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 200 | buc.. |  |  |  |  |
| 37 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 250 | buc. |  |  |  |  |
| 38 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 32 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 32 | buc. |  |  |  |  |
| 39 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 50 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 50 | buc. |  |  |  |  |
| 40 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 100 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 100 | buc. |  |  |  |  |
| 41 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 150 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 150 | buc. |  |  |  |  |
| 42 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 200 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 200 | buc. |  |  |  |  |
| 43 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 15 | buc. |  |  |  |  |
| 44 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 20 | buc. |  |  |  |  |
| 45 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 25 | buc. |  |  |  |  |
| 46 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 32 | buc. |  |  |  |  |
| 47 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 40 | buc. |  |  |  |  |
| 48 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 50 | buc. |  |  |  |  |
| 49 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Ду 50 | buc. |  |  |  |  |
| 50 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Ду 80 | buc. |  |  |  |  |
| 51 | Robinet din bronz cu cep Ду 20 | buc. |  |  |  |  |
| 52 | Robinet din bronz cu cep Ду 32 | buc. |  |  |  |  |
| 53 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru Д 15 | buc. |  |  |  |  |
| 54 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского) | buc. |  |  |  |  |
| 55 | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа) | buc. |  |  |  |  |
| 56 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского | buc. |  |  |  |  |
| 57 | Cot oțel de 90 grade Д 32 | buc. |  |  |  |  |
| 58 | Cot oțel de 90 grade Д 40 | buc. |  |  |  |  |
| 59 | Cot oțel de 90 grade Д 80 | buc. |  |  |  |  |
| 60 | Cot oțel de 90 grade Д 100 | buc. |  |  |  |  |
| 61 | Cot oțel de 90 grade Д 20 | buc. |  |  |  |  |
| 62 | Cot oțel de 90 grade Д 25 | buc. |  |  |  |  |
| 63 | Cot oțel de 90 grade Д 50 | buc. |  |  |  |  |
| 64 | Cot oțel de 90 grade Д 15 | buc. |  |  |  |  |
| 65 | Cot oțel de 90 grade Д 250 | buc. |  |  |  |  |
| 66 | Flanse din oțel Ду 50 | buc. |  |  |  |  |
| 67 | Flanse din oțel Ду 65 | buc. |  |  |  |  |
| 68 | Flanse din oțel Ду 25 | buc. |  |  |  |  |
| 69 | Flanse din oțel Ду 40 | buc. |  |  |  |  |
| 70 | Flanse din oțel Ду 80 | buc. |  |  |  |  |
| 71 | Flanse din oțel Ду 100 | buc. |  |  |  |  |
| 72 | Flanse din oțel Ду 32 | buc. |  |  |  |  |
| 73 | Flanse din oțel Ду 200 | buc. |  |  |  |  |
| 74 | Flanse din oțel Ду 150 | buc. |  |  |  |  |
| 75 | Flanse din oțel Ду 250 | buc. |  |  |  |  |
| 76 | Trecere oțel Д 57х32 | buc. |  |  |  |  |
| 77 | Trecere oțel Д 57х25 | buc. |  |  |  |  |
| 78 | Trecere oțel Д 76х57 | buc. |  |  |  |  |
| 79 | Trecere oțel Д 89х57 | buc. |  |  |  |  |
| 80 | Trecere oțel Д 108х57 | buc. |  |  |  |  |
| 81 | Trecere oțel Д 57х40 | buc. |  |  |  |  |
| 82 | Trecere oțel Д 108х89 | buc. |  |  |  |  |
| 83 | Trecere oțel Д 159х89 | buc. |  |  |  |  |
| 84 | Trecere oțel Д 89х76 | buc. |  |  |  |  |
| 85 | Sgon oțel Ду 25 | buc. |  |  |  |  |
| 86 | Sgon oțel Ду 50 | buc. |  |  |  |  |
| 87 | Sgon oțel Ду 32 | buc. |  |  |  |  |
| 88 | Sgon oțel Ду 15 | buc. |  |  |  |  |
| 89 | Mufe oțel Ду 32 | buc. |  |  |  |  |
| 90 | Mufe oțel Ду 20 | buc. |  |  |  |  |
| 91 | Mufe oțel Ду 15 | buc. |  |  |  |  |
| 92 | Trecere oțel Ду 40х25 | buc. |  |  |  |  |
| 93 | Trecere oțel Ду 40х32 | buc. |  |  |  |  |
| 94 | Vană oțel cu flanșă Ду100 L=230mm | buc. |  |  |  |  |
| 95 | Vană oțel cu flanșă Ду50 L=180mm | buc. |  |  |  |  |
| 96 | Vană oțel cu flanșă Ду80 L=280mm | buc. |  |  |  |  |
| 97 | Vană oțel cu flanșă Ду80 L=210mm | buc. |  |  |  |  |
| 98 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 50 L=180mm | buc. |  |  |  |  |
| 99 | Vană oțel cu flanșă Ду200 L=230mm | buc. |  |  |  |  |
| 100 | Vană oțel cu flanșă Ду150 L=280mm | buc. |  |  |  |  |
| 101 | Contrapiuliță din oțel Ду 15 | buc. |  |  |  |  |
| 102 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа | buc. |  |  |  |  |
| 103 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 125-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 125-400 кПа | buc. |  |  |  |  |
| 104 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа | buc. |  |  |  |  |
| 105 | Supapa de inchidere de siguranța (ПЗК) Ду 50 Клапан предохранительно-запорный (ПЗК) Ду 50 | buc. |  |  |  |  |
| 106 | Clapeta anti-retur Dn 100 Обратные клапана фланцевые Ду 100 Ру 16 | buc. |  |  |  |  |
| 107 | Clapeta anti-retur Dn 50 Обратные клапана Ду 50 | buc. |  |  |  |  |
| 108 | Filet otel Ду 25 | buc. |  |  |  |  |
| 109 | Filet otel Ду 20 | buc. |  |  |  |  |
| 110 | Compensator cu flanșe D200 L=240mm | buc. |  |  |  |  |

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.