| Nr. | Dispozitiv medical (model, producător, anul producerii) | Cantit. | Lucrări necesare | Periodicitate lucrărilor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sistem de diagnostic radiologic mobil SONIALVISION G4, Prod. Shimadzu Corporation, Anul 2014 | 1 unit | Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecţiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului. Eliberarea rapoartelor la finele fiecarei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; | La solicitarea beneficiarului pe parcursul anului 2023 |  |