WinСмета2000

| IMSP Spitalul Clinic de Psihiatie, jr.Codru (mun.Chisinau), Costiujeni,3 | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala a scarilor de la intrare BC3

Valoarea de deviz 63 502,609 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 8,166 | 368,238 ————— 52,042 | 3 007,031 ————— 424,976 |
| 2 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 240,000 | 16,163 ————— 1,577 | 3 879,084 ————— 378,504 |
| 3 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 4,030 | 1 189,880 ————— 278,634 | 4 795,215 ————— 1 122,895 |
| 4 | CO02A | Executarea cu placi de beton pentru pavaje a scarilor (fara costul pavajului) | m2 | 105,660 | 70,448 ————— 39,428 | 7 443,488 ————— 4 165,910 |
| 5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,850 | 325,792 ————— 289,135 | 276,923 ————— 245,765 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 73,200 | 84,337 ————— 84,112 | 6 173,468 ————— 6 156,998 |
| 7 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - trepte | m3 | 0,560 | 1 189,577 ————— 278,621 | 666,163 ————— 156,028 |
| 8 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,890 | 90,549 ————— 63,084 | 171,138 ————— 119,228 |
| 9 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 44,200 | 269,267 ————— 131,425 | 11 901,615 ————— 5 808,984 |
| 10 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din Cosauti (fara costul placilor) | m2 | 29,000 | 170,406 ————— 152,453 | 4 941,780 ————— 4 421,137 |

|  | Total | lei |  |  | 43 255,905 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale, medicale | 22,50 % |  |  | 5 175,096 |
|  | Transportarea materialelor | 5,00 % |  |  | 970,457 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 49 401,458 |
|  | Cheltuieli de regie | 4,00 % |  |  | 1 976,058 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 51 377,516 |
|  | Beneficiu de deviz | 3,00 % |  |  | 1 541,325 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 52 918,841 |
|  | TVA | 20,00 % |  |  | 10 583,768 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 63 502,609 |
|  | Incluziv salariu |  |  |  | 23 000,425 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| Verificat |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatie, jr.Codru (mun.Chisinau), Costiujeni,3 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de reparatie capitala a scarilor de la intrare BC3

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 368,238 ————— 52,042 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 52,57 | 52,042 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 245,00 | 281,753 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 68,00 | 14,281 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 48,00 | 20,162 |
| 2 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  |  | 16,163 ————— 1,577 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 52,57 | 1,314 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 52,57 | 0,263 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 14,00 | 14,140 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 10,75 | 0,054 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,00 | 0,140 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,45 | 0,135 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 195,00 | 0,117 |
| 3 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 |  |  | 1 189,880 ————— 278,634 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 52,57 | 254,971 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,663 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 800,00 | 844,665 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 195,00 | 54,581 |
| 4 | CO02A | Executarea cu placi de beton pentru pavaje a scarilor (fara costul pavajului) | m2 |  |  | 70,448 ————— 39,428 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6500 | 52,57 | 34,170 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,257 |
|  | 26611128006001 | Placi din beton (fara costul pavajului) | m2 | 1,0500 | 0,00 | 0,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0500 | 195,00 | 9,750 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 13,5000 | 1,52 | 20,520 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,750 |
| 5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  |  | 325,792 ————— 289,135 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 52,57 | 210,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 52,57 | 78,855 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 68,00 | 23,840 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 28,00 | 9,816 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 15,00 | 3,000 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  | 84,337 ————— 84,112 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 52,57 | 42,056 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 52,57 | 42,056 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,225 |
| 7 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - trepte | m3 |  |  | 1 189,577 ————— 278,621 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 52,57 | 254,964 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,657 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 800,00 | 844,286 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 195,00 | 54,670 |
| 8 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 90,549 ————— 63,084 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 52,57 | 10,514 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 52,57 | 52,570 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 24,00 | 0,114 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,15 | 0,045 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,50 | 0,750 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 16,00 | 0,483 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 14,00 | 0,696 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 16,00 | 0,398 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 95,00 | 12,365 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 200,00 | 3,386 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 200,00 | 3,386 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 16,00 | 1,922 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 195,00 | 3,921 |
| 9 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  | 269,267 ————— 131,425 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 52,57 | 118,282 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 52,57 | 13,142 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 118,00 | 121,540 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,15 | 8,708 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 15,00 | 4,500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,01 | 0,200 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 2,15 | 1,935 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 16,00 | 0,720 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,240 |
| 10 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din Cosauti (fara costul placilor) | m2 |  |  | 170,406 ————— 152,453 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 | 52,57 | 152,453 |
|  | 26701122020511 | Placi Cosauti (fara cost) | m2 | 1,0200 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 | 2,15 | 9,555 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 | 15,00 | 6,515 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 16,00 | 0,405 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 | 15,00 | 0,165 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 | 18,00 | 1,314 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| Verificat |  |

| IMSP Spitalul Clinic de Psihiatie, jr.Codru (mun.Chisinau), Costiujeni,3 | WinСмета2000 Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala a scarilor de la intrare BC3

Valoarea de deviz 63 502,609 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe u/m | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 25,662 | 52,57 | 1 349,051 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,000 | 52,57 | 315,420 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,890 | 52,57 | 99,357 |
| 4. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 68,679 | 52,57 | 3 610,455 |
| 5. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 58,560 | 52,57 | 3 078,499 |
| 6. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 99,450 | 52,57 | 5 228,086 |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,084 | 52,57 | 424,976 |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 85,095 | 52,57 | 4 473,444 |
| 9. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 84,100 | 52,57 | 4 421,137 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 23 000,425 |

Materiale:

| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 9,391 | 245,00 | 2 300,795 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 5,283 | 195,00 | 1 030,185 |
| 3. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,002 | 3 200,00 | 6,400 |
| 4. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 | 3 200,00 | 6,400 |
| 5. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 884,000 | 0,01 | 8,840 |
| 6. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 72,000 | 0,45 | 32,400 |
| 7. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,246 | 95,00 | 23,370 |
| 8. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,227 | 16,00 | 3,632 |
| 9. | 24302261000001 | Fuga | kg | 25,855 | 15,00 | 387,825 |
| 10. | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 128,876 | 2,15 | 277,083 |
| 11. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1 426,410 | 1,52 | 2 168,143 |
| 12. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 39,780 | 2,15 | 85,527 |
| 13. | 26611128006001 | Placi din beton (fara costul pavajului) | m2 | 110,943 | 0,00 | 0,000 |
| 14. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 45,526 | 118,00 | 5 372,068 |
| 15. | 2663102100000 | Beton | m3 | 4,846 | 800,00 | 3 876,800 |
| 16. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 179,010 | 2,15 | 384,872 |
| 17. | 26701122020511 | Placi Cosauti (fara cost) | m2 | 29,876 | 0,00 | 0,000 |
| 18. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,200 | 10,75 | 12,900 |
| 19. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,094 | 14,00 | 1,316 |
| 20. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,400 | 14,00 | 33,600 |
| 21. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 242,400 | 14,00 | 3 393,600 |
| 22. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,047 | 16,00 | 0,752 |
| 23. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,567 | 2,50 | 1,417 |
| 24. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,567 | 0,15 | 0,085 |
| 25. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,009 | 24,00 | 0,216 |
| 26. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,057 | 16,00 | 0,912 |
| 27. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,865 | 0,00 | 0,000 |
| 28. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,096 | 0,00 | 0,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 19 409,138 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,430 | 48,00 | 164,640 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,715 | 68,00 | 116,620 |
| 3. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,298 | 68,00 | 20,264 |
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,170 | 15,00 | 2,550 |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,098 | 15,00 | 16,470 |
| 6. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,429 | 195,00 | 278,655 |
| 7. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,723 | 16,00 | 43,568 |
| 8. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,530 | 20,00 | 10,600 |
| 9. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,754 | 20,00 | 55,080 |
| 10. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 2,117 | 18,00 | 38,106 |
| 11. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,298 | 28,00 | 8,344 |
| 12. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,170 | 25,00 | 79,250 |
| 13. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,319 | 15,00 | 4,785 |
| 14. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,038 | 195,00 | 7,410 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 846,342 |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  | 43 255,905 |
|  | Asigurari sociale, medicale | 22,50 % |  |  | 5 175,096 |
|  | Transportarea materialelor | 5,00 % |  |  | 970,457 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 49 401,458 |
|  | Cheltuieli de regie | 4,00 % |  |  | 1 976,058 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 51 377,516 |
|  | Beneficiu de deviz | 3,00 % |  |  | 1 541,325 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 52 918,841 |
|  | TVA | 20,00 % |  |  | 10 583,768 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 63 502,609 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| Verificat |  |