Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției:____________________

Denumirea bunurilor/serviciilor Denumirea modelului bunului/serviciului Ţara de origine Produ-cătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 1.Bandă-hirtie ECG pentru monitoare, compatibil monitoarelor existente Nichon Cohen 295mm*210mm Bandă-hirtie ECG pentru monitoare, compatibil monitoarelor existente Nichon Cohen 295mm*210mm 2.Canula nazala High Flow (4-60 L/min, Pmax=200kPa), cu fixator Canula nazala High Flow (4-60 L/min, Pmax=200kPa), cu fixator 3.Casolete 12 l, inox, pentru sterilizare Casolete 12 l, inox, pentru sterilizare 4.Casolete 18 l, inox, pentru sterilizare Casolete 18 l, inox, pentru sterilizare 5.Cearsaf getabil pentru investigatii latime min =80 cm (rulou) Cearsaf getabil pentru investigatii latime min =80 cm (rulou) 6.Clema (scoabe) sutura 0,3x4x4,8 mm, pentru aparatul de sutura IO-60 Clema (scoabe) sutura 0,3x4x4,8 mm, pentru aparatul de sutura IO-60 7.Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, compatibile cu monitorul Nichon Kochen Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, compatibile cu monitorul Nichon Kochen 8.Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, compatibile cu monitorul Philips Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, compatibile cu monitorul Philips 9.Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele BISTOS din Terapie Intensiva nr.2 Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele BISTOS din Terapie Intensiva nr.2 10.Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele Nihon Cohen din Terapie Intensiva nr.1 Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele Nihon Cohen din Terapie Intensiva nr.1 11.Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele Philips din Terapie Intensiva nr.1 Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele Philips din Terapie Intensiva nr.1 12.Lama bisturiu 10 G Lama bisturiu 10 G 13.Lama bisturiu 11 G Lama bisturiu 11 G 14.Lama bisturiu 15 G Lama bisturiu 15 G 15.Lama bisturiu 21 G Lama bisturiu 21 G 16.Lama bisturiu 23 G Lama bisturiu 23 G 17.Manjete presionale cu sensor pentru adult pu monitoare multifuncționale, cu adaptor Manjete presionale cu sensor pentru adult pu monitoare multifuncționale, cu adaptor pentru conexiunea cu monitoarele din Terapie intensiva si anesteziologie (mostra) 18.Manometru cu balon presional pentru măsurarea presiunii în manjete tubului endotraheal Manometru cu balon presional pentru măsurarea presiunii în manjete tubului endotraheal, cu marcaj de securitate (roșu/verde) și posibilitate de control a presiunei în manjetă 19.Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai putin ca 0,8 mm si nu mai gros 1.4 ,paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai putin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm² ,dreptungulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai putin ca 190 cm².zona de contact nu mai putin ca de 96 cm², fara PVC și fara latex. dispozitivul Nihon Kohen, cardiolife Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai putin ca 0,8 mm si nu mai gros 1.4 ,paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai putin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm² , dreptungulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai putin ca 190 cm².zona de contact nu mai putin ca de 96 cm², fara PVC și fara latex. dispozitivul Nihon Kohen, cardiolife 20.Paleta-Electrod pentru cardiostimulare externa, (transcutana) getabil, adulti, (tip H329, P-711 adulti) Lungimea firului min 70 cm pentru aparatul Nihon Kohden Cardiolife (seriile: TEC-7600, TEC-7700, TEC-5500, TEC-8300 Paleta-Electrod pentru cardiostimulare externa, (transcutana) getabil, adulti, (tip H329, P-711 adulti) Lungimea firului min 70 cm pentru aparatul Nihon Kohden Cardiolife (seriile: TEC-7600, TEC-7700, TEC-5500, TEC-8300, 21.Perhydrolum 35% Perhydrolum 35% , 22.Pungi tehnologice pentru decongelarea plasmei, Standard, cutie de 1000 (4 cutii de 250 un). Pungile de plasmă tip Helmer de unică folosință protejează plasma congelată împotriva contaminanților și izolează o pungă ruptă.densitate inalta, 34 cm x 17 cm, compatibil cu aparatul Chamber Cover - CT4 Pungi tehnologice pentru decongelarea plasmei, Standard, cutie de 1000 (4 cutii de 250 un). Pungile de plasmă tip Helmer de unică folosință protejează plasma congelată împotriva contaminanților și izolează o pungă ruptă.densitate inalta, 34 cm x 17 cm, compatibil cu aparatul Chamber Cover - CT4 23.Ramificator-robinet 3 directional (cu codare de culori) pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare Ramificator-robinet 3 directional (cu codare de culori) pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare 24.Saci presionali pentru cateterizarea arteriei Saci presionali pentru cateterizarea arteriei, saci cu fixator pentru soluție și manometru, manjetă presională cu posibilitatea de conectare la cateterul arterial (sistem Flush bag) 25.Saltele antidecubit, dimensiuni 200 cm x 90 cm (+-5 cm), dinamic cu compresor compact si silentios, grosimea min 20 cm, elemente gonflabile celulare, cu posibilitatea ciclului de umflare local, prezenta functiei fluxului de aer, din materiale hipoalergenice inofensive, ușor de spălat și de dezinfectat, durabile. Termen minim de garantie 1 an. Saltele antidecubit, dimensiuni 200 cm x 90 cm (+-5 cm), dinamic cu compresor compact si silentios, grosimea min 20 cm, elemente gonflabile celulare, cu posibilitatea ciclului de umflare local, prezenta functiei fluxului de aer, din materiale hipoalergenice inofensive, ușor de spălat și de dezinfectat, durabile. Termen minim de garantie 1 an. 26.Seringa - cateter 120-150 ml (tip Jane) Seringa - catetetr 120-150 ml (tip Jane) 27.Set (inclusiv sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc), set ( inclusiv ac pentru puncție, cateter radiopac, PVC-free,conductor metalic și sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (compatibil cu sistema Combitrans) Set (inclusiv sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc), set ( inclusiv ac pentru puncție, cateter radiopac, PVC-free,conductor metalic și sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (compatibil cu sistema Combitrans) 28.Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 ( lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 ( lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans 29.Set cateterizarea arteriei radiale cu conductor,sac arterial pressional adult d=4F Set cateterizarea arteriei radiale cu conductor,sac arterial pressional adult d=4F, rentgenocontrast,PVC free, 18 G 3- 1/4(cateter 4F/8cm, PIFE, ac, ghid metalic) 30.Set Colba dubla a cate 200 ml cu magistrala tip Y si tub de umplere rapid, Lungimea tub = 150 cm, compatibil cu infuzomatul Medrad (tip CT-200/200-MARK) Set Colba dubla a cate 200 ml cu magistrala tip Y si tub de umplere rapid, Lungimea tub = 150 cm, compatibil cu infuzomatul Medrad (tip CT-200/200-MARK) 31.Set PICCO2 (termodiluție arterială) cateterizarea arteriei femorale (d= 5F,lungimea 20 cm) cu senzori (transductor), dilatator, conductor și manjetă presională arterială, (compatibil cu produsele Pulson Germania), diametrul extern al cateterului 5F cu lungimea 20 cm, diametrul intern 0,71 mm, lungimea conductorului 60 cm cu diametrul 0,53 mm,canule cu diametrul 18G și lungimea 80 mm și diametrul 20 G cu lungimea 55 mm, dilatatorul vascular cu d=1,7 mm și lungimea 13 cm, transductor presional PICCO cu integrare standartă de de dispozitiv colorat (cu rata fluxului:3ml/oră) cu robinet integrat ,cameră de perfuzie, tuburi și clemă, linie arterială de presiune (markaj roșu) cu robinet 3 canale;sensor de temperatură PV4046 pentru temperatura camerei și soluții reci, cu sensor integrat pentru detectarea injectării și duratei ei Set PICCO2 (termodiluție arterială) cateterizarea arteriei femorale (d= 5F,lungimea 20 cm) cu senzori (transductor), dilatator, conductor și manjetă presională arterială, (compatibil cu produsele Pulson Germania), diametrul extern al cateterului 5F cu lungimea 20 cm, diametrul intern 0,71 mm, lungimea conductorului 60 cm cu diametrul 0,53 mm,canule cu diametrul 18G și lungimea 80 mm și diametrul 20 G cu lungimea 55 mm, dilatatorul vascular cu d=1,7 mm și lungimea 13 cm, transductor presional PICCO cu integrare standartă de de dispozitiv colorat (cu rata fluxului:3ml/oră) cu robinet integrat ,cameră de perfuzie, tuburi și clemă, linie arterială de presiune (markaj roșu) cu robinet 3 canale;sensor de temperatură PV4046 pentru temperatura camerei și soluții reci, cu sensor integrat pentru detectarea injectării și duratei ei 32.Sonda Blackmor 18 G Sonda Blackmor 18 G 33.Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite întroducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex) 34.Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite întroducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex) 35.Sutura chirurgicala Polydioxanon USP 3/0 (2 metric), ac 1/2, rotund, 20 mm, L=75 cm Polydioxanon USP 3/0 (2 metric), ac 1/2, rotund, 20 mm, L=75 cm 36.Sutura chirurgicala Polydioxanon USP 4/0 (2 metric), ac 1/2, rotund, 20 mm, L=75 cm Polydioxanon USP 4/0 (2 metric), ac 1/2, rotund, 20 mm, L=75 cm 37.Teste+ Lancete pentru glucometru One Call Plus G 113-214 Teste+ Lancete pentru glucometru One Call Plus G 113-214 38.Tub de intubare orotraheală N7, cu manjeta Tub de intubare orotraheală N7, cu manjeta 39.Tub de intubare orotraheală N7,5, cu manjeta Tub de intubare orotraheală N7,5, cu manjeta 40.Tub de intubare orotraheală N8 , cu manjeta Tub de intubare orotraheală N8 , cu manjeta 41.Tub de intubare orotraheală N8,5, cu manjeta Tub de intubare orotraheală N8,5, cu manjeta 42.Tub traheostomic bilumenal N8 Tub traheostomic bilumenal N8, cu conector standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 8 mm, pentru aplizare percutana 43.Tub traheostomic bilumenal N8,5 Tub traheostomic bilumenal N8,5, cu conector standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 8,5 mm, pentru aplizare percutana 44.Tub traheostomic bilumenal N9 Tub traheostomic bilumenal N9, cu conector standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 9 mm, pentru aplizare percutana 45.Ulei pentru masaj medical, V 500ml - 1000 ml Ulei pentru masaj medical, Volum 500ml - 1000 ml, medical, fără conservanți, fără coloranți, fără parfum, nealergic, Densitatea la 20 ° С, g / cm3 nu mai puțin de - 0,850-0,890, viscozitate cinematică la 40 ° С, mm² / s - 40,0–58,0 Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________