# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor electrice prin procedura de achiziție

Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ,,Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun.Chișinău, bd Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 0 22 205 265 , 0 22 205 267

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31681410-0 | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Cablu PVC 3x1,5 | m | 400 | PVC 3x1,5 |  |
| 1.2 |  | Cablu PVC 3x2,5 | m | 400 | PVC 3x2,5 |  |
| 1.3 |  | Cablu AT 3G1.5 | m | 1500 | AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J |  |
| 1.4 |  | Cablu AT 3G2.5 | m | 1500 | AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J |  |
| 2 | 31681410-0 | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Tub led 9W | buc | 2600 | Tub led 9W lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium 4.8cm, soclu fie rotativ cel puțin 90grade, circuitul imprinat pentru leduri compus din aluminium cu termenul de garanție 36luni. |  |
| 2.2 |  | Tub led 18W | buc | 800 | Tub led 18W lumina alba rece 5500K 1920lum. 1200mm radiator din aluminium 4,8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, circuitul imprinat pentru leduri compus din aluminium cu termenul de garanție 36 luni. |  |
| 2.3 |  | Pasta termoconductoare siliconica | buc | 5 | Pasta termoconductoare siliconica 60g- densitate la 20 °C: 2,58 g / cm3, temperatura de aprindere: 350 °C, temperatura de inghet: -50 °C, coeficient de refractie: 1.41, caldura specifica la 50 °C: 0,243 Cal / g K, coeficientul general de transfer termic la temperatura 0-150 °C: 0,78 W / mK, Interval de temperatura de functionare: -50 ÷ ~ 200 ° C, rezistenta la penetrare: 5 × 10¹⁴ Ohm x cm , tangenta de pierdere pentru f = 100 Hz: 0.020 (± 0.003) |  |
| 2.4 |  | Modul led pentru projector 20W | buc | 10 | Modul led pentru projector 20W, 12-26V, 600mA, culoarea alba rece 6000K, luminozitate - 1600lm, dimabil –nu, clasa energetica - A+, dimensiune40x40mm, garantie:36 luni. |  |
| 2.5 |  | Modul led pentru projector 30W | buc | 15 | Modul led pentru projector 30W, 30-40V, 900mA, culoarea alba rece 6000K, luminozitate - 2700lm, dimabil –nu, clasa energetica - A+, dimensiune40x40mm, garantie:36 luni. |  |
| 2.6 |  | Modul led pentru projector 50W | buc | 15 | Modul led pentru projector 50W, 27-45V, 1500mA, culoarea alba rece 6000K, luminozitate - 4000lm, dimabil –nu, clasa energetica - A+, dimensiune 40x40mm, garantie:36 luni. |  |
| 2.7 |  | Draiver pentru modul led 20W | buc | 10 | Draiver pentru modul led 20W,tensiunea de alimentare:85-265V 50HZ AC,tensiunea de iesire 12-26V DC 0.45A+/-5%,PF:≥0.9, η≥88%, Ta max:40˚, Tc:85˚C , IP 67, cablu de intrare 0.75-1 mm, cablu de ieșire 0.4-0.75mm, dimensiuni 65x30x25mm, să corespundă cu parametrii modulului led de 20W, garantie 36 luni |  |
| 2.8 |  | Draiver pentru modul led 30W | buc | 15 | Draiver pentru modul led 30W,tensiunea de alimentare:85-265V 50HZ AC,tensiunea de iesire 30-40V DC 0.9A+/-5%,PF:≥0.9, η≥88%, Ta max:40˚, Tc:85˚C, IP 67, cablu de intrare 0.75-1 mm, cablu de iesile 0.4-0.75mm, dimensiuni-90x35x25 mm, să corespundă cu parametrii modulului led de 30W, garantie 36 luni. |  |
| 2.9 |  | Draiver pentru modul led 50W | buc | 15 | Draiver pentru modul led 50W,tensiunea de alimentare:85-265V 50HZ AC,tensiunea de iesire 27-45V DC 1.5A+/-5%,PF:≥0.9, η≥88%, Ta max:40˚, Tc:85˚C, IP 67, cablu de intrare 0.75-1 mm, cablu de iesile 0.4-0.75mm, dimensiuni 93x40x25mm, să corespundă cu modulul led de 50W, garantie 36 luni. |  |
| 2.10 |  | Corp iluminat cu capac, tip LED, aplicabil pe tavan, linear, putere 180W, | buc | 50 | Corp iluminat cu capac, tip LED, aplicabil pe tavan, linear, putere 180W, 4000K, 13500Lm, 85-265V, carcasa aluminiu 2mm care sa indeplineasca si functia de radiator 1,5mm, IP20, marime 3000*100*70 mm. Transformator IP67 inclus in set. Garantie: 60luni |  |
| 2.11 |  | Corp de iluminat LED putere 150W, | buc | 10 | Corp de iluminat LED, putere 150W, culoarea luminii 6000K, cristal-Cree, durata de viata min 50 000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate minimum 20 000 lm, grad de protectie IP 65, unghi de reflectie 90 grade, garantie minimum 60 luni, metal aluminiu turnat sub presiunue( rezistent la lovituri) |  |
| 2.12 |  | Corp de iluminat intern amst 600*600 4*20W cu balast electromagnetic și starteor | buc | 50 | Corp de iluminat intern amst 600*600 4*20W cu balast electromagnetic și starteor |  |
| 3 | 31681410-0 | Lotul 3: |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Bandă de izolat din PVC culoarea albă | buc | 40 | Bandă de izolat din PVC lăţimea=15mm;lungimea 10, rezistenţa la temperature 90 °C, culoarea alba. |  |
| 3.2 |  | Bandă de izolat din PVC culoarea roșie | buc | 30 | Bandă de izolat din PVC lăţimea=15mm; lungimea 10m, rezistenţa la temperatură 90 °C, culoarea roșie. |  |
| 3.3 |  | Bandă de izolat din PVC culoarea albastră | buc | 30 | Bandă de izolat din PVC lăţimea=15mm;lungimea 10 m, rezistenţa la temperature 90 °C, culoarea albastră. |  |
| 3.4 |  | Bandă de izolat din PVC culoarea galben-verde | buc | 30 | Bandă de izolat din PVC lăţimea=15mm;lungimea 10m, rezistenţa la temperatură90 °C, culoarea galben-verde. |  |
| 3.5 |  | Bandă de izolat din PVC culoarea galben | buc | 30 | Bandă de izolat din PVC lăţimea=15mm;lungimea 10m, rezistenţa la temperature 90 °C, culoarea galben. |  |
| 3.6 |  | Panou pentru automate extern, plastic 8 locuri IP 68 | buc | 5 | Panou pentru automate extern, plastic 8 locuri IP 68 |  |
| 3.7 |  | Panou pentru automate extern, plastic 24 locuri IP 68 | buc | 4 | Panou pentru automate extern, plastic 24 locuri IP 68 |  |
| 3.8 |  | Canal cablu plastic 10x20x200 | buc | 100 | Canal cablu plastic 10x20x200 |  |
| 3.9 |  | Canal cablu plastic 16x25x200 | buc | 300 | Canal cablu plastic 16x25x200 |  |
| 3.10 |  | Priză cu împămîntare internă euro cu o poziţie, compatibilă pentru a fi montat în ramă, 16A,220V | buc | 250 | Priză cu împămîntare internă euro cu o poziţie, compatibilă pentru a fi montat în ramă, 16A,220V |  |
| 3.11 |  | Priză externă 16A,220V, IP 44 cu împămîntare | buc | 50 | Priză externă 16A,220V, IP 44 cu împămîntare |  |
| 3.12 |  | Priză cu împămîntare internă euro dublă, 16A,220V | buc | 150 | Priză cu împămîntare internă euro dublă, 16A,220V. |  |
| 3.13 |  | Întrerupător extern 1 clapetă, 16A,220V | buc | 40 | Întrerupător extern 1 clapetă, 16A,220V. |  |
| 3.14 |  | Întrerupător intern 1 clapetă,16A,220V,compatibilă pentru a fi montat în ramă. | buc | 140 | Întrerupător intern 1 clapetă,16A,220V,compatibilă pentru a fi montat în ramă. |  |
| 3.15 |  | Automat diferenial AVDT 2PC16A 0,30mA cu greutate nu mai mică de - 188gr | buc | 40 | Automat diferenial AVDT 2PC16A 0,30mA cu greutate nu mai mică de - 188gr. |  |
| 3.16 |  | Sina cu clema | buc | 1 | Sina cu clema PE/N:19xN+17xPE/5xN+5xN |  |
| 3.17 |  | Panou de distributie intern din plastic cu usa din metal 48 locuri | buc | 1 | Panou de distributie intern din plastic cu usa din metal 48 locuri |  |
| 3.18 |  | Bara deconectare pieptene pin 3P, 12 module 63A | buc | 4 | Bara deconectare pieptene pin 3P, 12 module 63A |  |
| 3.19 |  | Taimer digital 16A cu 2 contacte, EG 203 | buc | 4 | Taimer digital 16A cu 2 contacte, EG 203 |  |
| 4 | 31681410-0 | Lot 4 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Ventelator axial 15W | buc | 10 | Ventelator axial 15W 95m3/h 100mm |  |
| 4.2 |  | Ventelator axial 20W | buc | 10 | Ventelator axial 20W 150m3/h 120mm |  |
| 4.3 |  | Ventilator centrifugal, diametrul conexiunii 150mm | buc | 6 | Ventilator centrifugal, diametrul conexiunii 150mm, din metal alvanizat, voltaj 230V , putere 80 W, capacitatea aerului 460m³/h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42dBА, 2725rpm. |  |
| 5 | 31681410-0 | Lot 5 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Burghiu beton SDS plus 6mm x100mm | buc | 26 | Burghiu beton SDS plus 6mm x100mm |  |
| 5.2 |  | Burghiu beton SDS plus 12mm x500mm | buc | 2 | Burghiu beton SDS plus 12mm x500mm |  |
| 5.3 |  | Burghiu beton SDS plus 14mm x500mm | buc | 2 | Burghiu beton SDS plus 14mm x500mm |  |
| 5.4 |  | Burghiu beton SDS plus 12mm x1000mm | buc | 2 | Burghiu beton SDS plus 12mm x1000mm |  |
| 5.5 |  | Burghiu beton SDS plus 14mm x1000mm | buc | 2 | Burghiu beton SDS plus 14mm x1000mm |  |
| 5.6 |  | Burghiu beton SDS Max 26mm x1000mm | buc | 2 | Burghiu beton SDS Max 26mm x1000mm |  |
| 5.7 |  | Burghiu beton SDS Max 36mm x650mm | buc | 2 | Burghiu beton SDS Max 36mm x650mm |  |
| 5.8 |  | Disc pt polizor unghiular | buc | 30 | Disc pt polizor unghiular Diametrul: 125 mm, grosimea: 2 mm, diametrul orificiului: 22.23 mm, viteza de rotatie admisa: 6600 rot/min pentru metal. |  |
| 5.9 |  | Manusi imersate latex/414 galben verde marimea 10 | perechi | 100 | Manusi imersate latex/414 galben verde marimea 10 |  |
| 5.10 |  | Cutie din plastic pentru instrumente, cu lacat metal, 16”, minim 4 buzunare pentru suruburi | buc | 3 | Cutie din plastic pentru instrumente, cu lacat metal, 16”, minim 4 buzunare pentru suruburi. |  |
| 5.11 |  | Set surubelnite cu mânere | buc | 3 | Set surubelnite cu manere ergonomic din doua componente,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, Varf magnetic, - 4 x drepte:(0.4 x2, 5 x 75mm,0.8 x4, 0 x 100mm, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 1.2 x 6.5 x 150 mm) - 3 x: PH0 x 75mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm. |  |
| 5.12 |  | Cleste cu virf ascutit, cu mânere ergonomic | buc | 3 | Cleste cu virf ascutit, cu manere ergonomic din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel, 200mm. |  |
| 5.13 |  | Lame pentru cuțit – 20 seturi . Unitatea de măsură este un set format din 10 buc | buc | 200 | Lame pentru cuțit – 20 seturi . Unitatea de măsură este un set format din 10 buc . |  |
| 5.14 |  | Ruleta plastic metal armata anticoroziva | buc | 3 | Ruleta plastic metal armata anticoroziva 10mx25mm |  |
| 5.15 |  | Nivela Aluminiu Magnetica Antisoc / 3 Bule - 250mm | buc | 3 | Nivela Aluminiu Magnetica Antisoc / 3 Bule - 250mm |  |
| 5.16 |  | Trusă scule 216 buc | buc | 2 | Trusa scule 216 buc, realizate din otel crom vanadiu de inalta calitate: Trusa contine urmatoarele piese: TORX-URI HEXAGON 5/16"(L=30mm): 5.5, 6, 6.6, 7, 8 STEA 5/16"(L=30mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 STEA CUPLU DE SIGURANTA 5/16"(L=30mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 CRUCE 5/16"(L=30mm): PH3, PH4 CRUCE CUPLU DE SIGURANTA 5/16"(L=30mm) PZ3, PZ4 DREPT 5/16"(L=30mm): 6, 6.5, 8 DREPT 5/16"(L=25mm): 6, 6.5, 8 CRUCE 5/16"(L=25mm): PH3, PH4 CRUCE CUPLU DE SIGURANTA 5/16"(L=25mm) PZ3, PZ4 CRUCE 5/16"(L=25mm): PH3, PH4 CRUCE CUPLU DE SIGURANTA 5/16"(L=25mm) PZ3, PZ4 CRUCE RASUCITA 1/4"(L=25mm): 6, 8, 10 CRUCE IN 3 DINTI 1/4"(L=25mm): 1, 2, 3 CHEI FIXE 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm IMBUS 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm YT-3809 x 1 YT-3810 x 1 YT-3811 x 1 yt-3813 x 1 YT-3814 x 1 PRELUNGITOR CU MANER 1/4" (similar cu YT-1427) CHEIE TUBULARA 1/4" 14 MM CHEI TUBULARE E 1/2" (12.7 mm): E20, E22, E24; CHEI TUBULARE E 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18; CHEI TUBULARE E 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; |  |
| 5.17 |  | Cleste de dezizolat frontal automat Extractor automat de scos izolatia 205 mm | buc | 3 | Cleste de dezizolat frontal automat Extractor automat de scos izolatia 205 mm, frontal, gama de lucru 0.2-6.0 mm2, gama de strangere a capetelor de conectare 22-10AWG (1.5-6 mm2), manerul ergonomic realizat din doua tipuri de material. |  |
| 5.18 |  | Indicator de tensiune pin 90-2M | buc | 3 | Indicator de tensiune pin 90-2M |  |
| 5.19 |  | Indicator de avertizare insotit de textul explicativ: ATENTIE ! | buc | 3 | Indicator de avertizare insotit de textul explicativ: ATENTIE ! Pericol Electric imprimat pe suport autocolant vinyl rezistent la apa si aplicat pe placa PVC 3x 100 x 200 mm, Distanta de observare aproximativ 20 metri. |  |
| 5.20 |  | Indicator de avertizare insotit de textul explicativ: "Nu conectati se lucreaza pe linie" | buc | 3 | Indicator de avertizare insotit de textul explicativ: "Nu conectati se lucreaza pe linie" imprimat pe suport autocolant vinyl rezistent la apa si aplicat pe placa PVC 3x 100 x 200 mm, Distanta de observare aproximativ 20 metri. |  |
| 5.21 |  | Indicator de avertizare insotit de textul explicativ:" Nu conectati legare la pamânt" | buc | 3 | Indicator de avertizare insotit de textul explicativ:" Nu conectati legare la pamin"imprimat pe suport autocolant vinyl rezistent la apa si aplicat pe placa PVC 3x 100 x 200 mm, Distanta de observare aproximativ 20 metri. |  |
| 5.22 |  | Indicator de avertizare insotit de textul explicativ:" Cablu sub Tensiune" | buc | 3 | Indicator de avertizare insotit de textul explicativ:" Cablu sub Tensiune"imprimat pe suport autocolant vinyl rezistent la apa si aplicat pe placa PVC 3x 100 x 200 mm, Distanta de observare aproximativ 20 metri. |  |
| 5.23 |  | Ciocan dulgher 0,6 KG,coada metalica,maner cauciucat ergonomic | buc | 3 | Ciocan dulgher 0,6 KG,coada metalica,maner cauciucat ergonomic. |  |
| 5.24 |  | Carota 75mm pe beton in set cu burghiu si adaptor | buc | 4 | Carota 75mm pe beton in set cu burghiu si adaptor. |  |
| 5.25 |  | Maşină de găurit cu rotopercuție | buc | 1 | Maşină de găurit cu rotopercuție, Două trepte de turaţii ( 0-400 / 0-1500 rpm ), Cuplu maxim: 50Nm, 24 de poziții reglare cuplu de înşurubare, mandrină rapidă FixTec : 13 mm , posibilitatea schimbării sensului de rotație, selector cu 3 poziții a modului de lucru: găurire / înșurub are / rotopercuție, Indicator pentru rezerva de putere a acumulatorului, Iluminare cu LED, acumulatori Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru o durabilitate maximă, Greutate: 1.9 kg |  |
| 5.26 |  | Rotopercutor SDS plus, Tensiune nominală 230 V, Motor fără perii | buc | 1 | Rotopercutor SDS plus, Tensiune nominală 230 V, Motor fără perii, Energie de impact individual 3.6 J, Forţa de contact 80 N, Frecvenţă maximă a loviturilor 4500 lovituri/min, Greutate conform procedurii EPTA 01/2003 4 kg, Dimensiuni (LxlxÎ) 371 x 109 x 218 mm, Valoarea totală a vibraţiei măsurată pe trei direcţii pentru dăltuirea în beton 9 m/s² 1, sistem activ de reducere a vibrațiilor (AVR), control activ al cuplului (ATC), Turaţie în treapta 1 la mers în gol 850 rpm, Burghie rotopercuție (interval dia. optim) 10 - 20 mm, Nivelul de presiune acustică măsurat A 88 dB (A) 2 |  |
| 5.27 |  | Lubrifiant pentru burghiu la ciocan rotopercutor, 50 ml | buc | 6 | Lubrifiant pentru burghiu la ciocan rotopercutor, 50 ml |  |
| 5.28 |  | Foarfece electric pentru gard viu, | buc | 1 | Foarfece electric pentru gard viu, maner ergonomic, 220V 600W, 1350rotații/minut, grosimea de tăiere pînă la 26mm, lungimea șinei 550mm, greutatea 4kg . |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 615 100,22 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta : pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare și instalare solicitați: la solicitarea Cumpărătorului în termen de 10 zile calendaristice de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform Formularului anexat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Conform Formularului F 3.1, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 3 | Garantia pentru ofertă | prezentată sub formă de scrisoare de garanție bancară conform Formularului F 3.2, emisă de banca deținătoare de cont, sau sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | Conform Formularului F 4.2, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 5 | Specificații tehnice | Conform Formularului F 4.1, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |

- Acte conformative, ce se prezintă ulterior, la solicitarea Aautorității contractante

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Certificat /Decizie de înregistrare a întreprinderii | -Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | -Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | -Copie, eliberat de bancă deținătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Situatiile financiare | -Aprobate de DGS, în cazul înregistrării online la DGS cu anexarea Recipisei de primire a raportului- confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | Obligatoriu |
| 10 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public national. | Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului, conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Replublicii)- confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | Obligatoriu |
| 11 | Declarația privind asigurarea livrării, descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către cumpărător. | mun.Chișinău, bd Ștefan cel Mare 165. Termenul de livrare este la solicitarea Cumpărătorului în termen de 10 zile calendaristice de la solicitare. confirmată prin prezentarea unei Declarații-original, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului. | Obligatoriu |
| 12 | Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor | 3ani, confirmată prin prezentarea unei Declarații-original, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului. | Obligatoriu |
| 13 | Cerințe suplimentare pentru OE | La solicitarea beneficiarului vor fi prezentate mostre sau copia pașaportului tehnic. | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz : nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, se va desfăsura în trei runde, pasul minim fiind de 200 lei.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un astfel de anunţ.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Craveț Victoria    ______________________                L.Ș.