| Poziția |  | Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice | Cantitatea bucăți | Da/Nu (Referire la componență) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 2. | Trusă pentru relevarea și ridicarea urmelor papilare | 1 set. |  |
| 2.1 | Geanta din material polimorf ABS rigidă |  |  |
| 2.2 | Pulberi nemagnetice pentru relevarea urmelor papilare, 50 ml. de tipurile: alb argintiu orange fluorescent verde fluorescent | câte 1 bucată |  |
| 2.3 | Pulberi magnetice pentru relevarea urmelor papilare, /50ml de tipurile: negru argintiu rosu fluorescent verde fluorescent | câte 1 bucată |  |
| 2.4 | Pensulă cu pulverizator anti-static Pensulă relevare cu fire din fibra de sticlă Pensulă din puf strut/marabu: neagra alba Pensulă cu fire din păr de veveriță cămilă Pensulă magnetică | câte 1 bucată |  |
| 2.5 | MASTER KIT SPR (SMALL PARTICLE REAGENT) | 1 buc. |  |
| 2.6 | Folii cu gelatina pentru ridicarea urmelor papilare latente cu dimensiunile de 13×18 cm albe negre transparente | Cîte 20 buc. |  |
| 2.7 | Folii adezive instant pentru ridicarea urmelor papilare latente: albe negre transparente | Cîte 25 buc. |  |
| 2.8 | Folie de ridicare urme picior sau încălțăminte, dimensiunile 176 mm x 350 mm. | 20 buc. |  |
| 2.9 | Folie adezivă cu balama albe negre transparente | Cîte 25 buc. |  |
| 2.10 | Tușiera pentru prelevare impresiuni | 1 buc. |  |
| 2.11 | Rulou pentru întins tuș. | 1 buc. |  |
| 2.12 | Tuș pentru prelevare impresiuni | 1 buc. |  |
| 2.13 | Soluție/gel pentru curățarea tușului. | 1 buc. |  |
| 2.14 | Placa suport amprentare. | 1 buc. |  |
| 2.15 | Reactiv Hemident. | 1 buc. |  |
| 2.16 | Foarfece din inox. | 1 buc. |  |
| 2.17 | Cutii din plastic pentru pensule si pulberi | 1 buc. |  |
| 2.18 | Pensetă plată 14 cm Pensetă ascuțită Pensetă plată 25 cm | câte 1 bucată |  |
| 2.19 | Dispozitiv pentru tăiat sticla. | 1 buc. |  |
| 2.20 | Lupa. | 1 buc. |  |
| 2.21 | Ruletă metalică 5m. | 1 buc. |  |
| 2.22 | Lanterna metalică tehnologie LED. | 1 buc. |  |
| 2.23 | Role tip scotch transparent – 2,5 cm x 60 m 5 cm x 66 m | 5 buc. 5 buc. |  |
| 2.24 | Spray cu Ninhidrină 120 ml | 1 buc. |  |
| 2.25 | Lampa portabilă cu raze ultraviolete | 1 buc. |  |
| 2.26 | Material siliconic pentru realizarea mulajelor | 1 buc. |  |
| 2.27 | Spatule din lemn | 100/pachete |  |
| 2.28 | Spatulă din material plastic semiflexibil | 1 buc. |  |
| 2.29 | Spray cu silicon flacon de 400ml | 1 buc. |  |
| 2.30 | Spray cu fixativ, Snowprint flacon 400 ml | 1 buc. |  |
| 2.31 | Farfurie (bol) din material cauciucat semiflexibil | 1 buc. |  |
| 2.32 | Condiții suplimentare Garanție de minim 3 ani pentru stație de lucru, monitor și UPS (piese de schimb și manoperă incluse). |  |  |
| 2.33 | Alte cerinţe: - produsul să fie nou, fabricat în anul curent livrării sau în anul anterior |  |  |