# ANUNȚ DE PARTICIPARE.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; - IDNO: 1003600151023; - Tip procedură achiziție: Licitație publică; - Motivul recurgerii la procedura accelerată în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate; - Obiectul achiziției: Achiziţionarea piese de schimb pentru mamograf de tip MAMOSCANM ADANI nr. 114 și set de rezectoscopie; - Cod CPV: 33100000-1; - Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ - Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării pieselor de schimb pentru mamograf de tip MAMOSCANM ADANI nr. 114 și set de rezectoscopie conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, pentru perioada anului 2021; - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Buget propriu; Modalităţi de plată: Prin transfer, 100 % în decurs de 30 de zile bancare după livrare și semnarea facturilor fiscale; Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind achiziționarea/ următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Denumirea | U/M | Cantitatea | Cerințele | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piese de schimb pentru mamograf de tip MAMOSCANM ADANI nr. 114 |  |  |  |  |
| 1.1 | Generator de tensiune înaltă Model: SH-1030M (ansamblu), cu instalare | unitate | 1 | Piesele trebuie să fie montate, calibrate și puse în funcțiune de către specialist autorizat de producătorul complexului mamografic Garanția pentru piese - minimum 12 luni din momentul instalării și punerii în funcțiune a dispozitivului | 45 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție |
| 1.2 | Tub roentgen Model: RAD-70D/MAMRAD-105H inclusiv schimbător de căldură, HE-1-1 cu furtun, cu instalare | unitate | 1 |  |  |
| 2 | Set de rezectoscopie |  |  |  |  |
| 2.1 | Teacă externă | unitate | 2 | Teaсă externă; mărime 26 Fr.; galben; compatibil cu (PN 8675426) la rezectoscopul Richard Wolf | 45 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție |
| 2.2 | Teacă internă | unitate | 2 | Teaсă internă; mărime 24 Fr.; galben; compatibil cu (PN 8675324) la rezectoscopul Richard Wolf |  |
| 2.3 | Obturator | unitate | 1 | Obturator; mărime 24 Fr.; galben; compatibil cu (PN 8673024) la rezectoscopul Richard Wolf |  |
| 2.4 | Partea activă de lucru, monopolar 12/30 (working element) | unitate | 1 | Partea activă de lucru 12/30 Richard Wolf, compatibil cu (PN 8674205) |  |
| 2.5 | Seringă vezică urinară (Bladder syringe) | unitate | 1 | Seringă vezică urinară (Bladder syringe) compatibil (PN 822.31) Richard Wolf |  |
| 2.6 | Conector flexibil | unitate | 2 | Conector flexibil compatibil cu (PN 822.13) Richard Wolf |  |
| 2.7 | Electrod de tăiere monopolar 24Fr 12/30 | unitate | 30 | Electrod de tăiere 24FR 12/30° irigație continuă, bucla rotunda, sârma Ø 0.35mm, culoarea galbenă, reutilizabil, compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf cu teaca 24Fr (PN 86782435) |  |
| 2.8 | Ureterorenoscop 6.5/8.5FR cu 2 canale (compatibil cu PN 8708.534) | unitate | 1 | Ureterorenoscop 6.5/8.5FR cu 2 canale, ocular oblic, cu sistem de irigare continua, atraumatic. Lungimea totala 560-563 mm, Lungimea de lucru 430mm, telescope ±5°,; canalul 1 : 4.2 FR; canalul 2: 2.4 FR, compatibil cu set TUR Richard Wolf |  |
| 1.9 | Supapa de etansare universala 1-6FR (5 buc) (compatibil cu PN 4712348) | unitate | 1 | Supapa de etansare universala 1-6FR (5 buc) (compatibil cu PN 4712348) pentru Ureterorenoscop 6.5/8.5FR cu 2 canale |  |
| 2.10 | Membrane de etansare (10 buc) (compatibil cu PN 89.101) | unitate | 1 | Membrane de etansare (10 buc) (PN 89.101) pentru Ureterorenoscop 6.5/8.5FR cu 2 canale |  |
| 2.11 | Membrana cu luer (compatibil cu PN 15256.456) | unitate | 1 | Membrana cu luer (compatibil cu PN 15256.456) pentru Ureterorenoscop 6.5/8.5FR cu 2 canale |  |
| 2.12 | Membrana tip standard pentru instrumentariu urologic (compatibil cu PN 85256.393) | unitate | 1 | Membrana tip standard pentru instrumentariu urologic (compatibil cu PN 85256.393) pentru Ureterorenoscop 6.5/8.5FR cu 2 canale |  |
| 2.13 | Miner pentru E-LINE URETERO RENOSCOP (compatibil cu PN 8702.261) | unitate | 1 | Miner pentru E-LINE URETERO RENOSCOP (compatibil cu PN 8702.261) pentru Ureterorenoscop 6.5/8.5FR cu 2 canale |  |
| 214 | Forceps de biopsie (compatibil cu PN 829.603) | unitate | 1 | Forceps de biopsie (compatibil cu PN 829.603) și compatibil cu Ureterorenoscop 6.5/8.5FR cu 2 canale |  |
| 2.15 | Forceps pentru corp strain (Foreign body forceps) (compatibil cu PN 828.605) | unitate | 1 | Forceps pentru corp strain (Foreign body forceps) (compatibil cu PN 828.605) și compatibil cu Ureterorenoscop 6.5/8.5FR cu 2 canale |  |
| 2.16 | Electrod (button electrode) (compatibil cu PN 823.031) | unitate | 1 | Electrod (button electrode) (compatibil cu 823.031) și compatibil cu Ureterorenoscop 6.5/8.5FR cu 2 canale |  |
| 2.17 | Supapă de sterilizare (compatibil cu PN 7305.782) | unitate | 1 | Supapă de sterilizare (compatibil cu PN 7305.782) pentru Ureterorenoscop 6.5/8.5FR cu 2 canale |  |
| 2.18 | Set cabluri de lumină prin fibră | unitate | 1 | Set cabluri de lumină prin fibră pentru Ureterorenoscop 6.5/8.5FR cu 2 canale (806625231 compatibil cu PN) |  |
| 2.19 | Box de sterilizare pentru Ureterorenoscop 6.5/8.5FR cu 2 canale și instrumentariu lui. | unitate | 1 | Box de sterilizare pentru Ureterorenoscop 6.5/8.5FR cu 2 canale și instrumentariu lui. (compatibil cu PN 38045.111) |  |

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

- Tipul contractului achiziție bunuri;

- Termenul și condițiile de livrare: 45 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție, INCOTERMS DDP;

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2021;

- Locul achiziționării serviciilor: clădirile beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. Testemițianu 30 );

- Modalitatea de efectuare a evaluării: pe loturi, cel mai mic preț oferit; - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea cerinţelor caietului de sarcini pe loturi, cel mai mic preț oferit; - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; - Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Conform SIA RSAP; Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr.; Denumirea documentului/cerinţelor; Cerinţe suplimentare; Obligativitatea. 1; Oferta de preț; Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronică a participantului; DA. 2; Specificația de preț; Original, confirmat prin semnătura electronic a participantului (formularul F 4.2); DA. 3; Specificaţii tehnice; Original, confirmat prin semnătura electronic a participantului (formularul F4.1); DA. 4; Garanţia pentru ofertă; Original, confirmat prin semnătura electronic a participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante; DA. 5; DUAE; Confirmat cu semnătura electronic a participantului; DA. 6; Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani; În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020; Da. 7; Certificat de calitatea CE; Confirmat cu semnătura electronica a participantului; Da. 8; Certificat ISO; Confirmat cu semnătura electronica a participantului; Da. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Tel: 0-22-85-26-70 - Fax: 0-22-72-78-80 - E-mail: vitaliejora@mail.ru - Numele şi funcţia persoanei responsabile Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA “RSAP” - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: - pînă la: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - pe: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta - Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Ofertele întârziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA (c) codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar MOLDMD2X302; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. - Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru: ______________________________ L.Ș.