CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii interioare incaperi de serviciu (Blocul nr.1 Cladirea A si B)  din cadrul Marelui Stat Major al Armatei Nationale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructive |  |  |
|  |  | 1.1. Bloc A |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) (32 buc) | m2 | 85,00 |
| 2 | RCsB21C K=3 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 90 cm | buc | 40,00 |
| 3 | TrB22H1A3 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m (Ridicare materiale) | t | 4,50 |
| 4 | TrB22H1A3 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m (Coborire materiael) | t | 4,50 |
| 5 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 4,50 |
| 6 | TsI51B10 | Transportarea materiale de constructie | t | 4,50 |
|  |  | 1.1.2. Reparatie HOL |  |  |
| 7 | CK03A1 | Usi din MDF pentru interior (32 buc) | m2 | 85,00 |
| 8 | CK03A1 | Usi din MDF duble 2,35h x 1,5m x 3 buc | m2 | 10,60 |
| 9 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 140,00 |
| 10 | СF59B | Structura/carcasa metalica plana, instalata pe pereti pentru placarea cu PAL laminat. In pozittie se includ resursele: profil de suport - norma 2,2m; profil de ghidaj, norma-0,919m; dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilelor metalice, norma-1,65 buc; muncitor, norma-1,835 h-om; masina de gaurit electrica, norma-0,0475 h-ut. Restul resurselor se exclud. | m2 | 230,00 |
| 11 | CI17B | Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 12mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. NOTA: Coeficientul de consum ,,Placi PAL melaminat, grosimea 16mm,, se aplica K=1,1. | m2 | 230,00 |
|  |  | 1.1.3. Reparatie Birouri |  |  |
|  |  | 1.1.3.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 10,00 |
| 13 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 50,00 |
|  |  | 1.1.3.2. Lucari de reparatie (28) |  |  |
| 14 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 550,00 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund la pereti | m2 | 1 300,00 |
| 16 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti | m2 | 1 300,00 |
| 17 | CF51A K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -1 300,00 |
| 18 | CF17C | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 300,00 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti | m2 | 1 300,00 |
| 20 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | 1 300,00 |
| 21 | RpCK06B | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade | m2 | 60,00 |
| 22 | RCsK09B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 | 550,00 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor sub lac | m2 | 550,00 |
| 24 | RCsK10C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 550,00 |
| 25 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, din PVC de 300x300 mm. NOTA: Resursele (Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5, Ciment portland P 40 saci S388, Macara de fereastra) se exclud. | buc | 40,00 |
|  |  | 1.1.3.3. Caldura |  |  |
| 26 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 307,20 |
| 27 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm FIBERGLASS | m | 600,00 |
| 28 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Fiberglass | m | 120,00 |
| 29 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de diamtreul 25mm | buc | 320,00 |
| 30 | IB01A | Montarea Radiatoare din fonta (demontate) cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica. NOTA: Valoarea Radiotor se indica cu pret zero lei. | m2 | 307,20 |
| 31 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 120,00 |
| 32 | IC53B | Racord PPR 25x1/2 | buc | 80,00 |
| 33 | RpIC40C | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" | buc | 40,00 |
| 34 | RpIC26A | Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm | buc | 40,00 |
| 35 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm | buc | 40,00 |
| 36 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 40,00 |
|  |  | 1.2. Bloc B |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 37 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) (32 buc) | m2 | 85,00 |
| 38 | TrB22H1A3 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m (Ridicare materiale) | t | 4,50 |
| 39 | TrB22H1A3 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m (Coborire materiael) | t | 4,50 |
| 40 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 4,50 |
| 41 | TsI51B10 | Transportarea materiale de constructie | t | 4,50 |
|  |  | 1.2.2. Reparatie HOL |  |  |
| 42 | CK03A1 | Usi din MDF pentru interior (32 buc) | m2 | 85,00 |
| 43 | CK03A1 | Usi din MDF duble 2,35h x 1,5m x 3 buc | m2 | 10,60 |
| 44 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 140,00 |
| 45 | СF59B | Structura/carcasa metalica plana, instalata pe pereti pentru placarea cu PAL laminat. In pozittie se includ resursele: profil de suport - norma 2,2m; profil de ghidaj, norma-0,919m; dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilelor metalice, norma-1,65 buc; muncitor, norma-1,835 h-om; masina de gaurit electrica, norma-0,0475 h-ut. Restul resurselor se exclud. | m2 | 230,00 |
| 46 | CI17B | Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 12mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. NOTA: Coeficientul de consum ,,Placi PAL melaminat, grosimea 12mm,, se aplica K=1,3. | m2 | 230,00 |
|  |  | 1.2.3. Reparatie Birouri |  |  |
|  |  | 1.2.3.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 47 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 10,00 |
| 48 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 50,00 |
|  |  | 1.2.3.2. Lucari de reparatie (28) |  |  |
| 49 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 550,00 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund la pereti | m2 | 1 300,00 |
| 51 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 1 300,00 |
| 52 | CF51A K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -1 300,00 |
| 53 | CF17C | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 300,00 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti | m2 | 1 300,00 |
| 55 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | 1 300,00 |
| 56 | RpCK06B | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade | m2 | 60,00 |
| 57 | RCsK09B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 | 550,00 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor sub lac | m2 | 550,00 |
| 59 | RCsK10C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 550,00 |
| 60 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, din PVC de 300x300 mm. NOTA: Resursele (Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5, Ciment portland P 40 saci S388, Macara de fereastra) se exclud. | buc | 40,00 |
|  |  | 1.3. Sala de sedinte |  |  |
|  |  | 1.3.1. Suprafete interioare |  |  |
| 61 | CI17B | Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 12mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. NOTA: Coeficientul de consum ,,Placi PAL melaminat, grosimea 12mm,, se aplica K=1,3. | m2 | 5,20 |
| 62 | CG17A | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 72,00 |
| 63 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 2,00 |
|  |  | 1.3.2. Incalzirea |  |  |
| 64 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 5,20 |
| 65 | IB05B | Radiatoare - (4 buc x 15 sectii) (700x80x90mm) | buc | 4,00 |
| 66 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 16,00 |
| 67 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 10,00 |
| 68 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 4,00 |
| 69 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul de 20,0x3.4 mm | m | 30,00 |
| 70 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x6.7 mm. | m | 20,00 |
| 71 | IC38A | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 22,00 |
| 72 | IC38A | Piesa de racordare (Mufe), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 17,00 |
| 73 | IC38D | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 18,00 |
| 74 | IC38D | Piesa de racordare (Mufe), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 18,00 |
| 75 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 2,00 |
| 76 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 76,00 |
| 77 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 48,00 |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 2.1. Bloc A |  |  |
| 78 | RCsU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 500,00 |
| 79 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor automat VA 47/29 | buc | 2,00 |
| 80 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor diferential AVDT 16A/30mA | buc | 1,00 |
| 81 | RpEG16F | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 12 module | buc | 1,00 |
| 82 | 08-02-409-1 | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm | 100 m | 20,00 |
| 83 | Cost de piata | Teava flexibila D=25mm | m | 2 000,00 |
| 84 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 20,00 |
| 85 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 20,00 |
| 86 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 | m | 1 500,00 |
| 87 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 | m | 500,00 |
| 88 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong | buc | 140,00 |
| 89 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de perete (BRA) | buc | 15,00 |
| 90 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 200,00 |
| 91 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor duble | buc | 35,00 |
| 92 | Pret de piata | Indicator LED ,,Exit" | buc | 2,00 |
| 93 | Pret de piata | Senzor de fum | buc | 140,00 |
|  |  | 2.2. Bloc B |  |  |
| 94 | RCsU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 500,00 |
| 95 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor automat VA 47/29 | buc | 2,00 |
| 96 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor diferential AVDT 16A/30mA | buc | 1,00 |
| 97 | RpEG16F | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 12 module | buc | 1,00 |
| 98 | 08-02-409-1 | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm | 100 m | 20,00 |
| 99 | Cost de piata | Teava flexibila D=25mm | m | 2 000,00 |
| 100 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 20,00 |
| 101 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 20,00 |
| 102 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 | m | 1 500,00 |
| 103 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 | m | 500,00 |
| 104 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong | buc | 140,00 |
| 105 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de perete (BRA) | buc | 15,00 |
| 106 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 200,00 |
| 107 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor duble | buc | 35,00 |
| 108 | Pret de piata | Indicator LED ,,Exit" | buc | 2,00 |
| 109 | Pret de piata | Senzor de fum | buc | 140,00 |