| Reconstructia blocului de studii nr.cad. 0100101293.01, in vederea modernizarii, situat in str. Hristo Botev, nr. 4, or.Chisinau | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1 A1

Solutii arhitecturale (02/2017-1,2-SA)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Finisare interioara cota -3.150 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Timplarie |  |  |
| 1 | CK03A | Usi interioare intr-un canat, din MDF, suprafata neteda, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 65,50 |
| 2 | CK07B | Pervazuri din MDF montate la usi | m | 166,60 |
| 3 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 29,00 |
|  |  | Capitolul 2. Finisare interioara cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Timplarie |  |  |
| 4 | CK03A | Usi interioare intr-un canat, din MDF, suprafata neteda, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 15,92 |
| 5 | CK03C | Usi interioare in doua canaturi, din MDF, suprafata neteda, cu sticla armata gr. 6 mm, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 44,37 |
| 6 | CK07B | Pervazuri din MDF montate la usi | m | 100,30 |
| 7 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 35,00 |
|  |  | Capitolul 3. Finisarea interioara cota 4.050 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Timplarie |  |  |
| 8 | CK03A | Usi interioare intr-un canat, din MDF, suprafata neteda, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U9, U12) | m2 | 20,08 |
| 9 | CK03C | Usi interioare in doua canaturi, din MDF, suprafata neteda, cu sticla armata gr. 6 mm, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 28,98 |
| 10 | CK07B | Pervazuri din MDF montate la usi | m | 100,20 |
| 11 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 35,00 |
|  |  | Capitolul 4. Finisarea interioara cota 7.650 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Timplarie |  |  |
| 12 | CK03C | Usi interioare in doua canaturi, din MDF, suprafata neteda, cu sticla armata gr. 6 mm, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U3) | m2 | 3,36 |
| 13 | CK07B | Pervazuri din MDF montate la usi | m | 29,00 |
| 14 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 5. Fatada si timplaria exterioara |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Finisarea fatadei |  |  |
| 15 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 410,20 |
| 16 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala D=135 kg/m3, gr. 100 mm, inclusiv montarea cornierilor din aluminiu cu plasa la muchii | m2 | 1 128,00 |
| 17 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 128,00 |
| 18 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual. cu amestec de tip "TINA-15" la pereti RAL 1017 | m2 | 970,00 |
| 19 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual. cu amestec de tip "TINA-15" la pereti RAL 9010 | m2 | 158,00 |
|  |  | Capitolul 5.2. Timplaria exterioara |  |  |
| 20 | CK26B | Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu | m | 357,50 |
|  |  | Capitolul 6. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1.1. Accesorii blocuri sanitare |  |  |
| 21 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1300x950 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| 22 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x950 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| 23 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
| 24 | SE59A F | Suport pentru mini retractabil | buc | 1,00 |
| 25 | SE59A F | Bara de spriginire orizontala | buc | 2,00 |
| 26 | SE59A F | Suport pentru hirtie | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 6.2. Cota 4.050 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2.1. Accesorii blocuri sanitare |  |  |
| 27 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1300x950 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| 28 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x950 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| 29 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
| 30 | SE59A F | Suport pentru mini retractabil | buc | 1,00 |
| 31 | SE59A F | Bara de spriginire orizontala | buc | 2,00 |
| 32 | SE59A F | Suport pentru hirtie | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 6.3. Cota 7.650 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3.1. Accesorii blocuri sanitare |  |  |
| 33 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1300x950 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| 34 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x950 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| 35 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
| 36 | SE59A F | Suport pentru mini retractabil | buc | 2,00 |
| 37 | SE59A F | Bara de spriginire orizontala | buc | 4,00 |
| 38 | SE59A F | Suport pentru hirtie | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 6.4. Cota 11.250 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.4.1. Accesorii blocuri sanitare |  |  |
| 39 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1300x950 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| 40 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x950 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| 41 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
| 42 | SE59A F | Suport pentru mini retractabil | buc | 2,00 |
| 43 | SE59A F | Bara de spriginire orizontala | buc | 4,00 |
| 44 | SE59A F | Suport pentru hirtie | buc | 2,00 |

| Reconstructia blocului de studii nr.cad. 0100101293.01, in vederea modernizarii, situat in str. Hristo Botev, nr. 4, or.Chisinau | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-10 A1

Semnalizarea de paza automata (02/2017-1,2-SPA)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar (KIP-73V(U)) | 10 buc | 0,40 |
| 2 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (KR-502M) | buc | 4,00 |
| 3 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (BOLID 50W, UL7-12V) | buc | 8,00 |
| 4 | 10-08-002-04 | Avertizoare HO-03B | buc | 4,00 |
| 5 | pret furnizor | DIN-Sina L=0,2 m | m.l. | 0,80 |
| 6 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,40 |
| 7 | pret furnizor | Cleme tip ЗВИ-2,5 | buc | 40,00 |
| 8 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (ЩМП-1-1) | buc | 4,00 |
| 9 | 10-08-003-04 | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (radiator sau receptor) Z-497 | buc | 1,00 |
| 10 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete pentru instalarea Z-497 | buc | 1,00 |
| 11 | 10-04-064-02 | Aparataj de masa: Computerul | buc | 1,00 |
| 12 | 10-08-003-05 | Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (LC 100 PI) | buc | 18,00 |
| 13 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313 | buc | 14,00 |
| 14 | 10-01-039-06 | Avertizor manual de tip SRP-8L cu pregatire loc de montare | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (LD-95) | 100 buc | 0,04 |
| 16 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 17 | pret furnizor | Aparate receptoare:KIP-73V(U) sau analogic | buc | 4,00 |
| 18 | pret furnizor | Aparat de citire a datelor de tip KR502M sau analogic | buc | 4,00 |
| 19 | pret furnizor | Bloc de alimentare 50W, 230V/16.5V | buc | 4,00 |
| 20 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7-12V | buc | 4,00 |
| 21 | pret furnizor | Avertizoare HO-03B sau analogic | buc | 4,00 |
| 22 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-1-1 УХЛ3, IP31, dimensiuni 395 x 310 x 150 mm | buc | 4,00 |
| 23 | pret furnizor | Convertizor USB/RS232 - RS232/USB, tip Z497 sau analogic | buc | 1,00 |
| 24 | pret furnizor | Tablou pentru Z-497 170x150x50 mm sau analogic | buc | 1,00 |
| 25 | pret furnizor | Compiuter cu procesor QOTOM-i37C7 PC12V, Intel Celeron 1037U Dual Core, 1.8GHz, 2GB, DDR3, Intel NM70 Express Chipset, 8Gb SSD sau analogic | buc | 1,00 |
| 26 | pret furnizor | Monitor 19", 220V, Acer sau analogic | buc | 1,00 |
| 27 | pret furnizor | Claviatura A4TECH LCDS-720, USB | buc | 1,00 |
| 28 | pret furnizor | Mouse USB | buc | 1,00 |
| 29 | pret furnizor | Senzor de miscare LC 100 PI sau analogic | buc | 18,00 |
| 30 | pret furnizor | Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313 sau analogic | buc | 14,00 |
| 31 | pret furnizor | Avertizor de incendiu manual de tip SRP-8L sau analogic | buc | 1,00 |
| 32 | pret furnizor | Sirena LD-95, 12V, 150mA sau analogic | buc | 4,00 |
| 33 | pret furnizor | Senzor de contact tip Steclo-3 sau analogic | buc | 15,00 |

| Reconstructia blocului de studii nr.cad. 0100101293.01, in vederea modernizarii, situat in str. Hristo Botev, nr. 4, or.Chisinau | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-11 A1

Semnalizarea de incendiu (02/2017-1,2-SI)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare - Centrala detectie incendiu adresabila cu 2 bucle, extensibila la 16. | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-07 | Montare Modul cu 2 bucle adresabile de detectie pentru centrala de incendiu (de tip IFM2L). | 10 buc | 0,60 |
| 3 | 10-08-001-07 | Montare Modul cu 4 iesiri de tip releu, pentru instalarea in centrala de incendiu (de tip IFM4R) | 10 buc | 0,40 |
| 4 | 10-08-001-07 | Montare Modul de comunicare RS485 (de tip IFMNET) | 10 buc | 0,10 |
| 5 | 10-08-001-07 | Montare Modul de stingere pentru instalarea in centrala de incendiu (de tip IFMEXT) | 10 buc | 0,20 |
| 6 | 10-08-001-07 | Montare Modul cu LED-uri de semnalizare stingere (de tip FPMEXT) | 10 buc | 0,20 |
| 7 | 10-08-003-03 | Bloc de alimentare si control | buc | 3,00 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Acumulator | buc | 6,00 |
| 9 | 10-08-001-07 | Montare Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata (de tip EM312SR) | 10 buc | 0,20 |
| 10 | 10-08-001-07 | Montare Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata (de tip EM344S) | 10 buc | 1,00 |
| 11 | 10-08-002-02 | Avertizoare "SI" automatice: de fum | buc | 440,00 |
| 12 | 10-08-002-01 | Avertizoare "SI" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 40,00 |
| 13 | 10-08-002-03 | Avertizoare "SI" automatice combinat: termic si de fum | buc | 10,00 |
| 14 | 10-02-050-04 | Instalarea Indicator LED extern, pentru conectarea cu detector sub tavan suspendat | buc | 60,00 |
| 15 | 08-03-591-3 | Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil (de tip EC0020) | 100 buc | 0,45 |
| 16 | 08-03-593-10 | Semnalizator optic si acustic, culoare rosie, adresabila, 101 dB, 0.08/20 mA (de tip IS2020) | 100 buc | 0,20 |
| 17 | 08-03-591-3 | Declansator manual de alarma de incendiu, neadresabil cu cutie | 100 buc | 0,04 |
| 18 | 11-04-004-01 | Aparat de tavan: modul de stingere | buc | 16,00 |
| 19 | 08-03-593-10 | Semnalizator optic si acustic, culoare rosie/alba (de tip IS0020RE si IS0020WE) | 100 buc | 0,06 |
| 20 | 08-03-593-10 | Tablou luminos de indicatie, alimentare 12V | 100 buc | 0,06 |
| 21 | 10-08-002-01 | Avertizoare "SI" automatice: de contact magnetic | buc | 2,00 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Comutator cu cheie pentru trecere regim manual-automat de stingere (de tip ICK010W) | buc | 2,00 |
| 23 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 110 kg | buc | 2,00 |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 25 | 10-08-001-07 | Montare Panou informativ extern, pentru dublarea semnalele (de tip FPMCPU) | 10 buc | 0,10 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Releu cu 4 contacte (de tip РЭК-77/4) | buc | 2,00 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Radioemitator de tip ATS-100 | buc | 1,00 |
| 28 | 10-08-003-03 | Bloc de alimentare si control | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Acumulator | buc | 1,00 |
| 30 | CL20A | Montare Clapeta antifoc cu element special de andocare, pentru instalarea in perete (sau in usa), pentru conectare instalatie mobila de desfumare (numai manopera) | buc | 3,00 |
| 31 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 78,00 |
| 32 | pret furnizor | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=0,8 mmp, respecte standardul national - ГОСТ 31565-2012 (-нг(А)-FRHF), cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, FE180 E30 - JE-H(St)H-1x2x0.8 mmp | m.l. | 5 600,00 |
| 33 | pret furnizor | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=1,0 mmp, respecte standardul national - ГОСТ 31565-2012 (-нг(А)-FRHF), cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, FE180 E30 - JE-H(St)H-1x2x1.0 mmp | m.l. | 2 200,00 |
| 34 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,40 |
| 35 | pret furnizor | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=1,0 mmp, respecte standardul national - ГОСТ 31565-2012 (-нг(А)-FRHF), cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, FE180 E30 - JE-H(St)H-1x2x1.5 mmp | m.l. | 40,00 |
| 36 | 08-02-396-10 | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m | 100 m | 3,60 |
| 37 | pret furnizor | Jgeab din metal perforat 50x40(h) mm cu capac, pentru instalarea sub tavan | m.l. | 360,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema de avertizare |  |  |
| 38 | 10-02-016-07 | Dispozitive pentru convorbiri - Preamplificator cu 8 zone de administrare | buc | 1,00 |
| 39 | 10-02-030-01 | Aparat de masa - Amplificator | buc | 5,00 |
| 40 | 10-04-064-01 | Aparataj de masa - Controller pentru reglarea volumului | buc | 1,00 |
| 41 | 10-04-064-02 | Aparataj de masa - Microfon | buc | 1,00 |
| 42 | 10-04-030-01 | UPS | buc | 5,00 |
| 43 | 10-04-030-01 | PDU (Power distribution unit) | buc | 5,00 |
| 44 | 08-03-593-10 | Difuzor pentru instalare pe perete | 100 buc | 2,00 |
| 45 | 10-08-019-01 | Utilaj divers - Cutie de jonctiunea/conectare pentru sectiunea cablului 0,5 - 2,5 mm2 | buc | 220,00 |
| 46 | pret furnizor | Cutie de jonctiunea/conectare pentru sectiunea cablului 0,5 - 2,5 mm2 | buc | 220,00 |
| 47 | 10-06-037-05 | Dulap pe perete 12U | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |
| 48 | pret furnizor | Centrala detectie incendiu adresabila cu 2 bucle, extensibila la 16. Panou frontal echipat cu display LCD tactil si protocol printer. Maxim 240 elemente adresabile pe bucla (protocoale acceptate - Enea, Argus, Apollo). Posibilitate de conectare in retea HorNet. Linii I/O configurabile, memorie 2000 evenimente, interfata USB/Ethernet pentru programare prin PC. Carcasa metalica cu spatiu pentru 2 acumulatori de 12V/24Ah. Software de programare Previdia Studio disponibil gratuit. Integrare BMS prin Modbus TCP/IP, cu urmatoarele componente incluse de la producator: - Sursa alimentare incorporata (in comutatie de 4A); - Panou frontal din plastic cu taste comanda si afisaj LCD tactil, dimensiuni: 433 x 653 x 187 mm, Greutate neta: 10kg, Tip carcasa: metalica, Grad protectie: IP30 | buc | 1,00 |
| 49 | pret furnizor | Modul cu 2 bucle adresabile de detectie pentru centrala de incendiu (de tip IFM2L) | buc | 6,00 |
| 50 | pret furnizor | Modul cu 4 iesiri de tip releu, pentru instalarea in centrala de incendiu (de tip IFM4R) | buc | 4,00 |
| 51 | pret furnizor | Modul de comunicare RS485 (de tip IFMNET) | buc | 1,00 |
| 52 | pret furnizor | Modul de stingere pentru instalarea in centrala de incendiu (de tip IFMEXT) | buc | 2,00 |
| 53 | pret furnizor | Modul cu LED-uri de semnalizare stingere (de tip FPMEXT) | buc | 2,00 |
| 54 | pret furnizor | Sursa de alimentare 24V, 4A, back-up, cutie metalica, EN54-4 (de tip SPS24160G) | buc | 3,00 |
| 55 | pret furnizor | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 6,00 |
| 56 | pret furnizor | Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata (de tip EM312SR) | buc | 2,00 |
| 57 | pret furnizor | Modul adresabil cu 4 intrari si 4 iesiri supervizate (de tip EM344S) | buc | 10,00 |
| 58 | pret furnizor | Detector optic de fum adresabil cu soclu pentru detectoare si cutie suplimentara pentru instalarea detectoarele | buc | 440,00 |
| 59 | pret furnizor | Detector optic de temperatura adresabil cu soclu pentru detectoare si cutie suplimentara pentru instalarea detectoarele | buc | 40,00 |
| 60 | pret furnizor | Detector optic combinat de fum si temperatura adresabil cu soclu pentru detectoare si cutie suplimentara pentru instalarea detectoarele | buc | 10,00 |
| 61 | pret furnizor | Indicator LED extern, pentru conectarea cu detector sub tavan suspendat | buc | 60,00 |
| 62 | pret furnizor | Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil (de tip EC0020) | buc | 45,00 |
| 63 | pret furnizor | Semnalizator optic si acustic, culoare rosie, adresabila, 101 dB, 0.08/20 mA (de tip IS2020) | buc | 20,00 |
| 64 | pret furnizor | Declansator manual de alarma de incendiu, neadresabil cu cutie | buc | 4,00 |
| 65 | pret furmnizor | Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor 22.5+/-0,5l, Plucru=12-35bar, Pmax=55bar, timp de reactie - 2 sec, durata de eliberare - 9 sec; tensiunea pe contactele releului de presiune - 30V; curent maximal la contactele releului de presiune - 0.3A; tensiune de demarare pe contactele demaratorului pirotehnic - (1-30)V; curentul minim de functionare completa a sarcinii demaratorului pirotehnic - 0.3A, in set cu elementele de fixare de tavan, cu incarcatura activa a Hladon 125 (CF3CHF2) de 15.0 kg | set | 16,00 |
| 66 | pret furnizor | Sirena conventionala de incendiu cu flash (de tip IS0020RE) | buc | 4,00 |
| 67 | pret furnizor | Sirena conventionala de incendiu cu flash (de tip IS0020WE) | buc | 2,00 |
| 68 | pret furnizor | Tablou luminos de indicatie, alimentare 12V, cu aplicarea inscriptie "Gaz. Nu intrati" | set | 2,00 |
| 69 | pret furnizor | Tablou luminos de indicatie, cu alimentare 12V, cu aplicarea inscriptie "Gaz. Iesiti" | set | 2,00 |
| 70 | pret furnizor | Tablou luminos de indicatie, cu alimentare 12V, cu aplicarea inscriptie "Automatizare dezactivata" | set | 2,00 |
| 71 | pret furnizor | Senzor cu contact electromagnetic pentru deschiderea usilor | set | 2,00 |
| 72 | pret furnizor | Comutator cu cheie pentru trecere regim manual-automat de stingere (de tip ICK010W) | buc | 2,00 |
| 73 | pret furnizor | Cofret metalic cu usa din sticla cu cheie pentru instalarea elementelor sistemei | buc | 1,00 |
| 74 | pret furnizor | Panou informativ extern, pentru dublarea semnalele (de tip FPMCPU) in panou din metal, rosu, cu usa din sticla, cu cheie | buc | 1,00 |
| 75 | pret furnizor | Releu cu 4 contacte (de tip РЭК-77/4) | buc | 2,00 |
| 76 | pert furnizor | Radioemitator de tip ATS-100 | buc | 1,00 |
| 77 | pret furnizor | Sursa de alimentare 12V, 7A, back-up, cutie metalica, EN54-4 | buc | 1,00 |
| 78 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 1,00 |
| 79 | pret furnizor | Dispozitiv mobil destinat evacuarii fumului cu productivitatea - 1500 m3/h, alimentare - 230V, 50 Hz, putere motor - 0,75kW | set | 1,00 |
| 80 | pret furnizor | Clapeta antifoc cu element special de andocare, pentru instalarea in perete (sau in usa), pentru conectare instalatie mobila de desfumare | set | 3,00 |
| 81 | pret furnizor | Furtun de innalta presiune, lungime 10 metri (cu bransament) | set | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema de avertizare |  |  |
| 82 | pret furnizor | Preamplificator cu 8 zone de administrare, AUX:, alarm, PC, USB, tuner de tip DP400 | buc | 1,00 |
| 83 | pret furnizor | Amplificator 600 W (4 Ohm), 100 V, 4 Ohm, 2U, U.el.-230 V, Р.el.=500 W de tip D600 | buc | 5,00 |
| 84 | pret furnizor | Controller pentru reglarea volumului, conectarea cu preamplificator, instalare pe perete de tip WC iMIX | buc | 1,00 |
| 85 | pret furnizor | Microfon cu conectrarea prin cablu cu preamplificator, cu butoanele de selectarea zonei de translare de tip MIC iMIX | buc | 1,00 |
| 86 |  | UPS, 19", 2U, 2700W, min. 1 x IEC C13, 1 x IEC C19 sockets, Single Phase 220V/230V/240V | buc | 1,00 |
| 87 |  | UPS, 19", 2U, 1500W, min. 1 x IEC C13, 1 x IEC C19 sockets, Single Phase 220V/230V/240V | buc | 4,00 |
| 88 |  | PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 4xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 14, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ | buc | 5,00 |
| 89 | pret furnizor | Difuzor pentru instalare pe perete, 6 W, 91 дБ, 100 V, interior | buc | 200,00 |
| 90 | pret furnizor | Dulap pe perete 12U, 600x800 mm, 19" gri, dezasamblat, usa din sticla (sarcina pвna la 100 kg) laterale sunt detasabile cu lacata, cu fixare pe perete, cu elementele de fixare incluse in set. | buc | 1,00 |

| Reconstructia blocului de studii nr.cad. 0100101293.01, in vederea modernizarii, situat in str. Hristo Botev, nr. 4, or.Chisinau | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-12 A1

Comunicatii telefonice si IT (02/2017-1,2-TS)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-03-001-01 | Utilajul centralelor: Router cu 12 porturi SFP | buc | 1,00 |
| 2 | 10-02-016-03 | Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 . SWITCH | buc | 5,00 |
| 3 | 10-06-015-10 | Montarea FO Cross 19" LC-duplex | buc | 1,00 |
| 4 | 10-04-112-11 | Cutie de cuplare a buclei flexibile pe galerie de lucru, cantitate linii, pina la: 20 Transceiver | buc | 5,00 |
| 5 | 11-04-022-01 | Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori ecranizati adaptor LC-LC duplex | buc | 12,00 |
| 6 | 10-02-051-04 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord, pigtil, | 100 buc | 2,00 |
| 7 | 08-03-575-1 | Montarea in dulapul 19" a Cable organiser | buc | 20,00 |
| 8 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 5,70 |
| 9 | pret furnizor | Cablu fibro-optic FO-2 | m.l. | 570,00 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (PDU 8 sockets) | buc | 4,00 |
| 11 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-45 | buc | 90,00 |
| 12 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (dulap 19" 24U, 19" 6U) | buc | 4,00 |
| 13 | 08-03-575-1 | Montarea in dulapul 19" a politei | buc | 3,00 |
| 14 | pret furnizor | Cutie de distributie, IP31, 130x130x80 mm | buc | 500,00 |
| 15 | pret furnizor | Cutie de distributie IP65, pentru instalarea in ea a 4 prize RJ-45 | buc | 1,00 |
| 16 | 10-06-037-08 | Cutie 201D, marime, mm, pina la: 200х200 | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (LSA) | buc | 3,00 |
| 18 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ11 | buc | 11,00 |
| 19 | pret furnizor | Priza RJ-11 | buc | 11,00 |
| 20 | 10-02-051-04 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord | 100 buc | 0,11 |
| 21 | pret furnizor | Patch cord cat. 3e L=2.0 m | buc | 11,00 |
| 22 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control СУЭЗ-1 | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-604-1 | Sonerie electrica cu buton МЗМ-2 | 100 seturi | 0,23 |
| 24 | 08-03-532-1 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 1,00 |
| 25 | pret furnizor | Cutie de distributie УК-2П | buc | 20,00 |
| 26 | 10-08-015-01 | Ceasornice electrice primare de cuart tip "ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1" | buc | 18,00 |
| 27 | 08-03-604-1 | Sonerie electrica cu buton APE 520 | 100 seturi | 0,06 |
| 28 | 10-01-014-02 | Tablou de comutate linii de conectare de tip SC-R10 | buc | 1,00 |
| 29 | pret furnizor | Semne de instiintare aplicate prin lipire (persoane cu handicap) | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 30 | pret furnizor | Router 1U rackmount, 12xSFP cage, 1xSFP+ cage, 16 cores x 1.2 GHz CPU, 2GB RAM, LCD panel, Dual power suples, Router OS L6, de tip CCR1016-24S-1S+ | buc | 1,00 |
| 31 | pret furnizor | 24 Gigabit Ethernet layer 3 Smart SWITCH, 1xSFP cage, LCD, 600MHz CPU, 128MB RAM, 1U rackmount, Router OS L5 | buc | 3,00 |
| 32 | pret furnizor | 16 Gigabit Ethernet layer 3 Smart SWITCH, 1xSFP cage, LCD, 600MHz CPU, 64MB RAM, 1U rackmount, Router OS L5 | buc | 1,00 |
| 33 | pret furnizor | 8 Gigabit Ethernet layer 3 Smart SWITCH, 1xSFP cage, LCD, 400MHz CPU, 64MB RAM, 1U rackmount, Router OS L5 | buc | 1,00 |
| 34 | pret furnizor | FO Cross 19" 24 ports LC-duplex | buc | 1,00 |
| 35 | pret furnizor | Dispozitiv LC LX Transceiver de tip HP X121 1G SFP | buc | 5,00 |
| 36 | pret furnizor | Adapter LC-LC duplex | buc | 12,00 |
| 37 | pret furnizor | Pigtile LC-SM | buc | 80,00 |
| 38 | pret furnizor | Parch cord LC-LC duplex, 9/125, L=1.00m | buc | 20,00 |
| 39 | pret furnizor | Cable organiser orizontal | buc | 20,00 |
| 40 | pret furnizor | PDU 8 x C13, I=16-20A, U=200-240V, 50/60Hz pentru montare in dulap | buc | 4,00 |
| 41 | pret furnizor | Patch cord cat. 5e L=2.0 m | buc | 100,00 |
| 42 | pret furnizor | Priza RJ-45 cat. 5e, inclusiv doza de montaj 70x65x45 mm | buc | 90,00 |
| 43 | pret furnizor | Dulap de telecomunicatii si retelistica RACK 19" 24U, 600x800x1240 mm, usa fata sticla securizata, usa spate metal perforat, dotat cu 2 ventilatoare si o polita fixa | buc | 1,00 |
| 44 | pret furnizor | Dulap de telecomunicatii si retelistica RACK 19" 6U, 600x450x368 mm, usa fata sticla securizata, usa spate metal perforat, dotat cu 2 ventilatoare si o polita fixa | buc | 3,00 |
| 45 | pret furnizor | Cutie pentru cabluri de tip 201D, cu suport pentru 1 riglete LSA-Plus 2/10 pentru 10 perechi + 1 protectori in gaz tripolari 230V, 10kA/10A, + 1 contacte pentru protector, + 1 contacte de impamintare pentru riglete PSA-Plus | set | 1,00 |
| 46 | pret furnizor | Automat СУЭЗ1 | buc | 1,00 |
| 47 | pret furnizor | Sonerie 220V, de tip МЗМ-2 | buc | 23,00 |
| 48 | pret furnizor | Post de comanda КП101 | buc | 1,00 |
| 49 | pret furnizor | Butoanele postului de comanda | buc | 1,00 |
| 50 | pret furnizor | Ceas de perete cu D>=330mm, inclusiv bareriile alcaline | buc | 18,00 |
| 51 | pret furnizor | Buton stationar de chemare a personalului de tip APE 520 | buc | 6,00 |
| 52 | pret furnizor | Tablou de primire si prelucrare a semnalelor de tip SC-R10 | buc | 1,00 |