CAIET DE SARCINI

MĂRFURI ELECTRICE

| Nr lot | Denumirea Lotului | Caracteristici | Cantitate | U/M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rama ACK | Pentru montarea panourilor LED 60x60cm | 100 | BUC |
| 2 | Becuri LED | A60 15W/220,cu soclu E276500K echivalent SEMCO | 200 | BUC |
| 3 | Baterii AA, 1.5V | Echivalent Power AA, 1.5V | 220 | BUC |
| 4 | Baterii AAA, 1.5V | Echivalent Power AAA, 1.5V | 390 | BUC |
| 5 | Baterii alcaline 1.2V AAA | Echivalent „GPUltra” | 30 | BUC |
| 6 | Baterii alcaline 1.2 V AA | Echivalent „GPUltra” | 40 | BUC |
| 7 | Baterii 23A 12V | Baterii 23A 12V | 20 | BUC |
| 8 | Tuburi fluorescente | TB -818w – G13 6500 Echivalent Philips | 20 | BUC |
| 9 | Tub fluorescent TB- 8 36w | Tub fluorescent TB- 8 36w | 30 | BUC |
| 10 | Corp de iluminat tavan casetat Led | 48W 6500K incastrat 595*595x10mm FSL sau analogic. | 180 | BUC |
| 11 | Priză exterioară unitată cu împămintare 220V | Priză exterioară unitată cu împămintare 220V | 5 | BUC |
| 12 | Projector LED30W/220V/6500K | Projector LED30W/220V/6500K | 5 | BUC |
| 13 | Corp de iluminat,stradal LED | 100w IP 65 6500K Echivalent OLSA 1006 | 15 | BUC |
| 14 | Becuri stradale | Echivalent (street light50WSMD5730 (ultra) 6000K | 5 | BUC |
| 15 | Prelungitor electric cu buton şi suprafaţa, 5 metri, 5 prize | Prelungitor electric cu buton şi suprafaţa, 5 metri, 5 prize | 10 | BUC |
| 16 | Baterii CR 123 U1, (3V-1 buc) | Baterii CR 123 U1, (3V-1 buc) | 80 | BUC |
| 17 | Baterii CR2 3V | Baterii CR2 3V | 10 | BUC |
| 18 | Prelungitor electric cu buton şi suprafaţa, 10 metri, 5 prize | Prelungitor electric cu buton şi suprafaţa, 10 metri, 5 prize | 5 | BUC |
| 19 | Banda izolanta PVC | Banda izolanta PVC | 5 | BUC |
| 20 | Tub LED (culoare albă) | Tub LED 8W/220-240V. G13/ 600 mm (culoare albă) | 180 | BUC |
| 21 | Bandă de avertizare | 80mmx200m ,alb/roșu | 10 | BUC |
| 22 | Tub LED | T8 36W/6500K 120cm | 30 | BUC |
| 23 | Corp de iluminat LED | ermetic T15 80W LED 5000K | 5 | BUC |
| 24 | Banda adeziva dublu. | 25mm*5m spuma DFT BLUEDOLPHIN sau analogic | 5 | BUC |
| 25 | Bec Led | Ecola Reflector R50 Led Premium 15W E14 6500K, 87x50 sau analogic. | 50 | BUC |
| 26 | Bec Led | A120 6W 6500K incastrat, diametru 120 FE | 20 | BUC |
| 27 | Proiector LED | PL-FLB 10W, 6500K, dimensiuni 115x85, sau analogic | 10 | BUC |
| 28 | Întrerupător 1p încorporabil | Întrerupător 1p încorporabil | 30 | BUC |
| 29 | Priză 1p încorporabil interioară | Priză 1p încorporabil interioară | 30 | BUC |
| 30 | Priză 2p încorporabil interioară | Priză 2p încorporabil interioară | 10 | BUC |
| 31 | Cablu PVS 3x1,5 | Cablu PVS 3x1,5 | 100 | M |
| 32 | Cablu PVS 3x2,5 | Cablu PVS 3x2,5 | 100 | M |
| 33 | Driver pentru panel LED | Driver pentru panel LED 48W ECO(Input-AC-175-265/ Output DC-125-150V 300MAh) | 50 | BUC |
| 34 | Priza 2 locuri 2x2P+Z IP55 | Priza 2 locuri 2x2P+Z IP55 | 10 | BUC |
| 35 | Priza 2p +E IP44 gri | Priza 2p +E IP44 gri | 20 | BUC |
| 36 | Lanternă | Echivalent Rexant 75-707 12/15W 200LM 220-240V 5000 mA | 1 | BUC |
| 37 | Lanterna LED pe cap | Echivalent Horoz HL 343L 3W 200LM 220V 4V 900mAh (Sealed-Acid Battery) | 5 | BUC |
| 38 | Proiector LED 50W | Proiector LED 50W IP65 | 5 | BUC |
| 39 | Proiector LED 10W | Echivalent FERON IP 65 | 5 | BUC |
| 40 | Proiector LED cu senzor de mişcare | Echivalent PUMA Horoz30 W | 5 | BUC |
| 41 | Întrerupător LNT-1 IP55 exterior | Întrerupător LNT-1 IP55 exterior | 10 | BUC |
| 42 | Priză exterioara unitara cu împămintare | Priză exterioara unitara cu împămintare | 10 | BUC |
| 43 | Prelungitor 6 prize, 5 m | Prelungitor 6 prize, 5 m | 1 | BUC |
| 44 | Prelungitor 8 prize, 2m | Prelungitor 8 prize, 2m | 1 | BUC |
| 45 | Acumulator | Echivalent Ultracell UL7-12U, (12V 7AH/20HR) | 4 | BUC |
| 46 | Lampă de masă 10W | Echivalent Led Horoz Ebru 10 W 220V Alb/Gri metal | 45 | BUC |
| 47 | Lanternă LED din plastic portabilă cu accumulator, incărcător USB, | Tensiune 5V, puterea 15W, flux luminous 250-350 Lm | 2 | BUC |