# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Laborator cu senzori digitali  pentru scopuri didactice
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Preț (COP)
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IP Liceul Teoretic   ,,Ștefan Holban”, s.Cărpineni

- IDNO: 1012620009717

- Adresa: s.Cărpineni, str.Independenței 28

- Numărul de telefon/fax: 02927990, 069089996

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ltcarpineni@yahoo.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

|  | - Lista bunurilor și specificații tehnice: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o |  | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica fără TVA) |  |  |
|  |  | 38000000-5 | Laborator cu senzori digitali pentru scopuri didactice | SET | 1 | (biologia, chimia, fizica, geografia, educația fizică / ecologie și mediu): STEM | 200000,0 lei |  |  |
| 1 |  | 38000000-5 | Set senzorii digitali pentru orele de biologie, chimie, fizică, geografie și educație fizică prevăzut de Standardele de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în instituţiile de învăţământ general aprobate prin Ordimul MECC nr.193 din 26.02.2019 (Standard 4. Dotarea minimă a cabinetelor cu echipament de laborator pentru realizarea experimentelor specifice disciplinelor şcolare.) | Set | 1 | Cerințe generale pentru pozițiile (2-36): Senzorii pot fi cu fir, sau fără fir, conectați prin interfață sau direct la calculator, cu soft de conectare inclus indiferent de modul de conectare. Softul descărcabil gratuit, compatibil cu sistemele de operare MS Windows, Linux sau Android, trebuie să conțină funcții de achiziție și stocare a datelor, prelucrare – interpolare, extrapolare, construirea graficelor, calculare a coeficienților relevanți din grafic. Dacă senzorii necesită o interfață hard (Data logger, USB module, RF Communication module, Graphic Display Module ş.a.), pentru conectarea la calculator acestea trebuie să fie INCLUSE în costul total al setului de senzori, fără plătă suplimentară, de rând cu softurile corespunzătoare. Cel puțin doi senzori să poată fi conectați autonom în același timp. Se acceptă senzori multifuncționali (combinați din mai mulți senzori incluși în set). Pentru compatibilitate, senzorii pot fi doar în set de la același producător cu același soft de prelucare a datelor. În scopul utilizării eficiente a senzorilor de către beneficiari, setul va conține un Manual (Ghid) de utilizare a senzorilor de către elev/profesor, cu indicarea posibilităților acestora: lista experimentelor posibile; - echipamentul necesar pentru fiecare experiment; modalitatea de achiziție și stocare a datelor; - modalitatea de prelucrare a datelor (interpolare, extrapolare, construirea graficelor, calcularea coeficienților relevanți din grafic etc.); Manualul (Ghidul) va fi elaborat în limba engleză și tradus în limba română. Toate echipamentele, inclusiv, senzorii, trebuie să aibă o perioadă de garanție de cel puțin, cinci ani. Senzorii fără fir (wireless) trebuie să aibă fiecare baterie electrică autonomă inclusă în costul total al senzorului și posibilitatea de achiziție a datelor măsurate cu stocare pe termen de minim 3 luni și cu posibilitate de descărcare a datelor în calculator. Termen de garanție minim 5 ani. Livrarea și instalarea din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile din momentul înregistrării contractului. |  |  |  |
| 2 |  | 38000000-5 | Senzor wireless de Oxigen – gaz (pentru Biologie și Chimie) STEM | Buc. | 2 | Determină cantitatea de oxigen intr-un amestec de gaze. Celulă electrochimică. Interval: 0÷100% (0÷1000000 ppm) O2. Precizie (la presiunea standard de 760 mm Hg): ± (1÷2)% volum O2. Rezoluție mai bună de 0,03% O2. Umeditatea: 0÷100% fără condesat. Senzorul să îndice Temperatura și Umiditatea mediului. Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da Memorie proprie: da |  |  |  |
| 3 |  | 38000000-5 | Senzor wireless de Oxigen – dizolvat (pentru Biologie) STEM | Buc. | 1 | Determină cantitatea de Oxigen dizolvat intr-un mediu lichid cu temperatura până la 50oC. (0÷20 mg/L sau 0÷300% saturație); Precizia: până la ± 0,6 mg/L Rezoluția mai bună de 0,3 mg/L Timpul de răspuns: nu mai târziu ca 90% în 40 s. Senzorul să îndice Temperatura soluției și Presiunea ambientală. Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da Memorie proprie: da |  |  |  |
| 4 |  | 38000000-5 | Senzor wireless de dioxid de carbon – gaz (pentru Biologie și Chimie) STEM | Buc. | 2 | Determină cantitatea de CO2 intr-un amestec de gaze. Domeniu de masurare: 0 ÷100.000 ppm CO2 cu acuratețea ± (5÷15)% CO2 și rezoluţia mai bună de 3 ppm CO2. Temperatură de funcționare normală: 5°C ÷45°C. Intervalul de umiditate de funcționare: 5÷95% (fără condensare); Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da Memorie proprie: da |  |  |  |
| 5 |  | 38000000-5 | Senzor wireless de dioxid de carbon – dizolvat (pentru Biologie și Chimie) STEM | Buc. | 2 | Determină cantitatea de CO2 intr-un amestec de gaze. Domeniu de masurare: 0 ÷100.000 ppm CO2 cu rezoluţiea de până la 3 ppm CO2. Temperatură de funcționare normală: 5°C ÷45°C. Intervalul de umiditate de funcționare: 5-95% (fără condensare); Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da Memorie proprie: da |  |  |  |
| 6 |  | 38000000-5 | Senzor wireless de temperatură cu traductor cilindric de inox pentru mediu gazos/lichid/solid (p/u Biologie, Chimie, Fizică) STEM | Buc. | 3 | Determină temeperatura în mediu lichid și/sau gazos (și/sau solid, în funcție de contactul termic). Domeniu de măsurare: cel puțin de la -35,0 până la +125,0°C, precizie (0,2°C ÷ 0,5°C), rezoluție mai bună de 0,1°C, protejat în bară de inox cu lungimea de la 100 mm și mai mult; Conectivitate wireless: da Memorie proprie: da |  |  |  |
| 7 |  | 38000000-5 | Senzor pentru temperatură și gradient de temperatură pentru diverse medii și stări de agregare (Biologie, Fizică, Geografie: ecologie, mediu – sol, apă, aer) STEM | Buc. | 1 | Determină temeperatura și gradient de cel puțin 4 temperaturi simultan cu traductori: - pe suprafață pielii, obiectelor și corpurilor solide planare de formă regulată și neregulată cu ajutorul traductorilor planari de inox (un diametru optim, cca de ordinul 1 cm); - în lichide, gaze și solide cu ajutorul traductorilor circulari în bară de inox (Lungimea˃10 cm și un diametru optim de ordinul cca 0,5 cm: de pildă, d=(0,3÷0,6)mm): va fi utilizat la studiul propagării căldurei prin bare de metal (Al, Cu, Alamă, ș.a. cu diametrul de cca 8-9 mm) și alte corpuri solide volumetrice de forme arbitrare, inclusiv gradientul de temperatură în diverse medii de viață (sol, nisip, lut, apă, aer, etc) pentru fenomene lente și cuasistaționare; - în fluide (gaze și lichide neutre din punct de vedere chimic) pentru fenomene rapide (de ordinul secundei și sub secundă). Ex.: variații rapide la spargerea unui balon din cauciuc, ș.a.. Caracteristici tehnice. Traductorii să aibă fire flexibile de conexiune la senzor cu o lungime de peste 50 cm. Interval: –40 ÷ +125°C. Precizie: ± (0,5 ÷ 0,8)°C. Rezoluție: (0,01 ÷ 0,03)°C. Timp de răspuns (pentru o schimbare de citire de 90%): 10 -15 secunde în apă cu agitare, 1-3 secunde pe suprafete și în volumul solidelor, sub 1 secundă la gaze. Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da |  |  |  |
| 8 |  | 38000000-5 | Senzor wireless de lumină (Biologie, Fizică) STEM | Buc. | 2 | Studiul efectelor foto-biologice deschise și închise, inclusiv cu efect de seră. Pentru determinarea intensității luminii, în diverse procese și fenomene fizice, biologice și bio-fizice, acțiunii iradierii asupra proceselor biologice și bio-chimice, plantelor și organismelor vii prin efecte ale radiației UV, V RGB, IR apropiat. Domeniul spectral: 300 nm ÷1050 nm, Domeniul de măsurare a Intensității luminii: (0÷130000) lux ±2 lux și Iradianța în (W/m2); Rezoluția 1 lux, Indice UV. Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da Memorie proprie: da |  |  |  |
| 9 |  | 38000000-5 | Colorimetru wireless digital (Biologie, Geografie / ecologie) STEM | Buc. | 1 | Domeniul spectral: 5-6 lungimi de undă localizate în domeniul 400 nm ÷ 650 nm. Absorbanța colorimetrică: (0÷3) u.a. Transmitanța: (0÷100)%. Set de cuve: min 8 Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da Memorie proprie: da |  |  |  |
| 10 |  | 38000000-5 | Senzor wireless digital de turbiditate (Biologie, Geografie / Ecologie) STEM | Buc. | 1 | Turbiditatea: 0-400 NTU ±0,8% Set de cuve: min 2 Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da Memorie proprie: da |  |  |  |
| 11 |  | 38000000-5 | Senzor wireless de ritm cardiac și puls cu aplicare la cutie abdominală (Biologie, Educație fizică) STEM | Buc. | 1 | Pentru activități fiziologice. Domeniu de măsurare: (0÷200)±1 bătăi per minută, rezoluția – 1. Traductorul să aibă curea de fixare pe abdomen și transmitere wireless pentru investigații sub efort în regim dinamic. Conectivitate wireless: da |  |  |  |
| 12 |  | 38000000-5 | Senzor wireless de ritm cardiac și puls cu aplicare în mâini-palme (Biologie, Educație fizică) STEM | Buc. | 1 | Pentru activități fiziologice. Domeniu de măsurare: (0÷200)±1 bătăi per minută, rezoluția – 1. Traductorii aplicabili în palmele mâinilor. Conectivitate wireless: da |  |  |  |
| 13 |  | 38000000-5 | Senzor wireless de înregistrare a tensiunii arteriale, aplicare cu manjetă pe braț (Biologie, Educație fizică) STEM | Buc. | 1 | Domeniu de măsurare: (0÷350) mm Hg, rezoluția –până la 0,15 mmHg. Recomandabil ar fi să măsoare simultan ritmul cardiac și puls. Aplicare cu manjetă pe braț Conectivitate wireless: da |  |  |  |
| 14 |  | 38000000-5 | Senzor EKG (Biologie) STEM | Buc. | 1 | Senzor EKG (electrocardiogramă). Domeniu de măsurare: (48÷220)±1 bătăi per minută, rezoluția – 1., semnal EKG (0÷4,5) mV cu rezoluția mai bună de 5μV. Rata de eșantionare 250÷950 Hz. Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da |  |  |  |
| 15 |  | 38000000-5 | Spirometru (Biologie, Educație fizică) STEM | Buc. | 1 | Domeniul de măsurare: ± 10 L/s; Rezoluția 0,2 L/s); Rata de eșantionare 50÷100 Hz. Consumabile pentru spirometru (40 muștiucuri de unică folosință). Conectivitate prin fir USB: da |  |  |  |
| 16 |  | 38000000-5 | Senzor de conductivitate (Chimie, Geografie/Ecologie, Fizică) STEM | Buc. | 1 | Determină conținutul ionic al unei soluții apoase prin măsurarea conductivității sale electrice. Domeniu de măsurare: 0 până la 20.000 μS/cm (0 până la 10.000 mg/L). Rezoluție mai bună de:0,2 μS/cm; Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da Memorie proprie: da |  |  |  |
| 17 |  | 38000000-5 | Senzor de salinitate (Chimie, Geografie/Ecologie) STEM | Buc. | 1 | Determină cantitatea totală de săruri dizolvate într-o soluție apoasă. Domeniu de senzor de salinitate: 1 până la 50000 ppm Precizie cu ajutorul calibrării personalizate: ±1 % din citirea completă a scalei. Compensarea temperaturii: automat de la 5 la 45°C. Interval de temperatură (poate fi introdus): 5°C până la 50°C. Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da |  |  |  |
| 18 |  | 38000000-5 | Senzor wireless cu traductor racordabil de pH (Chimie, Biologie/Ecologie) STEM | Buc. | 1 | Determină pH-ul soluțiilor apoase. Interval: pH 0-14. Acuratețea: ±(0,1-0,5) unități pH. Intervalul de temperatură: între 5°C și 60°C; Traductorul să fie racordat cu fir (demontabil/montabil) la senzor. Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da Memorie proprie: da |  |  |  |
| 19 |  | 38000000-5 | "Traductor NO3- (Intră în set Item 18)" (Chimie) STEM | Buc. | 1 | Electrod selectiv pt ion nitrat (NO3-)-ISE racordat la senzorul wireless din pct.16 pentru determinarea cantității ionului nitrat într-o soluției apoasă. Soluție ISE cu nitrat (NO3-) – etalon. Intervalul (concentrația): 1 până la 15000 mg/L (sau ppm). Ionii interferanți: ClO4-, I-, ClO3-, F-, Intervalul cu pH: 2,5÷11:(Idem pentru poițiile 20-24). Acuratețe: ±2%. Traductorul să fie racordat cu fir și demontabil/montabil compatibil la senzorul din itemul 18 . |  |  |  |
| 20 |  | 38000000-5 | "Traductor NH4 (Intră în set Item 18)" (Chimie) STEM | Buc. | 1 | Electrod selectiv pt ion de amoniu (NH4)-ISE racordat la senzorul wireless din pct.18 pentru determinarea cantității ionului de amoniu într-o soluției apoasă. Soluție ISE cu amoniu (NH4) – etalon |  |  |  |
| 21 |  | 38000000-5 | "Traductor Ca2+ (Intră în set Item 18)" (Chimie) STEM | Buc. | 1 | Electrod selectiv pt ion de calciu (Ca2+)-ISE racordat la senzorul wireless din pct.18 pentru determinarea cantității a ionului de calciu 2+ într-o soluției apoasă. Soluție ISE cu calciu (Ca2+) – etalon |  |  |  |
| 22 |  | 38000000-5 | "Traductor CO2-dizolvat (Intră în set Item 18)" (Chimie) STEM | Buc. | 1 | Electrod selectiv pt dioxid de carbon dizolvat (CO2-dizolvat) -ISE racordat la senzorul wireless din pct.18 pentru determinarea cantității de dioxid de carbon dizolvat într-o soluției apoasă. Soluție ISE cu dioxid de carbon dizolvat (CO2-dizolvat) – etalon. |  |  |  |
| 23 |  | 38000000-5 | "Traductor Cl (Intră în set Item 18)" (Chimie) STEM | Buc. | 1 | Electrod selectiv pt ion de clor (Cl)-ISE racordat la senzorul wireless din pct.18 pentru determinarea cantității a ionului de clor într-o soluției apoasă. Soluție ISE cu clor (Cl) – etalon |  |  |  |
| 24 |  | 38000000-5 | "Traductor K+ (Intră în set Item 18)" (Chimie) STEM | Buc. | 1 | Electrod selectiv pt ion de potasiu (K+)-ISE racordat la senzorul wireless din pct.18 pentru determinarea cantității a ionului de potasiu într-o soluției apoasă. Soluție ISE cu potasiu (K+) – etalon. |  |  |  |
| 25 |  | 38000000-5 | Senzor wireless de forță și accelerație 3D (Biologie, Fizică) STEM | Buc. | 1 | 1) Pentru activități fiziologice de utilizare la modelul fizic al brațului. Pentru măsurători de forță. Pentru măsurători de Forță și Accelerație (Legea a 2-a a lui Newton: F=ma, sa fie posibil de măsurat forța și accelerație, spre exemplu în procesul oscilatoriu și cu afișare grafică F(a) cu ilustrarea funcției și valorii masei (m) din panta liniară a graficului): obligatoriu racordare fără fir. Pentru studiul coliziunilor obligatoriu să fie racordare fără fir și să suporte impacturi de ciocniri de minim 15g, unde g=9,81 m/s2 este accelerația gravitațională. Domeniul de măsurare a Forței: Cel puțin +/-50,0 N cu o suprasarcină de până la +/-70,0 N. Rezoluție mai bună de 0,03 N; Acțiune/Reacțiune: 2 sensuri – tragere/apăsare cu accesorii de suport – cârlig și bamper cu cauciuc (pentru studiul coliziunilor). Frecvența de măsurare (Eșantionarea) nu mai puțin de: (5÷20) Hz în procesele de echilibru al forțelor (Fg-forța de greutate, FA-Forța Arhimede, Compunerea forțelor, Mecanisme simple, Echilibru, etc.); 50 Hz la mișcări armonice (Fe-forța elastică ca f(t)) și de 500 Hz la ciocniri (efecte momentane), Tensiunea mecanică (Forța maximă la rupere); ș.a.. 2) Să măsoare accelerație 3D cu 2 și 3 cifre smnificative în domeniul de valori de la 0 m/s2 până la 150 m/s2: 2.1) Accelerație gravitațională : g, gx. gy. gz, unde g este intensitatea câmpului gravitațional, iar gx. gy. gz sunt respectiv proiecțiile pe ox, oy și oz în funcție de geometria de măsurare. 2.2) Accelerație 3D: : a, ax. ay. az, unde a este accelerația senzorului montat pe mobil, iar ax. ay. az sunt respectiv proiecțiile pe ox, oy și oz în funcție de poziționarea senzorului pe mobil (obligatoriu senzorul să fie wireless, adică fără fir). Preferențial să fie combinat cu senzorul de forță. Permite determinarea funcțiilor tigonometrice ale unghiurilor de înclinare (α): sinα, cosα, tgα și ctgα. Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da Memorie proprie: da |  |  |  |
| 26 |  | 38000000-5 | Senzor wireless de mișcare (Fizică) STEM | Buc. | 1 | Pentru studiul Legilor de mișcare rectilinie să fie prevăzut de a fi montabil pe mobile (să măsoare și transmită date wireless) și respectiv staționar cu poziționare pe plan înclinat și stativ (măsoară și transmite date fie wireless, sau fie prin fir USB sau fie stochează date în memoria senzorului cu ulterioară descărcare în PC prin wireless/fir USB). Măsuranzi și domenii de măsurare: distanță/poziție liniară: (0,200÷ 3,000) m ± 0,001 m; viteză liniară: cel puțin +/- 10 m/s; accelerație liniară: cel puțin +/- 30 m/s2; poziție unghiulară: (0,200÷ 3,000) rad ± 0,001 rad; Frecvența de măsurare (Eșantionare) nu mai puțin de 200 Hz); rotirea traductorului +/-180o Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da Memorie proprie: da |  |  |  |
| 27 |  | 38000000-5 | Senzor wireless de presiune a gazelor (Fizică, Chimie, Biologie) STEM | Buc. | 1 | Senzor de presiune a gazelor cu accesorii prevăzuți la studiul gazelor, ecuației de stare a aerului după medelul GI: PV=const, cu determinări grafice a numărului de moli, la investigarea presiunei în procesul reacțiilor chimice, procesului de transpirație a plantelor și altor procese fizico-chimice, bio-chimice, bio-fizice. Domeniul de măsurare:cel puțin (0÷400) kPa, dintre care (0÷25) kPa – calitativ, iar [25÷400] kPa-cantitativ cu precizia ±1kPa, rezoluția 0,1 kPa. Frecvența de măsurare (e;antionare) nu mai puțin de 500 Hz. (Declanșarea de spargere a unui balon cu aer este de ordinul ms). Este necesar ca dimensiunile senzorului să fie cât mai mici ca să fie posibil de-l inclus în diverse medii elastice, așa ca într-un balon elastic cu diferite cantități de aer, experimente de variații a presiunii cu temperatura gazelor, natura acestora, cantitate constantî/variabilă și volum,ul ocupat de el (gaz). Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da Memorie proprie: da |  |  |  |
| 28 |  | 38000000-5 | Senzor wireless de presiuna atmosferică și temperatură ambientală (Fizică, Geografie, Biologie) STEM | Buc. | 1 | Domeniu de măsurare: 400 + 820 mm Hg, Acuratețea mai bună de ± 0,5.mmHg, Rezoluție mai bună de 0,08 mmHg; Senzorii de presiunea atmosferică și temperatură să fie combinați cu măsurători de altitudine și recomandabil să fie combinați cu senzorul de umiditate abs. și rel. Din itemul următor. Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da Memorie proprie: da |  |  |  |
| 29 |  | 38000000-5 | Senzor wireless de umiditate absolută și umiditate relativă (Fizică, Geografie, Biologie) STEM | Buc. | 1 | Senzor de umiditatea absolută și relativă, (0 - 100%; acuratețea ± 5%, Rezoluţia 0,1%); Senzorii de presiunea atmosferică și umiditate recomandabil să fie combinați cu senzorii de presiuna atmosferică și temperatură ambientală din itemul precedent; Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da Memorie proprie: da |  |  |  |
| 30 |  | 38000000-5 | Senzor wireless de intensitate electrică (Fizică, Chimie) STEM | Buc. | 1 | Măsoară intensitatea electrică a c.c.. Cel puțin +/-1 A, acuratețea ± 1%, Rezoluția mai bună de: 0,3 mA (±1A interval mare); 0,03mA (±0.1A interval mic). Frecvența de măsurare nu mai puțin de 1000 Hz); Senzorii de intensitate electrică și tensiune electrică pot să fie combinați; Senzorul să includă fire electrice de racordare în circut de c.c. Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da Memorie proprie: da |  |  |  |
| 31 |  | 38000000-5 | Senzor wireless de tensiune electrică (Fizică, Chimie) STEM | Buc. | 1 | Măsoară tensiunea electrică a c.c.. Cel puțin +/- 10 V, Acuratețea: ±1%, Rezoluția mai bună de:: 3 mV (±5 V interval); 9 mV (±15 V interval). Frecvența de măsurare nu mai puțin de 1000 Hz, cu protecție la supra tensiune); Senzorii de intensitate electrică și tensiune electrică pot să fie combinați; Senzorul să includă fire electrice de racordare în circut de c.c. Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da Memorie proprie: da |  |  |  |
| 32 |  | 38000000-5 | Senzor wireless de câmp magnetic 3D (Fizică) STEM | Buc. | 1 | Măsurarea câmpului mmagnetic 3D al magneților permanenți, câmpul magnetic creat de curenți liniari și de bobine, electroreleie, etc. Domeniul de măsurare: +/-0,1000 T, Rezoluția mai bună de: (0,01 mT pentru 0,05 T interval; 0,1 mT pentru 0,1000 T interval), Frecvența de măsurare (Eșantionare) nu mai puțin de 100 Hz Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da Memorie proprie: da |  |  |  |
| 33 |  | 38000000-5 | Senzor de sarcini electrice (Fizică) STEM | Buc. | 1 | Senzorul măsoară cantitatea de sarcină electrică înmagazinate pe corpuri electrizate și condensatoare încărcate electric. Măsuranzi și domeniu de măsurare: Tensiune electrică:cel puțin ±10 V cu rezoluția mai bună de 1mV. Sarcini electrice: cel puțin ±0,1μC cu rezoluția mai bună de 10 pC Conectivitate prin fir USB: da |  |  |  |
| 34 |  | 38000000-5 | Senzor wireless de sunet (Fizică, Biologie) STEM | Buc. | 1 | Nivel al sunetului: domeniu cel puțin 50÷100 dB / Acuratețe: ±2 dB; Rezoluție: 1 dB; Intervalul de frecvență a microfonului: 100 ÷ 15.000 Hz; Viteza maximă de eșantionare (unda sonoră) 50 kHz; Viteza maximă de eșantionare (nivel sonor) 15 Hz; Conectivitate prin fir USB: da; Conectivitate wireless: da; Memorie proprie: da. |  |  |  |
| 35 |  | 38000000-5 | Multi Senzor meteo wireless cu GPS multifuncțional (Geografie) STEM |  |  | Senzorul wireless de vreme meteo cu GPS multifuncțional să includă minim: 1) Senzor wireless de umiditate relativă și umiditate absolută ((0÷100%) ± 3%, acuratețea ± 3%, rezoluția mai bună de 0,2%.). 2) Senzor wireless de presiune atmosferică ((500 ÷ 825) mmHg, acuratețea ± 0,1 mmHg, rezoluția 0,02 mmHg.) 3) Senzor wireless de temperatură ambientală ((-30 ÷55°C)± 0,2°C, acuratețea ±0,2°C, rezoluția 0,1°C) 4) Senzor wireless lumină: ((Intensitatea luminii difuze / spot: (0÷130000) lux ±1 lux), (Indicii UV: (1-12)) (PAR: 0 ÷ 2000 µmol/m2/s). (Iradianța: 0 ÷ 1000 W/m2)) 5) Senzor wireless de viteza și direcția vântului ((0,5÷15) m/s ± 5%, acuratețea ±5%, rezoluția mai bună de 0,2 m/s.) 6) Senzor wireless de altitudine prin GPS ((0÷800) m ± 1m, acuratețea ±1 m, rezoluție ± 0,5 m.) (Să indice coordonatele geografice reale: latitudine, longitudine, altitudine prin măsurări GPS) 7) Direcția/Poziție magnetică (Busolă Digitală) 8) Accesorii pentru poziționare și vânt Conectivitate prin fir USB: da Conectivitate wireless: da Memorie proprie: da |  |  |  |
| 36 |  | 38000000-5 | Stație nativă de încărcare pentru senzorii wireless cu porturi USM | Buc. | 1 | Bloc de putere pentru încărcarea acumulatoarelor senzorilor digitali wireles nativi cu un număr de la 5 la 10 porturi USB. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 200000,00 lei fără TVA |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Este un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _                      nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va efectua gratuit de către vânzător în termen de 30 de zile după semnarea contractului, la Autoritatea Contractantă.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu se aplică___

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _nu se aplică_

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform Anexei nr.1 la Ordinul nr.177 din 9 octombrie Ministerul Finanțelor (se va complete formularul atașat în SIA RSAP MTender) Semnat electronic de ofertant | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1 Semnat electronic de ofertant | Obligatoriu |
| 3 | Garantia pentru oferta | Conform formularului F3.2 Garantia pentru oferta – 1% din valoarea ofertei fara TVA (emisa de o banca comerciala) | Da |
| 4 | Garantia de buna executie | Conform formularului F3.3 Suma Garantiei de buna executie (5% din pretul contractului adjudecat): * Se va depune la semnarea contractului | Da |
| 5 | Certificat privind lipsa sau existenta restantelor fata de bugetul public national | Copie confirmata prin semnatura electronica a ofertantului.Valabila la data deschiderii ofertei | Da |
| 6 | Declaratia privind livrarea si instalarea la adresa institutiei din contul agentului economic | Confirmata prin semnatura electronica | Da |
| 7 | Specificația de preț (F4.2) | Original. Confirmată prin semnătura electronică. | Da |
| 8 | Specificația tehnică (F4.1) | Original. Confirmată prin semnătura electronică. | Da |
| 9 | Garanția bunurilor cel puțin 2 ani | Original. Confirmată prin semnătura electronică. | Da |
| 10 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. | Copie. Confirmată prin semnătura electronică. | Da |
| 11 | Mostre/fotografii/desene tehnice /imagini etc | In caz de necesitate ,autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita mostre/fotografii/desene tehnice imagini in vederea verificarii calitatii bunurilor solicitate | Da |
| 12 | Act ce atesta dreptul de a livra bunurile | Copie/Confirmat prin semnatura electronica | Da |
| 13 | Certificate de conformitate | Copie | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz____nu se aplică__

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): __ licitația electronică _

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ________ _ nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: __ cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]_____informația o găsiți în SIA RSAP______

- pe: [data]__________ informația o găsiți în SIA RSAP __________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __________30 de zile______________

- Locul deschiderii ofertelor: _________________SIA RSAP________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __________________________limba română__________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____________nu se aplică_______________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):____________nu se aplică_________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_________________ nu se aplică ___________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________ nu se aplică _____________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_____01.07.2020____________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____________nu se acceptă____________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Macari Tamara                L.Ș.