	Formular Nr.1

WinСmeta

OBIECT: Retele exterioare de    apeduct și canalizare, inclusiv statia de epurare  a com.Bacioi (satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica). Obiect nr. 16/23. 

(amenajarea teritoriului la rezervoare)
                                                          

	


           Amenajarea teritoriului. Rezervor suprateran de apa N1 V=300m3. 
Platforma B.

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură
————

incl. salariu

	Total

—————

incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Sistematizare verticala

	
	
	
	

	1
	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II  (Stratul de sol pentru nivelarea terenului)


	100 m3
	0,300

	
	

	 2
	TsC22D1 K=4
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II


	100 m3
	0,300

	
	

	 3
	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 


	100 m3
	0,700

	
	

	 4
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (Surplus de sol)


	100 m3
	0,400

	
	

	 5
	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 


	t
	68,000

	
	

	
	
	2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta =140m2 

	
	
	
	

	6
	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. 


	100 m3
	0,280

	
	

	 7
	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip


	m3
	21,000

	
	

	 8
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire


	m3
	25,200

	
	

	 9
	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru strada  БР100.30.15


	m
	80,000

	
	

	
	
	3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta  =30m2 

	
	
	
	

	10
	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. 


	100 m3
	0,060

	
	

	 11
	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip


	m3
	4,500

	
	

	 12
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire


	m3
	4,800

	
	

	 13
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare  - БР100.20.8


	m
	20,000

	
	

	
	
	4. Gardul metalic (38sec 94.0m)

	
	
	
	

	14
	CO06B3
	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2  (panou din sirma de otel d=4,2 mm- 38 buc; stilpi ECO 18 L-2,3 m* 38 buc; capac patra- 38buc; element de fixare ECO zincat 52 buc;  beton B12.5 -2.736m3)


	m
	94,000

	
	

	 15
	CK14A
	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7.2 m2;  stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc;  beton M150 - 0,144 m3)


	m2
	7,200

	
	

	 16
	CK14A
	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2;  stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc;  beton B12.5 - 0,144 m3)


	m2
	1,800

	
	

	
	
	5. Spatii verzi

	
	
	
	

	17
	47-02-039-8
	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii


	100 buc
	0,150

	
	

	 18
	TsH109A
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi


	buc
	15,000

	
	

	 19
	TsH110A
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar


	buc
	15,000

	
	

	 20
	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp


	100m2
	4,100

	
	


	


Amenajarea teritoriului. Rezervor suprateran de apa N2 V=300m3. 
Sonda de adancime. Platforma C.

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură
————

incl. salariu

	Total

—————

incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Sistematizare verticala

	
	
	
	

	1
	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 


	100 m3
	1,000

	
	

	 2
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (Surplus de sol)


	100 m3
	1,000

	
	

	 3
	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 


	t
	170,000

	
	

	
	
	2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta =300m2 

	
	
	
	

	4
	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. 


	100 m3
	0,600

	
	

	 5
	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip


	m3
	45,000

	
	

	 6
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire


	m3
	54,000

	
	

	 7
	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru strada  БР100.30.15


	m
	110,000

	
	

	
	
	3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta  =35m2 

	
	
	
	

	8
	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. 


	100 m3
	0,070

	
	

	 9
	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip


	m3
	5,250

	
	

	 10
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire


	m3
	5,600

	
	

	 11
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare  - БР100.20.8


	m
	20,000

	
	

	
	
	4. Gardul metalic (79sec 196.3m)

	
	
	
	

	12
	CO06B3
	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2  (panou din sirma de otel d=4,2 mm- 79 buc; stilpi ECO 18 L-2,3 m* 79 buc; capac patra- 79buc; element de fixare ECO zincat 316 buc;  beton B12.5 -5.688m3)


	m
	196,300

	
	

	 13
	CK14A
	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7.2 m2;  stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc;  beton M150 - 0,144 m3)


	m2
	7,200

	
	

	 14
	CK14A
	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2;  stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc;  beton B12.5 - 0,144 m3)


	m2
	1,800

	
	

	
	
	5. Spatii verzi

	
	
	
	

	15
	47-02-039-8
	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii


	100 buc
	0,300

	
	

	 16
	TsH109A
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi


	buc
	30,000

	
	

	 17
	TsH110A
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar


	buc
	30,000

	
	

	 18
	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp


	100m2
	18,100

	
	


	


Amenajarea teritoriului. Rezervor suprateran de apa N3  V=300m3. 
Platforma D.

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură
————

incl. salariu

	Total

—————

incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Sistematizare verticala

	
	
	
	

	1
	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 


	100 m3
	0,300

	
	

	 2
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (Surplus de sol)


	100 m3
	0,300

	
	

	 3
	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 


	t
	51,000

	
	

	
	
	2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta =70m2 

	
	
	
	

	4
	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. 


	100 m3
	0,140

	
	

	 5
	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip


	m3
	10,500

	
	

	 6
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire


	m3
	12,600

	
	

	 7
	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru strada  БР100.30.15


	m
	40,000

	
	

	
	
	3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta  =15m2 

	
	
	
	

	8
	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. 


	100 m3
	0,030

	
	

	 9
	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip


	m3
	2,250

	
	

	 10
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire


	m3
	2,400

	
	

	 11
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare  - БР100.20.8


	m
	7,000

	
	

	
	
	4. Gardul metalic (28sec 68.3m)

	
	
	
	

	12
	CO06B3
	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2  (panou din sirma de otel d=4,2 mm- 28 buc; stilpi ECO 18 L-2,3 m* 28 buc; capac patra- 28 buc; element de fixare ECO zincat 112 buc;  beton B12.5 -2.016m3)


	m
	68,300

	
	

	 13
	CK14A
	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7.2 m2;  stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc;  beton M150 - 0,144 m3)


	m2
	7,200

	
	

	 14
	CK14A
	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2;  stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc;  beton B12.5 - 0,144 m3)


	m2
	1,800

	
	

	
	
	5. Spatii verzi

	
	
	
	

	15
	47-02-039-8
	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii


	100 buc
	0,070

	
	

	 16
	TsH109A
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi


	buc
	7,000

	
	

	 17
	TsH110A
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar


	buc
	7,000

	
	

	 18
	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp


	100m2
	1,700

	
	


	

	


Amenajarea teritoriului. Rezervor N4 V=300m3. Sonda de adancime. 
Statia de pompare SP-1. Platforma F.

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură
————

incl. salariu

	Total

—————

incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Sistematizare verticala

	
	
	
	

	1
	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 


	100 m3
	0,500

	
	

	 2
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Neajunsul de sol)


	100 m3
	0,800

	
	

	 3
	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 


	t
	136,000

	
	

	 4
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei)


	100 m3
	1,200

	
	

	
	
	2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta =200m2 

	
	
	
	

	5
	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. 


	100 m3
	0,400

	
	

	 6
	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip


	m3
	30,000

	
	

	 7
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire


	m3
	36,000

	
	

	 8
	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru strada  БР100.30.15


	m
	100,000

	
	

	
	
	3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta  =50m2 

	
	
	
	

	9
	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. 


	100 m3
	0,100

	
	

	 10
	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip


	m3
	7,500

	
	

	 11
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire


	m3
	8,000

	
	

	 12
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare  - БР100.20.8


	m
	25,000

	
	

	
	
	4. Gardul metalic (52sec 129.6m)

	
	
	
	

	13
	CO06B3
	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2  (panou din sirma de otel d=4,2 mm- 52 buc; stilpi ECO 18 L-2,3 m*52 buc; capac patra-52buc; element de fixare ECO zincat 208 buc;  beton B12.5 -3.744m3)


	m
	129,600

	
	

	 14
	CK14A
	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7.2 m2;  stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc;  beton M150 - 0,144 m3)


	m2
	7,200

	
	

	 15
	CK14A
	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2;  stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc;  beton B12.5 - 0,144 m3)


	m2
	1,800

	
	

	 16
	RpCS20F
	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime


	m
	40,000

	
	

	
	
	5. Spatii verzi

	
	
	
	

	17
	47-02-039-8
	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii


	100 buc
	0,230

	
	

	 18
	TsH109A
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi


	buc
	23,000

	
	

	 19
	TsH110A
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar


	buc
	23,000

	
	

	 20
	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp


	100m2
	9,100

	
	


Amenajarea teritoriului. Rezervor suprateran V=100m3. Platforma I.

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură
————

incl. salariu

	Total

—————

incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Sistematizare verticala

	
	
	
	

	1
	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 


	100 m3
	0,400

	
	

	 2
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (Surplus de sol)


	100 m3
	0,350

	
	

	 3
	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 


	t
	59,500

	
	

	
	
	2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta =90m2 

	
	
	
	

	4
	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. 


	100 m3
	0,180

	
	

	 5
	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip


	m3
	13,500

	
	

	 6
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire


	m3
	16,200

	
	

	 7
	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru strada  БР100.30.15


	m
	50,000

	
	

	
	
	3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta  =20m2 

	
	
	
	

	8
	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. 


	100 m3
	0,040

	
	

	 9
	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip


	m3
	3,000

	
	

	 10
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire


	m3
	3,200

	
	

	 11
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare  - БР100.20.8


	m
	15,000

	
	

	
	
	4. Gardul metalic (32sec 80.2m)

	
	
	
	

	12
	CO06B3
	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2  (panou din sirma de otel d=4,2 mm- 32 buc; stilpi ECO 18 L-2,3 m* 32 buc; capac patra- 32buc; element de fixare ECO zincat 128 buc;  beton B12.5 -2.304m3)


	m
	80,200

	
	

	 13
	CK14A
	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7.2 m2;  stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc;  beton M150 - 0,144 m3)


	m2
	7,200

	
	

	 14
	CK14A
	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2;  stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc;  beton B12.5 - 0,144 m3)


	m2
	1,800

	
	

	
	
	5. Spatii verzi

	
	
	
	

	15
	47-02-039-8
	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii


	100 buc
	0,100

	
	

	 16
	TsH109A
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi


	buc
	10,000

	
	

	 17
	TsH110A
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar


	buc
	10,000

	
	

	 18
	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp


	100m2
	2,600

	
	


