|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1741786938795 / 21378861 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale pentru instalaţii de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire - 2025 » |  |  |  |  |
| Cod CPV 44115200-1 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44115200-1 | 1.1.Filier d-15 | Scule pentru filetare |  |  |
|  | 1.2.Filier d-20 | Scule pentru filetare |  |  |
|  | 1.3.Filier d-25 | Scule pentru filetare |  |  |
|  | 2.Gandia (conectare de sus) | 2.(Gura de scurgere p-u batareia amestecator)(гусак) - Pentru lavoar, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Dimensiune conexiune canal - 3/4 " |  |  |
|  | 3.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea) | 3.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea) alb |  |  |
|  | 4.Sifon pentru lavuar cu preaplin | 4.Sifon lavoar 1 1/2 "* 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox , cu gofra L-50sm |  |  |
|  | 5.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm | 5.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm |  |  |
|  | 6.Țava d-110 PP L-1m | 6.Teava PP pentru canalizare SN2 Aquer. 110 х 2.7 х 1000 mm. Doua straturi. Gri. Interior alb.tmax 95 C |  |  |
|  | 7.Țava d-110 PP L-2m | 7.Teava PP pentru canalizare SN2 Aquer. 110 х 2.7 х 2000 mm. Doua straturi. Gri. Interior alb.tmax 95 C |  |  |
|  | 8.Cap de robinet 2 pozitii | 8.Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200 |  |  |
|  | 9.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup | 9.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup |  |  |
|  | 10.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup | 10.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup |  |  |
|  | 11.Dibluri cu surup (100b) | 11.Set de ancore din nailon cu 4 expansiuni 8x40 și un șurub cu un cap cu cap 5x50 cu slot PZ2 |  |  |
|  | 12.Excentric p-u WC(cauciuc) | 12.Excentric p-u WC(cauciuc) |  |  |
|  | 13.Filet lung c-t d-25 fier (sgon) | 13.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel |  |  |
|  | 14.Filet lung c-t d-32 fier (sgon) | 14.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel |  |  |
|  | 15.Filet lung c-t d-40 fier (sgon) | 15.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel д-1 1/2" |  |  |
|  | 16.Filet lung c-t d-50 fier (sgon) | 16.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel |  |  |
|  | 17.Filier d-15 (метчик) | 17.metchic 1/2 |  |  |
|  | 18.Filier d-20 (метчик) | 18.metchic 3/4 |  |  |
|  | 19.Clapeta de sens unic PVC dn 110 | 19.canalizare |  |  |
|  | 20.Cheie cu lanț(tip Rothenberger)4"x300mm | 20.цепной ключ |  |  |
|  | 201BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS | 21.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS |  |  |
|  | 22.Ascutitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63 SAB | 22.Ascutitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63 SAB |  |  |
|  | 23.Baterii alcaline 1.5V tip AA | 23.Baterii alcaline 1.5V tip AA |  |  |
|  | 24.Pompa circulare D-50mm, H-10mm Qp-220l/min. Pompa circulare pentru incalzire. | 24.Pompa circulare D-50mm, H-10mm Qp-220l/min. Pompa circulare pentru incalzire. |  |  |
|  | 25.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V | 25.18-VAN preinstalata.AG US 418(bej)4.5-5.5m.1to 2.1 bar |  |  |
|  | 26.Cot egal d-25*25 | 26.10A compresiune GF +SAB(PE) |  |  |
|  | 27.Cot FE 25*1/2 | 27.10A compresiune GF +SAB(PE) |  |  |
|  | 28.Fixator pt WC | 28.Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șaibă, capac |  |  |
|  | 29.Furtun inox pt WC | 29.Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern |  |  |
|  | 30.Furtun pentru baie | 30.Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500- finisaj hromat. |  |  |
|  | 31.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm | 31.Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic) |  |  |
|  | 32.Gandia(conectare de jos) | 32.Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Lungime canal - 300 mm Dimensiune conexiune canal - 3/4 " |  |  |
|  | 33.Hamut metal d-110 complect | 33.Hamut metal d-110 complect |  |  |
|  | 34.Hamut metal d-50 complect | 34.Hamut metal d-50 complect |  |  |
|  | 35.Lanterna LED | 35.soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3-5 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu |  |  |
|  | 36.Clapeta de unic sens d-1/2 alama | 36.Clapeta de unic sens d-1/2 alama |  |  |
|  | 37.Lubrifiant pt garnituri 250 gr | 37.Lubrifiant pt garnituri 250 gr |  |  |
|  | 38.Manometru сu termometru d-1/2 | 38.Diametrul carcasei-80-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+80С,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru |  |  |
|  | 39.1.Manson d-110 PP | 39.1.Manson d-110 PP |  |  |
|  | 39.2.Manson d-50 PP | 39.2.Manson d-50 PP |  |  |
|  | 39.3.Manson PPR d-20 | 39.3.Manson PPR d-20 |  |  |
|  | 39.4.Manson PPR d-25 | 39.4.Manson PPR d-25 |  |  |
|  | 39.5.Manson PPR d-25*20 | 39.5.Manson PPR d-25*20 |  |  |
|  | 39.6.Manson PPR d-32 | 39.6.Manson PPR d-32 |  |  |
|  | 39.7.Manson PPR d-32*20 | 39.7.Manson PPR d-32*20 |  |  |
|  | 39.8.Manson PPR d-32*25 | 39.8.Manson PPR d-32*25 |  |  |
|  | 39.9.Manson PPR d-40 | 39.9.Manson PPR d-40 |  |  |
|  | 39.10.Manson PPR d-40*25 | 39.10.Manson PPR d-40*25 |  |  |
|  | 39.11.Manson PPR d-40*32 | 39.11.Manson PPR d-40*32 |  |  |
|  | 40.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14 | 40.Putere 2200 Wt,Există un început ușor,Diametrul discului 230 mm, Lungimea cablului 2,5 m, Viteză 6500 rpm, Greutate 5,2-5,4 kg |  |  |
|  | 41.Niplu bronz d-15 | 41.Niplu bronz d-15 |  |  |
|  | 42.Niplu bronz d-20 | 42.Niplu bronz d-20 |  |  |
|  | 43.Niplu bronz d-25 | 43.Niplu bronz d-25 |  |  |
|  | 44.Set burghie 7 buc.beton D- 6 - 16 mm SDS Plus | 44.L общ-160mm L раб-100мм |  |  |
|  | 45.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m | 45.bandă autoadezivă de margine |  |  |
|  | 46.Pînza pt metal M-25*6 L-300mm | 46.lama ferăstrăului pentru tăierea metalului(pinza) |  |  |
|  | 47.Racord olandez PPR 20*1/2 FE | 47.Racord olandez PPR 20*1/2 FE |  |  |
|  | 48.Racord olandez PPR 20*1/2 FI | 48.Racord olandez PPR 20*1/2 FI |  |  |
|  | 49.Racord olandez PPR 25*3/4 FE | 49.Racord olandez PPR 25*3/4 FE |  |  |
|  | 50.Racord olandez PPR 25*3/4 FI | 50.Racord olandez PPR 25*3/4 FI |  |  |
|  | 51.Racord olandez PPR 32*1 FE | 51.Racord olandez PPR 32*1 FE |  |  |
|  | 52.Racord olandez PPR 32*1 FI | 52.Racord olandez PPR 32*1 FI |  |  |
|  | 53.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE | 53.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE |  |  |
|  | 54.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI | 54.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI |  |  |
|  | 55.Reductie d-110*125 | 55.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare. |  |  |
|  | 56.Reductie d-52*65 | 56.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare |  |  |
|  | 57.Revizia d-110 PVC | 57.Revizia d-110 PVC |  |  |
|  | 58.Rezervuar pentru vas (complect) | 58.Rezervuar pentru vas (complect) |  |  |
|  | 59.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2 | 59.supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа) |  |  |
|  | 60.Robinet d-25 | 60.10A compresiune tip sertar STOP 25*25-10A GF +SAB(PE) |  |  |
|  | 61.Robinet sfera d- 15 (bronz) | 61.Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire |  |  |
|  | 62.Robinet sfera d- 20 (bronz) | 62.Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire |  |  |
|  | 63.Robinet sfera d- 25 (bronz) | 63.Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire |  |  |
|  | 64.Robinet sfera d- 32 (bronz) | 64.Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire |  |  |
|  | 65.Ruleta L-5m | 65.Ruleta L-5m |  |  |
|  | 66.Burgiu SDS MAX d-32mm,L-450mm | 66.p-u beton ,L рабочая 450mm,Lобщая 570мм |  |  |
|  | 67.Set de dus | 67.Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diametrul capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului ,Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom,CARACTERISTICI- Tip suport de duș,Montare pe perete ,Culoare crom, Material Alamă,Scop Pentru duș, Garanție 24 luni |  |  |
|  | 68.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50 | 68.Canal de duș din plastic cu grătar din oțel inoxidabil 150x150mm, cu înălțime reglabilă în podea 70-110mm, cu orificiu orizontal D= 50mm. Debit minim - 0,3 l/sec. |  |  |
|  | 69.Sifon p-u cuveta din inox | 69.Sifon p-u cuveta din inox cu preapliv(bucătăria)în complect cu gofra40*50 |  |  |
|  | 70Teava PE d-25 | 70.PE 80 PN 10 SDR |  |  |
|  | 71.Teu egal 25*25*25 | 71.10A compresiune GF +SAB(PE) |  |  |
|  | 72.Calorifer bimetal 10 sec | 72.în complect cu cronsteine. Radiatoare bimetalice Model:HF500 B17-H Înalțimea, mm:563 Lungime la o sectie,mm:76Adîncime,mm:96Cantitateaelementelor,buc.:1Putereatermicăpesecțiune,W:198 ,Culoare:Alb.Greutate,kg:1,77Presiunemaxia,bar:30,Set universal pentru conectarea radiatoarelor 3/4'(Reductie și dop pentru radiatori (futorci)set) |  |  |
|  | 73.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz | 73.flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton |  |  |
|  | 74.Teava d-50 L-1m | 74.PP canalizare alb |  |  |
|  | 75.Teava d-50 L-2m | 75.PP canalizare alb |  |  |
|  | 76.Teava d-50 L-3m | 76.PP canalizare alb |  |  |
|  | 77.Teava PEX-AL d-16 | 77.t-95C |  |  |
|  | 78.Teava d-50 L-0.5 | 78.PP canalizare alb |  |  |
|  | 79.Teava PEX-AL d-20 | 79.Teava PEX-AL d-20 alb |  |  |
|  | 80.Teava PPR feberglas d-20 PN 25 | 80.Teava PPR feberglas d-20 PN 25 alb |  |  |
|  | 81.Teava PPR feberglas d-25 PN 25 | 81.Teava PPR feberglas d-25 PN 25 alb |  |  |
|  | 82.Teava PPR feberglas d-32 PN 25 | 82.Teava PPR feberglas d-32 PN 25alb |  |  |
|  | 83.Țeavă inox 10x10х1.2mm | 83.Țeavă inox 10x10х1.2mm |  |  |
|  | 84.Țeavă inox 50x50х2,0mm | 84.Țeavă inox 50x50х2,0mm |  |  |
|  | 85.Țeavă inox 40x40х2,0mm | 85.Țeavă inox 40x40х2,0mm |  |  |
|  | 86.Țeavă inox 15x15х2,0mm | 86.Țeavă inox 15x15х2,0mm |  |  |
|  | 87.Țeavă inox 40x20х2,0mm | 87.Țeavă inox 40x20х2,0mm |  |  |
|  | 88.Tava PPR feberglas d-40 PN 25 | 88.Tava PPR feberglas d-40 PN 25 alb |  |  |
|  | 89.Teu bronz d-15 | 89.Teu bronz d-15 |  |  |
|  | 90.Teu bronz d-20 | 90.Teu bronz d-20 |  |  |
|  | 91.Teu bronz m/pl d-20 | 91.Teu bronz m/pl d-20 |  |  |
|  | 92.Teu d-110 x110-45 grade PP | 92.Teu d-110 x110-45 grade PP |  |  |
|  | 93.Teu d-110 x50-90 grade PP | 93.Teu d-110 x50-90 grade PP |  |  |
|  | 94.Teu d-110 x110-90 grade PP | 94.Teu d-110 x110-90 grade PP |  |  |
|  | 95.Teu d-50 45 grade PP alb | 95.Teu d-50 45 grade PP alb |  |  |
|  | 96.Teu d-50 90 grade PP alb | 96.Teu d-50 90 grade PP alb |  |  |
|  | 97.Teu m/p bronz d-16 | 97.Teu m/p bronz d-16 |  |  |
|  | 98.Teu PPR d-20*20*20 | 98.Teu PPR d-20*20*20 |  |  |
|  | 99.Teu PPR d-25*20*25 | 99.Teu PPR d-25*20*25 |  |  |
|  | 100.Teu PPR d-25*25*25 | 100.Teu PPR d-25*25*25 |  |  |
|  | 101.Teu PPR d-32*20*32 | 101.Teu PPR d-32*20*32 |  |  |
|  | 102.Teu PPR d-32*25*32 | 102.Teu PPR d-32*25*32 |  |  |
|  | 103.Teu PPR d-32*32*32 | 103.Teu PPR d-32*32*32 |  |  |
|  | 104.Teu PPR d-40*20*40 | 104.Teu PPR d-40*20*40 |  |  |
|  | 105.Teu PPR d-40*25*40 | 105.Teu PPR d-40*25*40 |  |  |
|  | 106.Teu PPR d-40*32*40 | 106.Teu PPR d-40*32*40 |  |  |
|  | 107.Teu PPR d-40*40*40 | 107.Teu PPR d-40*40*40 |  |  |
|  | 108.Reducția 15/20 bronz FE-FE | 108.FE-FE 1/2x3/4 |  |  |
|  | 109.Trecere PPR 20-1/2FI | 109.Trecere PPR 20-1/2FI |  |  |
|  | 110.Trecere PPR 25-3/4FE | 110.Trecere PPR 25-3/4FE |  |  |
|  | 111.Trecere PPR 25-3/4FI | 111.Trecere PPR 25-3/4FI |  |  |
|  | 112.Trecere d-110*50 PP | 112.canalizarea.PP. |  |  |
|  | 113.Trecere PPR 20-1/2FE | 113.Trecere PPR 20-1/2FE |  |  |
|  | 114.Trecere pt WC 110*80 | 114.Trecere pt WC 110*80 |  |  |
|  | 115.Rezistenta Bloc inox 15KWt 220/380 v (filet 2) | 115.Rezistenta Bloc inox 15KWt 220/380 v (filet 2) |  |  |
|  | 116.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr | 116.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr |  |  |
|  | 117.Unsoare cu grafit | 117.LUBRIFIANT OILRIGHT GRAFIT 800 GR |  |  |
|  | 118.Vana d-100 | 118.PN-16 EPDEM t- 120 flanțeva резин.клин |  |  |
|  | 119.Vana d-50 | 119.PN-16 EPDEM t- 120 flanțeva резин.клин |  |  |
|  | 120.Vana d-80 | 120.PN-16 EPDEM t- 120 flanțeva резин.клин |  |  |
|  | 121.Vas de closet complect (compact) | 121.complect cu capac, armatura ,fixator p-u WC,eșire dreaptă |  |  |
|  | 122.Ventuza profesionala | 122.Vantuz profesionala(cauciuc) |  |  |
|  | 123.Accesoroo pentru fixare boiler | 123.diblu p-u fixare boiler 14/10*120 2 buc |  |  |
|  | 124.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg | 124.Material Alamă ,Pentru chiuvetă din inox, Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda, Cartuș ceramic 35 mm ,Înălțimea mixerului 24-30 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică. |  |  |
|  | 125.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg | 125.gura de scurgere fixă, Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare pe parete Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set p-u duș(furtun,sită,fixator) "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă |  |  |
|  | 126.Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg | 126.gura de scurgere fixă,Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălţime 13-15 cm Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălțimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică. |  |  |
|  | 127.Aparat de sudura PPR în complect cu adaptori c-t | 127.Forma element de incalzire: s Tip duza: cuplu Putere (W): 2800 Temperatura maxima incalzire (°С): 320 Diametru tevi (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Specificatii: display, reglarea temperaturii Set: case, duze, foarfece, manusi, suport Greutate (kg): 5,cablu L-2,5m |  |  |
|  | 128.Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz+C142:C162 | 128.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz.Armatura: mecanism de spălare și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune lateralămoduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton |  |  |
|  | 129.Cartrigi 35 | 129.Cartrigi 35 |  |  |
|  | 130.Cartrigi 40 | 130.Cartrigi 40 |  |  |
|  | 131.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm | 131.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm |  |  |
|  | 132.Cot PPR 20-1/2FE | 132.Cot PPR 20-1/2FE alb |  |  |
|  | 133.Cot bronz 15 FE | 133.Cot bronz 15 FE |  |  |
|  | 134.Cot bronz 20 FE | 134.Cot bronz 20 FE |  |  |
|  | 135.Cot cu suport PPR 20-1/2FI | 135.Cot cu suport PPR 20-1/2FI alb |  |  |
|  | 136.Cot d-110 45 grade | 136.Cot d-110 45 grade PP |  |  |
|  | 137.Cot d-110 90 grade | 137.Cot d-110 90 grade PP |  |  |
|  | 138.Cot d-50 45 grade | 138.canalizarea.PP.alb |  |  |
|  | 139.Cot d-50 90 grade | 139.canalizarea.PP.alb |  |  |
|  | 140.Cot PPR d-20*20-90 | 140.Cot PPR d-20*20-90 alb |  |  |
|  | 141.Cot PPR d-25*25-45 | 141.Cot PPR d-25*25-45 alb |  |  |
|  | 142.Cot PPR d-25*25-90 | 142.Cot PPR d-25*25-90 alb |  |  |
|  | 143.Cot PPR d-32*32-45 | 143.Cot PPR d-32*32-45 alb |  |  |
|  | 144.Cot PPR d-32*32-90 | 144.Cot PPR d-32*32-90 alb |  |  |
|  | 145.Cot PPR d-40*40-45 | 145.Cot PPR d-40*40-45 alb |  |  |
|  | 146.Cot PPR d-40*40-90 | 146.Cot PPR d-40*40-90 alb |  |  |
|  | 147.Disc abraziv d-125mm p/u metal | 147.Disc abraziv d-125mm p/u metal.125х1.2х22.23 мм |  |  |
|  | 148.Disc abraziv d-230 (metal) | 148.Disc abraziv d-230 (metal).Geutate, kg 0,212, Grosime, mm 2,5, Numirea polizorului unghiular, Diametru exterior, mm 230, Diametru interior, mm 22, Tip armat, bakelit, metal |  |  |
|  | 149.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL (d-20-63) | 149.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL (d-20-63) |  |  |
|  | 150.Dop d-1 bronz | 150.aramă,la ceie 30-32 ,FE,FI |  |  |
|  | 151.Dop d-1/2 bronz | 151.aramă,la ceie 22 ,FE,FI |  |  |
|  | 152.Dop d-110 canalizare PP | 152.Dop d-110 canalizare PP |  |  |
|  | 153.Dop d-3/4 bronz | 153.aramă,la ceie 27, FE,FI |  |  |
|  | 154.Dop d-50 canalizare PP | 154.Dop d-50 canalizare PP |  |  |
|  | 155.Dop pt calorifer MC 140 | 155.Dop pt calorifer MC 140 |  |  |
|  | 156.Electroade | 156..Electroade.Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură |  |  |
|  | 157.Fiting m/p 16 bronz | 157.Fiting m/p 16 bronz |  |  |
|  | 158.Fiting m/p 20 bronz | 158.Fiting m/p 20 bronz |  |  |
|  | 159.Fixator pt lavuar | 159.complect |  |  |
|  | 160.Fixator pt WC | 160.complect |  |  |
|  | 161.Foi de cauciuc gros. 5 mm | 161.Foi de cauciuc gros. 5 mm |  |  |
|  | 162.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.) | 162.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.) |  |  |
|  | 163.Hamut metal d-15 complect | 163.Hamut metal d-15 complect |  |  |
|  | 164.Hamut metal d-20 complect | 164.Hamut metal d-20 complect |  |  |
|  | 165.Sită p-u duș (stijca) | 165.Sită p-u duș (stijca) |  |  |
|  | 166.Lavuar cu picior 50 cm | 166.postament fără compartimrnt,500*440*850 |  |  |
|  | 167.Manometru d-1/2 | 167.Manometru d-1/2.Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70С,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru.cu buletin de verificare metrologică |  |  |
|  | 168.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC | 168.Mănușile rezistente la ulei și benzină au o bază tricotată și un strat dens de PVC. Protejează mâinile de ulei, benzină, lichide corozive pe bază de ulei, puncții și tăieturi. Țesătură tricotată, PVC. Mărimea 10. (2 manusi in complet) |  |  |
|  | 169.Reductie 1/2*3/8 | 169.1/2FI-3/8FE |  |  |
|  | 170.Reducția 15/20 bronz FI-FE | 170.1/2FI-3/4FE |  |  |
|  | 171.Robinet pentru calorifer coltar tur-retur d-15 | 171.complect 1-tur 1-retur 1/2*1/2 din alama cromata,cu capac din material plastic,culoape alba,H-70mm,L-74mm,M-42mm |  |  |
|  | 172.Scaunul p-u WC cu capac | 172.capacul scaunului de toaletă, material: duroplast, lungime totală 445 mm, lățime 370,distanță de instalare 15-16 cm, elemente de fixare incluse, lungime știft 12 cm m6-8,inox |  |  |
|  | 173.Set de garnitura de caucuc p/u cap de robinet (procladci) | 173.Set de garnitura de caucuc p/u cap de robinet (procladci) |  |  |
|  | 174.Sifon pentru lavuar cu preaplin | 174.Sifon lavoar 1 1/2 "* 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox |  |  |
|  | 172.Sifon pentru WC | 175.Gofra elastic |  |  |
|  | 176.Sifon p-u cuveta din inox cu preaplin | 176.cu preaplin |  |  |
|  | 177.Silicon alb | 177.Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml |  |  |
| 44115200-1 | 178.Silicon transparent | 178.Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml |  |  |
|  | 179.Sticla lichid (1L) | 179.Sticla lichid (1L) |  |  |
|  | 180.Surubelnita | 180.Șurubelniță cu set de biți TOPTUL 7-în-1 GAAR0402. În configurația sa, are doi biți față-verso . La fabricarea șurubelniței, este utilizat un aliaj de înaltă calitate din oțel crom-vanadiu și este echipat cu un suport magnetic pentru biți. Mânerul șurubelniței este fabricat din plastic bicomponent. |  |  |
|  | 181.Robinet sfera d- 50 (bronz) | 181.Robinet sfera d- 50 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 50 mm, alezaj complet • Filet în inci:2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire |  |  |
|  | 182.Robinet sfera sudabil d-100 | 182.Robinet sfera sudabil d-100. materialul carcasului- oțel din carbon (St37-2)- element de închidere- oțel inoxidabil X6CrNiTi18-10 Garnitură sferică - PTFE+C - Lungime totală - 325 mm. Temperatura de operare - 150 grade C - Presiune de lucru - 25 atm -mediu înconjurător: apă și alte lichide, care nu au nici un impact agresiv semnificativ asupra robinetului sferic, fără impurități mecanice m ne lăsînd depuneri întărite pe sferă și suprafeței interne a robinetului. Perioada de garanție -12 luni - Durata de viață - 15 ani |  |  |
|  | 183.Vana d-150 | 183.Vana d-150. PN-16 EPDEM t- 120 flanțeva резин.клин |  |  |
|  | 184.Pompa fecală | 184.Pompa fecală .220v-370w,7,8m3/h,H-5m, t-40 °C, m-10,8kg,cu flotor |  |  |
|  | 185.Pompa centrefuga | 185.Pompa centrefuga Tip- Speroni CB 65 30m3/h, h-17m, 2,3kw, 2"-2" |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1741786938795 / 21378861, conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale pentru instalaţii de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire - 2025 » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Producator, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 44115200-1 | 1.1.Filier d-15 | buc | 1 |  |  |  |  | 1 zi |  |
|  | 1.2.Filier d-20 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.Filier d-25 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Gandia (conectare de sus) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Sifon pentru lavuar cu preaplin | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.Țava d-110 PP L-1m | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.Țava d-110 PP L-2m | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.Cap de robinet 2 pozitii | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.Dibluri cu surup (100b) | cut | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.Excentric p-u WC(cauciuc) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.Filet lung c-t d-25 fier (sgon) | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.Filet lung c-t d-32 fier (sgon) | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.Filet lung c-t d-40 fier (sgon) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.Filet lung c-t d-50 fier (sgon) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.Filier d-15 (метчик) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.Filier d-20 (метчик) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.Clapeta de sens unic PVC dn 110 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.Cheie cu lanț(tip Rothenberger)4"x300mm | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 201BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.Ascutitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63 SAB | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.Baterii alcaline 1.5V tip AA | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.Pompa circulare D-50mm, H-10mm Qp-220l/min. Pompa circulare pentru incalzire | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.Cot egal d-25*25 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.Cot FE 25*1/2 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.Fixator pt WC | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 44115200-1 | 29.Furtun inox pt WC | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.Furtun pentru baie | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.Gandia(conectare de jos) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33.Hamut metal d-110 complect | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34.Hamut metal d-50 complect | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35.Lanterna LED | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 36.Clapeta de unic sens d-1/2 alama | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 37.Lubrifiant pt garnituri 250 gr | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 38.Manometru сu termometru d-1/2 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39.1.Manson d-110 PP | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39.2.Manson d-50 PP | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39.3.Manson PPR d-20 | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39.4.Manson PPR d-25 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39.5.Manson PPR d-25*20 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39.6.Manson PPR d-32 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39.7.Manson PPR d-32*20 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39.8.Manson PPR d-32*25 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39.9.Manson PPR d-40 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39.10.Manson PPR d-40*25 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39.11.Manson PPR d-40*32 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 41.Niplu bronz d-15 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42.Niplu bronz d-20 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 43.Niplu bronz d-25 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 44.Set burghie 7 buc.beton D- 6 - 16 mm SDS Plus | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 46.Pînza pt metal M-25*6 L-300mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 47.Racord olandez PPR 20*1/2 FE | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 48.Racord olandez PPR 20*1/2 FI | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 49.Racord olandez PPR 25*3/4 FE | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50.Racord olandez PPR 25*3/4 FI | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 51.Racord olandez PPR 32*1 FE | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 52.Racord olandez PPR 32*1 FI | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 53.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 54.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 55.Reductie d-110*125 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 56.Reductie d-52*65 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 57.Revizia d-110 PVC | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 58.Rezervuar pentru vas (complect) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 59.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60.Robinet d-25 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 61.Robinet sfera d- 15 (bronz) | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 62.Robinet sfera d- 20 (bronz) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 63.Robinet sfera d- 25 (bronz) | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 64.Robinet sfera d- 32 (bronz) | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 65.Ruleta L-5m | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 66.Burgiu SDS MAX d-32mm,L-450mm | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 67.Set de dus | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 68.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 69.Sifon p-u cuveta din inox | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 70Teava PE d-25 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 71.Teu egal 25*25*25 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 72.Calorifer bimetal 10 sec | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 73.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz | set | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 74.Teava d-50 L-1m | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 75.Teava d-50 L-2m | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 76.Teava d-50 L-3m | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 77.Teava PEX-AL d-16 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 78.Teava d-50 L-0.5 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 79.Teava PEX-AL d-20 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 80.Teava PPR feberglas d-20 PN 25 | m | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 81.Teava PPR feberglas d-25 PN 25 | m | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 82.Teava PPR feberglas d-32 PN 25 | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 83.Țeavă inox 10x10х1.2mm | m | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 84.Țeavă inox 50x50х2,0mm | m | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 85.Țeavă inox 40x40х2,0mm | m | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 86.Țeavă inox 15x15х2,0mm | m | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 87.Țeavă inox 40x20х2,0mm | m | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 88.Tava PPR feberglas d-40 PN 25 | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 89.Teu bronz d-15 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 90.Teu bronz d-20 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.Teu bronz m/pl d-20 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 92.Teu d-110 x110-45 grade PP | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 93.Teu d-110 x50-90 grade PP | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 94.Teu d-110 x110-90 grade PP | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 95.Teu d-50 45 grade PP alb | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 96.Teu d-50 90 grade PP alb | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 97.Teu m/p bronz d-16 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 98.Teu PPR d-20*20*20 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 99.Teu PPR d-25*20*25 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100.Teu PPR d-25*25*25 | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 101.Teu PPR d-32*20*32 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 102.Teu PPR d-32*25*32 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 103.Teu PPR d-32*32*32 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 104.Teu PPR d-40*20*40 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 105.Teu PPR d-40*25*40 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 106.Teu PPR d-40*32*40 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 107.Teu PPR d-40*40*40 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 108.Reducția 15/20 bronz FE-FE | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 109.Trecere PPR 20-1/2FI | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 110.Trecere PPR 25-3/4FE | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 111.Trecere PPR 25-3/4FI | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 112.Trecere d-110*50 PP | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 113.Trecere PPR 20-1/2FE | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 114.Trecere pt WC 110*80 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 115.Rezistenta Bloc inox 15KWt 220/380 v (filet 2) | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 116.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 117.Unsoare cu grafit | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 118.Vana d-100 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 119.Vana d-50 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 120.Vana d-80 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 121.Vas de closet complect (compact) | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 122.Ventuza profesionala | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 123.Accesoroo pentru fixare boiler | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 124.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 125.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 126.Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 127.Aparat de sudura PPR în complect cu adaptori c-t | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 128.Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz+C142:C162 | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 129.Cartrigi 35 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 130.Cartrigi 40 | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 131.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm | Kg | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 132.Cot PPR 20-1/2FE | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 133.Cot bronz 15 FE | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 134.Cot bronz 20 FE | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 135.Cot cu suport PPR 20-1/2FI | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 136.Cot d-110 45 grade | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 137.Cot d-110 90 grade | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 138.Cot d-50 45 grade | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 139.Cot d-50 90 grade | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 140.Cot PPR d-20*20-90 | buc | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 141.Cot PPR d-25*25-45 | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 142.Cot PPR d-25*25-90 | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 143.Cot PPR d-32*32-45 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 144.Cot PPR d-32*32-90 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 145.Cot PPR d-40*40-45 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 146.Cot PPR d-40*40-90 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 147.Disc abraziv d-125mm p/u metal | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 148.Disc abraziv d-230 (metal) | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 149.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL (d-20-63) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 150.Dop d-1 bronz | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 151.Dop d-1/2 bronz | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 152.Dop d-110 canalizare PP | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 153.Dop d-3/4 bronz | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 154.Dop d-50 canalizare PP | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 155.Dop pt calorifer MC 140 | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 156.Electroade | Kg | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 157.Fiting m/p 16 bronz | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 158.Fiting m/p 20 bronz | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 159.Fixator pt lavuar | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 160.Fixator pt WC | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 161.Foi de cauciuc gros. 5 mm | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 162.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.) | Kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 163.Hamut metal d-15 complect | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 164.Hamut metal d-20 complect | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 165.Sită p-u duș (stijca) | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 166.Lavuar cu picior 50 cm | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 167.Manometru d-1/2 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 168.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC | pereche | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 169.Reductie 1/2*3/8 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 170.Reducția 15/20 bronz FI-FE | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 171.Robinet pentru calorifer coltar tur-retur d-15 | set | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 172.Scaunul p-u WC cu capac | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 173.Set de garnitura de caucuc p/u cap de robinet (procladci) | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 174.Sifon pentru lavuar cu preaplin | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 172.Sifon pentru WC | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 176.Sifon p-u cuveta din inox cu preaplin | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 177.Silicon alb | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 178.Silicon transparent | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 179.Sticla lichid (1L) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 180.Surubelnita | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 181.Robinet sfera d- 50 (bronz) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 182.Robinet sfera sudabil d-100 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 183.Vana d-150 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 184.Pompa fecală | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 185.Pompa centrefuga | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________